Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 24.11.2016

EZP-271-2/99/2016/p-2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wyrobów medycznych – 12 grup

Identyfikator: EZP-271-2/99/2016

W związku z zapytaniami Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

I. W oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami,  
    uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące w/w przetargu:

Pytanie 1

Odpowiedź:

Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ piszczelowych blokowanych wkrętami korowymi o średnicy 4,5 mm oraz 5 mm i długości 30-90 mm z gniazdem sześciokątnym ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania implantów barwionych jednym kolorem,

natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź: 	
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Grupy 6 poz. 2 i 7 w oddzielny pakiet. Dopuści to do udziału 
w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ udowych rekonstrukcyjnych z anatomicznym kątem ugięcia 6° zarówno dla gwoździ krótkich jak i długich?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej teleskopowej ze śrubą kompresyjną M4?

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śruby dystalnej 4,5 mm zamiast 4,9 mm; 5 mm z gniazdem sześciokątnym zamiast sześciokątnym i gwiazdkowym?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7
Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ udowych rekonstrukcyjnych o długości 180 mm zamiast 170 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 4,5,6 dopuści możliwość zaoferowania płytek stabilnych kątowo?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytek anatomicznych do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowych z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej i bez oraz przednio-bocznych?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Grupie 10 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami blokowanymi wielokątowo z odchyleniem  kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15 st. w każdym kierunku ale bez otworów w głowie płyty zbudowanych z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

II. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące:

Grupy nr 2:

- Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do stabilizacji:

- śruby przeznasadowe standardowe i wyciągowe z gwintem długości 25-100 mm, stopniowanie co 5 mm

- średnica śrub: 4-8 mm

- pręty tytanowe długości: 40-500 mm, średnica 5,5mm

- w zestawie urządzenie do doginania i docinania prętów oraz narzędzie do docisku prętu

- jednoelementowa nakrętka blokująca

- blokowanie pręta od góry (patrząc od strony operatora)

- stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupy nr 3:

- Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do stabilizacji:

- śruby przeznasadowe standardowe i wyciągowe z gwintem długości 25-100 mm, stopniowanie co 5 mm

- średnica śrub: 4-8 mm

- pręty tytanowe długości: 40-500 mm, średnica 5,5mm

- w zestawie urządzenie do doginania i docinania prętów oraz narzędzie do docisku prętu

- jednoelementowa nakrętka blokująca

- blokowanie pręta od góry (patrząc od strony operatora)

- stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupy nr 4:

- Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do stabilizacji:

- śruby przeznasadowe z atraumatycznym zakończeniem standardowe i wyciągowe z gwintem długości 25-100 mm, stopniowanie co 5 mm

- średnica śrub: 4-8 mm

- pręty tytanowe długości: 40-500 mm, średnica 5,5mm

- w zestawie urządzenie do doginania prętów

- blokowanie pręta od góry (patrząc od strony operatora)

- stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

III. GRUPA 9

POZ. 1 Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie  Drut typu Kirschner wykonany ze stali nierdzewnej, ostro zakończony z dwóch  stron. Długość 300mm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa                     							                                                     Lek. med. Andrzej Bałaga