Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 29.11.2016

EZP-271-2/110/2016/p-5

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa jałowych zestawów pola operacyjnego- 2 grupy

Identyfikator: EZP-271-2/110/2016

W związku z zapytaniami Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

I. Pytanie 1 – dot. Formularza cenowego (zał. Nr 3/1 do SIWZ) – Grupa 1

Poz. Nr 3  - czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej rozmiaru serwety głównej zestawu 
     i w związku z  tym Zamawiający wymaga zaoferowania serwety z otworem (9x22cm) i otoczonym padem chłonnym 
     (40x50cm) w rozmiarze 320x245 cm?

Odpowiedź:

Tak, powinno być:

Serweta z otworem (9x22cm) i otoczonym padem chłonnym (40x50cm) w rozmiarze 320x245cm

Pytanie 2 – dotyczy Formularza cenowego (zał. Nr 3/1 do SIWZ) – Grupa 1

Poz. nr 12 – czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej ilości komponentów w podanym zestawie 
      i w związku z tym Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu w następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu o składzie j.w.

Pytanie 3 – dotyczy (zał. Nr 3/2 do SIWZ) – Grupa 2

Czy w Grupie 2 nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej wymagań granicznych pod tabelą?

Przytoczone wymagania w pkt 1 nie dotyczą fartuchów chirurgicznych.

Odpowiedź:

Tak, zaistniała omyłka.

Powyższy zapis został usunięty z formularza ofertowego. Przytoczone wymagania dotyczą tylko obłożeń.

II. Pytanie nr 1 –dotyczy Grupy 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 2 i 8 do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Grupy 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm

- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm

- 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Grupy 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm

- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

- 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm, otwór 31 x 35 cm bez folii i torby na płyny, warstwa chłonna 5 x 80 cm, organizatory przewodów

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Grupy 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 4 poz. 4 sterylnej serwety samoprzylepnej o wymiarach 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 5 – dotyczy Grupy 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

• 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm

• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm

• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm

• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną  25x60 cm

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 6 – dotyczy Grupy 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 poz. 7 sterylnej serwety z otworem samoprzylepnym 6x8cm o wymiarach 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 7 – dotyczy Grupy 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 poz. 9 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

- 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na całej powierzchni

- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm, z otworem 9 x 15cm

LUB

- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm

- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm

- 1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z przylepnym otworem 9 x 15cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Grupy 1 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 1 poz. 10 sterylnej serwety na stolik Mayo 78x145cm. Całkowita waga 140g/m2. Waga piaskowanej folii PE – 55g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 9 – dotyczy Grupy 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 1 poz. 11 sterylnej serwety o wymiarach 150x180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 10 – dotyczy Grupy 1 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 1 poz. 12 niżej opisanego zestawu?

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145

• 2 ręczniki do rąk 30,5x34cm

• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm

• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy Grupy 2 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 2 poz. 1 i 2 fartuchów wiązanych na 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne troki, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 12 – dotyczy Grupy 2 poz. 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie nr 2 jałowych fartuchów chirurgicznych, rękaw typu reglan, wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMMMS, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tylna część fartucha zakładana i wiązana na troki łączone kartonikiem, pozwalają na tzw. sterylne plecy, fartuchy przy szyi zapinane na rzep, dodatkowo zawinięte z dwoma ręczniczkami, kolor niebieski , w rozmiarze L w poz. 3 oraz XL w poz.4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 13 – dotyczy Grupy 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 2 poz. 5 Jałowych fartuchów chirurgicznych wzmocnionych w części przedniej i w rękawach, wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMMMS, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tylna część fartucha zakładana i wiązana na troki łączone kartonikiem, pozwalają na tzw. sterylne plecy, fartuchy przy szyi zapinane na rzep, dodatkowo zawinięty z dwoma ręczniczkami, kolor niebieski, w rozmiarze XL. Materiał o gram. 35g/m2 wzmocnienia o gram. 50 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 14 – dotyczy Grupy 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 2 poz. 6 Jałowych fartuchów chirurgicznych do zabiegów urologicznych w górnej części wykonanego z włókniny Spunlace, w dolnej części z folii PE, rękawy wzmocnione włókniną oraz folią PE, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprzesiąkalny. Szycie ( szew barkowy i mankiety) klejenie ( rękawy). Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Dodatkowo zawinięty z dwoma ręczniczkami. Materiał w rękawach o min. gram. 65 g/m2, pozostała część min. gram. 35 g /m2 . Rozmiar XL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 15 – dotyczy Grupy 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 2 poz. 6 fartuchów z 1 etykietą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy Grupy 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 2 poz. 7 fartuchów spełniających wymagania zawarte 
w SIWZ niezwierających na opakowaniu naklejek do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 17 – dotyczy Grupy 2

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis zawarty w pkt.1 pod grupą 2 nie dotyczy produktów w danym pakiecie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy obłożeń oferowanych w grupie 1 poz. 1-3, 6, 8-9, 12 oraz fartuchów oferowanych w Grupie 2 poz. 1-5 pakowane w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji - w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wymaga, aby serwety w zestawach obłożeń oferowanych w grupie 1 poz. 1-3, 6, 8-9, 12 nie zawierały celulozy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy obłożeń oferowanych w grupie 1 poz. 1-3, 6, 8-9, 12 oraz fartuchów oferowanych w Grupie 2 poz. 1-5 zawierały na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

III. Pytanie nr 1 – dotyczy Grupy 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 6 i 12 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Grupy 1 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w grupie 1 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie 65x85cm)

• 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm

• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm

• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm

• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną  25x60 cm

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm)

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy.

Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat                            2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.

Materiał serwet głównych posiada 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ)  o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.  Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.  Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O.

Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 3 – dotyczy Grupy 1 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie w Grupie 1 poz. 12 niżej opisanego zestawu?

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 (wzmocnienie 65x85cm)

• 2 ręczniki do rąk 30,5x34cm

• 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

• 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm

• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety, które posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych.

Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy.

Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat  2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.

Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP  - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ)  o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.  Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.  Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O.

Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Zestaw zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

IV. Przedmiot zamówienia:

Grupa 1 poz. 6 i 12 :

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 i 12 z całości pakietu i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 1 poz. 6 :

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego w którego skład wchodzi:

● serwety na stolik narzędziowy wzmocnionej 150x190cm

● serwety na stolik Mayo wzmocnionej składanej  w sposób umożliwiający aplikacje zgodnie z zasadami aseptyki 80x145cm

● samoprzylepnej serwety z padem chłonnym (20x50cm), 150x250cm

● samoprzylepnej serwety z padem chłonnym (20x50cm), 180x175cm

● 2 samoprzylepnych serwet z padem chłonnym (20x50cm), 75x90cm

● taśmy samoprzylepnej 9x50cm

● 4 ręczniczków celulozowych  30x40cm

Produkt  posiada  2 naklejki do dokumentacji medycznej  zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pozostałe parametry zgodnie z s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 1 poz. 12 :

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu podstawowego w którego skład wchodzi:

● serwety na stolik narzędziowy wzmocnionej 150x190cm

● serwety na stolik Mayo wzmocnionej składanej  w sposób umożliwiający aplikacje zgodnie z zasadami aseptyki 80x145cm

● samoprzylepnej serwety  150x240cm

● samoprzylepnej serwety  180x175cm

● 2 samoprzylepnych 75x90cm

● 2 ręczniczków celulozowych  30x40cm

Produkt  posiadać  2 naklejki do dokumentacji medycznej  zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pozostałe parametry zgodnie z s.i.w.z.

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania zwiększą konkurencyjność postępowania i pozwolą Państwu na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

V. Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    
    wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

Grupa 2 poz.1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów wiązanych z na dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Grupa 2 poz.3-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Grupa 2 poz.3-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów zapinany taśmą dwudzielną typu „rzep” na szyi 
i wiązany w pasie na troki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2 poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów wykonanych z  włóknina polipropylenowa SMMMS -35g/m², wewnętrzny laminat PP+PE (polipropylen + polietylen) -45 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2 poz.6 i 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie  wyżej wspomnianych pozycji do osobnego pakietu.

Proponowane   przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postepowania, a Zamawiającemu pozwoli wybrać

najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2- wymagania graniczne pkt.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i wymagania graniczne  znajdujące się pod grupą 2 pkt 1,  dotyczy grupy 2?

Odpowiedź:      Tak, zaistniała omyłka.

Powyższy zapis został usunięty z formularza cenowego.

VI. Prosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do SIWZ:

Grupa 2, poz. 1,2,

Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, spełniających  
           pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2, poz. 3,4

Prosimy o dopuszczenie fartuchów  z rękawem typu standard wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 
           35 g/m2, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie fartuchów  wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2  ,wzmocnienia

40 g/m2 spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 i są stosowne w wielu

Ośrodkach w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2, poz. 6,7

Prosimy o wydzielenie pozycji 6 i 7 z pakietu 2 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 i są stosowne w wielu 
           Ośrodkach w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

# VII. Korzystając z uprawnień wynikających z art. 38 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2004r. 
          nr 19, poz. 177 ) prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
          Zamówienia do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jałowych zestawów pola 
          operacyjnego- 2 grupy EZP-271-2-110/2016

Zapytanie I dot. Grupa 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do zabiegów artroskopii  skład:

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie II dot. Grupa 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do zabiegów pola operacyjnego do neurochirurgii skład:

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie III dot. Grupa 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do zabiegów pola operacyjnego do laparotomii skład:

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie IV dot. Grupa 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę samoprzylepną o wym. 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zapytanie V dot. Grupa 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do zabiegów pola operacyjnego do laparotomii skład:

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie VI dot. Grupa 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do zabiegów pola operacyjnego do laparotomii skład:

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie VII dot. Grupa 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do zabiegów pola operacyjnego do ginekologii/cystoskopii skład:

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie VIII dot. Grupa 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści sterylna osłona na stolik MAYO rozm. 79x145cm warstwa chłonna 65x85cm, folia zewnętrzna gładka – w równym stopniu spełniająca swoją rolę co folia zewnętrznie piaskowana.? Waga całości: 83 g/m2(włóknina wiskozowa 27 g/m2 + folia PE 60 mikronów)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie IX dot. Grupa 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw jałowy obł. pola operacyjnego podstawowy skład:

Materiał 2-warstwowy- w strefie krytycznej: chłonny i nieprzemakalny

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie IX dot. Grupa 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL. Kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie IX dot. Grupa 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Kolor niebieski. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie X dot. Grupa 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Fartuch posiada kontafałdy w części przedniej rozm. L i XL. Poniżej parametry fartucha:

Fartuch i rękawy: Niebieska odpychająca włóknina typu Spunlaced 68 g/m2 zawierająca pulpę celulozową i włókna poliestrowe.

Wzmocnienie frontu: Niebieska nieprzepuszczalna 50 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa

Wzmocnienie rękawa: Nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2

Mankiety: Białe miękkie mankiety, 100 % poliester

Zewnętrzna tasiemki: Niebieska niezwilżalna włóknina typu spunlaced 68 g/m2 zawierająca pulpę celulozową i włókna poliestrowe.

Wewnętrzne tasiemki i wcięcie na szyję: Biała niezwilżalna włóknina typu spunlaced 68 g/m2 zawierająca pulpę celulozową i włókna poliestrowe.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie XI dot. Grupa 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny nieprzemakalny, wykonany z mocnego laminatu (PP + folia PE), kolor niebieski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

VIII. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jałowych zestawów  pola operacyjnego – 2 grupy

Grupa 2 , poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS wiązany na 2 pary troków
 w pasie i zapinane za rzep przy szyi, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2 ,, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS wiązany na 2 pary troków

w pasie i zapinane za rzep przy szyi, w kolorze niebieskim,  rękaw standardowy (prosty);  pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Grupa 2 ,  poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS wiązany na 2 pary troków w pasie
 i zapinane za rzep przy szyi, gramatura 45g/m2 + wzmocnienie 28g/m2, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2 ,  poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawem standardowym (prostym), szwy   podwójne wykonane metodą tradycyjną, gramatura w rękawach 50g/m2 występujący w rozmiarze XXL;  pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2 ,  poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli pozycje celem sporządzenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej:

http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa                     							                                                     Lek. med. Andrzej Bałaga