Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 28.12.2016r

EZP-271-2/118/2016/p-1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego - 4 grupy znak sprawy: EZP-271-2/118/2016-pismo 1**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Zamawiający wyjaśnia :

**PYTANIE NR 1 DOTYCZY GRUPY NR 3 POZYCJI 1**

Czy zamawiający dopuści elektrodę 1x użytku, dzieloną o powierzchni aktywnej 72cm2, o wymiarach 105 mm x 158 mm dla dzieci o wadze od 5kg do 15 kg z systemem REM zabezpieczającym pacjenta przed poparzeniem o zaokrąglonych brzegach pokrytej hydrożelem ułatwiającym przewodzeniem oraz systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, współpracująca z diatermiami ERBE VIO ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**PYTANIE NR 1 DOTYCZY  GRUPY 3 POZYCJI NR 2**

Czy zamawiający dopuści elektrodę 1x użytku, dzieloną o powierzchni aktywnej 108cm2, o wymiarach 164 mm x 116 mm dla dzieci o wadze powyżej 15 kg z systemem REM zabezpieczającym pacjenta przed poparzeniem o zaokrąglonych brzegach pokrytej hydrożelem ułatwiającym przewodzeniem oraz systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, współpracująca z diatermiami ERBE VIO ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 10.01.2017r do godz. 11.45**

**Nowy termin otwarcia ofert: 10.01.2017r o godz. 12.00**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga