Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 16.12.2016r

EZP-271-2/130/2016/p-3

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu wyposażenia do noża harmonicznego wraz z generatorem znak sprawy: EZP-271-2/130/2016 pismo 3**

 W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie**

Prosimy o wyjaśnienie, jaki dokładnie osprzęt/akcesoria powinny zostać użyczone Zamawiającemu na etapie realizacji umowy? Zwracamy się również z wnioskiem o podanie parametrów, które powinny być spełnione przez generator oraz wskazane wyżej produkty (np. rok produkcji)? Prosimy również o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamieści istotne warunki umowy w zakresie użyczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje użyczenia generatora, zgodnie z punktem 3 specyfikacji. Zamawiający wskazał w nagłówku specyfikacji „osprzęt/akcesoria”, jako ewentualne elementy uzupełniające (np. przewód zasilający przetwornika), umożliwiające funkcjonowanie noża harmonicznego.

Generator winien być fabrycznie nowy (rok produkcji 2016), kompatybilny z końcówkami wskazanymi w punktach 1 i 2 specyfikacji.

Zamawiający oczekuje przestawienia przez Oferenta projektu umowy użyczenia na generator jako integralnej części oferty.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

 Inż. Jan Zasowski