Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 30.12.2016r

EZP-271-2/133/2016/p-1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników na zużyty sprzęt medyczny znak sprawy: EZP-271-2/133/2016-pismo 1**

 W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Zamawiający wyjaśnia :

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający uzna za spełniające również wymagania SIWZ pojemniki o pojemności 2 l o średnicy podstawy 120 mm i całkowitej wysokości 160 mm? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Wymiary te nieznacznie odbiegają od wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, nie zmieniają w jakikolwiek sposób funkcjonalności produktu.

Podając poszczególne wymiary, użył Zamawiający określenia „około”, dopuszczając równocześnie tolerancję +/- 5 mm, dlatego rozmiary, o które pytamy, powinny być w sposób oczywisty uznane za spełniające wymogi SIWZ.

Jednakże w razie podtrzymania wymogów SIWZ, żądamy wskazania formalnoprawnych oraz merytorycznych, użytkowych przesłanek, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zamawiający nie uzna za spełnionych wymagań SIWZ dla pojemników o pojemności 2 l , o wskazanych w pytaniu wymiarach. Różnica pomiędzy średnicą podstawy w pojemniku zaoferowanym, a wymaganym wynosi 17 mm. Różnica pomiędzy wysokością wymaganą przez Zamawiającego, a zaoferowaną wynosi 20 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ± 5 mm. Spełnienie wymagań SIWZ, ma na celu większą stabilność pojemnika na zużyty sprzęt medyczny, w celu zapobiegania rozsypania się zgromadzonego skażonego materiału. Na rynku znajduje się kilku producentów oferujących pojemniki o średnicy podstawy od 132 mm do 143 mm, oraz wysokości w granicach 135mm do 145 mm. Przedstawione przez Zamawiającego wymogi nie ograniczają konkurencji wśród Oferentów.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający uzna za spełniające również wymagania SIWZ pojemniki o pojemności 5 l o średnicy górnej 240 mm i całkowitej wysokości 210 mm, ze średnicą otworu wrzutowego 100 mm? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Wymiary te nieznacznie odbiegają od wskazanych, nie zmieniają w jakikolwiek sposób funkcjonalności produktu, za to, dzięki większemu otworowi, ułatwiają bezpieczne zapełnianie pojemnika.

Podając poszczególne wymiary, użył Zamawiający określenia „około”, dopuszczając równocześnie tolerancję +/- 5 mm, dlatego rozmiary, o które pytamy, powinny być w sposób oczywisty uznane za spełniające wymogi SIWZ.

Jednakże w razie podtrzymania wymogów SIWZ, żądamy wskazania formalnoprawnych oraz merytorycznych, użytkowych przesłanek, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zamawiający nie uzna za spełnionych wymagań SIWZ dla pojemników o pojemności 5 l , o wskazanych w pytaniu wymiarach. Różnica pomiędzy średnicą górną w pojemniku zaoferowanym, a wymaganym wynosi 15 mm. Różnica pomiędzy otworem wrzutowym wymaganym przez Zamawiającego, a zaoferowanym wynosi 10 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ± 5 mm. Spełnienie wymagań SIWZ, ma na celu większą stabilność pojemnika na zużyty sprzęt medyczny, w celu zapobiegania rozsypania się zgromadzonego skażonego materiału. Na rynku znajduje się kilku producentów oferujących pojemniki o średnicy górnej od 220 mm do 230 mm, oraz otworze wrzutowym w granicach 85 mm do 95 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ±5 mm. Przedstawione przez Zamawiającego wymogi nie ograniczają konkurencji wśród Oferentów.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający uzna za spełniające również wymagania SIWZ pojemniki o pojemności 30 l o średnicy górnej 380 mm i całkowitej wysokości 388 mm? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Wymiary te nieznacznie odbiegają od wskazanych, nie zmieniają w jakikolwiek sposób funkcjonalności produktu.

Podając poszczególne wymiary, użył Zamawiający określenia „około”, dopuszczając równocześnie tolerancję +/- 5 mm, dlatego rozmiary, o które pytamy, powinny być w sposób oczywisty uznane za spełniające wymogi SIWZ.

Jednakże w razie podtrzymania wymogów SIWZ, żądamy wskazania formalnoprawnych oraz merytorycznych, użytkowych przesłanek, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zamawiający nie uzna za spełnionych wymagań SIWZ dla pojemników o pojemności 30 l , o wskazanych w pytaniu wymiarach. Różnica pomiędzy średnicą górną w pojemniku zaoferowanym, a wymaganym wynosi 10 mm. Różnica pomiędzy wysokością wymaganą przez Zamawiającego, a zaoferowaną wynosi 12 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ± 5 mm. Spełnienie wymagań SIWZ, ma na celu większą pojemność pojemnika na zużyty sprzęt medyczny. Na rynku znajduje się kilku producentów oferujących pojemniki o średnicy górnej od 365 mm do 375 mm, oraz wysokościach w granicach 405 mm do 415 mm. Przedstawione przez Zamawiającego wymogi nie ograniczają konkurencji wśród Oferentów

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający uzna za spełniające również wymagania SIWZ pojemniki o pojemności 60 l o całkowitej wysokości 664 mm? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Proponowana wysokość nieznacznie odbiega od wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia, jednakże nie zmienia w jakikolwiek sposób funkcjonalności produktu.

Podając poszczególne wymiary, użył Zamawiający określenia „około”, dopuszczając równocześnie tolerancję +/- 5 mm, dlatego rozmiary, o które pytamy, powinny być w sposób oczywisty uznane za spełniające wymogi SIWZ.

Jednakże w razie podtrzymania wymogów SIWZ, żądamy wskazania formalnoprawnych oraz merytorycznych, użytkowych przesłanek, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również pojemniki o pojemności 60 l o całkowitej wysokości 664 mm.**

**Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 04.01.2017r do godz. 10.45**

**Nowy termin otwarcia ofert: 04.01.2017r o godz. 11.30**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 Lek. med. Andrzej Bałaga