Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

ZESTAW WYPOSAŻENIA DO NOŻA HARMONICZNEGO WRAZ Z GENERATOREM

| L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia | Orientacyjne zużycie | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny Numer katalogowy | Producent | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: długość ramienia 23 cm +/- 2cm, średnica <=5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu, pokryta nieprzywierającą powłoką końcówka wyposażona (w dwa) przyciski aktywujące: max i min możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, wbudowana technologia ATT. | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: długość ramienia 36 cm +/- 2cm, średnica <=5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu, pokryta nieprzywierającą powłoką końcówka wyposażona (w dwa) przyciski aktywujące: max i min możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, wbudowana technologia ATT. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – częstotliwości pracy 55,5kH – do współpracy z końcówkami noża harmonicznego wskazanymi w punkcie 1, 2 | 1 SZTUKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                             …………………………………………………………………………………………

miejscowość, data														            podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Firmy

Załącznik nr 3/2 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZESTAW WYPOSAŻENIA DO NOŻA HARMONICZNEGO WRAZ Z GENERATOREM

Uwaga:

- Oferent  udostępni nieodpłatnie na czas trwania umowy generator oraz osprzęt/akcesoria umożliwiający wykorzystanie wyposażenia stanowiące przedmiot przetargu.

- W kolumnie „Parametr oferowany”, proszę podać potwierdzenie spełnienia wymogu lub wartość parametru. W każdym przypadku, odpowiedź musi wskazywać również stronę w dołączonej dokumentacji wyrobu (broszury), na której potwierdzona jest odpowiedź Oferenta z kolumny „Parametr oferowany”.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany i liczba sztuk | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: długość ramienia 23 cm +/- 2cm, średnica <=5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu, pokryta nieprzywierającą powłoką końcówka wyposażona (w dwa) przyciski aktywujące: max i min możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, wbudowana technologia ATT. | OPISAĆ 5 SZTUK |  |  |
| 2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: długość ramienia 36 cm +/- 2cm, średnica <=5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu, pokryta nieprzywierającą powłoką końcówka wyposażona (w dwa) przyciski aktywujące: max i min możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, wbudowana technologia ATT. | OPISAĆ 30 SZTUK |  |  |
| 3. | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – częstotliwości pracy 55,5kH – do współpracy z końcówkami noża harmonicznego wskazanymi w punkcie 1, 2 | TAK 1 SZTUKA |  |  |
| 4. | Gwarancja dostępności (możliwość zakupu) końcówek wskazanych w punktach 1,2 i 3 – nie mniej niż 5 lat. | tak |  |  |
| 7. | Oferent gwarantuje utrzymanie cen z niniejszego przetargu (powiększonych jedynie o wskaźnik inflacji) | PODAĆ |  | 5 lat – 0 pkt. 10 lat – 10 pkt. |

Warunki Dodatkowe

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób przyznawania punktów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba przeglądów niezbędnych do realizacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy przetwornika. | tak |  |  |  |  |
| 2. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, bezpłatne. | tak |  | - - - |  |  |
| 3. | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =<72 [godz.] | tak |  | - - - |  |  |
| 4. | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |  |  |
| 5. | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |  |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (do 5 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; | tak |  | - - - |  |  |
| 2. | Szkolenie dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; | tak |  | - - - |  |  |
| 3. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy (dotyczy także usług gwarancyjnych) | tak |  | - - - |  |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu, co najmniej: deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679), | tak |  |  |  |  |
| 2. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |  |  |
| 3. | Dostarczony generator wyposażony będzie w komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |  |  |

……………………………………                                                                                                                                                                                                				   …………………………………………………………………………………………………………

miejscowość, data														            podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Firmy