Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 01.02.2017r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 29.02.2016

EZP-271-2/1/2017/p-1

**dotyczy : przetargu na zadanie pn. Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów neurochirurgicznych-8 grup**

Identyfikator: **EZP-271-2/1/2017**

**W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:**

1) Pytanie do Grupy 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wacików neurochirurgicznych, bawełnianych, 6 – warstwowych o rozmiarach 15x15mm, 25x25mm, 15x75mm i 25x75mm?

Każdy tampon posiada znacznik RTG w formie linii oraz nitkę przyklejoną na całej długości. Posiadają znakomitą chłonność oraz elastyczność. Sz

Pakowane w sterylne saszetki, po 10 tamponów w każdej. Opakowanie zawiera 30 saszetek.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

2) Pytanie do Grupy 2, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klipsów do skóry głowy typu Raney, plastikowych, w kolorze niebieskim, o szerokości 15mm? Klipsy posiadają atraumatyczny kształt i stałą siłę zamknięcia. Zakładane za pomocą wielorazowych kleszczyków.

Klipsy są jednorazowe, pakowane pojedynczo, sterylnie. Opakowanie składa się z 20 pakietów po 10 klipsów w każdym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

3) Pytanie do Grupy 2, pozycja nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klipsów do skóry głowy, zakładanych za pomocą aplikatora/rękojeści w formie pistoletu? Zapewni to łatwą i szybką aplikację, doskonałą hemostazę oraz skróci czas zabiegu. Klipsy pakowane w jednorazowe, sterylne magazynki. Opakowanie zawiera 20 magazynków, po 10 klipsów w każdym. Aplikator plastikowy lub aluminiowy wielorazowego użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

 4. **Dot. Części 1**

Czy Zamawiający dopuści waciki w rozmiarze:

poz. 1 - 12x12mm w zamian 13x13mm

poz. 2 – zgodnie z SIWZ

poz. 3 – 12x75mm w zamian 13x76mm

poz. 4 – 25x75mm w zamian 12x75mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**5. Dot. Części 1**

Czy Zamawiający ma na myśli jednostkę miary opakowanie a'10 sztuk czy a'10 sztuk x 20 saszetek

**Odpowiedź: Jednostka opakowania a´10szt x 20 saszetek.**

**6.** Przesyłam pytania do postępowania nr EZP-271-2/1/2017

„ 19.       Dren przedsionkowy o długości 46cm, średnica 1mm I.D. x 2,2 O.D.”

**Prosimy o dopuszczenie : Dren przedsionkowy  o długość 58 cm średnica wewn 1.2mm, zewn 2,1mm**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**7.** „ 18. Substytut opony twardej, materiał - kolagen, powierzchnia spodnia gładka, powierzchnia górna szorstka, nie wymaga dodatkowego mocowania szwami, zachowujący kształt i rozmiar po zanurzeniu w płynie, manipulacja i aplikacja zarówno na sucho i na mokro, odporny na przecieki płynu-mózgowo rdzeniowego, rozmiar 2,5cm x 2,5 cm x 5szt.”

**Prosimy o dopuszczenie substytutu opony twardej wg opisu, pakowanie x 1 szt.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 Lek. med. Andrzej Bałaga