Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 02.01.2017r

EZP-271-2/136/2016/p-1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę papieru i akcesoriów do aparatury elektromagnetycznej znak sprawy: EZP-271-2/136/2016-pismo 1**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Zamawiający wyjaśnia :

**Pytanie 1**

**Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Aspel Ascard Gold 210x25m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 2**

**Pakiet 1, poz. 9, 10**

Czy Zamawiający dopuści żele 250gram z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości**

**Pytanie 3**

**Pakiet 1, poz. 9, 10**

Czy Zamawiający dopuści żele 250ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również**

**Pytanie 4**

**Pakiet 1 Pozycja 4**

Czy papier do EEG ma być 8-kanalowy czy 16 kanałowy. Oba papiery różnią się rozmiarem.

W przypadku 16-kanałowego papieru zwracamy się z prośba o dopuszczenie rozmiaru 420x300x2000,   
a w przypadku 8-kanałowego papieru o dopuszczenie papieru o rozmiarze 250x300x2000- z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:**

**Papier EEG musi być 16 kanałowy ( rozmiar 400 x 300 x1000 )**

**Pytanie 6**

**Pakiet 1 Pozycja 5, 6**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza kompatybilny?

**Odpowiedź:**

**Papier nie musi być oryginalny ale musi mieć zachowane parametry ( wymiar i grubość )**

**Pytanie 7**

**Pakiet 1 Pozycja 9, 10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu o pojemności 250g z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również**  **żel o pojemności 250g z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.**

**Pytanie 8**

**Pakiet 1 Pozycja 12**

Prosimy o podanie pojemności żelu do EKG oraz jednostki miary. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o dopuszczenie żelu o pojemności 250 bądź 500 gram z jednoczesnym przeliczaniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:**

**Pojemność żelu w formularzu cenowym 260 g, jednostka miary – sztuka**

**Zamawiający dopuszcza również butelki z żelem do EKG/ECG o pojemności 250 i 500 gram, z jednoczesnym przeliczaniem wymaganych ilości.**

**Pytanie 9**

**Pakiet 1 Pozycja 15**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod typu 310,360,510. Powyższy opis wskazuje na elektrody firmy Bio Lead Lok, która znajduje się w likwidacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również elektrody typu 310,360,510.**

**Pytanie 10**

**Pakiet 1 Pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego   
50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc   
po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego   
50 sztuk elektrod.**

**Pytanie 11**

**Projekt umowy – par. 1 ust. 7**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 12**

**Projekt umowy – par. 1 ust. 10**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 12 dotyczy pozycji 14**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższego asortymentu z pakietu ze względu na brak dostępności atramentu EEG na rynku Polskim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla pozycję 14 z formularza cenowego. W załączeniu nowy formularz cenowy.

**Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 05.01.2017r do godz. 10.45**

**Nowy termin otwarcia ofert: 05.01.2017r o godz. 11.00**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga