Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 03.04.2017r

EZP-271-2/20/2017/p-1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul do wlewań – 2 grupy znak sprawy: EZP-271-2/20/2017 pismo 1**

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający wyjaśnia:

**Zadanie 1**

Pyt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 i 2 do osobnego pakietu ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści: kaniule noworodkową wykonaną z podwójnie oczyszczonego teflonu, bez portu bocznego, wyposażoną w niezdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzanie, przezroczysta komora kontrolna, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary:

* 26G - dł. 19mm; przepływ 19 ml/min
* 24G - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pyt. 3 - Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, konstrukcja korka portu bocznego, utrudniająca samoczynne otwieranie się korka portu, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, przezroczysta komora kontrolna, filtr hydrofobowy, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary:

* 24G - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min (0.74)
* 22G - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min (0.9)
* 20G - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min (1.0)
* 18G - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min (1.3) ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zadanie 2**

Pyt. 4 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 2 i utworzenie z niej niezależnego pakietu ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pyt. 5 – Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści: Kaniule bezpieczną, bez portu górnego, wykonaną z poliuretanu, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, przezroczysta komora kontrolna z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, cienkościenny cewnik posiadający trzy paski kontrastujące w promieniach RTG ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**Lek. med. Andrzej Bałaga**