Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 25.04.2017r

EZP-271-2/20/2017/p-2

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul do wlewań – 2 grupy znak sprawy: EZP-271-2/20/2017 pismo 2**

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający wyjaśnia:

**Grupa I, zadanie I, poz. 1**

Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP. Zarówno FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Grupa I, zadanie I, poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul widocznych w promieniach RTG (oprócz tego, że są widoczne w promieniach USG). Kaniula posiada trzy paski widoczne w promieniach RTG. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Grupa I, zadanie I, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Grupa I, zadanie I, poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet na kaniule neonatologiczne? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Grupa I,** **zadanie I, poz. 4**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet z koreczkami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Grupa II, zadanie II poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Grupa II, zadanie II poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komorą kroplową o długości 6 cm, w komorze kroplowej filtr płynu, elastyczna komora kroplowa zakończona ostrym kolcem z odpowietrznikiem z filtrem powietrza. Dren długości 180 cm z dodatkowym łącznikiem do iniekcji, przyrząd posiada dodatkowy zacisk rolkowy, poza tym regulator przepływu o0d 0-300 ml/h.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Zadanie 2 poz.1**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z zastawką zapobiegającą wypływowi krwi w momencie kaniulacji, z zaworem bezigłowym całkowicie uniemożliwiającym wypływ krwi z kaniuli przy wielokrotnym dostępie bez portu bocznego. Wykonana z poliuretanu, wyposażona w opatentowany mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem się igłą, uruchamiany po użyciu igły, wyposażona w filtr hydrofobowy, 6 pasków radiocieniujących. Rozmiary: 18, 20, 22, 24 – wymiennie

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Zadanie 2 poz. 2**

1/ Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 2 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnej z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu jeziorka-filtr zatrzymujący powietrze 8-10 mikrona. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia – hydrofobowy filtr na końcu drenu. Długość minimum 180cm. Z obrotowym  łącznikiem z funkcją typu Self lock służący bezpiecznemu i wygodnemu połączeniu z wkłuciem, bez DEHP, zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza również**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**Lek. med. Andrzej Bałaga**