Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia,21.04.2017r.

EZP-271-2-41/2017- pismo 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**Dostawa wskaźników do napromieniowania krwi 25 Gy,** numer sprawy**: EZP-271-2-41/2017**

**I.W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

Ile **maksymalnie** razy w ciągu obowiązywania umowy wykonawca będzie zobligowany do wykonania nieodpłatnej walidacji posiadanego przez Państwa radiatora?

 **Odpowiedź:** Wykonawca będzie zobligowany do wykonania maksymalnie dwóch nieodpłatnych walidacji radiatora w czasie obowiązującej umowy

**II.** **Zamawiający zmienia poszczególne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, aktualne brzmienie:**

* **III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Pkt. 3.8. Nieodpłatna walidacja ( mapowanie izodoz) Radiatora Gamma Cell 100 elite systemem dozymetrii DOSE-MAP- Wykonawca będzie zobligowany do wykonania max. 2 nieodpłatnych walidacji w ciągu obowiązywania umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

* **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ( załącznik nr 1 do SIWZ)**

**&2**

7.Wykonawca będzie zobligowany do wykonania max. 2 nieodpłatnych walidacji ( mapowanie izodoz) Radiatora Gamma Cell 100 elite systemem dozymetrii DOSE-MAP w ciągu obowiązywania umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

* **Zamawiający modyfikuje FORMULARZ OFERTOWY ( załącznik nr 2 do SIWZ)**

W załączeniu poprawiony Formularz Ofertowy ( załącznik nr 2 do SIWZ)

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 Lek. med. Andrzej Bałaga