Kraków, dnia 20.04.2017 roku.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: EZP-271-2-32/2017**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę opatrunków i opatrunków specjalistycznych – 11 grup** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

**Pytanie 1 dotyczy Grupy 3 poz. 6, 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane ze 100% przędzy poliestrowej spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2 dotyczy Grupy 3 poz. 9, 10, 11**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe z dwoma podwiniętymi do wewnątrz brzegami, i tolerancją odchyleń od wagi min. kompresów +/- 10% spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3 dotyczy Grupy 3 poz.16-24**

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe z dwoma podwiniętymi do wewnątrz brzegami, i tolerancją odchyleń od wagi min. kompresów +/- 10 % sterylizowane tlenkiem etylenu spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Niezależnie od powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga