Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 19.04.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIADOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ.

Dotyczy: EZP-271-2/30/2017/ p. 2

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. Z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę protez naczyniowych dla Kardiochirurgii – 3 grupy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1 Dotyczy Grupy 1

Prosimy o wydzielenie z Grupy 1 pozycji 1 do osobnej Grupy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy Grupy 1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2, 3 i 4 protez dwuwarstwowych o niskiej trombogeniczności oraz odstąpienie od wewnętrznego pokrycia ściany.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3  Dotyczy Grupy 2

Prosimy o wydzielenie z Grupy 2 pozycji 1 do osobnej Grupy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4  Dotyczy Grupy 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnej Grupy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5  Dotyczy Grupy 2

Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 4-11 protez o podanych średnicach poliestrowych, powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy o grubości ściany 0,55, długość 30cm dla średnicy 12mm oraz 25 lub 50cm (do wyboru przez Zamawiającego) dla średnic 18, 20, 24mm, pozostałe długości zgodne.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6  Dotyczy Grupy 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 10 i 11 do osobnej Grupy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga