Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 11.04.2017 r

EZP-271-2/30/2017/p-1

Dotyczy przetargu nieograniczonego Dostawę protez naczyniowych dla kardiochirurgii – 3 grupy  Identyfikator: EZP-271-2/30/2017 r. pismo 1

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Grupa nr 2 poz. 1

Czy w Grupie nr 2 poz. 1  Zamawiający  dopuści protezy naczyniowe cienkościenne, w rozmiarach: śr. 3 mm i 3,5 mm - długość 5,10,15 cm ,śr. 4 mm i 5 mm – długość 10 i 15 cm ( pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga