Załącznik nr 3 do SIWZ

**KALKULACA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy, z szerokim oparciem dla warg smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze żółtym, rozmiar 1 – do płynów i/lub dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze urodzeniowej powyżej 1750g– mały jednootworowy otwór przepływowy, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz od 0-6 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy, z szerokim oparciem dla warg smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze białym, rozmiar 1 – do mleka (modyfikowanego)-średni jednootworowy otwór przepływowy, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz, dla noworodków donoszonych i niemowląt od 0- 6 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze zielonym, rozmiar 1 – do kleiku-duży jednootworowy otwór przepływowy, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz od 0-6 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze żółtym, rozmiar 2 – do płynów –mały jednootworowy otwór przepływowy, antykolkowy system odpowietrzania, od 6-18 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze białym, rozmiar 2 – do mleka (modyfikowanego) – średni jednootworowy otwór przepływowy, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz od 6-18 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy, z szerokim oparciem dla warg smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze zielonym, rozmiar 2 – do papek – duży jednootworowy otwór przepływowy, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz od 6-18m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy, z szerokim oparciem dla warg smoczek do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze czerwonym, rozmiar 2 – do papek –jednootworowy otwór przepływowy w kształcie krzyżyka, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz od 6-18 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny, prosty, symetryczny, lateksowy, z szerokim oparciem dla warg smoczek MedicPro do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze białym, rozmiar 1 opcjonalnie dla dzieci z wygórowaną pozycją spoczynkową języka – do mleka (modyfikowanego)-średni, jednootworowy otwór przepływowy od 0-6 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny, prosty, symetryczny, lateksowy, z szerokim oparciem dla warg smoczek MedicPro do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze żółtym, rozmiar 1, opcjonalnie dla dzieci z wygórowaną pozycją spoczynkową języka – do płynów i/lub dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze urodzeniowej powyżej 1750g– mały jednootworowy otwór przepływowy, od 0-6 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylny, prosty, symetryczny, lateksowy , z szerokim oparciem dla warg smoczek MedicPro do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze czerwonym, dla dzieci przedwcześnie urodzonych, o wadze urodzeniowej poniżej 1750g, opcjonalnie dla dzieci z wygórowaną pozycją spoczynkową języka, ze średnim jednootworowy otworem przepływowym , kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Lateksowy, anatomiczny, z nakrętką smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem, do butelki standardowej, rozmiar 1 – do płynów i/lub dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze urodzeniowej powyżej 1750g – mały jednootworowy otwór przepływowy 0-6 m-ca | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Lateksowy, anatomiczny, z nakrętką smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 1 – do mleka, dla noworodków donoszonych i niemowląt od 0-6 m-ca – średni jednootworowy otwór przepływowy , antykolkowy system odpowietrzania | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Lateksowy, anatomiczny, z nakrętką smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 – do płynów– mały jednootworowy otwór przepływowy od 6-18 m-ca | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Lateksowy, anatomiczny, z nakrętką smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 – do mleka– średni jednootworowy otwór przepływowy, od 6-18 m-cy , antykolkowy system odpowietrzania | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Lateksowy, anatomiczny, z nakrętką smoczek wielorazowego użytku z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 – do papek– otwór przepływowy w kształcie krzyżyka , od 6-18 m-cy , antykolkowy system odpowietrzania | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy, z szerokim oparciem dla warg smoczek do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze białym, dla dzieci przedwcześnie urodzonych o wadze urodzeniowej poniżej 1750g ze średnim jednootworowy otworem przepływowym, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz, , kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Sterylny, anatomiczny, z szerokim oparciem dla warg smoczek z odpowietrzaczem wykonany z elastomeru (TPE- twardszy) do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze żółtym, rozmiar 1 – do płynów i/lub dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze urodzeniowej powyżej 1750g– mały jednootworowy otwór przepływowy, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz od 0-6 m-ca, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Sterylny, anatomiczny, z szerokim oparciem dla warg smoczek z odpowietrzaczem wykonany z elastomeru (TPE - twardszy ) do butelki standardowej, z nakrętką w kolorze białym, rozmiar 1 – do mleka (modyfikowanego)-średni jednootworowy otwór przepływowy dla noworodków donoszonych i niemowląt od 0- 6 m-ca, antykolkowy system odpowietrzania, umieszczony na zewnątrz , kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Lateksowy, anatomiczny, z szeroką, spłaszczoną częścią wewnątrzustną, symulującą płytkę podniebienną smoczek na rozszczep podniebienia (bez otworu przepływowego, wykonanie indywidualnie po ocenie przebiegu roszczepienia), wielorazowego użytku, z nakrętką, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 20 | Lateksowy, anatomiczny, z szerokim oparciem dla warg smoczek na rozszczep wargi, z wypustką, zamykającą rozszczep od strony zewnętrznej, ze średnim jednootworowy otworem przepływowym, wielorazowego użytku, z nakrętką, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 21 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy, uszczelniający do CEPA, InfantFlow smoczek, do stymulacji odruchu ssania dla wcześniaków o masie ciała poniżej 1.750g, z systemem aktywnego odpowietrzania, zintegrowana, wyprofilowana tarczka, zapobiegająca odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy, pakowany pojedynczo | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy smoczek uspokajający, uszczelniający GENIUS, rozmiar 0 (dla niemowląt w przedziale 1500g - 2500g masy urodzeniowej ), z systemem aktywnego odpowietrzania, zintegrowana, wyprofilowana tarczka, zapobiegająca odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy smoczek uspokajający, uszczelniający, dla noworodków o wadze powyżej 2500g i niemowląt, rozmiar 1 od 0-6 m-ca, z systemem aktywnego odpowietrzania, zintegrowana, wyprofilowana tarczka, zapobiegająca odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy smoczek uspokajający, uszczelniający, rozmiar 2 dla niemowląt od 6-18 m-ca, z systemem aktywnego odpowietrzania, zintegrowana, wyprofilowana tarczka, zapobiegająca odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 15 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana pojedynczo . Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 15 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, opakowanie zbiorcze 24 szt. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 140 ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana pojedynczo. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 140 ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana zbiorczo po 15 szt. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 230 ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana pojedynczo. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 30 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 230 ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana zbiorczo po 26 szt. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 31 | Butelka z PP z gwintem, o poj. 140 ml, czytelna, w intensywnym niebieskim kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, do sterylizacji w temp max 134 stopni w suchym i mokrym gorącym powietrzu, można myć w zmywarce. Po produktach spożywczych mocno barwiących ( herbata, soki, zupy), zaleca się bardzo dokładne usunięcie osadów. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich szpitalnych smoczków standard | Szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Butelka z PP z gwintem, o poj. 230 ml, czytelna, w intensywnym niebieskim kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, do sterylizacji w temp max 134 stopni w suchym i mokrym gorącym powietrzu, można myć w zmywarce. Po produktach spożywczych mocno barwiących ( herbata, soki, zupy), zaleca się bardzo dokładne usunięcie osadów. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 33 | Butelka szklana, ze szkła mineralnego, hartowanego, z gwintem, o poj.125 ml, czytelna, w intensywnym pomarańczowym kolorze skala, wtapiana między warstwy ścian szkła, podziałka zaczyna się od 20ml, co 5 ml, do sterylizacji w temperaturze do 180 stopni, gorącym, suchym i mokrym powietrzem, można myć w zmywarce . Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 34 | Butelka szklana, ze szkła mineralnego, hartowanego, z gwintem, o poj. 230 ml, , czytelna, w intensywnym pomarańczowym kolorze skala, skala wtapiana między warstwy ścian szkła, podziałka zaczyna się od 20ml, co 5 ml, do sterylizacji w temperaturze do 180 stopni, gorącym, suchym i mokrym powietrzem, można myć w zmywarce . Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 35 | Nakrętka na butelkę bez dysku/pełna z gwintem NUK, na butelkę szklaną i z PP, wykonana z PP, można sterylizować w temperaturze do 134 stopni, suchym i mokrym powietrzem, myć w zmywarce. Po produktach spożywczych mocno barwiących ( herbata, soki, zupy), zaleca się bardzo dokładne usunięcie osadów. Kompatybilna ze wszystkimi szpitalnymi butelkami standard i gotowymi mieszankami mlecznymi RTF | Szt. | 14000 |  |  |  |  |  |
| 36 | Płyn do mycia butelek, smoczków i akcesoriów laktacyjnych, pojemność opakowania 500 ml, skład: <5% anionic  tensides <5% non-ionic tensides, enzymes, sodium and potassium sorbate Nie zawiera barwników ani wybielaczy, nieperfumowany ph: neutralne | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 37 | Szczotka do mycia butelek, z małą szczoteczką do mycia smoczków , chowaną w rączce | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Czynsz miesięczny | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1. | Konwektorowy podgrzewacz pokarmów dla niemowląt z termostatem na osiem butelek z szczelną pokrywom, dużych, małych i strzykawek, bezwodny, na suche, gorące powietrze, do pracy ciągłej, z plastikową pokrywą gwarantującą podgrzanie całej zawartości butelki, zapobiegającą utracie ciepła, nie wymagający dodatkowych akcesoriów do demontażu, pasuje do wszystkich butelek i gotowych mieszanek mlek RTF | 36 miesięcy | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………… ……………………………………………

/miejscowość, data/ /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/