Kraków, dnia 10.05.2017r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: EZP-271-2-32/2017**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę opatrunków i opatrunków specjalistycznych – 11 grup** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

**Pytanie 1 dot. Grupy 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompresy włókninowe 30G 4W | 7,5x7,5cm | 2 |
| Tupfer gazowy 17N kula | 20x20cm | 6 |
| Pęseta plastikowa zielona i niebieska |  | 2 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2 dot. Grupy 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Worek foliowy na odpady | 240x270mm | 1 |
| Rękawice lateksowe | M |  |
| Kompresy włókninowe 30G 4W | 7,5x7,5cm | 2 |
| Tupfer gazowy 17N kula | 20x20cm | 6 |
| Pęseta plastikowa zielona i niebieska |  | 2 |
| Ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3 dot. Grupy 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania szwów o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| serweta z laminatu FB z otworem i przylepcem wokół otworu | 50x60cm;Ø8cm | 1 |
| Tupfer gazowy 17N kula | 20x20cm | 3 |
| Kompresy włókninowe 30 g/m2 | 7,5x7,5cm | 5 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| pęseta metalowa chirurgiczna | 12 cm | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |
| nożyczki metalowe ostro-ostre | 11 cm | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4 dot. Grupa 4 poz. 3**.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do usuwania szwów o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rękawice lateksowe | M | 2 |
| Tupfer gazowy 17N kula | 20x20cm | 6 |
| Pęseta plastikowa |  | 1 |
| Nożyk STITCH CUTTER | 11cm (+/-0,3) | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5 dot. Grupa 4 poz. 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nakłucia lędźwiowego o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu FB | 75x45cm | 1 |
| serweta z laminatu L2 50x60cm z otworem 10cm | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
| strzykawka 3ml | 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml | 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm | 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek Fixopore S | 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6 dot. Grupa 4 poz. 5**.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia obwodowego o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Tupfer gazowy 17N kula | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7 dotyczy Grupy 4, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:

- 1 Pęseta plastikowa 13 cm

- 5 Tupferów (kule), rozmiar mały

- 5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm

- 1 Kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

- 1 Serweta 38 x 45 cm

Taca trójkomorowa, rozmiar średni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 8 dotyczy Grupy 4, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:

- 4 Tupfery (kule), rozmiar średni

- 6 Kompresów z gazy 10 x 10 cm

- 1 Metalowa peseta typu Adson 13 cm z ząbkami (z kolorowym oznaczeniem)

- 1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm (z kolorowym oznaczeniem)

- 1 Metalowe imadło 14 cm (z kolorowym oznaczeniem)

- 1 Serweta 45 x 45 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

Taca trójkomorowa, rozmiar średni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9 dotyczy grupy 4, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:

- 5 Tupferów (kule), rozmiar średni

- 1 Metalowa pęseta typu Adson 13 cm z ząbkami

- 1 Metalowe ostrze do przecinania szwów

Taca trójkomorowa, rozmiar średni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 10 dotyczy Grupy 4, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:

- 2 Gąbki z uchwytem 15 cm

- 3 Tupfery (kule), rozmiar średni

- 2 Pojemniki120 ml (bezbarwny i czerwony)

- 1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm

- 2 Strzykawki 5 ml, L/L

- 1 Igła 18G

- 1 Igła 23G

Taca jednokomorowa, rozmiar średni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 11 dotyczy grupy 4, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:

- 10 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm

- 2 Podwójne taśmy lepne 15 x 1.25 cm

- 1 Opatrunek transparenty przylepny 10 x 12cm

- 1 Serweta 38 x 45 cm

- 1 Serweta 45 x 45 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

- 1 Strzykawka 20 ml, L/L

- 1 Dren z kranikiem trójdzielnym

- 1 Igła 18G

Taca jednokomorowa, rozmiar duży.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 12 dotyczy grupy 1 poz. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznego stabilizatora stawu skokowego z derotacyjnym paskiem stabilizującym kostkę w rozmiarze 18-22cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 13 dotyczy grupy 2 poz. nr 29**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hipoalergi-cznego tradycyjnego przylepca z tkaniny wiskozowej w kolorze cielistym spełniającego wymagania SIWZ w rozmiarze 5cm x 9,2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Niezależnie od powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga