Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 29.05.2017r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIADOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ.**

**Dotyczy: EZP-271-2/45/2017/ p. 3**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. Z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wyrobów medycznych – 5 grup** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

**Pytanie 1**

**Grupa 5, pozycja 1 -**  Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający m.in. płyn do płukania jamy ustnej z 0,1% roztworem chlorheksydyny w zamian 0,12% roztworu, gąbkę nasączoną preparatem odświerzającym na bazie mięty w zamian dwuwęglanu sodu lub bez nasączenia, z płynem do płukania jamy ustnej 10 ml z 0,1% roztworem chlorheksydyny w zamian 0,05% roztworu chlorku cetylopirydyny , 5g saszetkę preparatu nawilżającego do ust w zamian 2g saszetki, spełniający pozostałe parametry?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

**Grupa 5, pozycja 2 -**  Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostałą część pakietu a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź:

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

**Grupa 5**1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 zestawu do higieny jamy ustnej, jako alternatywnego rozwiązania do opisanego w SIWZ o niżej podanych parametrach:Sterylny, zestaw jednorazowego użytku w skład którego wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, stabilne, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym.**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy czepka do mycia głowy w pozycji nr 2 o niżej wymienionych parametrach:Antybakteryjny czepek do mycia głowy nie wymagający dodatkowego namaczania głowy. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów. Cechy: wolny od alkoholu, lateksu, lanoliny, zawierający wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe, pH 5,5. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze max. 20 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 Lek. med. Andrzej Bała