**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NA DOSTAWĘ FILTRÓW DO INSTALACJI WENTYLACYJNYCH**

1. **OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

1. **TRYB POSTĘPOWANIA:**

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa ustawy i stosownie do dyspozycji powołanego przepisu w pierwszej kolejności dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale XIII SIWZ, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału wskazane w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**
2. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa filtrów do instalacji wentylacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z opisem, musi być kompletny i po zamontowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
4. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem przedmiotu zamówienia odbywać się będą do magazynu zamawiającego.
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm/nazw podwykonawców.
7. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
8. Oznaczenie kodowe CPV: **42514310-8**;
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zadaniach:

Zadanie nr 1 – Filtry kieszeniowe.

Zadanie nr 2 – Filtry kasetowe i kompaktowe.

Zadanie nr 3 – Filtry hepa

1. **TERMIN WYKONANIA:**
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do:
3. 2 tygodni od daty podpisania umowy – Zadanie nr 1;
4. 3 tygodni od daty podpisania umowy – Zadanie nr 2;
5. 4 tygodni od daty podpisania umowy - Zadanie nr 3.
6. Dostawa wraz z wniesieniem i rozładowaniem nastąpi w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
7. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany w dniu realizacji dostawy na podstawie przedłożonych przez wykonawcę zestawień asortymentowo-materiałowych.
8. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**
   * 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1;
10. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
11. kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie;
12. sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie;
13. zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie.
14. W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art.24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust. 5, może on na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki zaradcze są wystarczające do uznania jego rzetelności; wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając okoliczności i wagę czynu wykonawcy uzna przedstawione dowody za wystarczające.
15. W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzi podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 19, może on przedstawić dowody potwierdzające, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji.
16. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 ustawy. W tym celu wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZNIA Z POSTĘOWANIA:**
19. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4a i 4b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
20. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
21. W terminie do 3 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawcy składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
22. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 2 niniejszego rozdziału składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
23. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentu, o którym mowa w pkt. 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
24. Poza dokumentami wskazanymi w pkt. 1-5 powyżej, w celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca składa potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający, że zaoferowane produkty spełniają normę EN779:2012.
25. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:**
26. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
27. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
28. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer: (12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej na adres: [zp@usdk.pl](mailto:zp@usdk.pl) .
29. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 3 niniejszego rozdziału w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.
30. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.
31. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
32. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

W sprawach merytorycznych inż. Leszek Windak – Dział Techniczny

w sprawach formalnych – mgr Robert Kochański – Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych;

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
2. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, skutkuje odrzuceniem oferty.
5. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**
6. Wymagania podstawowe:
   * + 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu. Zamawiający nie ustanawia maksymalnej ilości zadań, w których Wykonawca może złożyć ofertę. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań które mogą zostać udzielone jednemu wykonawcy.
       2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań niniejszej SIWZ.
       3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
       4. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ lub ściśle według wzorów.
       5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie wskazywać na uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
       6. Pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
7. Forma oferty:
   * + 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie.
       2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane według formuły numer strony/ilość wszystkich stron.
       3. Zaleca się sporządzenie spisu treści zawierającego wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty.
       4. Zaleca się zabezpieczenie oferty przed zdekompletowaniem poprzez jej zszycie lub zbindowanie.
       5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
       6. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje Wykonawca.
       7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
       8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
       9. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy.
8. Zawartość oferty:
   * + 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
       2. Wypełniony i podpisany Formularz – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ,
       3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4a, 4b do SIWZ,
       4. Stosowne Pełnomocnictwo.
       5. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 153, poz.1503, z późn. zm.), co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.2164, z późn.zm.).
       6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795.
9. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT:**
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia **6 lipca 2017r.** **do godz. 10:45** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

**ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków**

oraz opatrzona adnotacją:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę filtrów do instalacji wentylacyjnych”, EZP- 271-2-76/2017 nie otwierać przed ................ 2017r. godz. ………” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

1. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy zmiana. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane - zostanie ona zwrócona wykonawcy bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za zaliczeniem pocztowym.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **6 lipca 2017r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego pok. 2H-06b. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/> informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**
6. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
7. Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu: (ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT)] = wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty;
8. Cena, o której mowa w ppkt 1 musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
9. Wszystkie wartości kosztorysowe należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę należy podać w złotych polskich.
10. W przypadku podania przez wykonawcę cen w walutach innych niż PLN zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm>
11. **OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:**
12. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Zasady oceny |
| 1 | Cena (C) | 100% | (najniższa cena zaoferowana/cena badanej oferty) x10 x waga |

1. Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ.
4. **FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY:**
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016r. (sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf>).
7. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy.
8. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana na jego wniosek wyrażony na piśmie.
9. Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.
10. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

1. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:**

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.), a także przepisy aktów wykonawczych do ustawy.
3. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki oznaczone jako:

Załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy.

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.

Załącznik nr 3 – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki nr 4a i 4b – Wzory oświadczeń

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę filtrów do instalacji wentylacyjnych – zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą z dnia ........................r., która stanowi integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, wymaganiami stosownych norm i przepisów, wymaganiami wynikającymi z europejskich norm zharmonizowanych zawartych w obowiązujących dyrektywach nowego podejścia UE, które przewidują znakowanie wyrobów CE, a także zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności jest nowy, nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych, a także bezpieczny dla ludzi i środowiska.
4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w szczególności Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy podczas transportu do Zamawiającego.

§ 2

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do ……. tygodni od daty podpisania umowy. Wraz z przedmiotem dostawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, właściwe, autoryzowane dokumenty tj.: instrukcje, deklaracje zgodności CE, certyfikaty, gwarancje producenta, jako dokumenty towarzyszące dostawie bezpośredniej.
2. Odbiór ilościowy i jakościowy zostanie dokonany w dniu realizacji dostawy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia dotyczące kompletności dostarczonego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości lub części przedmiotu umowy, jeżeli nie jest zgodna z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.
4. Stwierdzone wady jakościowe, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić bez zbędnej zwłoki. Wykryte wady jakościowe wpisywane będą do protokołu z opisem rodzaju wad.
5. Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Reklamację uznaje się za uwzględnioną po upływie powyższego terminu.

§ 3

1. Całkowita wartość umowy, zgodnie z ofertą z dnia …………… wynosi ……………………………….. zł brutto, w tym podatek od towarów i usług VAT w kwocie………………… zł. Kwota netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty ubezpieczenia, opakowania i transportu.
2. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy nr …………………………….. prowadzony w ………………………., w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż 7 dni od daty odbioru.
3. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje w przypadkach i trybie wskazanym w § 8 umowy.

§ 4

1. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą, Wykonawca przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy 14 dniowy termin na uregulowanie płatności.
2. Strony postanawiają, że do skutecznego przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Oświadczenie Zamawiającego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres …….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia wad wyposażenia objętego przedmiotem umowy, do naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie do 5 dni od zgłoszenia wady. W przypadku naprawy okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres wykonywania naprawy; natomiast w przypadku dokonania wymiany okres gwarancji biegnie na nowo.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany przedmiotu umowy albo do usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany lub nie usunie wady w drodze naprawy w terminie określonym w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i zachowując uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć te czynności osobie trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 6

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

A/ 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zapłata kary następuje niezależnie od pozostałych kar przewidzianych w umowie;

B/ w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do łącznej wysokości 10% wartości brutto umowy;

C/ w wysokości 2 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy z tytułu nie rozpatrzenia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości reklamowanego przedmiotu umowy.

1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 121, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015r., poz. 2164, z późn. zm.).

§ 8

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy dotyczących:
2. wynagrodzenia, w przypadku:
3. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
4. zmiany przepisów celnych;
5. udokumentowanych zmian cen producenta;
6. zmiany średniego kursu euro, powyżej/poniżej 3 % w stosunku do kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy.
7. przedmiotu umowy – w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego w zakresie asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy do wartości stanowiącej równowartość 10% kwoty określonej w § 4 ust. 1 Umowy;
8. Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości asortymentu stanowiącego Przedmiot Umowy w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania.
9. Zmiany o których mowa w ust. 1 pkt. 1 dokonywane będą według następujących zasadach:
10. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
11. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit b, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość ceł lub opłat celnych oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdą zmienione cła i opłaty celne.
12. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego w Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c i d wymaga załączenia do wniosku dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
13. pisemnego zestawienia aktualnych cen stosowanych przez producenta przedmiotu umowy wraz z informacją dotyczącą ich wpływu na wynagrodzenie należne wykonawcy – dotyczy przesłanki określonej w ust. 1 pkt. 1 lit. c;
14. pisemnego zestawienia zmian ogłaszanego przez NBP średniego kursu złotego do euro zawierające wyrażoną w procentach zmianę w stosunku do średniego kursu ogłoszonego w dniu zawarcia umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. d;
15. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w postaci aneksu jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
16. Zmiany w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 2 i 3 niniejszego §, dokonywane będą według następujących zasad:
17. wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę.
18. w przypadku wystąpienia braku poszczególnych pozycji asortymentowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o okolicznościach stanowiących podstawę wystąpienia braków drogą pocztową lub faksem (za zwrotnym potwierdzeniem).
19. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
20. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
21. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy.

§ 9

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1. Każda ze Stron może żądać rozwiązania umowy za porozumieniem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części jeżeli:

A/ wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest możliwa jego realizacja w umówionym terminie;

B/pomimo stwierdzonych wad w Przedmiocie Umowy, wykonawca nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji;

1. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie o którym mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od naruszenia zobowiązania przez Wykonawcę.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. formularz kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

**Do:**

**Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

**ul. Wielicka 265**

**30-663 Kraków**

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:..................................................................................................................................................

Siedziba:.....................................................kod...................................ul...............................................

Województwo:...................................................................

Nr telefonu/fax:..................................................................

http:// ..................................................... e-mail .....................................................................................

NIP:..................................................

REGON............................................

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także pod adresem: bip.usdk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, składam ofertę w postępowaniu na **dostawę filtrów do instalacji wentylacyjnych**,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000,00 euro.

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr ….. za cenę:

…................................................. zł brutto (słownie: ….........................................................................),

w tym należny podatek od towarów i usług VAT w kwocie

…............................................................................ zł (słownie: ….........................................................).

Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie …. tygodni od daty podpisania umowy.

Akceptuję podany przez Zamawiającego minimalny termin płatności.

Zobowiązuję się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań wynikających z obowiązujących norm i przepisów.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest objęty …….. miesięczną gwarancją jakości.

Pozostaję związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję bez udziału podwykonawców/ z udziałem następujących podwykonawców \*\*):

…………………………………………… z siedzibą w …………………………………………………

…………………………………………… z siedzibą w …………………………………………………

…………………………………………… z siedzibą w …………………………………………………

w zakresie:

…………………………………………………………………………………........................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Akceptuję zawarte w specyfikacji, istotne postanowienia umowy i w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że wybór naszej oferty:

□ będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………………………………………………… (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości …………………………….zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).\*\*)

□ nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*)

\*\*) zaznaczyć właściwe

Dane do umowy:

1. Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy:

Imię i nazwisko stanowisko

………………… …………………………..

………………… …………………………..

1. nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy

Oświadczam, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

…………………. ………………………………………………………………….

miejscowość, data /podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 3 do SIWZ

**KALKULACA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

Zadanie nr 1 – Filtry kieszeniowe

ZAMAWIAJĄCY : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………….....................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Przedmiot zamówienia**  **(parametry wymagane)** | **Nr kat.** | **Jedn. miary** | **Cena za j.m.** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Producent** |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 680 mm, szerokość 640 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 610 mm, szerokość 550 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 540 mm, szerokość 485 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 770 mm, szerokość 810 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 490 mm, szerokość 490 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 800 mm, szerokość 700 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 950 mm, szerokość 500 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 72 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 879 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 425 mm, szerokość 700 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 200 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 572 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 200 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 200 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 150 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 150 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 200 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 200 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 200 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 920 mm, szerokość 395 mm, długość kieszeni 150 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 85 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 879 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 879 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 490 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 490 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 490 mm, szerokość 335 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 386 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 429 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 450 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 542 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 429 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 879 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 150 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 800 mm, szerokość 800 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 800 mm, szerokość 800 mm, długość kieszeni 700 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 600 mm, szerokość 600 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 1000 mm, szerokość 1000 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 879 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 45 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 429 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 200 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 200 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 490 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 430 mm, długość kieszeni 600mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 425 mm, szerokość 700 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 450 mm, szerokość 450 mm, długość kieszeni 500 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 65 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 490 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 490 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 430 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 429 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 429 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 392 mm, szerokość 700 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 492 mm, szerokość 800 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 800 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 425 mm, szerokość 355 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 490 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 920 mm, szerokość 395 mm, długość kieszeni 500 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 452 mm, szerokość 800 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 542 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 879 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 450 mm, szerokość 450 mm, długość kieszeni 500 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 920 mm, szerokość 395 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 920 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 382 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 450 mm, szerokość 340 mm, długość kieszeni 800 mm, klasa EU8 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 450 mm, szerokość 320 mm, długość kieszeni 800 mm, klasa EU8 |  | Szt. |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 550 mm, szerokość 450 mm, długość kieszeni 800 mm, klasa EU8 |  | Szt. |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 450 mm, szerokość 520 mm, długość kieszeni 800 mm, klasa EU8 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 450 mm, szerokość 590 mm, długość kieszeni 800 mm, klasa EU8 |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 287 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 490 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 287 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 300 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 382 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 430 mm, długość kieszeni 600 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 450 mm, szerokość 590 mm, długość kieszeni 800 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 592 mm, szerokość 592 mm, długość kieszeni 360 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 510 mm, szerokość 800 mm, długość kieszeni 800 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 340 mm, szerokość 450 mm, długość kieszeni 900 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Filtr kieszeniowy, rama filtra wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm; wysokość 320 mm, szerokość 450 mm, długość kieszeni 900 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 18 |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | |  |  |  |  |

UWAGA: Minimalna ilość kieszeni w filtrze workowym o wymiarach BxH (szerokość x wysokość) wynosi B/10

…………………………… ……………………………………………

/miejscowość, data/ /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Zadanie nr 2 – Filtry kasetowe i kompaktowe

ZAMAWIAJĄCY : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………….....................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Przedmiot zamówienia**  **(parametry wymagane)** | **Nr kat.** | **Jedn. miary** | **Cena za j.m.** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Producent** |
|  | Filtr kasetowy, nawiew: 930 mm x 610 mm x 100 mm, klasa EU3 |  | Szt. |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Filtr kasetowy, nawiew: 450 mm x 450 mm x 80 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Filtr kasetowy, nawiew: 550 mm x 450 mm x 80 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr kasetowy, nawiew: 700 mm x 450 mm x 80 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Filtr kasetowy, nawiew: 545 mm x 545 mm x 100 mm, klasa EU4 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr kasetowy, nawiew: 930 mm x 610 mm x 100 mm, klasa EU5 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr kasetowy, nawiew: 930 mm x 610 mm x 100 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtr kompaktowy, nawiew: 550 mm x 900 mm x 80 mm, klasa EU7 |  | Szt. |  | 80 |  |  |  |  |
|  | Filtr kompaktowy, nawiew: 305 mm x 305 mm x 150 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtr kompaktowy, nawiew: 305 mm x 305 mm x 300 mm, klasa EU9 |  | Szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | |  |  |  |  |

…………………………… ……………………………………………

/miejscowość, data/ /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Zadanie nr 3 – Filtry HEPA

ZAMAWIAJĄCY : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………….....................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Przedmiot zamówienia**  **(parametry wymagane)** | **Nr kat.** | **Jedn. miary** | **Cena za j.m.** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Producent** |
|  | Filtr hepa, nawiew: 405 mm x 405 mm x 150 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 457 mm x 457 mm x 150 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 457 mm x 457 mm x 78 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 535 mm x 535 mm x 78 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 575 mm x 575 mm x 78 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 585 mm x 254 mm x 150 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 610 mm x 457 mm x 78 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 610 mm x 610 mm x 78 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 120 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 435 mm x 435 mm x 78 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 915 mm x 762 mm x 78 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 610 mm x 610 mm x 292 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Filtr hepa, nawiew: 305 mm x 305 mm x 150 mm, klasa EU13 |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | |  |  |  |  |

UWAGA: Ramy filtrów absolutnych wykonane ze stali ocynkowanej z uszczelką po stronie „brudnej”.

…………………………… ……………………………………………

/miejscowość, data/ /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 4a do SIWZ

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie**

**art. 25a ust. 1 ustawy – dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę filtrów do instalacji wentylacyjnych,** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000,00 euro, oświadczam, że wobec Wykonawcy:

…................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

…................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

…................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

- nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy;

- nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy;

……….................., dnia ……………… 2017 r …………................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….................,

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………...................................………………………………………………………………………………………………................,

……….................., dnia ……………… 2017 r. …………..............................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2017 r. …………...............................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……….................., dnia ……………… 2017 r. …………..............................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2017 r. …………..............................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 4b do SIWZ

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie**

**art. 25a ustawy – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę filtrów do instalacji wentylacyjnych**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000,00 euro, oświadczam, że Wykonawca:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

.....................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……….................., dnia ……………… 2017 r. ….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polega na zasobach następujących podmiotów:

………………………………………………………………………………………………....................................,

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………....................................,

………………………………………………………………………………………………....................................,

……….................., dnia ……………… 2017 r. ………….............................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2017 r. …………..........................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/