Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia,09.06.2017r.

EZP-271-2-52/2017- pismo 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**Dostawa produktów dla Apteki – 4 grupy,** numer sprawy**: EZP-271-2-52/2017**

**W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:**

**Pytanie 1- Dotyczy: Grupa 4, ilość pozycji 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,38 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 2- Dotyczy: Grupa 4, ilość pozycji 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™( cytrynian sodu ) w stężeniu 30% w postaci ampułko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack ( łączna objętość 6ml) o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego w hemodializie zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Objętość ampułko-strzykawki zapewnia wypełnienie każdej długości kanału cewnika. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,38 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 30%  ze względu na większą łączna objętość ampułko-strzykawek, która wynosi 6ml.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 3 z Grupy 4 i stworzy osobny pakiet?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 5 Dotyczy grupa 4 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock*™* ( cytrynian sodu ) w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 6 Dotyczy grupa 4 pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 7 grupa 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający   dopuści produkt  Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 30% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego, jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 8** **grupa 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 Lek. med. Andrzej Bałaga