**Załącznik nr 3 do siwz**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Orient zużycie | Cena jedn. netto zestawu  | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. świad. dopuszczenia |
| 1 | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo lędźwiowej kręgosłupa w skoliozach „dziecięcych rosnących” Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości ) śruby nie wymagają gwintowania, dostępne śruby wyciągowe. Dostępne śruby o średnicach 4 mm, 4,35mm, 5 mm i 6 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem o mechanizmie zabezpieczającym przed obluzowaniem. Dostępne bloczki do wydłużania pręta (rozwórki rosnące ) w co najmniej 2 rozmiarach. Dostępne tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i lewo, haki offsetowe, haki wyciągowe. Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru o średnicy 4,5 mm. W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwałe oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora) W zestawie dostępne bloczki destrukcyjne do skolioz rosnących.Skład zestawu śruba monoaksialna, śruba, śruba poliaksialna, hak, bloker, pręt , poprzeczka, konektor bok do boku  | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Razem |   |   |   |   |  |  |  |

**UWAGA Zamawiający wymaga bezpłatnego udostępnienia instrumentarium dostosowanego do zabiegów w czasie trwania umowy**

...................................................... ………………………………………………..

*Miejscowość, data (podpis Wykonawcy )*