Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia 10.08.2017r.

EZP-271-2-89/2017- pismo 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**Dostawa testów do wykrywania antygenów Rota- i Adenowirusa a także antygenu Norowirusa w stolcu dla Pracowni Wirusologii**

**i Serologii**, **numer sprawy: EZP-271-2-89/2017**

**W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuści, w pozycji 1 i 2, testy w których próbki mogą być przechowywane przez 2 dni w temp. 2-8C?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuści, w pozycji 1, test o swoistości i czułości dla rotawirusów odpowiednio 99,1 % i 99,9% oraz o czułości i swoistości dla adenowirusa odpowiednio 99,9% i 99,4%, w porównaniu do aglutynacji lateksowej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3**

Czy zamawiający dopuści, w pozycji 2, test o czułości i swoistości 99%, w porównaniu do innego testu immunochromatograficznego, potwierdzonego PCR?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4 - dotyczy ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY*:***

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5 – dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 1 a poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający w pozycji 2 Załącznika nr 3 do SIWZ dopuści test o następujących parametrach:

Czułość w stosunku do real-time RT-PCR:

   dla norowirusa  min.84.1%

Specyficzność w stosunku do real-time RT-PCR:

   dla norowirusa 96.1%?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 Lek. med. Andrzej Bałaga