**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NA USŁUGI SERWISOWE WYBRANEGO ASORTYMENTU APARATÓW FIRMY GE MEDICAL  
 BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU**

**UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE,  
EZP-271-2-108/2017**

**(SIWZ PO MODYFIKACJI z dn. 05.10.2017r.)**

1. **OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

1. **TRYB POSTĘPOWANIA:**

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro, na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz.1579). Stosownie do dyspozycji art. 24 aa ustawy, zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych   
w Rozdziale XIII SIWZ, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału wskazane w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**
2. Przedmiot zamówienia stanowią **usługi serwisowe wybranego asortymentu aparatów firmy GE MEDICAL** będących na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – szczegółowo wymienionych w zał. Nr 3 do SIWZ „Kalkulacja cenowa-opis przedmiotu zamówienia”, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zaleceń producenta. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

a) wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z wymogami producenta

b) Wymiany wszystkich części eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany podczas przeglądu okresowego,  
c) wystawienia dokumentów potwierdzających sprawność techniczną aparatury, zawierających m.in. informację   
 o sprawności technicznej urządzenia (adnotacja – aparat sprawny technicznie/niesprawny technicznie), typie   
 aparatu, producencie, nr fabrycznym, roku produkcji, dacie przeglądu, ewentualnych uwagach i zaleceniach,   
 dacie wykonania następnego przeglądu okresowego.  
2. Zakres usług oraz wykaz serwisowanej aparatury zawiera zał. nr 3 do SIWZ – Kalkulacja cenowa-opis   
 przedmiotu zamówienia.  
3. Wymagana aktualizacja zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji przez okres trwania umowy. 4. Okres gwarancji na wykonane usługi będzie wynosił nie mniej niż 3 miesiące począwszy od daty odbioru.  
5. Odbiór usług dokonywany będzie w siedzibie zamawiającego przez pracownika właściwej komórki organiz.  
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć   
 podwykonawcom wraz z podaniem firm/nazw podwykonawców.  
 7. Oznaczenie kodowe CPV: 50400000-9.  
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
**Rozdział IV.** **TERMIN WYKONANIA:**1.Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem przeglądów wynikającym z wymagań   
 producenta, przez okres **36 miesięcy** od daty podpisania umowy.  
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dniu rozpoczęcia wykonywania usługi, na co najmniej **7 dni** przed   
 planowanym przeglądem (fax, e-mail lub forma pisemna). Powiadomienie powinno być potwierdzone przez   
 Zamawiającego.

**ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA   
 Z POSTĘPOWANIA:**

* + 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3. kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie;
4. sytuacji finansowej lub ekonomicznej – zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca   
   przedłoży dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie   
   prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wys. minimum 200 tys. zł.
5. zdolności technicznej i zawodowej – zamawiający ustanawia wymagania minimalne w zakresie:

dysponowania osobami – wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował   
 osobami posiadającymi wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu   
 zamówienia.

3) W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane   
 w art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5, może on na zasadach określonych w art. 24 ust. 8   
 ustawy przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki zaradcze są wystarczające do uznania jego   
 rzetelności; wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając okoliczności i wagę   
 czynu wykonawcy uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4) W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzi podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 19,   
 może on przedstawić dowody potwierdzające, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci   
 konkurencji.

5) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach   
 podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ust. 1   
 ustawy. W tym celu wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo   
 do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE   
 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA   
 Z POSTĘPOWANIA:**

1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 4a do SIWZ.   
 Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki   
 udziału oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie powyżej składa każdy wykonawca.

3. W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, wykonawca składa oświadczenie dotyczące tego   
 podmiotu.

4. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia składa   
 oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczące podwykonawców.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego,   
 wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu autoryzacji lub   
 inny dokument wystawiony przez producenta aparatury potwierdzający posiadanie przez wykonawcę   
 autoryzacji w zakresie świadczenia usług serwisowych aparatury. Jako spełnienie warunku Zamawiający   
 uzna również wdrożenie normy PN-EN ISO 13 485, potwierdzone zaświadczeniem niezależnego   
 podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,   
 nie krótszym **niż 5 dni,** składa:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu   
 ubiegania się o zamówienia publiczne;

3) wykaz osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, zawierający informacje na temat ich  
 kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do należytego   
 wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz wskazanie podstawy   
 dysponowania tymi osobami – w celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 1 ppkt 2 lit. c)   
 Rozdziału V SIWZ.

4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie   
 ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy   
 – w tym okresie, umów na usługi serwisowe dotyczących przeglądów okresowych aparatury medycznej   
 o wartości rocznej brutto nie niższej niż 110 tys. zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat   
 wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów   
 określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,   
 o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi   
 były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest   
 w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych   
 lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte   
 wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. W terminie do **3 dni** od dnia publikacji na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa   
 w art. 86 ust. 5 ustawy, każdy wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  
 do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy chyba, że złożenie   
 oświadczenia w okolicznościach konkretnego przypadku stało się bezprzedmiotowe (do upływu   
 wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta). Wraz z oświadczeniem wykonawca może  
 przedłożyć dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia   
 konkurencji w postępowaniu.

8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast  
 dokumentu wskazanego w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału, składa dokument wystawiony w kraju,   
 w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie   
 ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentu,   
 o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie   
 wykonawcy ze wskazaniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed   
 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego   
 właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej  
 osoby.

**ROZDZIAŁVII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   
 Z WYKONAWCAMI:**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną.   
   Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer: (12) 658 10 81 oraz   
   w formie elektronicznej na adres: [zp@usdk.pl](mailto:zp@usdk.pl).
4. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w pkt 3 niniejszego rozdziału w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma   
   potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.
5. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa   
   w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.
6. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

w sprawach merytorycznych – mgr inż. Witold Ponikło – Główny Specjalista ds. Aparatury Medycznej;

w sprawach formalnych – Marta Chmurska – Sekcja ds. Zamówień Publicznych;

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

**ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa skutkuje odrzuceniem oferty.

**ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1. **Wymagania podstawowe:**
   * + 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
       2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
       3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
       4. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ lub ściśle według wzorów.
       5. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest:   
          złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli   
          własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
       6. Pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca   
          wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. **Forma oferty:**
   * + 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie.
       2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były ponumerowane według formuły numer strony/ilość wszystkich stron.
       3. Zaleca się sporządzenie spisu treści zawierającego wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty.
       4. Zaleca się zabezpieczenie oferty przed zdekompletowaniem poprzez jej zszycie lub zbindowanie.
       5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
       6. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.   
          Poświadczenia tłumaczenia dokonuje wykonawca.
       7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie   
          oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
       8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
       9. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna osoby dokonującej poświadczenia.
3. **Zawartość oferty:**
   * + 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

2) Wypełniony i podpisany Formularz – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 3   
 do SIWZ,  
3) Wypełnione i podpisane załączniki nr 4 i 4a,  
4) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu autoryzacji lub inny dokument wystawiony przez   
 producenta aparatury potwierdzający posiadanie przez wykonawcę autoryzacji w zakresie świadczenia   
 usług serwisowych aparatury, której dotyczy niniejsze postępowanie albo zaświadczenie niezależnego   
 podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające wdrożenie PN-EN ISO 13 485,

5) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia polisy OC na sumę gwarancyjną w wys. minimum   
 200 tys. zł.  
6) Stosowne pełnomocnictwo,  
7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający   
 Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania   
 ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  
8) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   
 przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003r.,   
 nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert   
 zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrze-  
 żone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT   
 STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których   
 mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015,   
 poz. 2164, z późn. zm.).  
9) Dokumenty, o których mowa w pkt 7 zamawiający udostępnia za pisemną zgodą wykonawcy, który   
 dokonał skutecznego zastrzeżenia.

10) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku   
 podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty   
 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć   
 zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty   
 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)   
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek   
rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795.

**Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia **11.10.2017r.** do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

**ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków**

oraz opatrzona adnotacją:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: **Usługi serwisowe wybranego asortymentu aparatów firmy GE MEDICAL będących na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,   
EZP-271-2-108/2017**   
nie otwierać przed……….…2017r. godz. ..”

i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

1. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy zmiana. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane – zostanie ona zwrócona wykonawcy bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust.2 ustawy  
    z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za zaliczeniem pocztowym.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **11.10.2017r.** o godz. 11.00, w siedzibie zamawiającego pok.   
   2H-06b. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/> informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu   
   gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

1. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
2. Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu: (ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT)] = wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.
3. cena, o której mowa w ppkt 1 musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne   
   postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Wszystkie wartości kosztorysowe oraz cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę należy podać w zł.
6. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto pojedynczego przeglądu i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem   
   obliczenia ceny.
7. W przypadku podania przez wykonawcę cen w walutach innych niż PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm>

**Rozdział XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:**

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga | Zasady oceny |
| **Cena (C)** | **100%** | (najniższa cena zaoferowana/cena badanej oferty) x10 x waga |

1. Obliczenia w kryterium dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania   
   punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5,   
   zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych   
   kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu,   
   określonego w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ.

**Rozdział XIV. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY:**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016r. (sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf>).
3. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.   
   Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia   
   procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy.
4. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana na jego wniosek wyrażony na piśmie.
5. Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

**Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

**Rozdział XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:**

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

**Rozdział XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579), a także przepisy aktów wykonawczych do ustawy.
2. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki oznaczone jako:

Załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy.

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.

Załącznik nr 3 – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia

Załącznik nr 4a – Wzór oświadczenia

Kraków, dnia 05.10.2017r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **usługi serwisowe wybranego asortymentu   
   aparatów firmy GE MEDICAL będących na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego   
   w Krakowie, EZP-271-2-108/2017**– zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą z dnia ........................r., która stanowi integralną część umowy.
2. Zakres przedmiotowy świadczonych usług oraz wykaz aparatów objętych opieką serwisową zawiera   
   Załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, wymogami   
   wynikającymi z właściwych norm i przepisów, a także zaleceniami producenta, rzetelną wiedzą techniczną   
   i ustalonymi zwyczajami.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem niezbędnym do należytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przedstawia polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej w wys. min. 200 tys. zł. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy na warunkach nie pogorszonych. Dokument nowej polisy zastępującej dotychczasową lub ją przedłużający musi zostać dostarczony do Zamawiającego nie później niż 3 dni od wygaśnięcia dotychczasowej polisy.
6. Wykonawca zawrze dodatkową umowę na zabezpieczenie niniejszego kontraktu na kwotę nie niższą niż cena ofertowa, a dokument polisy przedłoży Zamawiającemu nie później niż przed przystąpieniem do pierwszej   
   czynności serwisowej u Zamawiającego.
7. Osoby wyznaczone do kontaktów dotyczących serwisowanej aparatury:

- ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………….., tel:....................................

- ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………., tel:....................................

§2

1. Przeglądy okresowe stanowiące przedmiot umowy będą realizowane zgodnie z harmonogramem przeglądów,  
   uwzględniającym wymagania producenta serwisowanej aparatury.
2. W terminie do 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram wykonania przeglądów, uzgodniony z Działem Aparatury Naukowo-Medycznej Zamawiającego.
3. Przeglądy wykonywane będą w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach ustalonych   
   indywidualnie z osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego.
4. W ramach realizowanej usługi Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

a) wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami producenta,

b) wymiany wszystkich części eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany podczas przeglądu okresowego,

c) aktualizacji zainstalowanego w aparatach oprogramowania do najnowszej wersji przez okres trwania umowy  
d) wystawienia dokumentów potwierdzających sprawność techniczną aparatury, zawierających m.in. informację   
 o sprawności technicznej urządzenia (adnotacja – aparat sprawny technicznie/niesprawny technicznie), typie   
 aparatu, producencie, nr fabrycznym, roku produkcji, dacie przeglądu, ewentualnych uwagach i zaleceniach,   
 dacie wykonania następnego przeglądu okresowego.

§3

1. Zamawiający udostępni sprzęt i pomieszczenia, w których jest on zlokalizowany osobom wykonującym usługi stanowiące przedmiot umowy.
2. Podstawę uznania realizacji usług stanowiących przedmiot umowy stanowi podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron raport serwisowy zawierający w szczególności informacje dotyczące:

A/ czasu pracy serwisu;

B/ wymienionych części;

C/ zaleceń w zakresie dalszego postępowania i eksploatacji sprzętu.

1. Brak akceptacji osoby upoważnionej przez Zamawiającego do podpisania raportu serwisowego,   
   nie upoważnia Wykonawcy do jednostronnego jego podpisania i uznania terminu wykonania usługi, chyba że odmowa jest nieuzasadniona.
2. Części zamienne przechowywane u Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy. Części zużyte lub   
   wymienione w trakcie naprawy zostaną przekazane Wykonawcy do utylizacji lub recyklingu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę niektórych obowiązków wynikających   
   z niniejszej umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca wskazał w ofercie ich zakres oraz podał nazwy/firmy podwykonawców. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania bądź zaniechania.

§4

1. Łączna, prognozowana wartość umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wg oferty wynosi …………………złotych brutto, (słownie: ………………………………….), w tym podatek VAT, według stawki … % w kwocie ……………… zł. Łączna wysokość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia zależna będzie od ilości zrealizowanych przeglądów/usług.
2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe   
   ustalone zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ kalkulacja cenowa-opis przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszt dojazdu serwisantów, koszty zakupu części, licencji, aktualizacji, transportu oraz odprawy celnej części zamiennych , a także koszty zwrotu i utylizacji części wymienionych.
3. Wykonawca będzie wystawiał fakturę za zrealizowane w danym miesiącu kalendarzowym usługi na koniec miesiąca.
4. Płatności dokonywane będą z dołu przelewem na rachunek Wykonawcy nr ……………………………   
   prowadzony w ………………………., w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą, Wykonawca przed skierowaniem sprawy do sądu wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy 14 dniowy termin na uregulowanie płatności.
6. Strony postanawiają, że do skutecznego przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy   
   wymagana jest zgoda Zamawiającego.
7. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich   
   innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

§5

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną oraz zaleceniami producenta sprzętu i udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace. Okres gwarancji   
   rozpoczyna bieg od dnia podpisania raportu serwisowego.
2. Wykonawca oświadcza ponadto, że użyte w trakcie realizacji usług części zamienne urządzeń objęte są   
   gwarancją przez okres ……. miesięcy. Postanowienie ust. 1 zdanie drugie stosuje się.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części i podzespoły obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe.
4. Gwarancją nie są objęte:
5. Uszkodzenia i wady dostarczonej części zamiennej wynikłe na skutek:
6. eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
7. działań Zamawiającego niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu;
8. samowolnych napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego   
   lub podmioty trzecie;
9. mechanicznych uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób   
   trzecich.
10. Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa.

5. Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności wykonywania umowy przez wykonawcę   
 uprawniony jest do zlecenia kontroli merytorycznej podmiotowi trzeciemu w zakresie oceny prawidłowości   
 i kompletności usług serwisowych wykonanych przez Wykonawcę. Kontrola taka zostanie zlecona podmiotowi   
 profesjonalnemu właściwemu dla danego rodzaju sprzętu, a ewentualne zastrzeżenia stwierdzone podczas   
 kontroli zostaną przedstawione Wykonawcy. Wykonawca w terminie 5 dni zobowiązany jest do ustosunkowania   
 się do zgłoszonych zastrzeżeń i wyników kontroli przeprowadzonej przez podmiot trzeci.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli o której mowa w ust. 5 nieprawidłowej realizacji Umowy przez   
 Wykonawcę, która skutkuje:

1) niemożliwością używania sprzętu objętego serwisem czasowo lub do momentu podjęcia działań   
 naprawczych, lub   
 2) stwierdzeniem podmiotu trzeciego dokonującego kontroli, że sprzęt był serwisowany niezgodnie z §1 ust. 3   
 lub §2 ust. 4 Umowy  
 Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy (ze skutkiem na przyszłość) w terminie   
 30 dni od poinformowania go przez podmiot trzeci na piśmie o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz   
 naliczenia Wykonawcy kary umownej przewidzianej w §6 ust. 1 lit. B.

§6

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

A/ 0,2 % kwoty brutto o której mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień przestoju urządzenia   
wymienionego w załączniku nr 3 do SIWZ powyżej terminu przeglądu ustalonego harmonogramem, łącznie nie więcej jednak niż 10% wartości brutto;

B/ 10 % ustalonej całkowitej wartości brutto umowy, w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w związku z nieprawidłową realizacją Umowy przez Wykonawcę;

C/ 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku o którym mowa w §1 ust. 5 zdanie trzecie Umowy (dostarczenie nowej polisy/dokumentu przedłużającego dotychczasową   
polisę) a także w §1 ust. 6 Umowy, łącznie nie więcej jednak niż 10% wartości brutto.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§7

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1579).

§8

1. Strony zobowiązują się do nieudostępniania podmiotom trzecim informacji poufnych uzyskanych w związku   
   z realizacją niniejszej umowy, w szczególności dotyczących przedsiębiorstwa, danych handlowych i technicznych niezależnie od rodzaju nośnika na którym zostały przekazane.
2. Informacje wskazane powyżej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane i ujawniane osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej strony.
3. Zakaz, o którym mowa powyżej nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami oraz

związanych z czynnościami kontrolnymi w §5 ust. 5-6.  
W taki przypadku strona wezwana do udostępnienia informacji zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić   
o tej okoliczności drugą stronę.

1. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności sprzętu mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, a także uwzględniając fakt, że niektóre z usług świadczonych w ramach umowy wymagają dostępu do tych nośników informacji, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby wykonujące usługi w imieniu Wykonawcy do przetwarzania w razie potrzeby wyżej wymienionych danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do należytego wykonania usług objętych umową.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem powyższych danych osobowych, w szczególności jest   
   uprawniony do ich udostępniania.
3. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§9

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy dotyczących:
2. wynagrodzenia, w przypadku:
3. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
4. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2008 ze zm.);
5. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianie uległa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
6. zmiany przepisów celno-podatkowych;
7. udokumentowanych zmian cen producenta;
8. zmiany średniego kursu euro, powyżej/poniżej 3 % w stosunku do kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy.
9. przedmiotu umowy – w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usług serwisowych spowodowanych wycofaniem przez Zamawiającego sprzętu z eksploatacji, rozbudową sprzętu o dodatkowe funkcjonalności;
10. Zmiany o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane będą według następujących zasad:
11. każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości   
    wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
12. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
13. zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem   
    w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo   
    minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
14. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia. Kwota   
    odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją   
    przedmiotu Umowy.
15. Wykonawca występujący z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 1 jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
16. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit b, lub
17. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami   
    składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia   
    odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.
18. pisemne zestawienie aktualnych cen stosowanych przez producenta przedmiotu umowy wraz   
    z informacją dotyczącą ich wpływu na wynagrodzenie należne wykonawcy – w przypadku przesłanki określonej w ust. 1 pkt 1 lit. d;
19. pisemne zestawienie zmian ogłaszanego przez NBP średniego kursu złotego do euro zawierające   
    wyrażoną w procentach zmianę w stosunku do średniego kursu ogłoszonego w dniu zawarcia umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f;
20. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w postaci aneksu jest wykazanie przez Wykonawcę   
    w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
21. Zmiany w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego §, dokonywane będą według następujących zasad:
22. wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić   
    podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę.
23. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod   
    rygorem nieważności.
24. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
25. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy.

§10

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………….do dnia ……………..r.,
2. Każda ze Stron może żądać rozwiązania umowy za porozumieniem.
3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy (ze skutkiem na przyszłość) również w przypadku

zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 5 zdanie trzecie Umowy (dostarczenienowej polisy/dokumentu przedłużającego dotychczasową polisę), a także w §1 ust. 6, przekraczającej 14 dni.   
Zamawiający wykonuje swoje uprawnienie do odstąpienia na piśmie złożonym Wykonawcy w terminie 30 dni   
od wystąpienia przesłanki do odstąpienia.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. formularze kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

**Do:**

**Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

**ul. Wielicka 265**

**30-663 Kraków**

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:........................................................................................................................................................

Siedziba:.....................................................kod...................................ul....................................................

Województwo:...................................................................

Nr telefonu/fax:..................................................................

http:// ..................................................... e-mail ..........................................................................................

NIP:..................................................

REGON............................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE\*

(\*właściwe zaznaczyć)

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także pod adresem: bip.usdk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, składam ofertę w postępowaniu na **usługi serwisowe wybranego asortymentu aparatów firmy GE MEDICAL będących na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000,00 euro.

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

…................................................. zł brutto (słownie: …...............................................................),  
w tym podatek VAT w kwocie ……………… zł.

Kwota powyższa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam\* autoryzację producenta aparatury wymienionej w zał. Nr 3 do SIWZ   
w zakresie świadczenia usług serwisowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (\*niewłaściwe skreślić)

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam\* zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające wdrożenie PN-EN ISO 13 485 w zakresie świadczenia usług serwisowych – dokument   
w załączeniu (\*niewłaściwe skreślić).

Oświadczam, że posiadam polisę OC na sumę gwarancyjną w wys. minimum 200 tys. zł (dokument w załączeniu).

Oświadczam, że posiadam określone przez producenta aparatury instrukcje serwisowe oraz odpowiednie   
procedury i instrukcje wykonywania czynności obsługi serwisowej umożliwiające przegląd.

Oświadczam, że dysponuję określonym przez producenta aparatury zapleczem technicznym i częściami   
zamiennymi umożliwiającymi przegląd.

Oświadczam, że skieruję do realizacji zamówienia specjalistów posiadających wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyty poziom świadczonych usług.

Oświadczam, że okres gwarancji na wykonane usługi będzie wynosił ………. m-cy (**min.3 m-ce**).

Oświadczam, że okres gwarancji na części zamienne użyte na potrzeby realizacji zamówienia będzie wynosił ………m-cy .

Pozostaję związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję bez udziału podwykonawców/ z udziałem następujących podwykonawców \*\*):

……………………………………………………… z siedzibą w ………………………

……………………………………………………… z siedzibą w ………………………

w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że akceptuję zawarte w specyfikacji, istotne postanowienia umowy i w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że termin płatności za zrealizowaną usługę wynosi ………….dni (**min. 60 dni**) od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy.

Oświadczam, że termin rozpatrzenia reklamacji będzie wynosił …………….. dni od daty złożenia reklamacji (max.10 dni). Oświadczam, że wymiana wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad nastąpi w terminie …… dni od rozpatrzenia reklamacji (max.4 dni).

Oświadczam, że wybór naszej oferty:

□ będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………………………………………………….(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).\*\*)

□ nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*)

\*\*) zaznaczyć właściwe

Dane do umowy:

1. Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko stanowisko

………………… …………………………..

1. nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za wykonaną usługę:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

…………………. ………………………………………………………………………..

miejscowość, data (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **Nr seryjny** | **Rok instalacji** | **Ilość przeglądów  w ciągu 36 m-cy\*** | **Cena jedn. netto  pojedynczego  przeglądu\*\*** | **Cena netto przeglądów w okresie 36 m-cy** | **% VAT** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
|  | **APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | AESTIVA 7900 | AMRE00477 | 2001 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | AESTIVA 7900 | AMRG00756 | 2003 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AVANCE S/5 | ANBQ00268 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AVANCE S/5 | ANBQ00269 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AVANCE S/5 | ANBQ00270 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AVANCE S/5 | ANBQ00271 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AVANCE S/5 | ANBR01210 | 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | AESPIRE 7900 | ANCM01107 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | AESPIRE 7900 | ANCM01109 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | AESPIRE VIEW | APHQ00152 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | AESPIRE VIEW | APHQ00153 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | AESPIRE VIEW | APHQ00154 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | AESPIRE VIEW | APHQ00155 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RESPIRATORY** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RESPIRATOR EV | CBCK00285 | 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | RESPIRATOR EV | CBCP00910 | 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | **INKUBATORY (ZAMKNIĘTE  I OTWARTE)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | INKUBATOR IWS | HCAZ00704 | 1996 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | INKUBATOR IWS | HCCL50306 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | INKUBATOR IWS | HCCL50307 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | INKUBATOR IWS | HCCL50319 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | INKUBATOR IWS | HCCL50321 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | INKUBATOR IWS | HCCL50322 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | GIRAFEE INKUBATOR | HDGL51141 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | GIRAFEE INKUBATOR | HDGL51142 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | GIRAFEE INKUBATOR | HDGL51143 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | GIRAFEE INKUBATOR | HDGL51144 | 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | GIRAFEE INKUBATOR | HDHK51149 | 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | GIRAFEE INKUBATOR | HDHK51231 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | GIRAFEE INKUBATOR | HDHK51789 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | GIRAFEE INKUBATOR | HDHK51790 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | GIRAFEE INKUBATOR | HDHK51791 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | GIRAFEE INKUBATOR | HDHL51032 | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | GIRAFEE OMNIBED | HDGQ51702 | 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | GIRAFEE OMNIBED | HDGQ51705 | 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50938 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50939 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50940 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50941 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50942 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50943 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50944 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50945 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50946 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | PANDA WARMER bez resuscytatora | HDJQ50947 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | **LAMPY DO FOTOTERAPII** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Biliblanket | HDKK50223 | 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50233 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50234 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50235 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50238 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50239 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50240 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50241 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50242 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50244 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | GIRAFFE SPOT Lite | HEBQ50245 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** | | |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA: Poz. 1-13 Aparaty do znieczulenia ogólnego oraz Poz. 1-2 Respiratory – wymagana aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji przez okres trwania umowy**

**\* zgodnie z wymogami producenta  
\*\* przegląd okresowy (koszt robocizny + koszt wszystkich części eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany podczas przeglądu)**

Załącznik nr 4 do SIWZ

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie**

**art. 25a ustawy – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **usługi serwisowe wybranego asortymentu aparatów firmy GE MEDICAL będących na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,** o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000,00 euro, oświadczam, że Wykonawca:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

.....................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……….................., dnia ……………… 2017 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polega na zasobach następujących podmiotów:

………………………………………………………………………………………………..........................................,

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………..........................................,

……….................., dnia ……………… 2017 r. …………............................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2017 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 4a do SIWZ

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie**

**art. 25a ust. 1 ustawy – dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  **usługi serwisowe wybranego asortymentu aparatów firmy GE MEDICAL będących na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000,00 euro, oświadczam, że wobec Wykonawcy:

…...........................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

…...........................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

…...........................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

- nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;

- nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy;

……….................., dnia ……………… 2017 r. ………….........................................................................

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

w następującym zakresie:

……….................., dnia ……………… 2017 r. …………........................................................................

pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2017 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……….................., dnia ……………… 2017 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2017 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/