**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:**

 **DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI
PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ USD**

**EZP-271-2-14/2018**

1. **OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

1. **TRYB POSTĘPOWANIA:**

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579). Stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy, zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale XIII SIWZ, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału wskazane w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**
2. Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne **dostawy odczynników do diagnostyki prowadzonej
w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej USD** z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w opakowaniach producenta do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy. UWAGA: Zamawiający akceptuje wyłącznie opakowania posiadające oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejanie, przeklejanie etykiety w języku polskim na obcojęzyczne opakowanie nie są akceptowane.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany w siedzibie zamawiającego przez pracownika właściwej komórki organizacyjnej w oparciu o złożone zamówienie.
5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm/nazw podwykonawców.
6. Oznaczenie kodowe CPV: **33696500-0 odczynniki laboratoryjne**

6. Wymagany termin niezmienności cen jednostkowych netto za dostarczone odczynniki – **12 miesięcy.**

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Przez wyroby medyczne, należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010r.
 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 211). Zaoferowane wyroby medyczne muszą być
 dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.
9. Zamawiający wymaga aby oferowane produkty posiadały optymalnie długi termin przydatności wynoszący
 **: dla podłoży suchych – min. 36 miesięcy, dla krążków antybiotykowych – min. 24 miesiące, dla
 suplementów antybiotykowych - min. 12 miesięcy, dla podłoży na płytkach zawierających krew -
 min. 5 tygodni, dla podłoży na płytkach bez krwi i wybiórczych - min. 8 tygodni** od daty dostawy
 i były odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.

1. **TERMIN WYKONANIA:**
2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego przez okres **36 miesięcy** od daty podpisania umowy.
3. Poszczególne dostawy – na podstawie zamówień jednostkowych składanych pisemnie, faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, realizowane będą w terminie wynoszącym **max. 7 dni** od dnia złożenia zamówienia.
4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu zamawiającego. Odbioru dokonywać będzie osoba upoważniona. Pracownik w chwili odbioru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.
5. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**
	* 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
7. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8. kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie:
9. sytuacji finansowej lub ekonomicznej – zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie;
10. zdolności technicznej i zawodowej – zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie;
11. W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5, może on na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki zaradcze są wystarczające do uznania jego rzetelności; wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając okoliczności i wagę czynu wykonawcy uzna przedstawione dowody za wystarczające.
12. W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzi podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 19, może on przedstawić dowody potwierdzające, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji.
13. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 ustawy. W tym celu wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**
16. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie własne w zakresie określonym w załącznikach nr 4 i nr 4a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału określone w SIWZ.
17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie powyżej składa każdy wykonawca.
18. W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, wykonawca składa oświadczenie dotyczące tego podmiotu.
19. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia składa – na żądanie zamawiającego – oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczące podwykonawców.
20. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego, w terminie **nie krótszym niż 5 dni** składa:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP;

2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
 ubiegania się o zamówienia publiczne;

3) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 58
 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. – o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 211)
4) deklarację zgodności CE dla wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki „in vitro”

5) certyfikaty: ISO 9001 i ISO 13485.

W terminie **do 3 dni** od dnia publikacji na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, każdy wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz z oświadczeniem wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 5.1 niniejszego rozdziału składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentu, o którym mowa w pkt 7, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:**
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
6. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer: (12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej na adres: zp@usdk.pl.
7. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w pkt 3 niniejszego rozdziału w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma
i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.
8. **Forma pisemna zastrzeżona jest** do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.
9. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

w sprawach formalnych – Marta Chmurska– Sekcja ds. Zamówień Publicznych;

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
2. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa skutkuje odrzuceniem oferty.
4. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**
5. Wymagania podstawowe:
	* + 1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
			2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
			3. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ lub ściśle według wzorów.
			4. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
			5. Pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
6. **Forma oferty:**
	* + 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, w sposób gwarantujący jej odczytanie.
			2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były ponumerowane według formuły numer strony/ilość wszystkich stron.
			3. Zaleca się sporządzenie spisu treści zawierającego wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty.
			4. Zaleca się zabezpieczenie oferty przed zdekompletowaniem poprzez jej zszycie lub zbindowanie.
			5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
			6. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje wykonawca.
			7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
			8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.
			9. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna osoby dokonującej poświadczenia.
7. **Zawartość oferty:**
	* + 1. Wypełniony i podpisany **Formularz Ofertowy** – załącznik nr 2 do SIWZ,
			2. Wypełniony i podpisany Formularz – **Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia** – załącznik nr 3 do SIWZ,
			3. Wypełnione i podpisane załączniki nr 4 i 4a do SIWZ,

 4) Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
 dla zaoferowanych krążków,
 5) Certyfikat kontroli jakości podłoży gotowych na płytkach dla każdego podłoża na płytce wymienionego
 w specyfikacji (certyfikat kontroli jakości na płytkach ma dotyczyć gotowych pożywek, a nie surowców
 użytych do ich produkcji),
 6) Karty charakterystyki produktów (dotyczy każdego produktu),
 7) Stosowne Pełnomocnictwo,
 8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
 ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
 do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
 publicznego,
 9) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
 przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003r.,
 nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
 zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż
 zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą:
 „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.
 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579).

 10) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
 podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
 oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
 rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
 oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
 (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
 oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
 powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
 i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów
 i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym,
 w takim przypadku cena podana przez wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać
 podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla
 potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795.

**ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia **19** **lutego 2018r.** **do godz. 10.45** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

**ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków**

 oraz opatrzona adnotacją:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa odczynników do diagnostyki prowadzonej
w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej USD, EZP-271-2-14/2018**

nie otwierać przed……….…2017r. godz. ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

1. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy zmiana. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane – zostanie ona zwrócona wykonawcy bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za zaliczeniem pocztowym.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **19 lutego 2018r. o godz. 11.00**, w siedzibie Zamawiającego pok. 2H-06b. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**
6. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
7. Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu: (ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT)] = wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.
8. cena, o której mowa w pkt 1 musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
9. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę należy podać w PLN.
10. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto jednego opakowania jednostkowego i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.
11. W przypadku podania przez wykonawcę cen w walutach innych niż PLN zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm>

**OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:**

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Zasady oceny |
| 1. | **Cena (C)** | **60%** | (najniższa cena zaoferowana/cena badanej oferty) x10 x waga kryterium |
|  2. | **Termin dostaw systematycznych**  | **40%** | Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ ilość punktów oferty najkorzystniejszej x 10 x % waga kryterium●do 4 dni (włącznie) - 10 pkt●powyżej 4 do 7 dni – 5 pkt |

1. Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ.
4. **FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY:**
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016r. (sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf>).
7. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy.
8. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana na jego wniosek wyrażony na piśmie.
9. Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.
10. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

1. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:**

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579), a także przepisy aktów wykonawczych do ustawy.
3. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią załączniki oznaczone jako:

Załącznik nr 1– Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3/1 – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie własne wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4a – Oświadczenie własne wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia
 z postępowania

Kraków dnia, 09.02.2018r.

 ZATWIERDZAM

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 lek. med. Andrzej Bałaga

 **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY** Załącznik nr 1 do SIWZ

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywne **dostawy odczynników do diagnostyki prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii klinicznej USD** zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą z dnia ........................r., która stanowi integralną część umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, wymaganiami stosownych norm i przepisów, wymaganiami wynikającymi z europejskich norm zharmonizowanych zawartych w obowiązujących dyrektywach nowego podejścia UE, które przewidują znakowanie wyrobów CE, zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru pochodzącego z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, z terminem ważności nie krótszym niż : dla
podłoży suchych\* ……..m-cy (**min. 36 m-cy),** dla krążków antybiotykowych\*……..m-cy **(min. 24 m-ce),** dla suplementów antybiotyków\* ……(**min. 12 m-cy**), dla podłoży na płytkach zawierających krew\* ………….tygodni **(min. 5 tygodni)**, dla podłoży na płytkach bez krwi i wybiórczych\* …………… tygodni **(min. 8 tygodni**) od dnia realizacji dostawy (\*niepotrzebne skreślić).
4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w szczególności Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy podczas transportu do Zamawiającego.

§2

1. Poszczególne dostawy realizowane będą na podstawie zamówień jednostkowych składanych faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 zawierają co najmniej:

 A/Nazwę i adres Wykonawcy

 B/Nazwę i adres Zamawiającego;

 C/Wskazanie asortymentu oraz zamawianych ilości

 D/Wskazanie daty zamówienia.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji dostaw……. dni (**max.** **7 dni) ,** od daty złożonego zamówienia faxem, e-mailem – **Dostawy systematyczne**
2. Przedmiot umowy dostarczany będzie do magazynu medycznego Zamawiającego w dni robocze poniedziałek-piątek, w godzinach od 8.00 do 14.00.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniu producenta opatrzonym etykietą zawierającą informację dotyczącą nr partii/nr serii, datę produkcji, termin ważności, nazwę przedmiotu dostawy, ilość oraz nazwę i adres producenta, a ponadto w opakowaniu zbiorczym zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami.
4. W przypadku zwłoki w terminie dostawy, określonym w § 2 ust. 3 lub dostawy przedmiotu umowy w ilości lub jakości niezgodnej z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Każdorazowy zakup interwencyjny zmniejsza wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu.

§3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości lub części dostawy, jeżeli nie jest zgodna z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.
2. Odbiór ilościowy nastąpi w dniu dostawy. W razie stwierdzenia braków ilościowych, Zamawiający sporządzi protokół i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.
3. Stwierdzone wady jakościowe Zamawiający zobowiązany jest zgłosić bez zbędnej zwłoki. Wykryte wady
 jakościowe wpisywane będą do protokołu z opisem rodzaju wad.

4. Zgłoszenia reklamacji mogą być dokonywane w formie elektronicznej na adres e-mail: ……………

5. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, zwrotnego potwierdzenia otrzymania reklamacji.
6. Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie …………dni **(max.10 dni)** od daty zgłoszenia.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad
 w terminie do **4 dni** od dnia o którym mowa w §3 ust. 6.

§4

1. Łączna prognozowana wartość umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i według oferty wynosi ........................ złotych brutto, (słownie: .............................................). Kwota netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty ubezpieczenia, opakowania i transportu do Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane i płatne w okresach miesięcznych. Wykonawca będzie
 wystawiał faktury za okresy miesięczne uwzględniające całość zrealizowanych w danym miesiącu dostaw.
3. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek Wykonawcy ………………………......w terminie
 ………dni **(min.60 dni)** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych „w górę” przez okres ……. **(min. 12 m-cy),**
 z zastrzeżeniem dopuszczalności zmian przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy.
5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości
 opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku
 do ceny objętej umową.
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem
 wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
7. Dopuszcza się możliwość obniżenia cen jednostkowych produktów za porozumieniem stron.

§ 5

1. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą, Wykonawca przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy 30 dniowy termin na uregulowanie płatności.
2. Strony postanawiają, że do skutecznego przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Oświadczenie Zamawiającego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

§6

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

A/ 10 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
 które odpowiada Wykonawca. Dotyczy to w szczególności sytuacji powtarzającej się realizacji
 poszczególnych dostaw z uchybieniem uzgodnionych terminów, dostarczania produktów bez wymaganego
 minimalnego terminu ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowych lub jakościowych. Kara może
 zostać naliczona niezależnie do pozostałych kar przewidzianych w umowie;

B/ w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty
 dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości niezrealizowanej dostawy;

C/ w wysokości 2 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy z tytułu nie dokonania wymiany
 przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie, o którym mowa w §3 ust. 7 za każdy rozpoczęty dzień
 zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości reklamowanego przedmiotu umowy.

1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

 §7
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014r., poz. 121, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 1579).

 §8

1. Niezależnie od zmian przewidzianych w §4 ust. 5-7, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian
 w treści umowy, dotyczących:

 1) **wynagrodzenia**, w przypadku:

1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2015, poz. 2008 ze zm.);
3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianie uległa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4. zmiany przepisów celno-podatkowych;
5. udokumentowanych zmian cen producenta;
6. zmiany średniego kursu euro, powyżej/poniżej 3 % w stosunku do kursu ogłoszonego przez NBP
w dniu zawarcia umowy.

 2) **przedmiotu umowy** – w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego
 przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych parametrach. W tym
 przypadku Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego i przedstawić mu nowy
 towar do testowania i akceptacji, przy zachowaniu ceny jednostkowej w ofercie;

 3) **terminu realizacji umowy** – w przypadku niewyczerpania asortymentu objętego umową, strony mogą
 przedłużyć okres obowiązywania umowy przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie;

 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 pkt. 1 dokonywane będą według następujących zasadach:

1. każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
4. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca występujący z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 1 jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
6. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit b, lub
7. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.
8. pisemne zestawienie aktualnych cen stosowanych przez producenta przedmiotu umowy wraz z informacją dotyczącą ich wpływu na wynagrodzenie należne wykonawcy – w przypadku przesłanki określonej w ust. 1 pkt. 1 lit. d;
9. pisemne zestawienie zmian ogłaszanego przez NBP średniego kursu złotego do euro zawierające wyrażoną w procentach zmianę w stosunku do średniego kursu ogłoszonego w dniu zawarcia umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. f;
10. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w postaci aneksu jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

3. Zmiany w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego §, dokonywane będą według następujących
 zasad:

1. wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę
2. w przypadku wystąpienia braku poszczególnych pozycji asortymentowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o okolicznościach stanowiących podstawę wystąpienia braków drogą pocztową lub faksem (za zwrotnym potwierdzeniem).

4. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod
 rygorem nieważności.

5. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy.

 §9

Zamawiający może zrealizować zamówienie wyczerpanego asortymentu przy zachowaniu ceny jednostkowej netto z oferty w ramach istniejącej nadwyżki innego asortymentu objętego niniejszą umową.
 §10

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

 §11

1. Umowa zawarta zostaje na okres **36 miesięcy** od dnia ………….. do dnia …………….. albo do wyczerpania
 kwoty określonej w §4 ust. 1 umowy. W przypadku wyczerpania asortymentu stanowiącego przedmiot
 umowy, umowa ulega rozwiązaniu w tym zakresie.

2.Zamawiający może zrealizować zamówienie wyczerpanego asortymentu przy zachowaniu ceny
 jednostkowej netto z oferty w ramach istniejącej nadwyżki innego asortymentu objętego niniejszą umową.

3. Każda ze Stron może żądać rozwiązania umowy za porozumieniem.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku:
 A/dwukrotnej nieterminowej dostawy przedmiotu umowy,
 B/ niedostarczenia w zamian wadliwego przedmiotu umowy – wolnego od wad w terminie wskazanym
 w §3 ust. 7 umowy,
 C/ dostarczania produktów bez wymaganego minimalnego terminu ważności (co najmniej dwukrotnie),
 D/ powtarzających się reklamacji ilościowych lub jakościowych (co najmniej dwukrotnie)

 §12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. formularz kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

**Do:**

**Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

**ul. Wielicka 265**

**30-663 Kraków**

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:.................................................................................................................................................................

Siedziba:.....................................................kod...................................ul..............................................................

Województwo:...................................................................

Nr telefonu/fax:..................................................................

http:// ..................................................... e-mail .....................................................................................

NIP:..................................................

REGON............................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE\*
(\*właściwe zaznaczyć)

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także pod adresem: bip.usdk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, składam ofertę w postępowaniu na **dostawę odczynników do diagnostyki prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej USD,** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000,00 euro.

**Zobowiązania Wykonawcy:**

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym formularzem Kalkulacja cenowa (zał. nr 3
 do SIWZ) oraz za cenę:

|  |
| --- |
| **brutto:** **…………………….…zł (słownie) …………………………………………………………………….****netto : ………………………. zł (słownie)……………………………………………………………………..** |

2. Zobowiązuję się do sukcesywnej realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem bieżących
 potrzeb Zamawiającego przez okres **36 miesięcy** od daty podpisania umowy, na podstawie
 jednostkowych zamówień składanych drogą elektroniczną lub faxem.
3. Wymagany termin niezmienności cen jednostkowych netto  **przedmiotu zamówienia** podanych w ofercie
 wynosi …………………………**(min. 12 miesięcy).**

4. Oświadczamy, że oferowane produkty będą posiadały optymalnie długi termin przydatności wynoszący: dla
 podłoży suchych\* ……..m-cy (**min. 36 m-cy),** dla krążków antybiotykowych\* ………..m-cy **(min. 24 m-ce),** dla suplementów antybiotyków\* ……(**min. 12 m-cy**), dla podłoży na płytkach zawierających krew\*
 ………….tygodni **(min. 5 tygodni)**, dla podłoży na płytkach bez krwi i wybiórczych\* …………… tygodni **(min.
 8 tygodni**) od daty dostawy i będą odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. (\*niepotrzebne skreślić).

5. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym transportem,
 na własny koszt i ryzyko w terminie ……..……………(**max.** **7dni) ,** od daty złożonego zamówienia faxem,
 e-mailem – **Dostawy systematyczne.**

6. Zobowiązujemy się do dostarczenia wymienionych w SIWZ podłoży z jednej serii produkcyjnej.

 Akceptujemy podany przez Zamawiającego termin płatności, który wynosi ………dni\* **(min. 60 dni)** od daty
 doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

7. Zobowiązujemy się do bezpłatnego udzielania konsultacji merytorycznych personelowi Zamawiającego
 w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

8. Zobowiązujemy się do pokrycia kosztów zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości LABQUALITY
 Zamawiającego w zakresie badań mikrobiologicznych przez cały okres obowiązywania umowy (według
 dostarczanego corocznie wykazu).

9. Oświadczamy, że w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, dostarczymy Zamawiającemu fabrycznie nową
 zamrażarkę z certyfikatem medycznym, o pojemności 450-500 litrów, zapewniającą temperaturę -20°C,
 (do przechowywania krążków i pasków typu etest służących do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów),
 którą po zakończeniu umowy przekażemy Zamawiającemu na własność.

10. Zobowiązujemy się do terminowego rozpatrzenia reklamacji. Oświadczamy, że maksymalny termin
 rozpatrzenia reklamacji będzie wynosił **10 dni** od daty złożenia. Zgłoszenia reklamacji będą dokonywane
 w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………. .
11. Oświadczamy, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami określonymi SIWZ. Zobowiązujemy się
 do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań SIWZ na każde żądanie
 Zamawiającego.

12. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie
 Polski na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.
 Dz. U. 2017, poz. 211).

**13. Oświadczamy, że posiadamy wdrożone systemy jakości ISO 9001 oraz ISO 13485 w zakresie
 dotyczącym przedmiotu zamówienia.**

14. Zobowiązujemy się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego aktualnych dokumentów
 potwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na zasadach określonych
 w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 roku – o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211).

15. Zobowiązujemy się przy każdorazowej dostawie podłoży gotowych na płytkach załączyć certyfikat
 kontroli jakości produktu (certyfikat kontroli jakości podłoży na płytkach ma dotyczyć gotowych
 pożywek, a nie surowców użytych do ich produkcji).

16. Pozostajemy związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców/ z udziałem
 następujących podwykonawców \*\*):

………………………………………………………z siedzibą w ……………………………………………..

……………………………………………………… z siedzibą w …………………………………………….

w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………...

18.Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w specyfikacji, istotne postanowienia umowy i w przypadku
 wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,
 w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

19.Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

□ będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
 o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………………………………………………….(należy
 wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
 takiego obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………..zł netto (należy wskazać
 wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).\*\*)

□ nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
 o podatku od towarów i usług\*\*)

 \*\*) zaznaczyć właściwe

20.Dane do umowy:

1. Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy:

Imię i nazwisko stanowisko

………………… …………………………..

………………… …………………………..

1. nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy:

………………………………………………………………………………………………………

21.Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

 ………………… ……………..………………………………………………….

miejscowość, data (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do siwz**

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

 **Formularz cenowy**

 **ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Nazwa odczynnika  | Orientacyjne zużyciew ciągu 36 miesięcy  | Cena jedn. opakowania  | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto  | Producent | Nr kat. |
| **I KRĄZKI DO OZNACZANIA LEKOOPORNOŚCI DROBNOUSTROJÓW**  |
| 1. | Amikacyna 30 ug  | 1200 op. po 250 krążków |  |   |  |  |  |  |  |
| 2. | Amoksycylina /kw.klawulanowy 3 i 30ug  |
| 3. | Ampicylina 2 i 10 ug |
| 4. | Aztreonam 30ug |
| 5. | Cefepim 30ug |
| 6. | Cefoksytyna 30 ug  |
| 7. | Cefotaksym 5 i 30 ug  |
| 8. | Ceftazydym 10 i 30 ug |
| 9. | Ceftriakson 30 ug  |
| 10. | Cefuroksym 30 ug |
| 11. | Chinupristina/dalfopristina 15 ug |
| 12. | Chloramfenicol 30 ug |
| 13. | Ciprofloksacyna 5 ug |
| 14. | Doripenem 10 ug  |
| 15.  | Ertapenem 10 ug |
| 16. | Erytromycyna 15 ug |
| 17. | Gentamycyna 10 i 30 ug  |
| 18. | Imipenem 10 ug |
| 19. | Klindamycyna 2 ug |
| 20 . | Kwas nalidyksowy 30 ug |
| 21. | Lewofloksacyna 5 ug  |
| 22. | Linezolid 10 ug  |
| 23. | Meropenem 10 ug  |
| 24. | Mupirocyna 200 ug |
| 25. | Netylmycyna 30 ug  |
| 26. | Nitrofurantoina 100 ug |
| 27. | Norfloksacyna 10 ug  |
| 28. | Ofloksacyna 5 ug |
| 29. | Oksacylina 1 ug  |
| 30 . | Pefloksacyna  |
| 31. | Penicylina 1 i 10 ug  |
| 32. | Piperacylina 30 ug |
| 33. | Piperacylina/tazobaktam 36 ug |
| 34. | Rifampicyna 5 ug  |
| 35. | Teikoplanina 30 ug  |
| 36. | Tetracyklina 30 ug |
| 37. | Tikarcylina 75 ug |
| 38 . | Tikarcylina/ kwas klawulanowy 85 ug |
| 39. | Tobramycyna 10 ug |
| 40. | Trimetoprim/sulfametoksazol 30 ug  |
| 41. | Tygecyklina 15 ug |
| 42 . | Wankomycyna 30 ug  |
| 43. | Jałowe krążki inne, w razie potrzeby |
| **II KRĄŻKI DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW**  |
| 1  | Optochina - do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae | 120 op. po 250 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bacytracyna – do identyfikacji szczepów Streptococcus pyogenes |
| 3 | Nowobiocyna 5 ug – do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus |
| 4. | Krążki z czynnikami X,Y,XY- do identyfikacji szczepów Haemophilus spp. |
| **WYMAGANIA ODNOŚNIE KRĄŻKÓW:** - Krążki wymienione **w pkt I** muszą współpracować z dyspenserami 100 mm Firmy OXOID będącymi na wyposażeniu Zakładu Mikrobiologii Klinicznej- Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 24 miesiące i pochodzić od jednego producenta - Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielnie, hermetycznie zamknięte opakowanie zintegrowane z pochłaniaczem wilgoci (zgrzewane – typu blister)- Na każdym pojedynczym krążku z obu jego stron musi widnieć symbol i stężenie w ug (zgodnie z zaleceniami) - Należy dołączyć strefy zahamowania wzrostu oznaczające oporność, średnią wrażliwość i wrażliwość oraz strefy zahamowania wzrostu ze szczepami kontrolnymi stosowanymi do kontroli krążków - wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów |
| **III** **ZESTAWY DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW W ŚRODOWISKACH GAZOWYCH**  |
| 1. | Zestaw do uzyskania środowiska beztlenowego do słojów 2,5 l(zestaw powinien być gotowy do użycia bez konieczności dodawania wody czy też stosowania katalizatora . Końcowe stężenie CO2 nie może przekraczać 10 %, a O2 1 %. Ze względów bezpieczeństwa preferowaną substancją czynną jest kwas askorbinowy.) | 120 op. po 10 saszetek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do uzyskania środowiska beztlenowego w woreczkach, przeznaczony na 4 płytki (bez woreczków) | 75 opak. **po 20 saszetek** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do uzyskania atmosfery mikroaerofilnej do słojów 2,5 l Końcowe stężenie CO2 nie może przekroczyć 10 %, a stężenie O2 wynosić około 6 %. | 150 opak. po 10 saszetek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do uzyskania atmosfery mikroaerofilnej w woreczkach, przeznaczony na 4 płytki (bez woreczków) | **75 opak. po 20 saszetek** |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV ZESTAWY DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW** |
| 1. | Szybki test aglutynacyjny do grupowania paciorkowców β- haemolizujących (Lateks powinien być barwiony. Lateks grupowy winien być naniesiony na kartonik testowy w formie liofilizatu) | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Enzym ekstrakcyjny i kartoniki ekstrakcyjne dostępne oddzielnie (uzupełnienie do testu aglutynacyjnego dla paciorkowców  | 6 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szybki test kolorymetryczny wykrywający pyrazę – do identyfikacji enterokoków oraz różnicujący szczepy ***Salmonella i Citrobacter*** (opak. na 60 oznaczeń) | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Szybki test identyfikujący ***Staphylococcus aureus.*** Lateks powinien być barwiony, a lateks grupowy winien być naniesiony na kartonik testowy w formie liofilizatu. Test powinien wykrywać koagulazę, białko A, czynnik zlepny (clumping factor) oraz polisacharydy otoczkowe MRSA  | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Szybki test aglutynacyjny do identyfikacji ***Campylobacter spp*** z hodowli w warunkach mikroaerofilnych  | 3 opakowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lateksowe testy diagnostyczne w technologii Dryspot – do wykrywania ***Streptococcus pneumoniae*** bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi lub podłoży hodowlanych oraz do wykrywania ***Staphylococcus aureus***. (Testy muszą mieć formę umożliwiającą ich przechowywanie w temp. pokojowej – odczynniki kontrolne i lateksowe muszą być przygotowane w formie liofilizatu). |  3 opakowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów ***Legionella spp*** w moczu |  **6 opakowań**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów ***Campylobacter jejuni/coli*** w próbkach kału | 60 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu ***Streptococus pneumoniae*** w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym  | 36 opakowań  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szybkie (4-godzinne) zestawy do identyfikacji drobnoustrojów wraz z płynem do inokulacji paneli i odczynnikami do wywołania reakcji: beztlenowych;wymagających z rodzajów: ***Neisseria, Moraxella***, ***Haemophilus;*** pałeczek Gram (-) | 12 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów ***Giardia lamblia*** w próbkach kału, z kontrolą dodatnią zawartą w zestawie | 360 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów ***Cryptosporidium* w** próbkach kału,z kontrolą dodatnią zawartą w zestawie | 360 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.  | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów ***Entamoeba* w** próbkach kału,z kontrolą dodatnią zawartą w zestawie | 360 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szybki test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania (combo) antygenów: ***Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba*** w próbkach kału | 6 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw kolorymetryczny do oznaczania lekowrażliwości metodą MIC dziesięciu leków przeciwgrzybiczych, mający zastosowanie dla grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych z rodzaju Aspergillus spp wraz z bulionem do inokulacji paneli. | 36 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szybki test immunochromatograficzny do identyfikacji 3 karbapenemaz (OXA-48, KPC, NDM) w 1 oznaczeniu, bezpośrednio z kolonii bakteryjnej lub z dodatniej hodowli krwi. | 18 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń | 18 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. PODŁOŻA I SUPLEMENTY DO PODŁÓŻ** |
| 1. | Mueller- Hinton Agarpodłoże do oznaczania lekowrażliwości, zgodne z międzynarodowymi standardami  | 3 opakowania po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Columbia Blood Agar Base – podłoże do hodowli drobnoustrojów o szerokim zastosowaniu – **Uwaga:** podłoże powinno zawierać w składzie pepton 23.0 g/I, skrobia 1.0g/I, NaCl 5.0g/I, agar 10.0 g/I | **3** opakowania po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MacConkey Agar nr 3 – podłoże selektywne umożliwiające odróżnienie pałeczek z grupy ***E.coli*** i bakterii niefermentujących laktozy  | 3 opakowaniapo 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SS Agar (zmodyfikowany)-podłoże udoskonalone, dające lepszy wzrost szczepów ***Shigella*** i lepszą charakterystykę kolonii szczepów ***Salmonella***  | 3 opakowaniapo 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bismuth-Sulphite Agar (zmodyfikowane podłoże Wilson – Blair ) do izolacji szczepów ***Salmonella***  | 3 opakowaniapo 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kligler Iron Agar – podłoże różnicujące do identyfikacji ***Enterobacteriaceae*** | 3 opakowaniapo 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Simmons Citrate Agar – podłoże różnicujące do identyfikacji ***Enterobacteriaceae*** | 3 opakowania po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Thioglycollate Medium (USP)- podłoże do badania sterylności, zabezpieczające wzrost organizmów beztlenowych  | 3 opakowania po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Trypton- pankreatynowy hydrolizat kazeiny (pepton kazeinowy) lub Proteose Peptone  | 3 opakowania  po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Oxacillin Resistant Screening Agar Base (ORSAB)- selektywne podłoże do izolacji metycylinoopornych szczepów ***Staphylococcus spp.*** bezpośrednio z wymazu zawierające błękit anilinowy jako wskaźnik barwny  | 3 opakowania(po 500 g) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ORSAB Selective Supplement  | 3 opakowania – po 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Schaedler Anaerobe Agar – podłoże wzrostowe dla bakterii beztlenowych, nie zawierające tioglikolanu |  3 opakowania  (po 500)g |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Brucella Agar Base – podłoże zalecane do oznaczania wrażliwości bakterii beztlenowych  | 3 opakowania (po 500g)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wilkins – Chalgren Anaerobe Agar – podłoże dla bakterii beztlenowych  | 3 opakowania po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | N-S Anaerobe Selective Supplement, G-N Anaerobe Selective Supplement, Neomycin Supplement – selektywne suplementy dla drobnoustrojów beztlenowych (nieprzetrwalnikujących , Gram – ujemnych ) wzbogacające podłoże  | 3 opakowania po 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Listeria Selective Agar Base – selektywne podłoże do wykrywania ***Listeria monocytogenes*** z materiału klinicznego Ze względu na bezpieczeństwo personelu podłoże nie powinno zawierać w swym składzie antybiotyków. Selektywny suplement powinien być dostępny w bezpiecznych do użycia fiolkach. | 3 opakowania (po 500 g) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Modified Listeria Selective Supplement – selektywny suplement do podłoża zawierający w swym składzie amfoterycynę B | 3 opakowania – (po 10 fiolek) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Urea Agar Base – podłoże do wykrywania drobnoustrojów produkujących ureazę , zawierające w swoim składzie czerwień fenolową jako wskaźnik barwny |  3 opakowania  (po 500 g) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Urea 40% solution | 3 opakowania – po 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Dermasel Agar – podłoże do wstępnej izolacji i identyfikacji ***dermatofitów*** z materiału klinicznegoZe względu na bezpieczeństwo personelu podłoże nie powinno zawierać w swym składzie antybiotyków. Selektywny suplement powinien być dostępny w bezpiecznych do użycia fiolkach.  | 3 opakowania po 500 g  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Dermasel Selective Supplement – zawierający w swym składzie cykloheksymid (200 mg na 500 ml podłoża oraz chloramfenikol (25 mg na 500 ml podłoża) | 3 opakowania po 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.  | Sabouraud Dextrose Agar – selektywne podłoże do hodowli i różnicowania ***grzybów*** z materiału klinicznego. Ze względu na bezpieczeństwo personelu podłoże nie powinno zawierać w swym składzie antybiotyków . Selektywny suplement powinien być dostępny w bezpiecznych do użycia fiolkach  | 6 opakowań po 500 g  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Chloramphenicol Selective Supplement  | 6 opakowań po 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Czapek Dox Agar Modified – podłoże do hodowli grzybów | 3 opakowania po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Lactic Acid 10 %  | 3 opakowania po 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Potato Dextrose Agar – podłoże do hodowli grzybów | 3 opakowania po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Brain Heart Infusion Agar - wysoce odżywcze podłoże do hodowli wymagających drobnoustrojów  | 3 opakowania po 500g |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.  | Aeromonas medium RYAN – selektywne podłoże do hodowli szczepów ***Aeromonas*** i ***Plesiomonas*** z próbek materiału klinicznegoZe względu na bezpieczeństwo personelu podłoże nie powinno zawierać w swym składzie antybiotyków. Selektywny suplement powinien być dostępny w bezpiecznych do użycia fiolkach  | 3 opakowania po 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ampicillin Selective Supplement  | 3 opakowania po 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Sputasol – odczynnik do homogenizacji plwociny (płynny koncentrat do sporządzania roztworu roboczego) | 3 opakowania  po 10 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Inne podłoża suche - w razie potrzeby | 36 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. GOTOWE PODŁOŻA NA PŁYTKACH (Średnica płytki 90 mm)** |
| 1. | Columbia Agar z krwią baranią  | 78 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mueller -Hinton Agar do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów  | 54 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mueller -Hinton Agar z krwią końską i NAD do oznaczania lekowrażliwości wymagających drobnoustrojów  |  2400 szt.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mueller -Hinton Agar z krwią baranią do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów  | 180szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże czekoladowe z dodatkiem Vitox , z bacytracyną i bez bacytracyny do hodowli ***Haemophilus spp*** | 9600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże McConkey  | 24000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże Sabouraud (z dodatkiem chloramfenikolu i gentamycyny) | 12000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże SS | 13500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże dla Gardnerella Vaginalis  | 1500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | MRS Agar  | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Yersinia Agar  | 2400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CCDA Agar  | 2400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Mannitol Salt Agar  | 2400 szt.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bile Aesculin Agar  | 2400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  Brucella Agar | 180 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytki odciskowe RODAC do monitoringu środowiska (TSA z neutralizatorami) | 3600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | CNA Agar  | 1800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.  | CASO Tryptone Soya Agar  | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Inne podłoża gotowe na płytkach – w razie potrzeby ( w tym podłoża chromogenne) | 3600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.  | Płytki plastikowe o Ø90 mm z podłożem agarowym do hodowli bakterii i grzybów (jednocześnie), współpracujące z próbnikiem powietrza MAQS firmy OXOID | 1800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁYTEK:**- do oferty przetargowej należy dołączyć po jednym certyfikacie kontroli jakości podłoży gotowych na płytkach dla każdego podłoża na płytce wymienionego w specyfikacji, który będzie dołączany do każdej serii  dostarczanej do laboratorium, - certyfikat kontroli jakości podłoży na płytkach ma dotyczyć gotowych pożywek, a nie surowców użytych do ich produkcji, **- Certyfikat kontroli jakości podłoży na płytkach powinien zawierać:** nazwę podłoża, nazwę producenta, numer serii podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat, termin ważności podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat, skład podłoża, ogólną charakterystykę podłoża: pH, barwa, opakowanie, kontrola jałowości; charakterystykę mikrobiologiczną podłoża: żyzność podłoża, selektywność podłoża kontrolowana na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC, różnicowanie (morfologia kolonii, typ hemolizy, itp.),nadruk na płytce (na denku) ma zawierać nazwę podłoża, numer serii, datę i godzinę wylania oraz datę ważności. - dla wszystkich podłoży chromogennych dołączyć kolorowe ulotki w języku polskim **Minimalny termin ważności płytek:- podłoża zawierające krew – minimum 5 tygodni - podłoża bez krwi i wybiórcze – minimum 8 tygodni****Certyfikat kontroli jakości podłoży suchych powinien zawierać**: nazwę podłoża, nazwę producenta, numer serii podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat; termin ważności podłoża, którego dotyczy ten konkretny certyfikat; skład podłoża, ogólną charakterystykę podłoża: pH, barwa, opakowanie, kontrola jałowości; charakterystykę mikrobiologiczną podłoża: żyzność podłoża, selektywność podłoża kontrolowana na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC, różnicowanie (morfologia kolonii, typ hemolizy, itp) |
| VII.  | Szczepy wzorcowe z kolekcji amerykańskiej ATTC (pierwszy lub drugi pasaż ) wg potrzeb  | **max. 10 szczepóww ciągu 36 m-cy** |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Dyspensery do krążków z antybiotykami 100 mm, 6 komór  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| X | Isolator Blood Culture System – system do ilościowego oznaczania drobnoustrojów we krwi z zastosowaniem podłoża litycznego, oraz bezpośredniego posiewu na płytki (probówki dla dzieci ) | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM**  |  |  |  |  |  |
|  | **UWAGI DODATKOWE:**- od Wykonawcy wymagane są certyfikaty ISO 9001 i ISO 13485- certyfikat ISO wymagany jest do każdej serii produktu;- systemy identyfikacyjne, odczynniki diagnostyczne powinny posiadać certyfikaty kontroli jakości, które zawierają : nazwę testu lub odczynnika, nazwę producenta, numer serii,  której dotyczy konkretny certyfikat, termin, ważności, którego dotyczy konkretny certyfikat; |  |

…………………………………… ….....................................................

Miejscowość, data (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie**

**art. 25a ustawy – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników do diagnostyki prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii USD**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, oświadczam, że Wykonawca:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……….................., dnia ……………… 2018 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polega na zasobach następujących podmiotów:

………………………………………………………………………………………………..........................................,

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………..........................................,

………………………………………………………………………………………………..........................................,

…………………………………………………………………………………………………………………………..,

……….................., dnia ……………… 2018 r. …………..................................................................

 /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2018 r. …………..................................................................

 /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 4a do SIWZ

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie**

**art. 25a ust. 1 ustawy – dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników do diagnostyki prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii USD, EZP-271-2-14/2018,** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, oświadczam, że wobec Wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

 - nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;

 - nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy;

……….................., dnia ……………… 2018 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................,

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………...........................................................................,

……….................., dnia ……………… 2018 r. …………........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2018 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

**Oświadczenie dotyczące podwykonawcy nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……….................., dnia ……………… 2018 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2018 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/