Kraków, 20.06.2018r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: EZP-271-2/33/2018 pismo 2**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów szewnych - 25 grup** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1 Grupa 7, pozycja 1 – 4**

W związku z zakazem UE prowadzania badań klinicznych "in vivo" (na ludziach)   
i przedklinicznych "in vivo" (na zwierzętach), mogących narażać organizmy żywe na niepotrzebne cierpienie, skoro można udowodnić dane działanie laboratoryjnie "in vitro" - prosimy o zmianę opisu na "udokumentowane badaniami klinicznymi in vivo lub in vitro" - pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje formularz w Grupie 7 (załącznik nr 3/7 do SIWZ. Kalkulacja cenowa- opis przedmiotu zamówienia ) W załączeniu poprawiony.

**Pytanie 2 Grupa 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 7,6 x 10,2 cm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 3 Grupa nr 7 poz. 4**

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. W obecnym kształcie pakietu ofertę może złożyć tylko jedna firma.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4 Grupa nr 7**

Zgodnie z wyrokiem KIO 2165/11 „*informacje zawarte w badaniach klinicznych, jakkolwiek niewątpliwie mogą mieć wartość poznawczą dla osób wykonujących czynności medyczne z zastosowaniem odpowiednich wyrobów, to nie mogą mieć znaczenia dla postępowania o zamówienie publiczne – wyniki, metodologia badań klinicznych nie może przełożyć się na treść czynności postępowania, takich jak ocena zgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ocena jakości oferowanego przedmiotu, skoro w związku z takimi badaniami (takim lub innym ich wynikiem,) nie wiąże się odpowiednie wymaganie stawiane przedmiotowi zamówienia w pakiecie 22, zaś wymaganie dotyczy tylko samego działania bakteriobójczego na MRSA, MRSE, VRE oraz PRSP. W związku z tym żądaniem Zamawiający nie przewidział zatem żadnego instrumentu oceny złożonych ofert, innego aniżeli stwierdzenie działania bakteriobójczego lub jego brak na MRSA, MRSE, VRE oraz PRSP.*”

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP badaniami klinicznymi in vivo. Większość oferentów posiada potwierdzenie bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE i PRSP badaniami in vitro lub w instrukcji użytkowania produktu. Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.).

**Odpowiedź :**

Zamawiający modyfikuje formularz w Grupie 7 (załącznik nr 3/7 do SIWZ. Kalkulacja cenowa- opis przedmiotu zamówienia ) W załączeniu poprawiony.

**Pytanie 5 dot. grupa 12**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie liczby wymaganych próbek do 1 szt. w każdej pozycji asortymentowej. Prosimy o wzięcie pod uwagę, ze grupa 12 dotyczy elektrod nasierdziowych których wartość jednostkowa jest znacznie wyższa od wartości saszetki nici.

**Odpowiedź :**

Zamawiający w grupie 12 zmniejsza ilość próbek do 1 szt dla każdej pozycji.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 1,2, 4, 9, 10 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, kosmetyczną o wysmuklonym ostrzu, wykonaną ze stopu stali A300 o podwyższonej odporności na zginanie i odkształcenie, bez katalogowego określenia dwuwklęsła?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 3 dopuści szew z igłą o długości 22mm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 4 dopuści szew z igłą o długości 24mm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 5, 6 dopuści szew z igłą o długości 30mm? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 8 dopuści szew z igłą okrągłą o długości 18mm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza również

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 9 dopuści szew z igłą o długości 30mm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 10 dopuści szew z igłą o długości 24mm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 12, 13 dopuści szew z igłą o długości 18mm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza również.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający w Grupie 6 pozycja 14 dopuści szew z igłą okrągłą?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający w Grupie 13 pozycja 5 miał na myśli szew z igłą okrągłą cienką?

**Odpowiedź :**

Tak.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej:

[*http://www.szpitalzdrowia.pl/oszpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/*](http://www.szpitalzdrowia.pl/oszpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/)

Z poważaniem