**Załącznik nr 3/3 do siwz**

KALKULACJA CENOWA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -   
 **GRUPA 3 - Elektrody EKG**

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orient. zużycie szt. (24 m-ce) | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT  % | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Producent | | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego |
| 1. | Jednorazowa elektroda dla noworodków z przewodem  w kolorach **żółty, czerwony, czarny** **dł. 50 cm** końcówka DIN,  z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowatym, kwadratowa, rozmiar **23x23 mm**, na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, długości przewodów oraz **grafika** wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki. **(tylko pakowana po 3 szt.)** **Zamiennie: elektroda 23x30mm (tylko pakowana po 3 szt.** |  | **60 000** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2. | Elektroda niewidoczna w RTG, pediatryczna HOLTER/monitoring, na bazie gąbki PE, żel stały, sensor Ag/AgCl, **okrągła** o średnicy **30mm,** na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, jego przeznaczenia oraz grafika wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki /elektroda radioprzezierna do CT i MRI, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku/ **(pakowana po 50 szt.)** |  | **5 000** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |  |  |  | |

**Uwaga:  
poz. 1 – opakowania po 3 szt.  
poz. 2 – opakowania po 50 szt.**  
....................................................... ……………………………………………………………………………………………….

*Miejscowość, data (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*