**Załącznik nr 3/3 do siwz**

 KALKULACJA CENOWA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -
 **GRUPA 3 - Elektrody EKG**

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orient. zużycie szt. (24 m-ce)  | Cena netto opakowania | Wartość netto | VAT% | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełnynumer katalogowy | Producent | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego |
| 1. | Jednorazowa elektroda dla noworodków z przewodem w kolorach **żółty, czerwony, czarny** **dł. 50 cm** końcówka DIN, z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowatym, kwadratowa, rozmiar **23x23 mm**, na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, długości przewodów oraz **grafika** wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki. **(tylko pakowana po 3 szt.)****Zamiennie: elektroda 23x30mm (tylko pakowana po 3 szt.**  |  | **60 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda niewidoczna w RTG, pediatryczna HOLTER/monitoring, na bazie gąbki PE, żel stały, sensor Ag/AgCl, **okrągła** o średnicy **30mm,** na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, jego przeznaczenia oraz grafika wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki/elektroda radioprzezierna do CT i MRI, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku/ **(pakowana po 50 szt.)** |  |  **5 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |

**Uwaga:
poz. 1 – opakowania po 3 szt.
poz. 2 – opakowania po 50 szt.**
....................................................... ……………………………………………………………………………………………….

*Miejscowość, data (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*