Kraków, dnia 15.03.2019r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

**EZP-271-2/78/2018/p-2**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego **Dostawę odczynników do izolacji i oznaczania poziomu wirusów CMV, EBV, BKV, HHV6, HHV7, HHV8, HSV1, HSV2, VZV, RSV, hMPV oraz adenowirusów w oparciu o metodę amplifikacji kwasu nukleinowego (real – time PCR) wraz z dzierżawą aparatu do amplifikacji kwasu nukleinowego metodą real-time PCR, znak sprawy: EZP-271-2-78/2018** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów:

- posiadających różne konstrukty kontroli wewnętrznych ale z możliwością użycia tylko jednej kontroli wewnętrznej przy oznaczaniu kilku różnych patogenów;

- wykrywającego CMV walidowanego na materiał: osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, BAL, mocz, wymazy, ślina, sperma;

- wykrywającego i różnicującego BKV i JCV walidowanego na materiał: osocze, krew pełna, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy;

- wykrywającego i różnicującego HHV6 i HHV7 walidowanego na materiał: osocze, surowica, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, BAL;

- wykrywającego HHV8 walidowanego na materiał: osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, ślina;

- wykrywającego i różnicującego HSV1 i HSV2 walidowanego na materiał: osocze, krew pełna, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy;

- wykrywającego VZV walidowanego na materiał: osocze, surowica, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy;

- wykrywającego ADV walidowanego na materiał: osocze, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy, aspirat, mocz;

- typu multiplex wykrywającego i różnicującego RSV i hMPV, oraz dodatkowo wykrywającego i różnicującego takie patogeny, jak Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus, Enterovirus, Grypa, Grypa rzekoma, Mycoplasma, Parechovirus, Rhinovirus (kompletny zestaw z dołączonym walidowanym przez Producenta zestawem do izolacji DNA/RNA);

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający zgodzi sią na aparat CE IVD w pełni walidowany z zaproponowanymi odczynnikami ale o innej specyfikacji niż ujęta w Warunkach Granicznych, tj. m.in.:

- większym zakresie objętości reakcyjnych, tj. 1-50 µl;

- źródłem światła w postaci trwałych lamp LED;

- fabrycznie skalibrowanych kanałach FAM, SYBR Green I, VIC, HEX, TET, CAL Gold Fluor 540, ROX, Texas Red, CAL Fluor Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**UWAGA:**
**Zamawiający zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert.
Nowy termin :
składanie ofert: 20.03.2019r. godz. 12:45
otwarcie ofert: 20.03.2019r. godz. 13:00**

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga