

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na

**DOSTAWĘ ZESTAWU DO WERYFIKACJI PROCEDUR RADIOTERAPII STEREOTAKTYCZNEJ**

Numer postępowania:EZP-271-2-104/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. 2018 poz.1986 z późn. zm.)

Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.

**Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 524293-N-2019** **z dnia 2019.03.12**

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią **załączniki** oznaczone jako:

Załącznik nr 1 Istotne Postanowienia Umowy (IPU).

Załącznik nr 2 Formularz Oferty

Załącznik nr 3/1 Kalkulacja Cenowa

Załącznik nr 3/2 Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający wymagane warunki techniczne

Załącznik nr 3/3 Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie własne Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału   
 w postępowaniu

Załącznik nr 4a Oświadczenie własne Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej  
 grupy kapitałowej

1. **OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039390

REGON: 351375886

NIP PL679 25 25 795

Tel: 12 658-20-11;

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010

[www.szpitalzdrowia.pl](http://www.szpitalzdrowia.pl)

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:**bip.usdk.pl**

Adres e-mail do Sekcji ds. Zamówień Publicznych [**zp@usdk.pl**](mailto:zp@usdk.pl)

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

**Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ**

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:

**Ustawa** - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 t.j.   
z poźn. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie zwana także **ustawą** lub **ustawą Pzp.;**

**Rozporządzenie w sprawie dokumentów**- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) wraz z późniejszymi zmianami.

**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia –** zwana również **SIWZ** lub **specyfikacją -**niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część, a także wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia SIWZ;

**Wykonawca -** osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca   
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub   
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego lub podmioty te występujące wspólnie ( w tym np. w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum) które ponoszą solidarnie odpowiedzialność za złożenie oferty, wniesienie wadium, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonanie umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest   
uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy w tym zawartych umów lub porozumień   
i dotyczy również rozliczenia się między podmiotami występującymi wspólnie i ich podwykonawcami;

**Oferta -** złożony przez Wykonawcę zestaw dokumentów wymaganych przez Zamawiającego   
zawierający **Formularz Oferty** oraz odpowiednie załączniki min. Formularze Kalkulacja   
Cenowa/Opis przedmiotu Zamówienia, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ

**Cena** - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 1](https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art%283%29ust%281%29pkt%281%29&cm=DOCUMENT) i [ust. 2](https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art%283%29ust%282%29&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 650);

**Pełnomocnictwo** - oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz   
z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona.

**Wyroby medyczne** **–** wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017r., poz. 211).

Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach   
określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

1. **TRYB POSTĘPOWANIA:**

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości **nie przekraczającej** wyrażonej w złotych równowartości kwoty **144 000 euro**, na podstawie przepisów art. 39 – 46 w zw. z art. **24aa** ustawy. Stosownie do dyspozycji art. **24aa ustawy**(tzw. **procedura odwrócona**) , zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert na podstawie **kryteriów** określonych w **Rozdziale XIII SIWZ,** a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału wskazane w **Rozdziale V SIWZ**.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**
2. Przedmiot zamówienia stanowi:

**Dostawa zestawu do weryfikacji procedur radioterapii stereotaktycznej obejmująca  
fantom do kontroli radioterapii stereotaktycznej i** **matrycę dozymetryczną**.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają   
załączniki do SIWZ w szczególności:

załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU),

załącznik nr 2 – Formularz Oferty,

załącznik nr 3/1 – Kalkulacja Cenowa

załącznik nr 3/2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający wymagane warunki techniczne

załącznik nr 3/3 – Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Oznaczenie kodowe **CPV**: **33151000-3 Urządzenia i wyroby do radioterapii**

1. **Wymagany okres gwarancji** minimum **24 miesiące** od daty odbioru końcowego.
2. **Wymagany okres rękojmi** minimum **24** miesiące od daty odbioru końcowego.W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące – okres rękojmi jest równy   
   okresowi gwarancji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych   
   części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia,   
   których wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
6. **Warunki płatności:** Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany przez   
   Wykonawcę rachunek bankowy w terminie **60 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu   
   wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego.
7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.
8. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi   
   dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, mają   
   właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające. Zamawiający w takich przypadkach   
   dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązaniom. Przez ofertę równoważną   
   należy rozumieć zaoferowanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach   
   funkcjonalno-użytkowych, technicznych i jakościowych nie gorszych od wskazanych przez   
   Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania   
   określone przez Zamawiającego.
10. **TERMIN WYKONANIA:**
11. Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie zestawu oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do **90dni od daty   
    zawarcia umowy.**
12. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**
    * 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
13. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt. 12-23**(obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz **art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8,** ustawy (fakultatywne przesłanki wykluczenia);
14. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
15. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów– zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
16. sytuacji finansowej lub ekonomicznej –zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
17. zdolności technicznej i zawodowej – zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
18. W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania   
    wskazane w art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5, może on na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki zaradcze są   
    wystarczające do uznania jego rzetelności; wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli   
    zamawiający uwzględniając okoliczności i wagę czynu wykonawcy uzna przedstawione dowody za wystarczające.
19. W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzi podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 19, może on przedstawić dowody potwierdzające, że jego udział w przygotowaniu   
    postępowania nie zakłóci konkurencji.
20. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
21. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 ustawy. W tym celu wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
22. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**
    1. Oświadczenia składane obligatoryjnie **wraz z ofertą w oryginale**:

1) Wykonawca załącza do oferty oświadczenie własne w zakresie określonym w załącznikach   
 nr 4 i nr 4a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,   
 że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału   
 określone w SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie powyżej składa każdy   
 wykonawca.

3) W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, wykonawca składa   
 oświadczenie dotyczące tego podmiotu.

4) W przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia  
 składa – na żądanie zamawiającego – oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczące   
 podwykonawców.

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie **do 3 dni** od dnia publikacji na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert.
   1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej **grupy kapitałowej** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według wzoru stanowiącego ***załącznik nr 5 do SIWZ.*** Oświadczenie należy złożyć **w oryginale** w oparciu o zamieszczony na stronie   
      internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu. Wraz   
      z oświadczeniem wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż **5 dni** - dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego, składa:

* 1. odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy,

2) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego   
 zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3) dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu na terenie   
 Rzeczypospolitej Polskiej lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia lub przeniesienie do bazy   
 danych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010r. – o wyrobach medycznych   
 (t.j. Dz.U. 2017, poz. 211, z późn. zm.)

4**)** deklaracja zgodności,certyfikat CE.

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej   
   Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w **pkt 3.1)** niniejszego rozdziału składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce   
   zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy nie wystawia się dokumentu, o którym mowa w **pkt 3.1**, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,   
   administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu   
   składania ofert.
3. **KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
5. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za   
   pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.   
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących **formy pisemnej** opisanych poniżej **w punkcie 7.**
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane przy pomocy   
   środków komunikacji elektronicznej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną na adres: [**zp@usdk.pl**](mailto:zp@usdk.pl)**.**
8. Zamawiający preferuje korespondencję drogą elektroniczną. Wnioski o wyjaśnienie treści   
   specyfikacji należy przesyłać na adres e-mailowy podany w **pkt 4** niniejszego rozdziału w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku   
   przesłania pisma drogą elektroniczną nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą.
9. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz   
   informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony   
   niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. **Forma pisemna pod rygorem nieważności** zastrzeżona jest do złożenia **oferty** wraz   
    z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału   
    w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany   
    przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku   
    podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy   
    kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.
11. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może   
    skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
12. **Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:**

**Pani Marta Chmurska – e-mail:** [**zp@usdk.pl**](mailto:zp@usdk.pl)

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
2. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu   
   o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni.** Odmowa skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Przedłużenie terminu dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo – w sytuacji niemożliwości przedłużenia okresu ważności wadium – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**
7. **Wymagania podstawowe:**
   * + 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
       2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
       3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
       4. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ lub według wzorów.
       5. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym

rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie **pełnomocnictwa**, to   
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można   
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku   
stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;

1. **Forma oferty - wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów**
   * + 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie.
       2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były   
          ponumerowane według formuły numer strony/ilość wszystkich stron.
       3. Zaleca się sporządzenie spisu treści zawierającego wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty.
       4. Zaleca się zabezpieczenie oferty przed zdekompletowaniem poprzez jej zszycie lub   
          zbindowanie.
       5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone   
          podpisem osoby podpisującej ofertę.
       6. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje wykonawca lub tłumacz przysięgły.
       7. Oświadczenia  lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” należy złożyć **w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność   
          z oryginałem.**
       8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji   
          zamówienia - **w oryginale.**
       9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się   
          o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
       10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub   
            kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
       11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem  powinno być sporządzone w sposób   
            umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej   
            kopię dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem).
2. **ZAWARTOŚĆ OFERTY:**

Dokumenty stanowiące treść oferty składane w terminie złożenia oferty:

* + - 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – **załącznik nr 2 do SIWZ,**
      2. Wypełnione i podpisane Formularze:

– Kalkulacja Cenowa (zał.3/1 do SIWZ)

– Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający wymagane warunki techniczne   
 (zał. 3/2 do SIWZ)  
 - Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia (zał. nr 3/3 do SIWZ)

3) Opis techniczny zestawu (foldery, broszury), który potwierdzi zaoferowane parametry

4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia   
 (zał. 4 i 4a do SIWZ)

5) Dokumenty formalne identyfikujące Wykonawcę - odpowiednio:

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika   
 ono z dokumentów przedstawionych w ofercie, *(jeśli dotyczy).*

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się   
 o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać   
 przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania   
 Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia   
 umowy, *( jeśli dotyczy),*

Pełnomocnictwa/umowy o współdziałaniu należy złożyć w oryginale lub w postaci   
 notarialnie poświadczonej kopii, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwa/umowy o współdziałaniu sporządzone w języku obcym wykonawca   
 składa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

8) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia   
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) względnie do podpisania   
 innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający   
 może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz   
 danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego   
 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,   
 a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

1. **DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy w wyznaczonym, **nie krótszym niż 5 dni** terminie   
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na   
wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia niżej wymienione oświadczenia   
i dokumenty:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
   1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu:

● deklaracja zgodności,

● Certyfikat CE

● zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu   
 Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych   
 lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów   
 Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do   
 używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107   
 poz.679), dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 58   
 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r.– o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.   
 211)

1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie VI.3.1, VI.3.2 ( lub odpowiednio VI.3.4,   
   VI. 3.5 SIWZ.
2. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   
   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których wykonawca nie później niż   
   w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom   
   postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,   
   muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy .
3. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**
4. **Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 20.03.2019r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego Kraków ul. Wielicka 265, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień   
   Publicznych.**
5. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana/oznaczona według poniższego wzoru:

**Adresat:**

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków**

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa zestawu do weryfikacji procedur   
radioterapii stereotaktycznej**

Numer postępowania:**EZP-271-2-104/2018**

Nie otwierać przed**……….…2019r. godz. *……….****(datę i godzinę otwarcia wypełnia Wykonawca)*

**Nazwa (imię, nazwisko) i adres Wykonawcy:…………….………….** *(wypełnia Wykonawca)*

1. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.   
   W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami   
   złożonymi w ofercie, której dotyczy zmiana. W przypadku skutecznego wycofania oferty   
   informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane – zostanie ona zwrócona wykonawcy bez   
   otwierania. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca wykonawcy na zasadach   
   określonych w art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za zaliczeniem pocztowym.
2. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.03.2019r. o godz. 11.00, w siedzibie   
   zamawiającego pok. 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.**
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej **http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/**  informacje dotyczące kwoty, jaką   
   zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**
7. Cenę oferty należy obliczyć według wzoru podanego w **Załączniku nr 3/1 do SIWZ** - KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
8. Cena o której mowa w pkt 1 musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia (IPU) stanowią **załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ.
9. Cenę oferty brutto (z VAT) należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę należy podać w PLN.
10. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.
11. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u  zamawiającego   
    obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje   
    zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie   
    będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku wykonawca podaje w ofercie „cenę netto” nie zawierającą podatku VAT. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795.
12. W ofercie Wykonawca wskazuje jaki jest jego aktualny **status podatnika VAT**. W przypadku   
    nie podania przez Wykonawcę informacji, o której mowa powyżej Zamawiający na podstawie identyfikatora podatkowego NIP Wykonawcy uzna, że status podatnika VAT jest zgodny   
    z informacją dostępną w ogólnodostępnej bazie w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę   
    z ogólnodostępną bazą w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień w tym zakresie.
13. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW**
14. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga kryterium** | **Zasady oceny** |
| 1 | **Cena** | 60% | Maksymalną liczbę punktów **WPC = 6 punktów** w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty przy  zastosowaniu wzoru:  **Cmin**  **WPC = --------------------- x 10 x Waga kryterium Cena**  **COB**  gdzie:  **WPC**– wartość punktowa w kryterium Cena  **Cmin** – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert  **COB** – cena brutto oferty badanej |
| **2.** | **Warunki Serwisu**  (czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie ) | 30% | Zamawiający dokona oceny **czasu reakcji Wykonawcy na zgłoszenie**  według poniższego zestawienia:  czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie :   * nie dłuższy niż 48 godzin (włącznie) – 1 pkt * powyżej 48 godzin do 71 godzin (włącznie) – 0,5 pkt   powyżej 71 do 72 godzin (włącznie) - 0 pkt powyżej 72 godzin – oferta odrzucona – nie bierze udziału  w ocenie  a następnie dokona oceny w oparciu o formułę:  **WPS= WSOB x 10 x waga kryterium** **Warunki Serwisu**  gdzie:  **WPS** – wartość punktowa w kryterium **Warunki Serwisu**  **WSOB** - liczba punktów przyznanych badanej ofercie za zaoferowany czas  reakcji Wykonawcy na zgłoszenie  Zamawiający przyzna wartości punktowe przypisane do zaoferowanych warunków serwisu wskazanych w **Załączniku nr 3/2 do SIWZ Wymagania oceniane** w pozycji 2 tabeli – Parametr – Czas reakcji  Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać każda oferta w kryterium „**Warunki Serwisu”** to **3 punkty.**  Wykonawca nie może zaoferować **dłuższego niż 72 godziny** czasu reakcji na zgłoszenie. |
| **3.** | **Warunki Gwarancji**  (udzielony okres gwarancji) | 10% | Zamawiający dokona oceny **okresu gwarancji**  według poniższego  zestawienia:  ˂ 24 miesiące - oferta odrzucona - nie bierze udziału w ocenie  >= 24 miesięcy do 36 miesięcy – 0,5 pkt  >= 36 miesięcy – 1 pkt  a następnie przyzna punkty według wzoru:  **WPG =WGBO x 10 x waga kryterium Warunki Gwarancji**  gdzie:  **WPG -** wartość punktowa w kryterium „**Warunki Gwarancji” ,**  **WGBO** - liczba punktów przyznanych badanej ofercie za udzielony okres gwarancji  Zamawiający przyzna wartości punktowe przypisane do zaoferowanych warunków gwarancji wskazanych w **Załączniku nr 3/2 do SIWZ** **Wymagania oceniane** w pozycji 1 tabeli – Parametr - „**Gwarancja”**  Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać każda oferta z udzielonym okresem gwarancji **36 miesięcy i dłuższym** to **1 pkt.**  Wykonawca nie może zaoferować **krótszego niż 24 miesiące** okresu  gwarancji . |
| Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w kryteriach:  **Cena + Warunki Serwisu + Warunki Gwarancji = 10 punktów** | | | |

1. Obliczenia w kryterium „Cena” dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy   
   zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Jeżeli okres gwarancji został wyrażony w innych jednostkach niż liczba pełnych miesięcy – jeżeli będzie to możliwe – liczba miesięcy zostanie ustalona przy założeniach, że miesiąc ma 30 dni,   
   a niepełny miesiąc zaokrągla się w dół do pełnych miesięcy.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert   
   przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans   
   w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
5. **SPOSÓB BADANIA I OCENY OFERT**
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą   
   bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych   
   w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
8. W przypadku braku złożenia w ofercie informacji dotyczącej obowiązku podatkowego lub   
   złożenia informacji sprzecznej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów   
   i usług, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia czy wobec oferty Wykonawcy zachodzą podstawy do poprawy omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty lub do odrzucenia oferty jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli ze   
   specyfiki przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy składającego ofertę nie wynika, że wybór oferty nakłada na Zamawiającego obowiązek podatkowy, Zamawiający nie ma   
   obowiązku wzywania Wykonawcy do składania wyjaśnień w tym zakresie.
9. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży oświadczenia dotyczącego części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – traktowane to będzie jako deklaracja wykonania   
   przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.
10. Zamawiający poprawia w ofercie:
    1. oczywiste omyłki pisarskie,
    2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   
       dokonanych poprawek,
    3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków   
       zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie   
       zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Omyłki zostaną poprawione przez zamawiającego m. in. w następujący sposób:
    1. w przypadku rozbieżności między cenami podanymi słownie oraz w liczbach, wersję obowiązującą stanowi cena podana słownie dla ceny jednostkowej netto. Pozostałe ceny zostaną dostosowane.
    2. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną jednostkową, a ceną sumaryczną uzyskaną przez mnożenie ceny jednostkowej i ilości, wersję obowiązującą stanowi cena   
       jednostkowa netto, a cena całościowa zostanie poprawiona, chyba że w opinii   
       zamawiającego w cenie jednostkowej nastąpiło oczywiste przestawienie znaku   
       dziesiętnego, w którym to przypadku wersję obowiązującą stanowi cena sumaryczna,   
       a cena jednostkowa zostanie poprawiona.
12. **FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY:**
13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie   
    do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (IPU) zawartych w załączniku do SIWZ.
14. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie   
    zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni   
    dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016r. (sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf>).
15. W umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie   
    zamówienia wykonawcy wskażą:
16. sposób reprezentacji wykonawców wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Zamawiającym, w zakresie: podpisania umowy z Zamawiającym,   
    podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, realizowania obowiązków z tytułu udzielonej   
    gwarancji jakości lub rękojmi za wady;
17. wykonawcę upoważnionego do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami na podstawie, których Zamawiający będzie dokonywał zapłaty i do otrzymywania płatności od Zamawiającego;
18. zawarte będzie oświadczenie że wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną   
    odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej z Zamawiającym;

Umowa może nie zawierać powyższych postanowień, jeżeli z innych dokumentów   
Wykonawcy złożonych Zamawiającemu (np. pełnomocnictw, oświadczeń) wynikać będzie, że spełnione zostały powyższe wymagania.

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy jest on   
   zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć, na żądanie Zamawiającego umowę   
   z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.
4. W przypadku nie wskazania w formularzu oferty nr rachunku bankowego Wykonawcy na potrzeby rozliczeń za realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed   
   podpisaniem umowy podać swój numer rachunku.
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę(y), które będą podpisywały umowę ze strony Wykonawcy: Imię i nazwisko oraz stanowisko/funkcję.
6. W przypadku podpisywania umowy przez Pełnomocnika – wymagane jest doręczenie   
   Zamawiającemu pełnomocnictwa – o ile nie zostało złożone w ofercie.
7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę(y), odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy: Imię i Nazwisko oraz stanowisko/funkcja, dane kontaktowe: adres,   
   numery telefonów adresy e-mail;
8. Adres Wykonawcy do doręczania przez Zamawiającego zgłoszeń reklamacji w okresie gwarancji i rękojmi: adres, numery telefonów, adresy e-mail;
9. Dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale wybrany Wykonawca   
   powinien dostarczyć do **Sekcji ds. Zamówień Publicznych** w terminie wskazanym   
   w zawiadomieniu o wyborze oferty.
10. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonych przez Zamawiającego   
    obowiązków, o których mowa w niniejszym rozdziale Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wadium   
    *(jeżeli było żądane).*
11. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się   
    w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy.
12. Zamawiający prześle wykonawcy, którego oferta została wybrana umowę do podpisu - na jego wniosek wyrażony na piśmie.
13. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO**

**WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO ZAWARCIU UMOWY:** Nie dotyczy.
2. **ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w załączniku do niniejszej SIWZ- Istotne Postanowienia Umowy (IPU) .

1. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:**

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania   
toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec   
ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp, a także przepisy aktów wykonawczych do ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego   
i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23   
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), jeżeli przepisy ustawy Pzp. nie stanowią inaczej.

1. **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Tworzydło, e-mail: [ktworzydlo@usdk.pl](mailto:ktworzydlo@usdk.pl), tel.: +48 12 3339 409.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej odbiorcą danych może być każdy, przy czym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami regulującymi państwowe zasoby archiwalne.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy   
    do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy   
    z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
11. **Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania zgody osoby fizycznej na wskazanie jej danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w składanej ofercie.**

Kraków dnia 12.03.2019r.

**ZATWIERDZAM**

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

**UMOWA NR EZP-272/………/2019**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)**

Zawarta w dniu **……………..2019 roku** w Krakowie

w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej   
w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp.), na **dostawę zestawu do weryfikacji procedur radioterapii stereotaktycznej, Numer postępowania: EZP-271-2-104/2018,**

pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie**, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039390, NIP 679-25-25-795; REGON 351375886,

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

w imieniu którego działają:

……………………………….

……………………………….

a

……………………………….\*zwanym dalej **WYKONAWCĄ,**

w imieniu którego działa :

……………………………….

**[PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE]** *(\*jeśli dotyczy)*

*\*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez* ***podmioty występujące wspólnie****, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez te podmioty* ***solidarnej odpowiedzialności****za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, o następującej treści:*

„ponoszących **solidarnie odpowiedzialność** za wykonanie niniejszej umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych   
uregulowań Wykonawcy w tym zawartych umów lub porozumień i dotyczy również rozliczenia się między podmiotami występującymi wspólnie w tym stronami spółki cywilnej lub uczestnikami   
Konsorcjum i ich podwykonawcami.

Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego upoważniony jest ……………………… *(\*nazwa Wykonawcy)* w szczególności do podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym,   
wykonywania obowiązków z tytułu reklamacji dotyczących gwarancji jakości lub rękojmi za wady lub innych aspektów niezgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.”

zwanymi dalej łącznie lub osobno **Stronami** lub **Stroną**,

**o następującej treści:**

*Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami Zamawiającego, oferta Wykonawcy, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz wszelkie inne dokumenty złożone przez Wykonawcę w toku postępowania znak sprawy: EZP-271-2-104/2018 stanowią integralną część umowy.*

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY**

Wszelkie załączone do umowy dokumenty stanowią jej integralną część.

|  |  |
| --- | --- |
| NR ZAŁĄCZNIKA  DO UMOWY | PRZEDMIOT (NAZWA) ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY |
| ***Załącznik nr 1*** | Oferta Wykonawcy z dnia…………….tj. Formularz Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) |
| ***Załącznik nr 2*** | Kalkulacja cenowa – (załącznik nr 3/1 do SIWZ) |
| ***Załącznik nr 3*** | Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający wymagane warunki  techniczne (załącznik nr 3/2 do SIWZ) |
| ***Załącznik nr 4*** | Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3/3 do SIWZ) |

**DANE KONTAKTOWE STRON / ADRESY DO DORĘCZEŃ** - obowiązują jeśli w treści umowy nie wskazano inaczej.

**Osoby upoważnione do kontaktów** w związku z realizacją niniejszej umowy:

1. Ze strony Zamawiającego: ……………tel. …………e-mail……………
2. Ze strony Wykonawcy: ……………… tel……………e-mail …...............
3. Adres Zamawiającego korespondencyjny do doręczeń:………………………………..…..
4. Adres Wykonawcy korespondencyjny do doręczeń:………………………………..………..
5. Adres Wykonawcy do doręczania przez Zamawiającego zgłoszeń reklamacji: e-mail ………………………….. fax……………………
6. Adres Zamawiającego do zwrotnego potwierdzenia odebrania zgłoszeń reklamacji oraz do   
   przekazywania odpowiedzi Wykonawcy na reklamacje: e- mail ………… fax………………..

**OBOWIĄZKI INFORMACYJNE RODO**

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach   
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w szczególności art. 13 i 14 RODO.

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach RODO   
w szczególności art. 13 i 14 RODO.

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **dostawę zestawu do weryfikacji   
 procedur radioterapii stereotaktycznej obejmującą:**

**1) fantom do kontroli radioterapii stereotaktycznej**,

**2) matrycę dozymetryczną, Numer postępowania: EZP-271-2-104/2018,**

……………………….. zwaną również *przedmiotem zamówienia*, *przedmiotem dostawy,* zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia ........................r. ***(Załącznik nr 1,2 do Umowy).***

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami,   
 wymaganiami stosownych norm i przepisów, wymaganiami wynikającymi z europejskich   
 norm zharmonizowanych zawartych w obowiązujących dyrektywach nowego podejścia UE,   
 które przewidują znakowanie wyrobów CE, a także zasadami rzetelnej wiedzy technicznej   
 i ustalonymi zwyczajami.

3. Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy był dopuszczony do obrotu i stosowania   
 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,   
 a w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017   
 poz. 211 ze zm.).

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot dostawy spełnia wymagania Zamawiającego określone   
 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wykonawca jest uprawniony do sprzedaży oferowanego przedmiotu umowy oraz   
 zobowiązany jest świadczyć usługi serwisowe w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi.

6. Wykonawca dostarczy i uruchomi przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego. Dostawa   
 nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w szczególności Wykonawca odpowiada za   
 uszkodzenie lub utratę przedmiotu dostawy podczas transportu do Zamawiającego.

7. W ramach umowy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi   
 przedmiotu dostawy, jako potwierdzenie przeprowadzonego szkolenia Wykonawca wystawi  
 imienne certyfikaty pracownikom Zamawiającego.

**TERMIN DOSTAWY / TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

**§ 2**

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do ***……… dni (nie dłuższym niż 90 dni)*** od daty zawarcia umowy.
2. **Odbiór ilościowy** zostanie dokonany w dniu dostawy. Z czynności odbioru zostanie   
   sporządzony protokół zawierający ustalenia dotyczące kompletności przedmiotu dostawy oraz dokumentacji towarzyszącej dostawie.
3. **Odbiór końcowy** zostanie dokonany niezwłocznie po zainstalowaniu, uruchomieniu i skonfigurowaniu przedmiotu dostawy oraz przeprowadzeniu szkolenia w zakresie jego obsługi – nie później niż do 5 dni roboczych od dnia dostawy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony **protokół odbioru końcowego** zawierający informacje dotyczące spełniania przez dostarczony przedmiot dostawy wymagań technicznych i jakościowych wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także poprawności jego instalacji i konfiguracji.
4. Zamawiający zastrzega prawo do nieodebrania przedmiotu umowy, jeżeli nie jest zgodny z   
   wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.
5. Stwierdzone wady jakościowe, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić bez zbędnej zwłoki.   
   Wykryte wady jakościowe wpisywane będą do protokołu z opisem rodzaju wad.

**WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI**

**§ 3**

* + - 1. Całkowita wartość umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………… wynosi

……………………………….. **złotych brutto** *(słownie:……………………złotych 00/100 groszy)*

w tym:

wartość umowy netto……………………………….. złotych,

podatek od towarów i usług VAT w kwocie ……….. zł.

1. Kwota netto, o której mowa w ust. 1 zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i uregulowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Wartość umowy netto (cena jednostkowa netto ), obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy w całym okresie jej obowiązywania aż do upływu najdłuższego terminu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
4. Cena jednostkowa netto podana w umowie nie może ulec podwyższeniu w okresie   
   obowiązywania umowy z zastrzeżeniem dopuszczalności zmian przewidzianych   
   postanowieniami niniejszej umowy.
5. Wykonawca może obniżyć cenę jednostkową netto w każdym czasie bez względu na   
   okoliczności, w formie aneksu do umowy.
6. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy …………………………….. prowadzony w ………………………., w terminie **60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.** Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru końcowego.
7. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
8. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień, Zamawiający   
   zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, w przypadku   
   niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane   
   za skuteczne.
9. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**ZWŁOKA W ZAPŁACIE, CESJA WIERZYTELNOŚCI**

**§ 4**

1. W przypadku **zwłoki Zamawiającego z zapłatą**, Wykonawca przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego wyznaczy Zamawiającemu **dodatkowy 30 dniowy termin** na uregulowanie płatności.
2. Strony postanawiają, że do skutecznego przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Oświadczenie Zamawiającego wymaga   
   zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518   
   Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia   
   z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą   
   podmiotową po stronie wierzyciela.
4. W sytuacji zgody Zamawiającego na dokonanie cesji wierzytelności Wykonawcy w stosunku   
   do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze dotyczącej   
   zobowiązania objętego cesją numeru rachunku właściwego do dokonania zapłaty po cesji.

**GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE**

**§ 5**

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości na okres **…….. miesięcy** ***(nie krótszy niż 24 miesiące)*** licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne - bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. Wykonawca realizuje obowiązki z tytułu udzielonej gwarancji na warunkach niniejszej umowy   
   w tym ***załącznika nr 4*** do umowy.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. **Okres rękojmi** jest równy okresowi gwarancji.
4. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji na koszt własny i ryzyko dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu dostawy, za wyjątkiem części podlegających planowanemu   
   zużyciu w toku użytkowania, w terminach zadeklarowanych w ofercie.
5. Naprawy, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, za wyjątkiem napraw wymagających demontażu i specjalistycznej diagnostyki przedmiotu dostawy w serwisie   
   wskazanym przez Wykonawcę;
6. Koszty ubezpieczenia i transportu przedmiotu dostawy do/z serwisu ponosi Wykonawca.
7. **Czas reakcji serwisu** Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” wynosi **.............godziny** ***(nie więcej niż 72 godziny)*** od zgłoszenia.
8. Zgłoszenia nieprawidłowości działania przedmiotu umowy składane będą przez upoważnionego pracownika Zamawiającego pod adresy kontaktowe wskazane w niniejszej umowie.
9. W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą odbywać się z użyciem oryginalnych części   
   nowych, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi zgodę.
10. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu dostawy albo do usunięcia wad,   
    nie dopełni obowiązku wymiany lub nie usunie wady w drodze naprawy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a jeżeli terminu nie uzgodniono to w terminie **14 dni** kalendarzowych od   
    wezwania, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad w drodze naprawy   
    innemu serwisowi wykonującemu usługi naprawy przedmiotu umowy na ryzyko i koszt   
    Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i zachowując uprawnienia   
    przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
11. Uszkodzenie przedmiotu umowy spowodowane nieprawidłową obsługą lub przekroczeniem   
    zalecanych w dokumentacji technicznej i instrukcji użytkowania warunków pracy może   
    skutkować nieuwzględnieniem praw wynikających z udzielonej gwarancji w zakresie takim, jaki miało wpływ na powstanie szkody.
12. W przypadku napraw gwarancyjnych przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy (licząc od daty zgłoszenia).
13. Wykonawca udziela ……….mies. (**min.** **24 miesiące)** gwarancji dla zainstalowanych w trakcie naprawy części, z zastrzeżeniem że okres gwarancji tych części nie może upłynąć przed   
    zakończeniem okresu gwarancji wskazanego w §5 ust. 1 .
14. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić podmiotowi   
    zewnętrznemu przeprowadzenie ekspertyzy co do zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja   
    Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z wykonaniem ekspertyzy ponosi   
    Wykonawca.
15. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu   
    reklamowanych produktów) ponosi Wykonawca.
16. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego   
    (protokoły reklamacyjne).
17. W razie zaginięcia utraty lub dewastacji przedmiotu umowy przekazanego Wykonawcy do   
    reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia Zamawiającemu takiego samego   
    przedmiotu umowy w stanie nie gorszym niż przedmiot umowy oddany do reklamacji lub kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości brutto nowego przedmiotu umowy.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**

**§ 6**

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu może naliczyć   
   Wykonawcy kary umowne w wysokości:

A/ 15 % wartości umowy netto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie **§ 7 ust. 2** umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę

B/ w wysokości 0,5 % wartości umowy netto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostawy względem terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy, do   
łącznej wysokości 15% wartości netto umowy;

C/ w wysokości 0,5 % wartości umowy netto określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu zgłoszonych wad, chyba, że Wykonawca w celu zapewnienia   
ciągłości pracy dostarczył urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż przedmiot dostawy;

1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego   
   wynagrodzenia.
3. Na naliczoną karę umową Zamawiający wystawi notę księgową. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Zamawiającego w terminie określonym w nocie księgowej.
4. Kary umowne nalicza się za każdy dzień kalendarzowy.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
6. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar   
   umownych.

**§ 7**

1. Każda ze Stron może żądać rozwiązania umowy za porozumieniem.
2. Odstąpienie od umowy:
3. W przypadku przekraczającego 30 dni kalendarzowych opóźnienia Wykonawcy względem ustalonego w myśl § 2 ust. 1 umowy terminu dostawy przedmiotu umowy, lub w przypadku przekraczającego 10 dni kalendarzowych ustalonego w myśl § 2 ust. 4 umowy terminu   
   zrealizowania odbioru końcowego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy z jednoczesnym żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wartości netto umowy określonej w §3 ust. 1 Umowy. Zapis §6 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku gdy pomimo stwierdzonych wad w przedmiocie umowy, Wykonawca   
   nie wykonał terminowo obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji, Zamawiający   
   wezwie ponownie Wykonawcę do realizacji obowiązków, wyznaczając mu dodatkowy termin, po którego upływie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub części) w terminie 30 dni kalendarzowych z jednoczesnym żądaniem zapłaty kary umownej wskazanej w § 6 ust. 1 lit. A. umowy.

**ZMIANY UMOWY**

**§8**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze   
   podpisanego przez obie Strony **aneksu**, chyba że niniejsza umowa przewiduje inaczej i są   
   dopuszczone, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 144 ustawy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
3. zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, w zakresie instalacji, uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkoleń, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
4. obniżenia wynagrodzenia umownego, spowodowanego obniżeniem ceny netto sprzętu,
5. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji Umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą   
   wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie   
   zwiększeniu;
6. zastąpienia przedmiotu umowy, który ma być dostarczony w ramach realizacji Umowy, przedmiotem umowy o wyższej jakości, w przypadkach których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
7. zmiany prawa powszechnie obowiązującego w tym zmiany stawki VAT;

**PODWYKONAWCY**

**§ 9**

1. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć, **na żądanie Zamawiającego**, umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.
2. Realizacja niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą   
   Zamawiającego **bez konieczności sporządzania aneksu do umowy**.
3. *Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy* ***powierza / nie powierza*** *wykonanie części zamówienia następujących Podwykonawcom………….(\*\*\*wpisać odpowiednio -   
   zgodnie z ofertą Wykonawcy)*

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

**§10**

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego na drodze bezpośrednich negocjacji   
   rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi a mogących wynikać z realizacji   
   niniejszej umowy lub pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z umową.
2. W przypadku braku osiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie **30 dni** od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu   
   powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**SIŁA WYŻSZA**

**§ 11**

1. Gdyby nastąpiły jakiekolwiek okoliczności będące poza rozsądnym zakresem kontroli   
   Wykonawcy lub Zamawiającego (zdarzenie siły wyższej) i spowodowały odpowiednio do   
   postanowień niniejszej umowy zwłokę lub opóźnienie lub uniemożliwiły Stronie wykonanie   
   zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przewidzianych w niej terminach, wówczas   
   wykonanie takiego zobowiązania podlega przedłużeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostało zawieszone względnie opóźnione z tego powodu, pod warunkiem, że Strona wykonująca   
   zobowiązanie zawiadomi drugą Stronę w ciągu ***3 dni*** od powzięcia wiadomości o takich   
   okolicznościach.
2. W takim przypadku Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki tego zdarzenia. Gdyby te okoliczności trwały dłużej   
   niż ***2 miesiące,*** każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,   
   bez obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej Stronie.
3. Zdarzenia siły wyższej obejmują - wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki,   
   niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza   
   możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.

**POUFNOŚĆ**

**§ 12**

1. Niniejsza umowa jest jawna.
2. Strony umowy zobowiązują się uzgadniać zakres powierzonych informacji, które będą podlegać zastrzeżeniu i będą przekazywane w ramach realizacji niniejszej umowy.
3. Każda ze stron umowy jest upoważniona do przekazania zastrzeżonych informacji lub   
   dokumentów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony jedynie w przypadku:
   1. gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa *lub*
   2. gdy dokumenty te są niezbędne do realizacji danego zadania wynikającego z realizacji   
      postanowień umowy, pod warunkiem, że Strony umowy powiadomią osoby trzecie o zakresie poufności.
4. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za ujawnienie takich informacji i danych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
5. Informacje, które są publicznie znane z drukowanych publikacji Wykonawcy lub w inny sposób ogólnie znane nie stanowią informacji poufnych.

**TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

**§13**

Umowa obowiązuje aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady, o których mowa w § 5. Umowy.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§14**

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. [Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.](https://sip.lex.pl/#/act/16785996/2383456?directHit=true&directHitQuery=Kodeks%20cywilny) ) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018.poz. 1986 z późn. zm.).

**§15**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że umowa stanowi inaczej.
2. **Zmiana** wszelkich **danych kontaktowych** (osoby do kontaktów, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony   
   w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu   
   do umowy. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.
3. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy   
   z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają   
   postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.
4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a postanowieniami umowy oraz w sprawach   
   nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom SIWZ i jej załącznikom.
5. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie   
   postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
6. Umowa została oryginalnie sporządzona w języku polskim. W przypadku funkcjonowania tekstów umowy w innych językach, rozstrzygająca jest oryginalna wersja polska.
7. Umowę sporządzono w **trzech jednobrzmiących egzemplarzach:** jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

Załącznik nr 2 do SIWZ

**FORMULARZ OFERTY**

Dane dotyczące Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| Adres rejestrowy Wykonawcy  Kod pocztowy, Miejscowość  ulica, Nr lokalu |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Nr faxu |  |

*\* wypełnić tabelę tyle razy ile to konieczne dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym  w związku ze złożoną ofertą | |
| Adres korespondencyjny pod który Zamawiający może kierować korespondencję do Wykonawcy  Kod pocztowy, Miejscowość  ulica, Nr lokalu  Nr telefonu  Adres e-mail  Nr faxu |  |
| Imię i Nazwisko osoby/ osób upoważnionych do kontaktów z zamawiającym oraz dane kontaktowe:  Nr telefonu  Adres e-mail  Nr faxu |  |

....................., dnia …………………

**OFERTA**

Do Zamawiającego:

**Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

**ul. Wielicka 265**

**30-663 Kraków**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składamy ofertę w postępowaniu na   
**dostawę zestawu do weryfikacji procedur radioterapii stereotaktycznej obejmującą:**

**1) fantom do kontroli radioterapii stereotaktycznej**,

**2) matrycę dozymetryczną,**

**Numer postępowania: EZP-271-2-104/2018,**

*prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty144 000,00 euro,*

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy,

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym „Specyfikacją istotnych   
   warunków zamówienia”, za cenę:

**Cena oferty brutto:** ................................................................................... zł

(słownie:..........................................................................................................................)

zgodnie z formularzem KALKULACJA CENOWA – TABELA I – załącznik nr 3/1 do SIWZ oraz formularzem   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZAWIERAJĄCY WARUNKI TECHNICZNE – TABELA II – załącznik nr 3/2   
do SIWZ  
Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie **………….…dni** ***(nie dłuższym niż 90 dni)*** od daty zawarcia umowy.

1. Oświadczamy, że udzielamy **gwarancji jakości** na przedmiot zamówienia na okres **………………. miesięcy** *(nie krótszy niż 24 miesiące)* **od daty odbioru końcowego** - zgodnie   
   z formularzem WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – TABELA III **-** załącznik nr 3/3 do SIWZ.
2. Oferujemy **czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie** Zamawiającego „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” **…………………godzin** od zgłoszenia - zgodnie z formularzem WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – TABELA III -załącznik nr 3/3 do SIWZ.
3. Akceptujemy wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji i rękojmi określone w SIWZ   
   w tym warunki serwisu gwarancyjnego.
4. Akceptujemy **termin płatności 60 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru końcowego.
5. Oświadczamy, że *(niepotrzebne skreślić)* :
   1. zamówienie zostanie zrealizowane w całości przez Wykonawcę,
   2. Zamierzamy powierzyć **Podwykonawcom** następujące części przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca, który będzie realizował zamówienie przy udziale   
      Podwykonawców):

..................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

*W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, którą powierzy podwykonawcy, przyjmuje się,   
że realizuje zamówienie samodzielnie.*

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia   
    i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że jesteśmy **związani ofertą** przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że akceptujemy treść załączonych do specyfikacji **Istotnych Postanowień Umowy** i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tych postanowień w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że wybór naszej oferty (*\*\* niepotrzebne skreślić*):
   1. **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
      z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie ……………………(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić   
      do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości …………………….………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).   
      Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości   
      podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

* wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
* mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług;
  1. **nie będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
     z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*

*W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże czy wybór jego oferty będzie prowadził lub nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej, jeżeli nic innego nie wynika   
z oferty lub okoliczności sprawy – przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień i odpowiednio poprawić cenę oferty.*

1. Oświadczamy, że *(\*\*niepotrzebne skreślić)*
   1. **jesteśmy** zarejestrowani jako **czynny podatnik** podatku od towarów i usług (VAT)\*\*
   2. **nie jesteśmy** zarejestrowani jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)\*\*
   3. **jesteśmy zarejestrowani** jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) **zwolniony**\*\*

*W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o której mowa powyżej, Zamawiający na podstawie identyfikatora podatkowego NIP Wykonawcy uzna, że status podatnika VAT jest zgody z informacją dostępną   
w ogólnodostępnej bazie w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę z ogólnodostępną bazą w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień w tym zakresie.*

1. Oświadczamy, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wypełniliśmy obowiązki informacyjne   
   w szczególności przewidziane w art. 13. lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie   
   zamówienia w niniejszym postępowaniu.
2. Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonywania umowy : Nazwa banku…………………….…..Nr rachunku………………………

…………………………………………………………………………………………………….

dnia…**…………………………………………………………………………………..**

*(data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

**KALKULACJA CENOWA** Załącznik nr 3/1 do SIWZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA I** | | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (charakterystyka) | j.m. | oferowana  **cena jednostkowa netto** (za 1 komplet) bez podatku od towarów i usług VAT  w PLN **1** | Ilość  kpl. | stawka podatku od towarów i usług VAT  w % | wartość  podatku od  towarów  i usług VAT  w PLN | **Cen**a **brutto**  z podatkiem od towarów i usług VAT **2**  w PLN  (łączna całkowita cena oferty brutto) |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7= Kol. 4 x Kol. 6 | Kol. 8 = Kol. 4 + Kol. 7 |
| 1. | **Zestaw do weryfikacji procedur  radioterapii stereotaktycznej  obejmujący fantom do kontroli  radioterapii stereotaktycznej oraz  matrycę dozymetryczną** | kpl. | ………….PLN | 1 | …….% | ……….PLN | ………..PLN |
|  | **RAZEM:** | | | | | |  |

1 W cenie 1 kompletu należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ.

2Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług   
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, który oferuje Zamawiającemu dostawę w procedurze w której dochodzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie   
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -  nie wypełnia kolumn 7 i 8. **W FORMULARZU OFERTY – załączniku nr 2 do SIWZ** – wykonawca podaje wartość netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

Załącznik nr 3/2 do SIWZ

**Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający wymagane warunki techniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TABELA II** | | |
|  |  | | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca |
| **I.** | **Zestaw do weryfikacji procedur radioterapii stereotaktycznej obejmujący:**  **Fantom do kontroli radioterapii stereotaktycznej  SRS/SRT/SBRT** | |  |
| 1. | Fantom przeznaczony do kontroli wszystkich etapów procedury radioterapii stereotaktycznej | |  |
| 2. | Fantom QA zawiera: ● część główną fantomu do kontroli położenia izocentrum akceleratora mocowaną do stołu terapeutycznego | |  |
|  | ● wkładkę uniwersalną | |  |
|  | ● wkładkę na film typu radiochromic/gafchromic | |  |
|  | ● wkładkę na komorę jonizacyjną typu PTW Semiflex nr 31010 | |  |
|  | ● wkładkę do kontroli poprawności fuzji obrazowej CT/MRI | |  |
|  | ● generator sygnału MRI | |  |
| **II.** | **Matryca dozymetryczna** | |  |
| 1. | Dwuwymiarowa tablica detektorów w oparciu o diody półprzewodnikowe dokonujące  pomiaru w czasie rzeczywistym | |  |
| 2. | Rozdzielczość (odległość między środkami detektorów): ≤ 2,5 mm w całym zakresie  pomiarowym | |  |
| 3. | Aktywna powierzchnia pomiarowa: minimum 7x7cm | |  |
| 4. | Pełne okablowanie do przesyłania danych – długość kabla: ≥25m | |  |
| 5. | Kompatybilność z posiadanym oprogramowaniem SNC Patient v. 8.2  Współpraca ze wszystkimi wersjami oprogramowania wydanymi do 31.12.2022r. | |  |
| 6. | Weryfikacja planów leczenia wykonanych w technikach: 3DCRT, IMRT, VMAT dla wiązek promieniowania fotonowego 6MV i 10MV z filtrem i bez filtra spłaszczającego | |  |
| 7. | Pomiar dawki z użyciem fantomu z pkt I. lub bezpośrednio na matrycy (bez użycia  fantomu) | |  |
| Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu, które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne  i serwisowe w okresie gwarancji | | Serwis własny Wykonawcy:  ▪Adres punktów serwisowych  ▪Dane kontaktowe: telefon, e- mail |  |
| Serwis zlecony Podwykonawcom  ▪ Nazwy Podwykonawców  ▪ Adres punktów serwisowych  ▪ Dane kontaktowe: telefon, e- mail |  |

**W kolumnie „Parametr oferowany” proszę podać potwierdzenie spełniania wymogu: TAK/NIE lub wartość parametru**

Parametry wymagane są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku   
będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych (przedziałach) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wartość podana dla parametru oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

W kolumnie „Parametr oferowany” proszę podać potwierdzenie spełniania wymogu (TAK/NIE) lub wartość parametru. W każdym przypadku odpowiedź musi   
wskazywać również stronę w dołączonej dokumentacji wyrobu (opisie), na której potwierdzona jest odpowiedź Wykonawcy z kolumny „Parametr oferowany”.

**WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** Załącznik nr 3/3 do SIWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA III** | | | | |
| l.p. | **Parametr wymagany** | | Parametr oferowany – Wykonawca wpisuje  TAK / NIE  oraz wartości parametru *(jeśli dotyczy)* | Ocena parametru przez Zamawiającego -  ilość pkt |
| Kol.1 | Kol.2 | | Kol.3 | Kol.4 |
|  | **GWARANCJA I NAPRAWY** | |  |  |
| 1. 1. | **Gwarancja** udzielona przez Wykonawcę - **co najmniej** **24 miesiące** od daty odbioru  końcowego – obejmująca wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, - bez dodatkowego wynagrodzenia. | | liczba pełnych  m-cy…………. | ▪ **mniej niż 24 m-ce - oferta odrzucona – nie bierze udziału w ocenie  ▪** 24 m-ce **- 0,0 pkt**  ▪ powyżej 24 m-cy do 36 m-cy – **0,5 pkt**  ▪ powyżej 36 m-cy - **1,5 pkt** |
|  | W przypadku napraw gwarancyjnych przedłuża się okres gwarancji o pełen okres  niesprawności przedmiotu umowy (licząc od daty zgłoszenia). | |  |  |
|  | **Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie** Zamawiającego (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” ≤ 72 godz. od zgłoszenia | | Liczba pełnych  godzin  ……………… | ▪ nie dłuższy niż 48godz.(włącznie)- 1 pkt  ▪ >48 godz.do71 godz.(włącznie) – 0,5 pkt ▪ >71godz. do 72godz.(włącznie) - 0 pkt  **powyżej 72 godzin - oferta odrzucona- nie bierze udziału w ocenie** |
|  | Czas zakończenia naprawy bez użycia części zamiennych ≤ 5 dni roboczych od zgłoszenia | |  | - |
|  | Czas zakończenia naprawy z użyciem części zamiennych lub wymagającej interwencji  w siedzibie serwisu ≤ 15 dni roboczych od zgłoszenia | |  | - |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwający > 5 dni roboczych | |  | - |
|  | **SZKOLENIA** | |  | - |
| 1. | Szkolenia w języku polskim dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (7 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego  instalacji i odbioru. | |  | - |
| 2. | Dodatkowe szkolenia w okresie gwarancyjnym w siedzibie Zamawiającego lub w ośrodku referencyjnym Wykonawcy (nie mniej niż 1 szkolenie/rok) | |  | - |
|  | **TRANSPORT** | |  |  |
| 1. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie - po stronie Wykonawcy.  Wyładunek po stronie Wykonawcy we wskazanym miejscu w Krakowie w siedzibie  Zamawiającego.  Koszty transportu w związku ze świadczeniem usług serwisowych gwarancyjnych - po  stronie wykonawcy m.in. koszty serwisantów (dojazdów, zakwaterowania), koszty transportu części zamiennych, koszty wysyłki i ubezpieczenia do/z naprawy. | |  | - |
|  | **DOKUMENTACJA** | |  |  |
| 1. | Wymagane **do oferty** dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu | deklaracja zgodności |  | - |
| certyfikat CE |  | - |
| zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679), |  | - |
| 2. | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | |  | - |

Parametry wymagane są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku   
będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych (przedziałach) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wartość podana dla parametru oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

W kolumnie „Parametr oferowany” proszę podać potwierdzenie spełniania wymogu (TAK/NIE) lub wartość parametru. W każdym przypadku odpowiedź musi   
wskazywać również stronę w dołączonej dokumentacji wyrobu (opisie), na której potwierdzona jest odpowiedź Wykonawcy z kolumny „Parametr oferowany”.

dnia……………………………………………………………………………… /data i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 4 do SIWZ

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie**

**art. 25a ustawy – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę zestawu   
do weryfikacji procedur radioterapii stereotaktycznej, numer postępowania: EZP-271-2-104/2018,** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, oświadczam, że Wykonawca:

….........................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….........................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….........................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……….................., dnia ……………… 2019 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polega na zasobach następujących podmiotów:

………………………………………………………………………………………………..........................................,

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………..........................................,

…………………………………………………………………………………………………………….………………..,

……….................., dnia ……………… 2019 r. …………..................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2019 r. …………..................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 4a do SIWZ

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie**

**art. 25a ust. 1 ustawy – dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę zestawu   
do weryfikacji procedur radioterapii stereotaktycznej, numer postępowania: EZP-271-2-104/2018** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro, oświadczam, oświadczam, że wobec Wykonawcy:

….........................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….........................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

- nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;

- nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy;

……….................., dnia ……………… 2019r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………………………………………………......................................................

……….................., dnia ……………… 2019 r. …………........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2019 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

**Oświadczenie dotyczące podwykonawcy nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…………. (podać pełną nazwę/firmę, adres,   
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……….................., dnia ……………… 2019 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……….................., dnia ……………… 2019 r. ………….........................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 5 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę zestawu do weryfikacji procedur radioterapii stereotaktycznej, nr postępowania EZP-271-2-101/2018**,

*Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku   
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp.*

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp **oświadczamy, że:**

**Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę ~~(ofertę częściową)\*~~ w niniejszym postępowaniu \***)

*dnia ........................................... 2019 roku.*

*........................................................................*

*(podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

**Należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)**

Lista Wykonawców składających ofertę (ofertę częściową)\* w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

..............................................................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

*dnia ........................................... 2019 roku.*

*........................................................................*

*(podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

*Oświadczenie można złożyć e - mailem w zakreślonym powyżej terminie, a następnie niezwłocznie przesłać pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem.*

*\* niepotrzebne skreślić lub nie wypełniać*