Kraków, dnia 13.03.2019 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: EZP-271-2-103/2018 pismo 1**

 Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę zestawów do drenażu i osłonek na narzędzia chirurgiczne – 2 zadania POWTÓRZENIE** na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Dotyczy: Zadania nr 1**

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w zadaniu równoważnych zestawów do drenażu klatki piersiowej o następujących parametrach technicznych:

* zestaw zwarty, kompaktowy, procujący w trybie drenażu czynnego lub biernego
* wyskalowana komora zbiorcza 2250 ml
* skala pomiarowa/podziałka co 5 ml do 450ml
* mechaniczna sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła (komora mechanicznej
* regulacji siły ssania) w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem harmonijkowym informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
* wskaźnik i skala wielkości przecieku doopłucnowego (komora przecieku doopłucnowego)
* innowacyjna niskooporowa mechaniczna wahadłowa sucha zastawka jednokierunkowa z
1. zaworem wychyłowym (odpowiednik zastawki podwodnej)
* dodatkowa specjalna pompka (gruszka) ssąca informująca o stanie rozprężenia płuca i
1. umożliwiająca dodatkową ewakuację małych ilości powietrza i płynu z jamy opłucnej
* port bezigłowy do pobrania próbki z komory na wydzielinę
* samouszczelniający dren do pacjenta, przeźroczysta ściana czołowa
* automatyczne zawory bezpieczeństwa regulujące i wyrównujące poziom wysokiego ciśnienia
1. dodatniego oraz ujemnego
* zestaw sterylny, pakowany podwójnie

Zestaw SINAPI BIOMEDICAL, który chcemy Państwu zaoferować jest obecnie stosowany (w wersji z mniejszą komorą na wydzielinę) na Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Państwa szpitalu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 2 Dotyczy Zadania 1**

1.Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania,

* wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O,
* komora na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml,
* wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu,
* zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia,
* automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie,
* samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu,
* budowa kompaktowa, wysokość maksymalna 25cm, stabilna podstawia nie wymagająca mocowania na stojaku,
* uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie,
* dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia lock-in,
* sterylny, podwójnie pakowany.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 1 czterokomorowego zestawu do drenażu klatki piersiowej o całkowitej pojemności 2300 ml – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Równocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w Rozdziale X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

**3.Zawartość oferty:**

* + - 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
			2. Wypełniony i podpisany Formularz – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – załączniki od nr 3/1-3/2 do SIWZ
			3. Wypełnione i podpisane Załączniki nr 4 i 4a do SIWZ
			4. Stosowne Pełnomocnictwo,
			5. Próbki oferowanych urządzeń zadanie 1 – 3 sztuki , zadanie nr 2 – 1 op.

Próbki oferowanych materiałów muszą zostać złożone osobno w trwale zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

**Oferta w trybie przetargu nieograniczonego:**

**Dostawa zestawów do drenażu i osłonek na narzędzia chirurgiczne ZADANIE NR …….na potrzeby USD w Krakowie nr postępowania EZP-271-2-103 /2018**

**NIE OTWIERAĆ PRZED: 19.03.2019r GODZ. 11:00**

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 19.03.2019r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b**

**Nowy termin otwarcia ofert: 19.03.2019r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b**

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga