Kraków, dnia 18.03.2019r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

**EZP-271-2/104/2018/p-1**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę zestawu do weryfikacji procedur radioterapii stereotaktycznej, znak sprawy: EZP-271-2-104/2018** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

**Pytanie 1**

Dotyczące Rozdziału VI, Punkt 3.4 SIWZ:  
Czy Zamawiający zaakceptuje fantom do kontroli radioterapii stereotaktycznej bez deklaracji zgodności?  
Uzasadnienie:  
Fantom do kontroli radioterapii stereotaktycznej, który zamierzamy zaoferować w postępowaniu, nie wypełnia zapisów definicji wyrobu medycznego zawartej w Art. 2, ust. 1, pkt 38 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia   
20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Regulacje prawne tej ustawy nie mają więc zastosowania do tego fantomu. Podobne regulacje prawne obowiązują w kraju producenta i w związku z tym , dla tego fantomu nie wystawia się deklaracji zgodności.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia deklaracji zgodności dla fantomu do kontroli   
radioterapii stereotaktycznej.**

**Pytanie 2**Zwracamy się z prośbą o modyfikację dotychczasowej treści Punktu 4 w Tabeli III GWARANCJA I NAPRAWY,  
na następującą : „Czas zakończenia naprawy bez użycia części zamiennych lub konieczności wysyłki do naprawy w serwisie producenta ≤ 10 dni roboczych od zgłoszenia”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 3**Zwracamy się z prośbą o modyfikację dotychczasowej treści Punktu 5 w Tabeli III, GWARANCJA I NAPRAWY,   
na następującą : „Czas naprawy z użyciem części zamiennych lub konieczności wysyłki do naprawy w serwisie producenta ≤ 30 dni roboczych od zgłoszenia”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**Pytanie 4**Zwracamy się z prośbą o modyfikacje dotychczasowej treści Punktu 6 w Tabeli III, GWARANCJA I NAPRAWY,   
na następującą: „Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwający > 10 dni roboczych”.  
  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację.**

**UWAGA:**   
**Zamawiający zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert.  
Nowy termin :  
składanie ofert: 21.03.2019r. godz. 10:45  
otwarcie ofert: 21.03.2019r. godz. 11:00**

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji

Inż. Jan Zasowski