**Załącznik nr 3/1 do siwz**

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

 **Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Przedmiot zamówienia**  | **Nr katalogowy** | **Ilość oznaczeńna okres 12 miesięcy** | **Ilość opakowań** | **Cena 1 op. netto**  | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** | **Producent** |
| 1. | Zestaw testów wraz z wymaganymi odczynnikami do przesiewowego wykrywania obecności przeciwciał anty-HLA z rozróżnieniem klasy I i II oraz anty-MIC w pojedynczym badaniu wraz z buforem płuczącym |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw testów wraz z wymaganymi odczynnikami do określania swoistości przeciwciał (IgG) anty-HLA klasy I typu Single Antigen wraz z buforem płuczącym |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zesta Zestaw testów wraz z wymaganymi odczynnikami do  określania swoistości przeciwciał (IgG) anty anty-HLA klasy II typu Single Antigen wraz z buforem  płuczącym |  |  600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Surowice kontrolne do oceny poprawności wykonania procedury badania w wymienionych zestawach testów |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik do redukcji wysokiego tła (możliwość adsorpcji substancji interferujących w przypadku próbek z wysokim poziomem tła) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Roztwory kalibracyjne do wymienionych zestawów testów  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Roztwory weryfikacyjne do wymienionych zestawów testów |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płyn osłonowy |  | 300 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dedykowany koniugat PE z przeciwciałem anty-ludzkim IgG dla wymienionych testów |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Materiały zużywalne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Folia do ELISA 96-dołkowe |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Płytki Whatman V-denne |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Razem: poz. 1-10** |  |  |  |  |  |

 **UWAGA:
1) Wszystkie odczynniki muszą posiadać CE-IVD.
2) Każda partia dostarczonych odczynników musi posiadać certyfikat jakości zawierający oznaczenia serii lub partii wyrobu, datę produkcji i datę ważności, nie krótszą niż 12 miesięcy
 od daty dostarczenia do laboratorium.
3) Do zestawów testów i odczynników należy dostarczyć jednorazowo wraz z pierwszą dostawą odczynników zalecane przez producenta zestawu materiały zużywalne, niezbędne do
 wykonania badań i odczytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
4) Wymagane dołączenie aktualnej karty charakterystyki niebezpiecznych substancji i preparatów jeśli takie wchodzą w skład stosowanych zestawów odczynników; jednorazowo – przy
 pierwszej dostawie, przy kolejnych dostawach, jeśli po pierwszej dostawie nastąpią zmiany.
5) Oprogramowanie do interpretacji wyników musi być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego sprzętem - dla każdego zestawu testów (Tabela nr 1 poz. 1,2,3)**

........................................................... ...........................................................................

 miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentacji