

Kraków dnia 27.09.2019r

Wykonawcy

www. bip.usdk.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę opatrunków specjalistycznych dla Apteki Szpitalnej – 5 zadań,** numer postępowania: **EZP-271-2-95/PN/2019**

**PYTANIE 1 dotyczy zadania 3 poz. 1-3:** Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne o grubości 30 mikronów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**.

**PYTANIE 2 dotyczy zadania 1 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści gąbki hemostatyczne z żelatyny wieprzowej , która upłynnia się w ciągu 2-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięcie w 3-4 tygodnie, jest sterylizowana promieniami gamma oraz nie zmienia swojego wyglądu i konsystencji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 3 dotyczy zadania 1 poz. 14**

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**: **Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 14 do odrębnego nowego zadania nr 6. W załączeniu zmodyfikowana SIWZ z dnia 27.09.2019r.**

**PYTANIE 4 dotyczy zadania 1 poz. 14**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza również.**

**PYTANIE 5 dotyczy zadania 2 poz. 1-3**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby opatrunki hydrokoloidowe zbudowane były z: pektyny obniżającej pH w ranie, dzięki czemu opatrunek posiada właściwości bakteriostatyczne, żelatyny utrzymującej optymalny poziom wilgotności w ranie i karboksymetylocelulozy sodowej pochłaniającej nadmiar wysięku ?

**Odpowiedź**: **Tak. Zamawiający wymaga.**

**PYTANIE 5 dotyczy Zadania 5 pozycja 42**Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, o jaki rozmiar opatrunku chodzi.

**Odpowiedź**: **Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o rozm. 2,5 cm x 5 m. W załączeniu zmodyfikowany formularz kalkulacji cenowej – opis przedmiotu zamówienia - ZADANIE 5 poz. 42.**

**PYTANIE 6 dotyczy Zadania 5 poz. 60**

Czy Zamawiający dopuści Sterylne paski do zamykania ran wykonane z elastycznej 100% tkaniny poliamidowej, pokryte hipoalergicznym klejem, rozmiar i sposób pakowania bez zmian**?**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**PYTANIE 7 dotyczy Zadania 5 poz. 61**

Czy Zamawiający dopuści Sterylne paski do zamykania ran wykonane z elastycznej 100% tkaniny poliamidowej, pokryte hipoalergicznym klejem, rozmiar bez zmian, sposób pakowania a’25szt?

Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**PYTANIE 8 dotyczy Zadania 5 poz. 62**

Czy Zamawiający dopuści Sterylne paski do zamykania ran wykonane z elastycznej 100% tkaniny poliamidowej, pokryte hipoalergicznym klejem, rozmiar i sposób pakowania bez zmian?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**PYTANIE 9 dotyczy Zadania 5 poz. 63**

Czy Zamawiający dopuści Sterylne paski do zamykania ran wykonane z elastycznej 100% tkaniny poliamidowej, pokryte hipoalergicznym klejem, rozmiar i sposób pakowania bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**PYTANIE 10 dotyczy Zadania 5 poz. 60-63**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 6-9, uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 60-63 do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Równocześnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.**

Nowy termin składania ofert: **04.10.2019r. do godz. 09:30** w siedzibie Zamawiającego pok.2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert: **04.10.2019r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego pok. 2h-06b

**W załączeniu zmodyfikowana SIWZ z dnia 27.09.2019r.**

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga