

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na

**„ZAKUP APARATURY DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ**

**DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE – MIKROSKOPY DIAGNOSTYCZNE”**

Numer postępowania:EZP-271-2-109/PN/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. 2018 poz.1986 z późn. zm.)

Niniejsze zamówienie nr EZP-271-2-109/PN/2019 stanowi część zamówienia którego łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro.

Postępowanie dotyczy realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” na rok 2019 – zadanie dedykowane dla podmiotów realizujących leczenie białaczek u dzieci.

Na podstawie art. 43 ust.2b pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w art.43 ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Postępowanie jest prowadzone w ramach realizacji zadania **„Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” na rok 2019.**

Wyznaczony programem krótki termin na wykorzystanie środków finansowych uzasadnia konieczność skrócenia terminu składania ofert.

|  |
| --- |
| **Data przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej : 15/10/2019 r.** |
| **Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej**  **w dniu 15/10/2019r pod nr 2019/S 199-483116** |

1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
2. SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZWROTÓW UŻYWANYCH W SIWZ
3. TRYB POSTĘPOWANIA
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5. TERMIN WYKONANIA
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (min. SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)
11. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14. INFORMACJE DOT. SKŁADANIA JEDZ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. WYJAŚNIANIE OFERT. POPRAWIANIE OMYŁEK.
19. OFERTY SKŁADANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
20. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO ZAWARCIU UMOWY
23. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
25. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAŁĄCZNIKI do SIWZ** | |
| Załącznik nr 1/1 | Istotne Postanowienia Umowy (IPU) |
| Załącznik nr 1/2 | Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych *(jeśli dotyczy)* |
| Załącznik nr 2 | Formularz Oferty |
| Załącznik nr 3/1 | Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – ZADANIE 1 |
| Załącznik nr 3/2 | Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – ZADANIE 2 |
| Załącznik nr 3/3 | Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – ZADANIE 3 |
| Załącznik nr 3/4 | Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – ZADANIE 4 |
| Załącznik nr 3/5 | Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – ZADANIE 5 |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej *(formularz do wykorzystania)* |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia *(formularz do wykorzystania)* |
| Załącznik nr 6 | Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ |
| Załącznik nr 7 | Klauzula informacyjna – RODO |

1. **OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO**

[zwanego również Szpitalem lub USDK lub USD w Krakowie]

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039390

REGON: 351375886

NIP PL679 25 25 795

Tel: 12 658-20-11;

Adres e-mail : Dział Zamówień Publicznych: [**zp@usdk.pl**](mailto:zp@usdk.pl)

Strona internetowa : **bip.usdk.pl**

**Platforma e- Zamawiający :** [**https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet**](https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet)

1. **SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZWROTÓW UŻYWANYCH W SIWZ**

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:

1. **Ustawa** - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 t.j. z poźn. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie (dalej **ustawa** lub **ustawa PZP** lub **ustawa pzp**).;
2. **Rozporządzenie w sprawie dokumentów**- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm. );
3. **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia –(**dalej **SIWZ** lub **specyfikacja)** - niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część a także wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia SIWZ;
4. **JEDZ-** Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany także **jednolity dokument**;
5. **Wykonawca -** osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego lub podmioty te występujące wspólnie ( w tym np. w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum) które ponoszą solidarnie odpowiedzialność za złożenie oferty, wniesienie wadium, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonanie umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy w tym zawartych umów lub porozumień i dotyczy również rozliczenia się między podmiotami występującymi wspólnie i ich podwykonawcami;
6. **Oferta -** złożony przez Wykonawcę zestaw dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zawierający formularz **Oferty** oraz odpowiednie załączniki min. Formularze Kalkulacja Cenowa/Opis przedmiotu Zamówienia, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ
7. **Cena**- należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 1](https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art%283%29ust%281%29pkt%281%29&cm=DOCUMENT) i [ust. 2](https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art%283%29ust%282%29&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 650);
8. **Pełnomocnictwo** - oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona;
9. **Rozporządzenie u.ś.k.e** - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2017.1320 z późn zm.)
10. **Platforma**  **e- Zamawiający** (dalej **Platforma** **zakupowa,** **Platforma** lub **System**) - należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym JEDZ znajdującej się pod adresem:

[**https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet**](https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet)

1. **TRYB POSTĘPOWANIA**
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.
3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień   
   o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tj. o wartości  **przekraczającej** wyrażoną w złotych równowartość kwoty **144 000 euro** (część zamówienia).
4. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. **24aa ust. 1 i 2** ustawy PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. W przypadku, gdy Wykonawca ten nie potwierdzi, że spełnia warunki udziału   
   w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.
6. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
7. Przedmiot zamówienia stanowi **zakup aparatury do diagnostyki obrazowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie** **– mikroskopy diagnostyczne** w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” na rok 2019

w tym:

**ZADANIE 1**

**ZADANIE 2**

**ZADANIE 3**

**ZADANIE 4**

**ZADANIE 5**

1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają **załączniki do SIWZ** w szczególności:

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Istotne Postanowienia Umowy (IPU) |
| Załącznik nr 3/1  Załącznik nr 3/2  Załącznik nr 3/3  Załącznik nr 3/4  Załącznik nr 3/5 | Formularze Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia dla poszczególnych zadań |

1. **Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38510000 Mikroskopy**
2. Zamawiający dopuszcza **częściowe składanie i częściowy wybór** ofert – dla każdego zadania (części zamówienia) odrębnie.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia **podwykonawcom.** W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w Formularzu Ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie za zgodą Zamawiającego na warunkach określonych w umowie.
5. Wymagany termin płatności wynosi **60 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury.
6. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.
7. Zamawiający **nie zamierza** zwoływać zebrania wykonawców.
8. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane przez Zamawiającego w SIWZ *(w załączniku 3)* , mają właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające. Oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i w każdym takim przypadku rozumie się, że wskazaniu takiemu towarzyszą w niniejszej SIWZ wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązaniom. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach funkcjonalno-użytkowych, technicznych i jakościowych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie poprzez złożenie odpowiednich dokumentów, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
   1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
   2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających się.
   3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   4. Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z Art. 93. 1a. ustawy prawo zamówień publicznych może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
11. **TERMIN WYKONANIA**
12. Termin realizacji zamówienia - **zakup i dostawa** w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż do dnia **25.11.2019r.** zakończona podpisaniem przez umocowane strony **Protokołu zdawczo-odbiorczego** z dostawy i odbioru.
13. Pozostałe elementy zamówienia, instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem protokołu końcowego, w terminie do dnia **31.12.2019r.**
14. Gwarancja i serwis gwarancyjny – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
15. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
16. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają **warunki** dotyczące:
    1. **KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW** - *nie określa się warunku;*
    2. **SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ** - *nie precyzuje się warunku;*
    3. **ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ** - - *nie precyzuje się warunku;*
17. **PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA**
18. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. **24 ust. 1 pkt 12 – 23** ustawy PZP **(obligatoryjne przesłanki wykluczenia)**
19. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie **art. 24 ust. 5 pkt 1.**ustawy **(fakultatywne przesłanki wykluczenia):**
    1. **art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP** - w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – *Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.)* lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – *Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);*
20. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY LUB USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.**
21. Wykonawca zobowiązany jest złożyć (**wraz z ofertą)** aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące **wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału** w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ **i braku podstaw do wykluczenia**, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: **JEDZ**), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w **Załączniku nr 6** **do SIWZ**, jednakże jego złożenie możliwe jest tylko poprzez skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na **Platformie e-Zamawiający** <https://usdk.ezamawiajacy.pl>.

W JEDZ należy podać następujące informacje:

1. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 PZP – informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ, Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ oraz Części III lit. D JEDZ;
2. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
3. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
4. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
5. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
6. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
7. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
8. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
9. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
10. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
11. na potwierdzenie spełnienia **warunków udziału** w postępowaniu wymienionych Rozdziale VI - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU niniejszej SIWZ, Wykonawca **może** ograniczyć się do wypełnienia **sekcji α,** w takim przypadku, wykonawca **może nie wypełniać** pozostałych sekcji (A-D) w części I-IV JEDZ.
    1. Zamawiający zastrzega, że w Części III lit. C JEDZ „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”, w wierszu „ Czy wykonawca wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy” wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
       1. przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181-188 Kodeksu karnego;
       2. przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218-221 Kodeksu karnego;
       3. przestępstwa, o których mowa w art.9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).
       4. W związku z tym, że zamawiający **nie stosuje** przesłanek fakultatywnych o których mowa w **art. 24 ust. 5 pkt. 5-7** ustawy PZP, to wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. W Części III lit. C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” *(na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolity Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl ).*
    2. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez wykonawcę kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w JEDZ.
12. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie  **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej złożonych ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP.
    1. Oświadczenie o **przynależności albo braku przynależności do tej samej** **grupy kapitałowej** o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, ( można złożyć według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do SIWZ**)**.** Wraz z oświadczeniem wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców.
       1. Oświadczenie pod rygorem nieważności należy **złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem,** za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający lub poczty elektronicznej.
13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż **10 dni terminie** aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć dokumenty **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
    1. **[Dokumenty których żąda Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu]** W celu potwierdzenia że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wykluczenia obligatoryjnych i fakultatywnych o których mowa w **Rozdziale VII** niniejszej SIWZ składa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, aktualne na dzień złożenia:
       1. informacja z **Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w **art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy** (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), wystawioną **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert (*odpowiednio dla: osoby fizycznej, urzędującego członka organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej, prokurenta*);
       2. informacja z **Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w **art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy** (obligatoryjne przesłanki wykluczenia)wystawioną **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert *(dotyczy podmiotów zbiorowych);*
       3. **odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o **art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy** **PZP -** (fakultatywna przesłanka wykluczenia);
       4. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ( można złożyć według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do SIWZ) **– dot. art. 24 ust.1. pkt.15 ustawy PZP** (obligatoryjna przesłanka wykluczenia) ;
       5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (można złożyć według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5 do SIWZ)** – **dot. art. 24 ust.1. pkt. 22 ustawy PZP** (obligatoryjna przesłanka wykluczenia);
    2. **[Przedstawiane dokumenty w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP]** Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w **§ 5** Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.) *dalej:* ***Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów*:**
       1. **§ 5 pkt 1** *Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów*– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w [**art. 24 ust. 1 pkt 13**](https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29&cm=DOCUMENT)**,** [**14**](https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art%2824%29ust%281%29pkt%2814%29&cm=DOCUMENT) **i** [**21**](https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art%2824%29ust%281%29pkt%2821%29&cm=DOCUMENT) ustawy PZP(obligatoryjne przesłanki wykluczenia), (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert),
       2. **§ 5 pkt 4.** *Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów* - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że (fakultatywne przesłanki wykluczenia) :
          1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być **wystawione** nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert);
       3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty wskazane w dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w **pkt. 3.2.1. i 3.2.2.** zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów o których mowa w **pkt. 3.2.1. i 3.2.2.** stosuje się.
       4. **[Informacje o osobie mającej miejsce zamieszkania poza RP]** Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w **§ 5 pkt 1** *Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów*, składa dokument, o którym mowa w **§ 7 ust. 1 pkt 1** *Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów*, w zakresie określonym w **art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21** ustawy PZP(obligatoryjne przesłanki wykluczenia). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (dokumenty powinny być **wystawione** nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert);
14. Wykonawca **nie jest zobowiązany** do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w **art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3** ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów w ww. bazach danych.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

1. **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na **zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej** innych podmiotów (zwanych także: podmiot trzeci), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie tych podmiotów w oryginale** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**.** 
   1. Do ww. zobowiązania należy załączyć **pełnomocnictwo** lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeńdla osób podpisujących zobowiązanie. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
   2. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, **zrealizuje** **usługi** ~~lub roboty budowlane ,~~ których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty **zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna**, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w **art. 24 ust. 1 pkt 13-22** ustawy PZP (**obligatoryjne przesłanki wykluczenia**), oraz o których mowa we **wskazanych w niniejszej SIWZ punktach** **art. 24 ust. 5** ustawy PZP (**fakultatywne przesłanki wykluczenia**).
5. Wykonawca, który polega na **sytuacji finansowej** lub **ekonomicznej** innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli **zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa**, podmiotu, o którym mowa w **pkt. 1**, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
   1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
   2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w **pkt.1**.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany do:
   1. złożenia **wraz z ofertą** oświadczenia innego podmiotu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego w formularzu JEDZ. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane w formularzu JEDZ powinny mieć **formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym** **przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w art., 22 ust.1. ustawy PZP. Należy je przekazać zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,**
   2. złożenia **wraz z ofertą** zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii zobowiązania poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
   3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (analogicznych jak wymagane od wykonawcy w **Rozdziale VIII** niniejszej SIWZ w części pn. „Dokumenty których żąda Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu”), Dokumenty Wykonawca będzie obowiązany **złożyć w oryginale w postaci dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem** w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
   4. **Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**:
      1. **nie** **jest** zobowiązany do wypełnienia Część II, Sekcja D jednolitego dokumentu,
      2. **nie jest** zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcyinformacji wymaganych w Części II Sekcja A i B oraz Części III jednolitego dokumentu,
      3. **jest** zobowiązany wskazać w ofercieczęści zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
8. **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (min. SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)**
9. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy usta­nawiają **pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści **pełnomocnictwa** załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
10. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, uznaje się również złożenie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.
12. Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej.
13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. (przesłanki obligatoryjne wykluczenia) oraz o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Pzp. (przesłanki fakultatywne wykluczenia- które wskazano w niniejszej SIWZ), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z **ROZDZIAŁEM VI** niniejszej SIWZ – warunki udziału w postępowaniu.
14. **JEDZ** składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia.
15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp. składa każdy z wykonawców.
16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia, przy czym:
    1. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej SIWZ.
    2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców.
17. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie **spółki cywilnej** postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
18. **ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
19. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: **Pani Bożena Skowrońska**
20. Adres **e-mail** do komunikacji z Wykonawcami: [**zp@usdk.pl**](mailto:zp@usdk.pl)
21. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem **Platformy e-Zamawiający** oraz tam gdzie SIWZ dopuszcza- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany powyżej .
22. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje do czasu otwarcia ofert zamawiający i wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu **Platformy e- Zamawiający.**
23. Złożenie **oferty wraz z JEDZ** odbywa się **tylko i wyłącznie** za pośrednictwem **Platformy e-Zamawiający.**
24. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w **Platformie e-Zamawiający**, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [**https://usdk.ezamawiajacy.pl**](https://usdk.ezamawiajacy.pl) oraz uznaje go za wiążący.Szczegóły funkcjonowania i korzystania z **Platformy e-Zamawiający** zostały opisane w aktualnej **Instrukcji dla Wykonawcy.**
25. **[Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ]** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W celu usprawnienia prac, Zamawiający zwraca się o przekazywanie pytań także w formie edytowalnych plików tekstowych. **Treść zapytań** wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na **Platformie e-Zamawiający.** **Zmiany SIWZ** Zamawiający zamieści na Platformie e-Zamawiający.
26. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej zamawiający i wykonawcy mogą przekazać za pośrednictwem **Platformy e- Zamawiający lub e-mail.**
27. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail to każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
28. **Ogólne zasady korzystania z Platformy e – Zamawiający:**
    1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na **subdomenie** Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie pod adresem:

[**https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet**](https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet)

* 1. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony [**https://oneplace.marketplanet.pl**](https://oneplace.marketplanet.pl) gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
  2. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
  3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem **Platformy e-Zamawiający.**
  4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem **Platformy e- Zamawiający.**
  5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z **Platformy e-Zamawiający**, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego którym jest **Marketplanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.** ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa; tel. 22 576 87 90, e-mail: [Servicedesk\_zamowienia@marketplanet.pl](mailto:Servicedesk_zamowienia@marketplanet.pl).
  6. Szczegóły funkcjonowania platformy e-Zamawiający zostały opisane w **Instrukcji dla Wykonawcy** która jest dostępna na Platformie e- Zamawiający.
  7. **WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH I INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZY ICH UŻYCIU SPECYFIKACJI POŁĄCZENIA, FORMATU PRZESYŁANYCH DANYCH ORAZ KODOWANIA I OZNACZANIA CZASU PRZEKAZANIA DANYCH** – które Zamawiający wskazuje na podstawie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2017.1320 z późn zm.) dalej: **Rozporządzenie u.ś.k.e** ):
     1. Maksymalny **rozmiar plików** przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi **100 MB.**
     2. Dopuszczalny **format plików** to: .**doc .docx .pdf. .xls .rtf**
     3. Za **datę złożenia** oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na **Platformie e-Zamawiający** lub ich otrzymania przez zamawiającego na wskazany adres e-mail do kontaktów z Wykonawcami Ofertę można złożyć jedynie za pośrednictwem **Platformy** **e-Zamawiający,**
  8. **Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne** umożliwiające pracę na **Platformie e-Zamawiający**, tj.:
     1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s,
     2. komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit,
     3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, Firefox,
     4. podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
  9. Dopuszczalny **format kwalifikowanego podpisu elektronicznego** :
     1. dokumenty w formacie „pdf" **zaleca się** podpisywać formatem PAdES,
     2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
     3. W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno archiwum (zamawiający dopuszcza formaty .zip, .7z) i spakowany plik umieści na Platformie e- Zamawiający.
  10. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez **Platformę e-Zamawiający** stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas godzina:minuta:sekunda (hh:mm:ss)

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**
2. Składając ofertę na wybrane ZADANIE wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości wynoszącej odpowiednio :

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kwota wadium** |
| **ZADANIE 1** | **500,00 zł** *(słownie : pięćset zł)* |
| **ZADANIE 2** | **900,00 zł** *(słownie : dziewięćset zł)* |
| **ZADANIE 3** | **1400,00 zł** *(słownie : jeden tysiąc czterysta zł)* |
| **ZADANIE 4** | **2600,00 zł** *(słownie :dwa tysiące sześćset zł)* |
| **ZADANIE 5** | **600,00 zł** *(słownie : sześćset zł)* |
| **RAZEM** | **6000,00** *(słownie: sześć tysięcy zł)* |

* 1. Dla ofert składanych na więcej niż jedno ZADANIE (część zamówienia) , wadium stanowi sum kwot wadiów dla poszczególnych ZADAŃ. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w jednej kwocie mniejszej niż suma ww. kwot wadiów dla poszczególnych części zamówienia i jeżeli nic innego z oferty nie wynika, wówczas Zamawiający zaliczy wniesione wadium na poszczególne części zamówienia według następującej kolejności:
     1. krok 1 - na zadania w których wykonawca złożył ofertę, która mogłaby zostać wybrana jako najkorzystniejsza,
     2. krok 2 – na zadania w których wykonawca złożył ofertę, która nie mogłaby zostać odrzucona w kolejności numerów Zadań: 4,3,2,5,1,
     3. krok 3 - pozostałe przypadki według kolejności numerów Zadań: 4,3,2,5,1,

1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
   1. w pieniądzu na konto Zamawiającego (decyduje termin uznania rachunku zamawiającego): **BGK o/Kraków** **49 1130 1150 0012 1146 4720 0009**
   2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
   3. w gwarancjach bankowych,
   4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
   5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelew należy odpowiednio opisać w celu jego identyfikacji w następujący sposób:

**„Wadium zabezpieczające ofertę ………………..** *(wskazać podmioty składające ofertę)* **sprawa 109/2019 mikroskopy diagnostyczne ZADANIE………………………..”**

* 1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wniesienia) wadium. Brak potwierdzenia przelewu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

1. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert oryginału dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego - Beneficjenta: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków;
   1. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą.
   2. Dokumenty wadialne muszą być wystawione w języku polskim.
   3. Siedziba instytucji wystawiającej gwarancję lub poręczenie musi być zlokalizowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, które jest stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych, których strona jest Unia Europejska.
   4. Jeżeli gwarancja lub poręczenie ma zabezpieczać ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielenie gwarancji lub poręczenia powinno nastąpić w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W treści gwarancji lub poręczenia powinni być wskazani wszyscy wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i powinno być wskazanie, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest podmiotem wnoszącym wadium.
   5. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądz nie może być utrudnione, dlatego w treści dokumentu wadialnego powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, że wszystkie spory odnośnie wadium będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie chyba że wynika to z przepisów prawa.
2. Oryginał dokumentu elektronicznego potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - Wykonawca składa załączając na Platformie e- Zamawiający w zakładce „Oferty”.
   1. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.
   2. W przypadku dokonywania przelewu środków w walucie innej niż PLN na Wykonawcy spoczywa obowiązek zlecenia we własnym banku przewalutowania  kwoty przelewanych kwoty przelanych środków. Koszty operacji bankowej ponosi Wykonawca
3. Gwarancje lub poręczenia powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Beneficjenta zgłoszone w terminie związania ofertą do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
4. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy *(jeżeli zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy).*
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10. jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
    1. odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
    2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
    3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy *(jeżeli zamawiający żądał jego wniesienia).*
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu Wykonawcy w ofercie (w przypadku braku wskazania numeru konta, Zamawiający zwraca wadium na numer konta bankowego z którego dokonano przelewu).
12. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
13. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **60 dni**. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
14. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni.** Odmowa skutkuje odrzuceniem oferty.
15. Przedłużenie terminu dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo – w sytuacji niemożliwości przedłużenia okresu ważności wadium – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
16. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
17. **INFORMACJE DOT. SKŁADANIA JEDZ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA PLATFORMIE e-ZAMAWIAJĄCY**
18. Po przystąpieniu do postępowania Wykonawca w zakładce *Ogłoszenie/Dokumenty* zamówienia w sekcji *Jednolity europejski dokument zamówienia* wybiera opcję ***Uzupełnij JEDZ.***
19. Wykonawca wybierając akcję Uzupełnij JEDZ wybiera formę przesłania dokumentu. Wybraną formę Wykonawca potwierdza wskazaną akcją. Po wybraniu akcji *Potwierdź* Wykonawca zostaje przekierowany na stronę ESPD, na której uzupełnia JEDZ.
20. Po uzupełnieniu dokumentu Wykonawca wybierając opcję Przegląd ma możliwość sprawdzenia poprawności zaznaczonych danych.
21. Po powyższej czynności Wykonawca wysyła uzupełniony formularz bezpośrednio na Platformę e-Zamawiający.
22. Szyfrowanie dokumentu JEDZ. Po wybraniu akcji *Wyślij* do Platformy e-Zamawiający system będzie wymagał podania przez Wykonawcę kodu, którym zaszyfruje formularz JEDZ. W momencie zaszyfrowania dokumentu zostanie on załączony w zakładce *Oferty* w formie pliku ESPD.
23. Podpisanie dokumentu JEDZ. Wybierając opcje dostępne po rozwinięciu wskazanej strzałki, Wykonawca wybiera *Podpisz elektronicznie z kwalifikowanym certyfikatem*. Po wyborze wyżej wymienionej opcji pojawi się okno, w którym Wykonawca za pomocą podpisu elektronicznego podpisuje dokument JEDZ.
24. Złożenie formularza JEDZ. Po złożeniu dokumentu jego status zmieni się na ***Złożono JEDZ***, a jego treść zostanie zaszyfrowana w systemie do momentu otwarcia ofert.
25. Tryb przekazania JEDZ ma zastosowanie do wszystkich podmiotów zobowiązanych do jego złożenia, tj.:
    1. Wykonawcy,
    2. każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
    3. innego podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca
26. Każde z tych oświadczeń JEDZ podpisane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, którego dany JEDZ dotyczy . Każde z oświadczeń JEDZ winno być **zapisane jako odrębny plik.**
27. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP; w takim przypadku Zamawiający **nie wymaga szyfrowania** tego dokumentu. Wykonawca złoży JEDZ jako załącznik do wiadomości przesłanej za pośrednictwem Platformy e- Zamawiający.
28. Sposób złożenia JEDZ został szczegółowo opisany w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej na Platformie e-Zamawiający.
29. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
30. W przypadku złożenia formularza oferty, załączników do oferty lub JEDZ w innej formie lub formacie plików niż opisana w niniejszej SIWZ Zamawiający uzna, że Wykonawca nie złożył odpowiednio oferty, załączników lub JEDZ.
31. Wypełniając Formularz Oferty w polu „Informacje” należy wpisać informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia poprzez zaznaczenie opcji „Konsorcjum” a nie pełnomocnika tych Wykonawców. Oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie ( wypełnione i podpisane przez te podmioty). Powyższe oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z podmiotów wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
32. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
33. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na **Platformie** **e-Zamawiający** [**https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet**](https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet)**.**
34. Zamawiający zaleca złożenie oferty na Platformie e-Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem w tym także próbne złożenie oferty.
35. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
36. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
37. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
38. Zaleca się sporządzenie oferty według formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
39. Wykonawca może przed terminem składania ofert, wyłącznie za pośrednictwem platformy **e-Zamawiający**, dokonać wszelkich poprawek lub zmian w ofercie lub wycofać ofertę.
40. Oferta musi być napisana w języku polskim.
41. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje wykonawca lub tłumacz przysięgły.
42. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
43. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie **pełnomocnictwa**, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
44. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności Oferta musi zawierać **oryginał** stosownego **pełnomocnictwa w formie elektronicznej** **(tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych).**
45. W przypadku gdy wykonawca dysponuje jedynie **pełnomocnictwem w formie pisemnej**, konieczne jest uzyskanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 *Prawa o notariacie*).
46. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się **jeden odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa;**
47. W przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu **zobowiązanie tego podmiotu** do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się **jeden odrębny plik** dla każdego zobowiązania.
48. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
49. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
50. Podczas składania oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj". ***UWAGA: Wykonawca nie może zastrzec: nazwy firmy, adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (jeżeli dotyczy) i warunków płatności.***
51. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
52. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
53. **KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :**
    1. **Dokumenty stanowiące treść oferty składane w terminie złożenia oferty:**
       1. wypełniony **Formularz Oferty**.

*UWAGA!* Na Formularz Oferty składa się:

* + - 1. **Formularz Oferty** wygenerowany przez **Platformę e-Zamawiający**  i za jej pośrednictwem wypełniony – formularz składany pomocniczo,
         1. Zamawiający zastrzega, że poprawi niezgodności pomiędzy **Formularzem Oferty** wygenerowanym przez **Platformę e-Zamawiający**  a formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego **załączniki nr 2 lub 3 do SIWZ** przyjmując za prawidłową treść oferty złożoną według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 lub 3 do SIWZ,**
      2. **Formularz Oferty –** według wzoru stanowiącego ***załącznik nr 2 do SIWZ*,**
      3. **Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia** –według odpowiedniego wzoru stanowiącego ***załącznik nr 3/1 lub 3/2 lub 3/3 do SIWZ lub 3/4 do SIWZ lub 3/5 do SIWZ*,**
         1. Zaleca się sporządzenie i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jako jedenodrębny plik zawierający ***Załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ*** ;
    1. Oryginał dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczeń
    2. *Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej (zalecenie Zamawiającego – nie wymaga się poświadczenia za zgodność z oryginałem)*
  1. **Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia:**
     1. Wypełniony/e **JEDZ** w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się jeden odrębny plik;
     2. **zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia** o którym mowa **w Rozdziale IX** niniejszej SIWZ **-** w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się jeden odrębny plik , ***( \*jeśli dotyczy);***
  2. **Dokumenty formalne identyfikujące Wykonawcę –** odpowiednio jeśli dotyczy:
     1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie, ***(\*jeśli dotyczy).***
     2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,***( \*jeśli dotyczy),***
        1. Pełnomocnictwa/umowy o współdziałaniu należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopi, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa / umowy o współdziałaniu sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
     3. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania z**obowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia *(\*jeśli dotyczy).***
     4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

1. **DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:** Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy w wyznaczonym, **nie krótszym niż 10 dni**, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia oświadczenia i dokumenty:
   1. wymienione w Rozdziale **VIII pkt. 3** niniejszej SIWZ
2. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
3. Ofertę należy złożyć na **Platformie e- Zamawiający** pod adresem: [**https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet**](https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet)do **dnia 28.10.2019 r. do godz. 12:00**
4. **Sesja otwarcia ofert** wczytanych na Platformie zakupowej nastąpi **dnia 28.10.2019 r. od godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych.**
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące **ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności,** zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na Platformie e- Zamawiający informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
9. Cenę oferty należy obliczyć według wzorów podanych w odpowiednich **Załącznikach do SIWZ nr 3 do SIWZ ( 3/1 lub 3/2 lub 3/2 lub 3 / 4 lub 3/5) KALKULACJA CENOWA- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**
10. Cena o której mowa w pkt 1. w tym również ryczałtowe ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia (IPU) stanowią **załącznik nr 1/1** do niniejszej SIWZ.
11. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
12. Cenę oferty brutto (z VAT) należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę należy podać w PLN.
13. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.
14. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku wykonawca podaje w ofercie „cenę netto” nie zawierającą podatku VAT. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795.
15. W ofercie Wykonawca wskazuje jaki jest jego aktualny **status podatnika VAT**. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o której mowa powyżej, Zamawiający na podstawie identyfikatora podatkowego NIP Wykonawcy uzna, że status podatnika VAT jest zgodny z informacją dostępną w ogólnodostępnej bazie w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę z ogólnodostępną bazą w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień w tym zakresie.
16. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. WYJAŚNIANIE OFERT. POPRAWIANIE OMYŁEK.**
17. Oferty **w każdym ZADANIU** zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga kryterium** | **Zasady oceny** |
| 1 | **Cena**  **[**dotyczy każdego zadania : **ZADANIA 1;**  **ZADANIA 2;**  **ZADANIA 3;**  **ZADANIA 4;**  **ZADANIA 5 ]** | **60%** | Maksymalną liczbę punktów **WPC = 60 punktów** w tym kryterium otrzyma oferta z **najniższą ceną**, pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów przy zastosowaniu wzoru:  **Cmin**  **WPC = --------------------- x 100 x Waga kryterium**  **COB**  gdzie:  **WPC**– wartość punktowa w kryterium **„Cena”**  **Cmin** – najniższa cena oferty brutto spośród ocenianych ofert  **COB** – cena oferty brutto oferty badanej |
|  | **Okres gwarancji**  **[**dotyczy każdego zadania : **ZADANIA 1;**  **ZADANIA 2;**  **ZADANIA 3;**  **ZADANIA 4;**  **ZADANIA 5 ]** | **40%** | **Okres gwarancji**: udzielona gwarancja (liczona w miesiącach od daty odbioru końcowego).  Maksymalną liczbę punktów **LPG = 40 punktów** w tym kryterium otrzyma oferta z **zaoferowanym okresem gwarancji** pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów przy zastosowaniu zasady:  **GOB**  **LPG = --------------- x 100 x Waga kryterium**  **GMAX**  gdzie:  **LPG** – liczba punktów w kryterium „**Okres gwarancji”**  **GOB** – okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)  **GMAX** – najdłuższy okres gwarancji ( w miesiącach) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.  **ZASADY:**   1. Okres gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach (m-c). 2. Oferta z okresem gwarancji **krótszym niż 24 miesięcy** zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów postępowania – nie bierze udziału w ocenie. 3. Jeżeli okres gwarancji został wyrażony w innych jednostkach niż liczba pełnych miesięcy – jeżeli będzie to możliwe – liczba miesięcy zostanie ustalona przy założeniach, że miesiąc ma 30 dni a niepełny miesiąc zaokrągla się w dół do pełnych miesięcy. 4. Jeżeli wykonawca nie wpisze (nie uzupełni) liczby miesięcy oferowanej gwarancji i jeżeli nic innego z oferty nie wynika – Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje 24 miesiące gwarancji. |
| Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w danym ZADANIU we wszystkich kryteriach przy założeniu, że **1% = 1 pkt** **= 100 punktów** | | | |

1. Obliczenia w kryterium Cena dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. **Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust 2 ustawy PZP na Platformie zakupowej.**
4. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
5. **W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.**
6. W przypadku braku złożenia w ofercie informacji dotyczącej obowiązku podatkowego lub złożenia informacji sprzecznej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia czy wobec oferty Wykonawcy zachodzą podstawy do poprawy omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty lub do odrzucenia oferty jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli ze specyfiki przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy składającego ofertę nie wynika, że wybór oferty nakłada na Zamawiającego obowiązek podatkowy, Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Wykonawcy do składania wyjaśnień w tym zakresie.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży oświadczenia dotyczącego części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – traktowane to będzie jako deklaracja wykonania przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
   1. oczywiste omyłki pisarskie,
   2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Omyłki zostaną poprawione przez zamawiającego m. in. w następujący sposób:
   1. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną jednostkową a ceną sumaryczną uzyskaną przez mnożenie ceny jednostkowej i ilości, wersję obowiązującą stanowi cena jednostkowa netto, a cena całościowa zostanie poprawiona, chyba że w opinii zamawiającego w cenie jednostkowej nastąpiło oczywiste przestawienie znaku dziesiętnego, w którym to przypadku wersję obowiązującą stanowi cena sumaryczna, a cena jednostkowa zostanie dostosowana.
   2. Zamawiający poprawi nieprawidłowo wpisane do formularza cenowego stawki podatku VAT i odpowiednio przeliczy cenę. Jeżeli nic innego z oferty nie wynika, za podstawę ustalenia poprawionej ceny przyjmuje się ceny jednostkowe.
   3. Jeżeli Wykonawca nie wpisze (nie uzupełni) w załącznikach nr 3 do SIWZ wartości oferowanych parametrów i jeżeli nic innego z oferty nie wynika – Zamawiający uzna że Wykonawca oferuje spełnienie parametrów na minimalnym wymaganym poziomie.
10. **OFERTY SKŁADANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**
    * + 1. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej składa dokumenty, które ją dotyczą odpowiednio dotyczą.
    1. W cenie oferty należy uwzględnić również koszty związane z zaliczkami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składkami ubezpieczeniowymi (społeczne i zdrowotne), które w części zobowiązany jest pokryć Zamawiający. Wynagrodzenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie zostanie przez Zamawiającego wypłacone w wysokości odpowiadającej cenie oferty lecz odpowiednio obliczone i wypłacone.
11. **FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY**
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (IPU) zawartych w załączniku do SIWZ wraz z **Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych *(\*jeżeli jest wymagana).***
13. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przed zawarciem umowy informacji dotyczących LISTY ZAAKCEPTOWANYCH PODPRZETWARZAJACYCH –celem sporządzenia **Załącznika nr 1** do **Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 1/2 do SIWZ).*****(\*jeżeli dotyczy).***
14. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
15. W umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy wskażą:
16. sposób reprezentacji wykonawców wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Zamawiającym, w zakresie: podpisania umowy z Zamawiającym, podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, realizowania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady;
17. wykonawcę upoważnionego do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami na podstawie, których Zamawiający będzie dokonywał zapłaty i do otrzymywania płatności od Zamawiającego;
18. zawarte będzie oświadczenie że wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej z Zamawiającym;

Umowa może nie zawierać powyższych postanowień, jeżeli z innych dokumentów Wykonawcy złożonych Zamawiającemu (np. pełnomocnictw, oświadczeń) wynikać będzie, że spełnione zostały powyższe wymagania.

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną , zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy jest on zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć, na żądanie Zamawiającego umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.
4. W przypadku nie wskazania w formularzu oferty nr rachunku bankowego Wykonawcy na potrzeby rozliczeń za realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy podać swój numer rachunku.
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę(y), które będą podpisywały umowę ze strony Wykonawcy: Imię i nazwisko oraz stanowisko/funkcję.
6. W przypadku podpisywania umowy przez Pełnomocnika – wymagane jest doręczenie Zamawiającemu pełnomocnictwa – o ile nie zostało złożone w ofercie.
7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać:
8. osobę(y), odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy: Imię i Nazwisko oraz stanowisko/funkcja, dane kontaktowe: adres, numery telefonów adresy e-mail;
9. Dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale wybrany Wykonawca powinien dostarczyć do **Działu Zamówień Publicznych** we wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty terminie.
10. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę, z nałożonych przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w niniejszym rozdziale Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wadium *( jeżeli było żądane).*
11. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy.
12. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana do podpisu - na jego wniosek wyrażony na piśmie.
13. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO**

**WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO ZAWARCIU UMOWY:** Nie dotyczy.
3. **ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w ***załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ***- Istotne Postanowienia Umowy (**IPU**) .

1. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**
2. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa **Dział VI ustawy Pzp**. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie **10 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wnosi się do **Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej** w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp, a także przepisy aktów wykonawczych do ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny jeżeli przepisy ustawy Pzp. nie stanowią inaczej.

**Kraków dnia 10.10.2019r.**

**ZATWIERDZAM**

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury

i Inwestycji

**inż. Jan Zasowski**

**ZAŁĄCZNIKI**

**DO**

**SIWZ**

**Załącznik 1/1 do SIWZ**

**UMOWA NR EZP-272/………/2019**

**[umowa, Umowa]**

**UMOWA DOSTAWY**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)**

*UWAGA: dla każdego zadania zostanie zawarta odrębna umowa odpowiednio dostosowana do przedmiotu zamówienia*

Zawarta w dniu **……………..2019 roku** w Krakowie

w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp.), na

**ZAKUP APARATURY DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE– MIKROSKOPY DIAGNOSTYCZNE**

ZADANIE 1

ZADANIE 2

ZADANIE 3

ZADANIE 4

ZADANIE 5

**Numer postępowania: EZP-271-2-109/PN/2019;**

*Umowa dotyczy realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek” na rok 2019 – zadanie dedykowane dla podmiotów realizujących leczenie białaczek u dzieci.*

pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie**, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039390, NIP 679-25-25-795; REGON 351375886,

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

w imieniu którego działają:

……………………………….

a

……………………………….\*zwanym dalej **WYKONAWCĄ,**

w imieniu którego działa :

……………………………….

**[PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE]** *(\*jeśli dotyczy)*

*\*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez* ***podmioty występujące wspólnie****, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez te podmioty* ***solidarnej odpowiedzialności****za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, o następującej treści:*

„ponoszących **solidarnie odpowiedzialność** za wykonanie niniejszej umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy w tym zawartych umów lub porozumień i dotyczy również rozliczenia się między podmiotami występującymi wspólnie w tym stronami spółki cywilnej lub uczestnikami Konsorcjum i ich podwykonawcami. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego upoważniony jest ……………………… *(\*nazwa Wykonawcy)* w szczególności do podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, wykonywania obowiązków z tytułu reklamacji dotyczących gwarancji jakości lub rękojmi za wady lub innych aspektów niezgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.”

zwanymi dalej łącznie lub osobno **Stronami** lub **Stroną**,

**o następującej treści:**

*Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami Zamawiającego, oferta Wykonawcy, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz wszelkie inne dokumenty złożone przez Wykonawcę w toku postępowania znak sprawy:* ***EZP-271-2-109 /PN/2019*** *stanowią integralną część umowy.*

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY**

Wszelkie załączone do umowy dokumenty stanowią jej integralną część.

|  |  |
| --- | --- |
| **NR ZAŁĄCZNIKA**  **DO UMOWY** | **PRZEDMIOT (NAZWA) ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY** |
| ***Załącznik nr 1*** | Oferta Wykonawcy z dnia…………….tj. Formularz Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) ,  FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 3/1 do SIWZ / załącznik nr 3/2 do SIWZ / załącznik nr 3/3 do SIWZ załącznik nr 3/4 do SIWZ / załącznik nr 3/5do SIWZ / ) |
| ***Załącznik nr 2*** | Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych *( \*\* jeśli dotyczy)* |

**DANE KONTAKTOWE STRON / ADRESY DO DORĘCZEŃ** - obowiązują jeśli w treści umowy nie wskazano inaczej.

**Osoby upoważnione do kontaktów** w związku z realizacją niniejszej umowy:

1. ze strony Zamawiającego: ……………tel. …………e-mail……………
2. ze strony Wykonawcy: …………………tel…………e-mail …...............
3. Adres Zamawiającego korespondencyjny do doręczeń:………………………………..…..
4. Adres Wykonawcy korespondencyjny do doręczeń:………………………………..………..
5. Adres Wykonawcy do doręczania przez Zamawiającego zgłoszeń serwisowych / reklamacyjnych: tel………………………….e-mail …………………………..

**OBOWIĄZKI INFORMACYJNE RODO**

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w szczególności art. 13 i 14 RODO.

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach RODO w szczególności art. 13 i 14 RODO

Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę  **aparatury do diagnostyki obrazowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie** – **mikroskopy diagnostyczne**

*[ZADANIE ………………..]*

zwaną również *mikroskopem, sprzętem, urządzeniem, przedmiotem zamówienia*, *przedmiotem dostawy, dostawą główną* zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) EZP-271-2-109/PN/2019 oraz ofertą Wykonawcy **z** **dnia ........................r.** stanowiącą ***załącznik nr 1 do umowy.***

Miejscem dostawy jestdla Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265.

1. Przedmiotem umowy są również **usługi powiązane** z realizacją zakupu ……………………………………(dostawą główną)niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu umowy opisane w ***załączniku nr 1 do umowy*** ***[\*odpowiedni załącznik nr 3 {3/1; 3/2; 3/3; ¾; 3/5} do SIWZ ]*** w tym w szczególności :
2. instalacja, konfiguracja, integracja z systemami i urządzeniami Zamawiającego, uruchomienie, przeprowadzenie testów;
3. szkolenia personelu Zamawiającego;
4. transport przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie Wykonawcy;
5. koszty transportu i ubezpieczenia w związku ze świadczeniem usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi min. koszty serwisantów (dojazdów, zakwaterowania), koszty transportu i ubezpieczenia części zamiennych.
6. usługi serwisowania w okresie gwarancji i rękojmi;
7. przeglądy okresowe, konserwacyjne;
8. bieżące aktualizowanie oprogramowania do najnowszych wersji w ramach posiadanych funkcjonalności przez cały okres gwarancji i rękojmi - bez dodatkowego wynagrodzenia
9. Wykonawca zapewnia, że przedmiot dostawy spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Wykonawca jest uprawniony do sprzedaży oferowanego przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest świadczyć usługi serwisowe w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi.
11. Wykonawca dostarczy i uruchomi przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego.
12. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w szczególności Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub utratę przedmiotu dostawy podczas transportu do Zamawiającego.
13. W ramach umowy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu dostawy. Jako potwierdzenie przeprowadzonego szkolenia Wykonawca wystawi imienne certyfikaty personelowi Zamawiającego.
14. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie systemowe i aplikacyjne zainstalowane w przedmiocie dostawy jest objęte bezterminową, nieodwołalną, komercyjną licencją i wraz z przedmiotem dostawy w terminie odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty licencyjne – jeżeli oferowany sprzęt wymaga takiej licencji. Licencja na oprogramowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest przenoszona wraz z przeniesieniem prawa własności przedmiotu dostawy.
15. Ustala się na potrzeby niniejszej umowy, że:
    1. dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świątecznych).
    2. cena (kwota, wartość) netto to cena (kwota, wartość) bez podatku od towarów i usług (VAT),
    3. cena (kwota, wartość) brutto to cena (kwota, wartość) zawierająca podatek od towarów i usług (VAT).

10. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

**TERMIN REALIZACJI**

**§ 2**

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
2. dostawa **przedmiotu umowy ………………(dostawa główna)** wraz z odpowiednią dokumentacją w języku polskim, w tym specyfikacjami technicznymi, instrukcjami obsługi, certyfikatami CE, dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, innymi dokumentami o których mowa w ***załączniku nr 1*** ***do umowy*** : do **25.11.2019 r.**
3. Usługi powiązane o których mowa w **§ 1 ust.2. pkt. a - b**  - mogą być zrealizowane w terminie do **31.12.2019r.**
4. **Odbiór …………….(dostawy głównej)** zostanie dokonany w dniu dostawy. Z dostawy i odbioru zostanie sporządzony **protokół zdawczo – odbiorczy** zawierający ustalenia dotyczące kompletności przedmiotu dostawy.
5. Wraz z przedmiotem dostawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, właściwe, dokumenty o których mowa w ***załączniku nr 1*** do umowy i **ust. 1** umowy.
6. **Odbiór końcowy** zostanie dokonany niezwłocznie po uruchomieniu i przeprowadzeniu testów przedmiotu dostawy oraz przeprowadzeniu szkolenia w zakresie jego obsługi.
7. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony **protokół odbioru końcowego**.
8. Zamawiający zastrzega prawo do nieodebrania przedmiotu umowy, jeżeli nie jest zgodny z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.
9. Stwierdzone wady jakościowe, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić bez zbędnej zwłoki. Wykryte wady jakościowe wpisywane będą do protokołu z opisem rodzaju wad.
10. Przedmiot umowy ma posiadać wymagane przez Zamawiającego parametry oraz być gotowy do eksploatacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów np. dodatkowych zakupów

**WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI**

**§ 3**

* + - 1. Całkowita wartość umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………… wynosi

……………………………….. **złotych brutto***( słownie:…………………………złotych 00/100 groszy)*

w tym:

1.1. **wartość umowy netto**……………………………….. złotych podatek od towarów i usług VAT w kwocie ……….. zł.

1.2. wartość …………..**(dostawy** **głównej)**……………………………….. złotych netto / …………..złotych brutto

1.3 **Koszt usług** **powiązanych** z realizacją zakupu…….. **(dostawy głównej)** ………….. złotych netto / …………..złotych brutto

1. Kwoty netto o której mowa w **ust**. 1 zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Wartość umowy netto , obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy w całym okresie jej obowiązywania aż do upływu najdłuższego terminu gwarancji jakości lub rękojmii za wady.
3. Wykonawca może obniżyć kwoty netto w każdym czasie bez względu na okoliczności, w formie aneksu do umowy.
4. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy …………………………….. prowadzony w ………………………., w terminie do **60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.**
   1. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu dwie odrębne faktury na podstawie odrębnych protokołów odbioru:
      1. **jedną fakturę** dotyczącą tylko i wyłącznie zrealizowania **dostawy głównej** tj. dostawy……………………………,
      2. **drugą** fakturę dotyczącą zrealizowania pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia ( usług powiązanych z dostawa główną)
5. W fakturach i protokołach odbioru należy zamieść dane zgodne co do **nazewnictwa, ilości, parametrów** ze sprzętem będącym przedmiotem umowy.
6. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna w formie aneksu do umowy lub za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć informację o zmianie numeru rachunku podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (a w przypadku podpisania informacji przez pełnomocnika wraz odpowiednim pełnomocnictwem) na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków.
7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek wskazany w niniejszej umowie będzie uznane za skuteczne.
8. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**ZWŁOKA W ZAPŁACIE, CESJA WIERZYTELNOŚCI**

**§ 4**

1. W przypadku **zwłoki Zamawiającego z zapłatą**, Wykonawca przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego wyznaczy Zamawiającemu **dodatkowy 30 dniowy termin** na uregulowanie płatności.
2. Strony postanawiają, że do skutecznego przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Oświadczenie Zamawiającego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.
4. W sytuacji zgody Zamawiającego na dokonanie cesji wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze dotyczącej zobowiązania objętego cesją numeru rachunku właściwego do dokonania zapłaty po cesji.

**GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE**

**§ 5**

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości **na okres …….. miesięcy** *(nie krótszy niż 24 miesiące)* licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe, konserwacyjne – w ramach wynagrodzenia umownego (bez dodatkowego wynagrodzenia).
3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia pełną funkcjonalność przedmiotu zamówienia, przy czym pełna funkcjonalność oznacza wykonywanie wszystkich procedur medycznych z jego użyciem bez konieczności ponoszenia przez Zmawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym:
   1. przeglądy okresowe / serwisowe/ gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
   2. naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,
   3. wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania.
4. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu daty wykonania przeglądów okresowych lub innych, niezbędnych do prawidłowego użytkowania - dla zapewnienia i potwierdzenia bezpiecznej pracy**.**  *(jeśli są wymagane) .*
5. Wykonawca realizuje obowiązki z tytułu udzielonej gwarancji na warunkach niniejszej umowy w tym ***załącznika nr 1*** do umowy.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
7. **Okres rękojmi** jest równy **okresowi** **gwarancji.**
8. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji na koszt własny i ryzyko dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu dostawy, za wyjątkiem części podlegających planowanemu zużyciu w toku użytkowania, w terminach o których mowa w niniejszej umowie (w tym zadeklarowanych w złożonej ofercie). Naprawy, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach **od 8:00 do 16:00**, za wyjątkiem napraw wymagających demontażu i specjalistycznej diagnostyki przedmiotu dostawy w punktach serwisowych wskazanym przez Wykonawcę;
9. Koszty transportu przedmiotu umowy do/z miejsca w którym znajdują się punkty serwisowe lub miejsca napraw ponosi Wykonawca.
10. W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą odbywać się z użyciem oryginalnych części nowych, za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi zgodę.
11. W przypadku **niesprawności sprzętu przekraczającego okres 7 dni**, gwarancja jest przedłużana każdorazowo o okres niesprawności sprzętu . Niesprawność to brak sprawności przedmiotu zamówienia uniemożliwiająca wykonywanie **podstawowych**  procedur z jego użyciem
12. Zgłoszenia serwisowe/reklamacje (*dalej* zgłoszenia) składane będą przez upoważniony personel Zamawiającego pod adresy kontaktowe Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie.
13. **Czas reakcji** Wykonawcy (serwisu Wykonawcy) na zgłoszenie serwisowe/reklamację Zamawiającego (dotyczy także reakcji zdalnej): **„przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa”** wynosi  **nie więcej niż 2 dni robocze** od zgłoszenia.
14. **Zakończenie działań serwisowych** – w czasie nie dłuższym niż **7 dni roboczych**  od dnia zgłoszenia , za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi zgodę.
15. W przypadku **niesprawności sprzętu** trwającej dłuższej niż **7 dni roboczych** od daty zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (bez dodatkowego wynagrodzenia) dostarczyć i uruchomić u Zamawiającego (podstawić) na czas naprawy/niesprawności **sprzęt zastępczy** równoważny o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy.
16. W przypadku braku możliwości naprawy **sprzętu** co zostanie potwierdzone kartą pracy (lub odpowiednio innym stosowanym dokumentem) Wykonawca zobowiązany jest **wymienić** wadliwy sprzęt na sprzęt nowy, wolny od wad, zgodny z przedmiotem zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie **30 dni** licząc od daty wystawienia karty pracy. W takim przypadku termin gwarancji i rękojmi do wymienionego sprzętu biegnie na nowo od daty dostarczenia nowego sprzętu.
17. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad, nie usunie wad w terminach umownych (zakończenie działań serwisowych), Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad w drodze naprawy innemu serwisowi wykonującemu usługi naprawy sprzętu tego samego rodzaju na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i zachowując uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
18. Wykonawca udziela **24 miesięcznej** gwarancji dla zainstalowanych w ramach naprawy części, z zastrzeżeniem że okres gwarancji tych części nie może upłynąć przed zakończeniem okresu gwarancji wskazanego w **§5 ust. 1** niniejszej umowy.
19. W razie odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie ekspertyzy co do zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z wykonaniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
20. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem i realizacją reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu reklamowanego przedmiotu umowy) ponosi Wykonawca.
21. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego (np. protokoły reklamacyjne).
22. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień gwarancyjnych przyznanych przez producentów.
23. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy postanowieniami dokumentów gwarancyjnych (np. kart gwarancyjnych) a niniejszą umową, ewentualną kolizję rozstrzyga się na korzyść Zamawiającego.
24. W razie zaginięcia utraty lub dewastacji przedmiotu umowy przekazanego Wykonawcy do reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia Zamawiającemu takiego samego przedmiotu umowy w stanie nie gorszym niż przedmiot umowy przekazany w ramach reklamacji lub kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości brutto nowego równoważnego przedmiotu umowy.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**

**§ 6**

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

A/ **15 % wartości umowy netto** określonej w **§ 3 ust. 1.1.** umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie **§ 7 ust. 2** umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę;

B/ w wysokości **0,5 % wartości umowy netto** określonej w **§ 3 ust. 1.1.** Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostawy głównej lub usług powiązanych względem terminów określonych w **§2 ust. 1** Umowy, do wysokości **15% wartości umowy netto** określonej w **§ 3 ust. 1.1.** umowy;

C/ w wysokości **0,1 % wartości umowy netto** określonej w **§ 3 ust. 1.1.** umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu zgłoszonych wad przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi (zwłoka w zakończeniu działań serwisowych) lub wymiany sprzętu na nowy wolny od wad, chyba że Wykonawca dostarczył i uruchomił w terminie sprzęt zastępczy równoważny o parametrach nie gorszych niż przedmiot dostawy, do wysokości **15% wartości umowy netto** określonej w **§ 3 ust. 1.1.** umowy;

C/ w wysokości **500 zł**  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu okresowego lub innego niezbędnego do prawidłowego użytkowania (o których mowa w **§ 5 ust.4.** umowy) do wysokości **15% wartości netto umowy** określonej w **§ 3 ust. 1.1.** umowy;

1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.
3. Na naliczoną karę umową Zamawiający wystawi notę księgową. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Zamawiającego w terminie określonym w nocie księgowej.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
5. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.

**§ 7**

1. Każda ze Stron może żądać rozwiązania umowy za porozumieniem.
2. Odstąpienie od umowy:
3. W przypadku niezrealizowania **dostawy głównej** w terminie **do 25.11.2019r.** Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy z jednoczesnym uprawnieniem żądania zapłaty kary umownej w wysokości **15 % wartości netto umowy** określonej w **§3 ust. 1.1.** umowy. Zapis **§6 ust. 2** umowy stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku gdy pomimo stwierdzonych wad w przedmiocie umowy, Wykonawca nie wykonał terminowo obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji o których mowa w **§ 5 umowy,**  Zamawiający wezwie ponownie Wykonawcę do realizacji obowiązków, wyznaczając mu dodatkowy termin po którego upływie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub części) w terminie 30 dni kalendarzowych z jednoczesnym żądaniem zapłaty kary umownej wskazanej w **§6 ust. 1 lit. A**. umowy.
5. W przypadkach o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

**ZMIANY UMOWY**

**§8**

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez obie Strony **aneksu**, chyba że niniejsza umowa przewiduje inaczej i są dopuszczone, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 144 ustawy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
3. wydłużenie terminu dostawy głównej lub terminu realizacji usług powiązanych na wniosek Zamawiającego w związku z wystąpieniem okolicznościach niedotyczących Wykonawcy w tym również w związku z okolicznościami wynikającymi **z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych** z którego finansowana jest dostawa przedmiotu umowy.
4. obniżenia wynagrodzenia umownego, spowodowanego obniżeniem ceny netto sprzętu,
5. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji umowy, sprzętem nowym równoważnym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
6. zastąpienia przedmiotu umowy, który ma być dostarczony w ramach realizacji Umowy, przedmiotem umowy o wyższej jakości, w przypadkach których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
7. zmiany prawa powszechnie obowiązującego w tym zmiany stawki VAT;

**PODWYKONAWCY,**

**§ 9**

1. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć, **na żądanie Zamawiającego**, umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.
2. Realizacja niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego **bez konieczności sporządzania aneksu do umowy**.
3. *Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy* ***powierza / nie powierza*** *wykonanie części zamówienia następujących Podwykonawcom………….(\*\*\*wpisać odpowiednio - zgodnie z ofertą Wykonawcy)*

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

**§10**

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego na drodze bezpośrednich negocjacji rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi a mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy lub pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z umową.
2. W przypadku braku osiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie **30 dni** od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**SIŁA WYŻSZA**

**§ 11**

1. Gdyby nastąpiły jakiekolwiek okoliczności będące poza rozsądnym zakresem kontroli Wykonawcy lub Zamawiającego (zdarzenie siły wyższej) i spowodowały odpowiednio do postanowień niniejszej umowy zwłokę lub opóźnienie lub uniemożliwiły Stronie wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przewidzianych w niej terminach, wówczas wykonanie takiego zobowiązania podlega przedłużeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostało zawieszone względnie opóźnione z tego powodu, pod warunkiem, że Strona wykonująca zobowiązanie zawiadomi drugą Stronę w ciągu ***3 dni*** od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
2. W takim przypadku Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki tego zdarzenia. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż ***1 miesiąc,*** każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej Stronie.
3. Zdarzenia siły wyższej obejmują - wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.

**POUFNOŚĆ.**

**§ 12**

1. Niniejsza umowa jest jawna.
2. Strony umowy zobowiązują się uzgadniać zakres powierzonych informacji, które będą podlegać zastrzeżeniu i będą przekazywane w ramach realizacji niniejszej umowy.
3. Każda ze stron umowy jest upoważniona do przekazania zastrzeżonych informacji lub dokumentów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony jedynie w przypadku:
   1. gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa *lub*
   2. gdy dokumenty te są niezbędne do realizacji danego zadania wynikającego z realizacji postanowień umowy, pod warunkiem, że Strony umowy powiadomią osoby trzecie o zakresie poufności.
4. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za ujawnienie takich informacji i danych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
5. Informacje, które są publicznie znane z drukowanych publikacji Wykonawcy lub w inny sposób ogólnie znane nie stanowią informacji poufnych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych związanych z realizacją niniejszej umowy, przyjmując z tego tytułu pełną odpowiedzialność;
7. *Strony umowy zawierają* ***UMOWĘ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH*** *stanowiącą* ***załącznik nr 2*** *do niniejszej umowy.( \*\*jeśli dotyczy)*

**TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

**§13**

1. Umowa obowiązuje aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady o których mowa w **§ 5.** Umowy.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§14**

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. [Dz.U. z 2018 poz 1025 z późn zm.](https://sip.lex.pl/#/act/16785996/2383456?directHit=true&directHitQuery=Kodeks%20cywilny) ) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2018.poz. 1986 z późn. zm.).

**§15**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że umowa stanowi inaczej.
2. **Zmiana** wszelkich **danych kontaktowych** (osoby do kontaktów, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.
3. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.
4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a postanowieniami umowy oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom SIWZ i jej załącznikom.
5. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
6. Umowa została oryginalnie sporządzona w języku polskim. W przypadku funkcjonowania tekstów umowy w innych językach, rozstrzygająca jest oryginalna wersja polska.
7. Umowę sporządzono w **trzech jednobrzmiących egzemplarzach** jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**Załącznik nr 1/2 do SIWZ**

**Załącznik nr 2 do Umowy nr EZP-272-……../2019**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   
do Umowy nr EZP-272- ……../20…..**

**z dnia……...20…..r**

zawarta w dniu **………...20……..r.** w Krakowie , pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie**, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039390, NIP: 6792525795,

który reprezentuje:

……………………………………………………………………………………………

zwany dalej **Administratorem /Powierzającym**

a

……………………………………………………………………………………………

które reprezentuje:

……………………………………………………………………………………………….

zwany dalej **Przetwarzającym / Procesorem**

(dalej łącznie jako: „**Strony**”)

**Mając na uwadze, że:**

* Strony zawarły umowę Nr **EZP-272- …. /20….**  w dniu……**.20……r.** („**Umowa Podstawowa**”), dotyczącą **……………………………..–** w związku, z wykonywaniem której konieczne jest powierzenie Procesorowi przez Administratora przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym niniejszą Umową;
* Celem niniejszej umowy (dalej **„Umowa”**) jest ustalenie warunków, na jakich Procesor wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora;
* Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO**.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

1. **Przedmiot umowy** 
   1. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych Osobowych. Umowa stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 RODO.
   2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.
   3. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje w celu umożliwienia Procesorowi prawidłowej realizacji **……………………………………………**szczegółowo opisanych w Umowie Podstawowej.
   4. Procesor będzie przetwarzać powierzone Dane Osobowe w sposób regularny w ramach wykonywania czynności przetwarzania wynikających z Umowy Podstawowej.
   5. Powierzone do przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznie z wykorzystaniem systemów informatycznych.
   6. Powierzone do przetwarzania Dane Osobowe mogą podlegać następującym operacjom lub zestawom operacji przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, kopiowanie, usuwanie danych – w celu i zakresie adekwatnym dla prawidłowej realizacji Umowy Podstawowej.
   7. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („**Dane Osobowe**”):

**Dane zwykłe:**

1. ……………….
2. ………………..
3. ………………..

**Dane szczególnych kategorii:**

1. ……………….
2. ………………..
3. ………………..

* 1. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących **kategorii osób:**
     + 1. ……………….
       2. ………………..
       3. ………………..

1. **Podpowierzenie** 
   1. Procesor może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych Osobowych („**podpowierzenie**”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („**Umowa Podpowierzenia**”) innym podmiotom przetwarzającym („**Podprzetwarzający**”), pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu*.*
   2. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.
   3. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
   4. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia*.*
   5. Procesor nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.
   6. Podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom nie zmniejsza zakresu odpowiedzialności Przetwarzającego wynikającej z Umowy.
2. **Obowiązki Procesora**
   1. Procesor przetwarza Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.
   2. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na podstawie uprzedniej zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że obowiązek taki nakładają na Procesora przepisy prawa. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
   3. Procesor zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, którym dostęp do nich jest niezbędny dla realizacji Umowy.
   4. Procesor zapewnia, że wszystkie osoby dopuszczone przez niego do przetwarzania Danych Osobowych uzyskały stosowne upoważnienie do ich przetwarzania, określające zakres i cel upoważnienia.
   5. Procesor zapewnia, że wszystkie osoby, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych, zostały pisemnie zobowiązane do zachowania Danych Osobowych w tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje także wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych, także po rozwiązaniu Umowy lub upływie okresu na jaki została zawarta.
   6. Procesor w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
   7. Procesor niezwłocznie powiadamia Administratora o każdorazowym otrzymaniu przez niego żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, pochodzących od osoby której dotyczą Dane Osobowe. Zawiadomienie powinno zostać złożone Administratorowi w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres: **iod@usdk.pl**, z załączeniem kopii żądania tej osoby.
   8. Procesor współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora jego obowiązków, o których mowa w art. 32˗36 RODO.
   9. Jeżeli Procesor poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
   10. Procesor zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Procesor udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Procesora.
   11. Procesor nie może wykorzystywać w celu realizacji Umowy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO bez uprzedniej zgody Administratora.
   12. Procesor ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Procesor zobowiązuje się do monitorowania stanu przeszkolenia osób upoważnionych oraz aktualizacji prowadzonych szkoleń w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy.
3. **Obowiązki Administratora**

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Procesorem w wykonaniu Umowy, udzielać Procesorowi wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.

1. **Bezpieczeństwo danych**
   1. Procesor oświadcza, że przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania Danych Osobowych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.
   2. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Procesor musi podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności: uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Procesor powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualnić te środki w porozumieniu z Administratorem.
   3. Procesor oświadcza, że ocenił czy stopień przyjętego przez niego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych jest odpowiedni do ryzyka związanego z ich przetwarzaniem. Procesor stosuje się do wyników tej oceny oraz udostępnia Administratorowi wszelkie informacje na ten temat na każde jego żądanie.
   4. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się stale monitorować przyjęte środki techniczne oraz organizacyjne pod kątem ich adekwatności oraz zapewnienia zgodności przetwarzania Danych Osobowych z wymaganiami RODO.
2. **Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych**
   1. Procesor zobowiązuje się do powiadamiania Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych niezwłocznie po jego wykryciu oraz przekazuje informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
   2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres: [**iod@usdk.pl**](mailto:iod@usdk.pl) wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.
   3. Procesor przeprowadza wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i przekazuje wyniki tej analizy do Administratora w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
3. **Nadzór**
   1. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu Procesora o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz wglądu do dokumentacji oraz systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Procesora udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania.
   2. Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem oraz organem nadzoru w zakresie w jakim postępowanie to dotyczy Danych Osobowych. Procesor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Administratora o wszczęciu postępowania kontrolnego przez organ nadzoru, w zakresie w jakim dotyczy ono Danych Osobowych oraz o wszelkich innych działaniach innych organów, bądź innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych.
   3. Procesor udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO oraz umożliwia mu przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Audyt lub inspekcję może w imieniu Administratora przeprowadzić upoważniony przez niego podmiot.
   4. Udostępnianie ww. informacji powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu żądania od Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej.
   5. Przetwarzający zobowiązuje się stosować do ewentualnych wskazówek lub zaleceń wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
4. **Oświadczenia Stron**
   1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Procesorowi.
   2. Procesor oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umowa i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
   3. Na żądanie Administratora Procesor okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, raporty z audytów, certyfikaty lub inne dowody, iż Procesor zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. **Odpowiedzialność** 
   1. Procesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Procesora lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Procesor odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwych lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
   2. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Procesorze*.* Procesor nadzoruje i kontroluje przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podprzetwarzającemu.
6. **Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia** 
   1. **Umowa obowiązuje od dnia…………... r. i została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.**
7. **Zakończenie przetwarzania**
   1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Procesor zobowiązany jest do trwałego usunięcia przetwarzanych Danych Osobowych oraz wszelkich ich kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.
   2. Procesor złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych Osobowych lub w pisemnym oświadczenie o pozostawieniu danych szczegółowo wskaże podstawę prawną nakazującą ich dalsze przechowywanie.
8. **Postanowienia Końcowe**
   1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy.
   2. Umowa została sporządzona w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
   3. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

**PODPISY:**

**PRZETWARZAJĄCY / PROCESOR ADMINISTRATOR /POWIERZAJĄCY**

USDK

**Załącznik nr 1**

**do UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z dnia ……………..2019r.**

**Lista zaakceptowanych PODPRZETWARZAJĄCYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa podmiotu** | **Adres** | **Dane kontaktowe** | **Zakres podpowiedzenia/rodzaj zleconych operacji przetwarzania/** | **Nr oraz okres obowiązywania umowy podpowierzenia** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………… | …………………………………… |
| *data podpis i pieczątka* ***Przetwarzającego/Procesora*** | *data podpis i pieczątka* ***Administratora/Powierzającego*** |

**Wyjaśnienie:**

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wypełnia się tylko w przypadku, gdy występuje podpowierzenie.



**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

Dane dotyczące Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| Adres rejestrowy Wykonawcy  Kod pocztowy, Miejscowość  ulica, Nr lokalu |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu |  |
| adrese-mail |  |
| KRS/oznaczenie Sądu rejestrowego  CEIDG |  |
| Proszę podać czy Wykonawca jest Małym lub Średnim Przedsiębiorcą? |  |

*\* wypełnić tabelę tyle razy ile to konieczne dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym w związku ze złożoną ofertą | |
| Adres korespondencyjny pod który Zamawiający może kierować korespondencję do Wykonawcy  Kod pocztowy, Miejscowość  ulica, Nr lokalu  Nr telefonu  adrese-mail |  |
| Imię i Nazwisko osoby/ osób upoważnionych do kontaktów z zamawiającym oraz dane kontaktowe:  Nr telefonu  adrese-mail |  |

....................., dnia …………………

**OFERTA**

Do Zamawiającego:

**Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

**ul. Wielicka 265**

**30-663 Kraków**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składamy ofertę w postępowaniu na

**ZAKUP APARATURY DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE - MIKROSKOPY DIAGNOSTYCZNE**

**nr postępowania EZP-271-2-109/PN/2019**,

*prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty144 000,00 euro,*

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączna cenę *(\*Wykonawca wypełnia odpowiednią cześć na którą składa ofertę; Część na którą Wykonawca nie składa oferty – należy wykreślić/ nie uzupełniać/pominąć) :*

**ZADANIE 1**

CENA OFERTY = Wartość łączna ………………………………………….. zł brutto

*Cena oferty została obliczona zgodnie z dołączonym Formularzem Cenowym – Załącznikiem 3/1 do SIWZ*

Kwota powyższa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie realizacji - opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**ZADANIE 2**

CENA OFERTY = Wartość łączna ………………………………………….. zł brutto

*Cena oferty została obliczona zgodnie z dołączonym Formularzem Cenowym – Załącznikiem 3/2 do SIWZ*

Kwota powyższa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie realizacji - opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**ZADANIE 3**

CENA OFERTY = Wartość łączna ………………………………………….. zł brutto

*Cena oferty została obliczona zgodnie z dołączonym Formularzem Cenowym – Załącznikiem 3/3 do SIWZ*

Kwota powyższa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie realizacji - opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**ZADANIE 4**

CENA OFERTY = Wartość łączna ………………………………………….. zł brutto

*Cena oferty została obliczona zgodnie z dołączonym Formularzem Cenowym – Załącznikiem 3/4do SIWZ*

Kwota powyższa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie realizacji - opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**ZADANIE 5**

CENA OFERTY = Wartość łączna ………………………………………….. zł brutto

*Cena oferty została obliczona zgodnie z dołączonym Formularzem Cenowym – Załącznikiem 3/5 do SIWZ*

Kwota powyższa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie realizacji - opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania Zamawiającego i zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (w tym jej załącznikach).
2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (w tym jej załącznikach).
3. Akceptujemy wymagane przez Zamawiającego **warunki gwarancji i serwisu** określone w SIWZ w formularzu ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW – **TABELA II** odpowiednich dla danego ZADANIA ***załączników nr 3 do SIWZ*** w tym:
   1. Oświadczamy, że udzielamy **gwarancji jakości** na przedmiot **zamówienia na okres *nie krótszy niż 24 miesiące*****od daty odbioru końcowego** – szczegółową informację dotycząca okresu oferowanej gwarancji – podaliśmy w formularzu ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW – **TABELA II** ***odpowiedniego dla danego ZADANIA załącznika nr 3 do SIWZ.***
4. Akceptujemy termin płatności **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i warunki płatności opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy niniejszej SIWZ.
5. Oświadczamy, że w związku z dostawą przedmiotu zamówienia Strony
   1. są zobowiązane
   2. nie są zobowiązane

*( \*\*Wykonawca skreśla niepotrzebne)*

do zawarcia Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych **dla ZADANIA ……………..**

*(\*\*proszę wpisać dla których zadań)*

*W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże czy Strony są zobowiązane do zawarcia umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych i jeżeli nic innego z oferty nie wynika przyjmuje się, że Strony* ***nie*** *są zobowiązane do zawarcia umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.*

1. Oświadczamy, że *(niepotrzebne skreślić)*,
   1. zamówienie zostanie zrealizowane w całości przez Wykonawcę \*\*
   2. Zamierzamy powierzyć **Podwykonawcom** następujące części przedmiotu zamówienia \*\* *(wypełnia Wykonawca, który będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców):*

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy Podwykonawcy,  NIP, adres | Zakres zamówienia powierzonego Podwykonawcy - krótki opis części zamówienia (ze wskazaniem którego ZADANIA dotyczy) które powierzymy do wykonania Podwykonawcy |
|  |  |

*W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże* ***części*** *zamówienia, którą powierzy podwykonawcy i jeżeli nic innego z oferty nie wynika przyjmuje się, że realizuje zamówienie samodzielnie.*

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że jesteśmy **związani ofertą** przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że akceptujemy treść załączonych do specyfikacji **Istotnych Postanowień Umowy** i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tych postanowień w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego *[ wraz z Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych – \*jeżeli dotyczy].*
4. Oświadczamy, że wybór naszej oferty (*\*\* niepotrzebne skreślić*):
   1. **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie ……………………(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości …………………….………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku). Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

* wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
* mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług;
  1. **nie będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*

*W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże czy wybór jego oferty będzie prowadził lub nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa powyżej, jeżeli nic innego nie wynika z oferty lub okoliczności sprawy – przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień i odpowiednio poprawić cenę oferty.*

1. Oświadczamy, że *(\*\*niepotrzebne skreślić)*
   1. **jesteśmy** zarejestrowani jako **czynny podatnik** podatku od towarów i usług (VAT)\*\*
   2. **nie jesteśmy** zarejestrowani jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)\*\*
   3. **jesteśmy zarejestrowani** jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) **zwolniony**\*\*

*W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o której mowa powyżej, Zamawiający na podstawie identyfikatora podatkowego NIP Wykonawcy uzna, że status podatnika VAT jest zgody z informacją dostępną w ogólnodostępnej bazie w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę z ogólnodostępną bazą w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień w tym zakresie.*

1. Informujemy o wniesieniu wymaganego **wadium** w formie………………………………….

.…………………………………………………………..…………………………......................

1. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w …….............. ……...................................................................nr.................................................................
2. Oświadczamy, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wypełniliśmy obowiązki informacyjne w szczególności przewidziane w art. 13. lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w **załączniku nr …….** do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
4. **DANE DO UMOWY:**
5. Nr rachunku bankowego Wykonawcy na który realizowane będą płatności z tytułu wykonywania umowy : Nazwa banku…………….….Nr rachunku…………………………………………
6. **Osoba(y), które będą zawierały umowę w imieniu Wykonawcy :**

Imię i Nazwisko /Funkcja…………………………………………………………………………………………………..

1. Osoby upoważnione do kontaktów w związku z realizacją zawartej j umowy ze strony Wykonawcy:

Imię i Nazwisko ……………….…………..tel……………. adres e-mail ……………………......



**ZAŁĄCZNIK NR 3/1 DO SIWZ**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**ZADANIE 1**

**MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY DO JASNEGO POLA I KONTRASTU FAZOWEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELA I.**  **ZADANIE 1 MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY** *[zwany także**sprzętem, urządzeniem, przedmiotem zamówienia*, *przedmiotem dostawy]* | | |
| Zamawiana liczba sztuk : **1 sztuka** | | |
|  | | **DANE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wpisuje Wykonawca** |
| Pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia | |  |
| OZNACZENIA w tym:  Nazwa urządzenia  Typ  Model | |  |
| Producent | |  |
| Kraj pochodzenia | |  |
| Dystrybutor /Sprzedawca | |  |
| Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu,  które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji i rękojmii | Serwis własny Wykonawcy:   * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |
| Serwis zlecony Podwykonawcom   * Nazwy Podwykonawców * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TABELA II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW**    **ZADANIE 1** | |
| Kol.1. | Kol.2 | Kol.3 |
|  | **Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki** [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia]  **Opis parametru** | **Parametr/Wartość oferowana**  **Wykonawca wpisuje słowa:**  **„TAK”** lub  **„NIE” oraz wartości parametrów -** tam gdzie Zamawiający wymaga podania wartości parametrów  *[wpisanie słowa „NIE” oznacza brak spełnienia wymagań Zamawiającego]* |
| **LP** | **PARAMETR** | **ODPOWIEDŹ WYMAGANA** |
| **Odwrócony mikroskop optyczny** | | |
| 0.1. | Mikroskop fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, | TAK |
| 0.2 | Rok produkcji **2019** | TAK |
| 1 | współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro/makro do ustawiania ostrości | TAK |
| 2 | mikroskop wyposażony w fabrycznie wbudowane w statyw wyjście na kamerę, umieszczone na górze statywu | TAK |
| 3 | pozwalający na obserwacje w jasnym polu i kontraście fazowym | TAK |
| 4 | pozwalający na obserwacje w kontraście inwersyjnym | TAK |
| 5 | wyposażony w wsuwkę z trzema otworami, zawierającą uniwersalną, fabrycznie centrowaną wkładką fazową umieszczoną centralnie (tj. drugi otwór) – jedną dla czterech obiektywów o powiększeniach 4x, 10x, 20x i 40x | TAK |
| 6 | wyposażony w zestaw obiektywów (apertura numeryczna (NA); odległość robocza (WD)):   * 4 x z wkładką fazową, NA = 0,13; WD = 16,4 [mm] * 10x z wkładką fazową, NA = 0,25; WD = 8,8 [mm], dostosowany do kontrastu inwersyjnego * długodystansowy 20x z wkładką fazowa, NA = 0,4; WD = 3,2 [mm], * długodystansowy 40x z wkładką fazową, NA = 0,55; WD = 2,2 [mm]. | TAK |
| 7 | długość optyczna obiektywów 45 [mm] | TAK |
| 8 | możliwość rozbudowy o obiektyw 2x | TAK |
| 9 | optyka korygowana do nieskończoności | TAK |
| 10 | oświetlacz LED o temperaturze barwowej nie mniejszej niż 4000K | TAK |
| 11 | okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN = 22 z zwijanymi/rozwijanymi miękkimi, gumowymi osłonkami | TAK |
| 12 | korekcja dioptrii w obu okularach w zakresie ± 5 dioptrii | TAK |
| 13 | kondensor o aperturze numerycznej 0,3 i odległości roboczej 72 [mm] | TAK |
| 14 | regulowana przesłona kondensora | TAK |
| 15 | możliwość beznarzędziowego odłączenia kondensora wraz z wsuwką i przesłoną aperturową w celu uzyskania maksymalnej przestrzeni roboczej | TAK |
| 16 | możliwość ustawienia pojemników pod oświetlaczem na wysokość 190 mm po szybkim i prostym demontażu kondensora | TAK |
| 17 | stolik planarny o wymiarach długość: 200 [mm] x szerokość 252 [mm] wyposażony w metalową płytkę nad obiektywami i moduł przesuwu mechanicznego z mechanizmem linkowym bez szyny zębatkowej o zakresie ruchu w osiach: X = 110 [mm], Y = 74 [mm] | TAK |
| 18 | moduł przesuwu mechanicznego fabrycznie wyposażony w uchwyt na płytki wielodołkowe, | TAK |
| 19 | możliwość swobodnego odchylania uchwytu na płytki wielodołkowe bez użycia narzędzi | TAK |
| 20 | uniwersalny uchwyt stolikowy na różne nośniki z preparatami (np. szkiełko podstawowe, szalka petriego), wyposażony w elementy regulacyjne | TAK |
| 21 | uchwyt stolikowy na płytki Terasaki | TAK |
| 22 | uchwyt rewolwerowy na cztery obiektywy, pochylony na bok mikroskopu (nie do tyłu) | TAK |
| 23 | nasadka trójokularowa o kącie pochylenie 45° i regulacji rozstawu okularów w zakresie 48-75 [mm] | TAK |
| 24 | podział światła w nasadce okulary/kamera: 100/0%, 0/100% | TAK |
| 25 | możliwość przekręcenia kondensora wraz z wsuwką z kontrastem fazowym i przesłoną aperturową, aby ułatwić pipetowanie | TAK |
| 26 | włącznik zasilania umieszczony centralnie z przodu mikroskopu | TAK |
| 27 | regulator intensywności oświetlenia umieszczony z boku mikroskopu w części frontowej | TAK |
| 28 | możliwość rozbudowy o obiektyw fluorytowy 20x suchy o aperturze numerycznej NA=0,7 i regulowanej odległości roboczej w zakresie WD = 0,8-1,8 | TAK |
| **INSTALACJA, KONFIGURACJA,** | | |
| 29 | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |
| **GWARANCJA I SERWIS** | | |
| 30 | Okres gwarancji nie krótszy niż **24miesiące** od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego, w tym **przeglądy** gwarancyjne – obejmujące wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe (bez dodatkowego wynagrodzenia) zgodnie z wymaganiami producenta. | **Oferowany okres gwarancji : ………….. pełnych miesięcy *[Wykonawca wpisuje liczbę miesięcy gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące]***  ***Okres gwarancji – parametr oceniany w kryteriach oceny oferty według punktacji:***  ***23 miesiące i mniej = oferta odrzucona*** |
| 31 | Przeglądy okresowe **w oferowanym okresie gwarancji** niezbędne do realizacji - dla zapewnienia i potwierdzenia bezpiecznej pracy [bez dodatkowego wynagrodzenia] **.** | **Wymagana liczba przeglądów okresowych / 1 (jeden) rok użytkowania urządzenia przez Zamawiającego *………….(wpisać)***  **Łączna wymagana liczba przeglądów okresowych w całym oferowanym okresie gwarancji …………….*………….(wpisać)*** |
| **DOKUMENTACJA** | | |
| 32 | Dokumenty wymagane **przy dostawie:** dopuszczające do obrotu i stosowania | TAK |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wymagana przy dostawie) | TAK |
| 34 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |
| **SZKOLENIA** | | |
| 35 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oferowanego urządzenia - w języku polskim w siedzibie Zamawiającego – po dostawie w momencie instalacji i odbioru po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | TAK |
| 36 | Wszystkie szkolenia potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności lub certyfikatami imiennymi. | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA III. KALKULACJA CENOWA**  **ZADANIE 1** | | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (charakterystyka) | j.m. | oferowana  **cena jednostkowa netto** bez podatku od towarów i usług VAT  **w PLN 1** | Ilość | Stawka podatku od towarów i usług VAT  **w %** | wartość podatku od towarów i usług VAT  **w PLN** | **Cen**a **brutto**  z podatkiem od towarów i usług VAT **2**  **w PLN** |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7= Kol. 4 x Kol. 6 | Kol. 8= Kol. 4 + Kol. 7 |
| 1. | **Dostawa mikroskopu diagnostycznego**  **ZADANIE 1**  o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania Zamawiającego opisanych w SIWZ | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Koszt **usług** **powiązanych** z realizacją dostawy mikroskopu diagnostycznego - opisany w SIWZ w tym w szczególności koszty dostawy (transportu, ubezpieczenia,) instalacji, uruchomienia, serwisowania w okresie gwarancji i rękojmii, szkoleń. | kpl |  | 1 |  |  |  |
| 3. | **RAZEM** |  | ……….. |  |  | ……… | ……………..  [ łączna całkowita cena oferty brutto] |

1 W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ.

2Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, który oferuje Zamawiającemu dostawę w procedurze w której dochodzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -  nie wypełnia **kolumn 7 i 8.**

**W FORMULARZU OFERTY – załączniku nr 2 do SIWZ** – wykonawca podaje wartość netto ( bez podatku od towarów i usług VAT).



**ZAŁĄCZNIK NR 3/2 DO SIWZ**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**ZADANIE 2**

**MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY Z UCHYLNĄ NASADKĄ TRÓJOKULAROWĄ I OKULARAMI O POLU WIDZENIA 26,5, OBIEKTYWAMI FLUORYTOWYMI 10X I 100X (IMMERSYJNY) ORAZ PLANACHROMATYCZNYMI 20X, 50X (IMMERSYJNY), 60X (SUCHY)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELA I.**  **ZADANIE 2 MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY** *[zwany także**mikroskopem**sprzętem, urządzeniem, przedmiotem zamówienia*, *przedmiotem dostawy]* | | |
| Zamawiana liczba sztuk : **1 sztuka** | | |
|  | | **DANE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wpisuje Wykonawca** |
| Pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia | |  |
| OZNACZENIA w tym:  Nazwa urządzenia  Typ  Model | |  |
| Producent | |  |
| Kraj pochodzenia | |  |
| Dystrybutor /Sprzedawca | |  |
| Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu,  które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji i rękojmii | Serwis własny Wykonawcy:   * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |
| Serwis zlecony Podwykonawcom   * Nazwy Podwykonawców * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TABELA II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW**    **ZADANIE 2** | | |
| Kol.1. | Kol.2 | Kol.3 | |
|  | **Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki** [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia]  **Opis parametru** | **Parametr/Wartość oferowana**  **Wykonawca wpisuje słowa:**  **„TAK”** lub  **„NIE” oraz wartości parametrów -** tam gdzie Zamawiający wymaga podania wartości parametrów  *[wpisanie słowa „NIE” oznacza brak spełnienia wymagań Zamawiającego]* | |
| **BAZAMIKROSKOPU** | | | |
| 0.1. | Mikroskop fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, | TAK | |
| 0.2 | Rok produkcji **2019** | TAK | |
| 1 | ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami:   * regulacji intensywności światła, * przesuwu preparatów, | TAK |
| 2 | współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości, | TAK |
| 3 | wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro z prawej strony statywu przy śrubie makro, | TAK |
| 4 | wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości) z lewej strony statywu przy śrubie makro, | TAK |
| 5 | minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 [µm]. | TAK |
| **OŚWIETLENIE:** | | |
| 6 | wbudowane w bazę mikroskopu źródło światła typu LED odpowiadające mocy oświetlenia halogenowego około 30 [W], | TAK |
| 7 | oświetlenie wg systemu Koehlera, | TAK |
| 8 | wbudowany w bazę mikroskopu centralnie z przodu na dole regulator intensywności światła, | TAK |
| 9 | system zarządzania oświetleniem z zakodowaniem intensywności oświetlenia dla każdego z obiektywów (automatyczna zmiana intensywności oświetlenia przy zmianie obiektywu bez użycia komputera) zintegrowany bezpośrednio z bazą mikroskopu, obsługiwany dwoma klawiszami funkcyjnymi, znajdującymi się z w przedniej części mikroskopu na dole (jeden do kodowania intensywności dla każdego obiektywu, drugi do włączania/wyłączania systemu zarządzania oświetleniem). | TAK |
| **OPTYKA:** | | |
| 10 | w systemie korekcji do nieskończoności, | TAK |
| 11 | długość optyczna obiektywów 45 [mm]. | TAK |
| **NASADKA OKULAROWA:** | | |
| 12 | trójokularowa, | TAK |
| 13 | kąt nachylenia w zakresie 5-35 stopni, | TAK |
| 14 | regulowany rozstaw tubusów okularowych w zakresie 50-76 [mm], | TAK |
| 15 | wbudowany trójpozycyjny podzielnik światła między okularami/kamerą w proporcjach: 100/0, 50/50, 0/100. | TAK |
| **OKULARY:** | | |
| 16 | powiększenie 10x, | TAK |
| 17 | pole widzenia FN=22, | TAK |
| 18 | jeden okular z korekcją dioptrii w zakresie +/- 5. | TAK |
| 19 | wyposażone w elastyczne, miękkie, gumowe muszle oczne. | TAK |
| **KONDENSOR** | | |
| 20 | o aperturze numerycznej NA= 0,9, z uchylną soczewką czołową, przystosowany do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x (obserwacja na soczewce uchylonej dla obiektywów 1,25x, 2x, 4x), z regulowaną przesłoną aperturową, wyposażony w biały kapturek kontrastowy. | TAK |
| **UCHWYT REWOLWEROWY** | | |
| 21 | wymienny, kodowany na 5 obiektywów, współpracujący z systemem zarządzania oświetleniem. | TAK |
| **STOLIK MECHANICZNY** | | |
| 22 | z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty. | TAK |
| 23 | możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszej niż 250 stopni. | TAK |
| 24 | prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y, z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52 [mm], wyposażony w ergonomiczne nakładki gumowe uchwytu do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego, pozwalające na swobodne ułożenie dłoni na blacie stołu. | TAK |
| **OBIEKTYWY** | | |
| 25 | o długości optycznej nie dłuższej niż 45 [mm], dostosowane do pola widzenia nie mniej niż 26, o powiększeniu/aperturze numerycznej (NA)/minimalnej odległości roboczej (WD):   * Plan fluoryt 10x/NA=0,30/ WD nie mniej niż 10 [mm] * Plan achromat 50x/NA regulowana w zakresie 0,50-0,90/WD nie mniej niż 0,2 [mm] * Plan fluoryt 100x/NA 1,3/WD nie mniej niż 0,2 [mm] | TAK |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** | | |
| 26 | pokrowiec | TAK |
| 27 | olejek immersyjny o poj. Nie mniejszej niż 500 [ml] | TAK |
| **MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O**: | | |
| 28 | przystawkę konsultacyjną dla drugiego obserwatora typu „obserwatorzy obok siebie”, wyposażoną w wbudowaną podświetlaną strzałkę wskaźnikową, z wbudowanym regulatorem położenia strzałki i zmieniaczem pomiędzy dwoma kolorami strzałki (zielony, czerwony) | TAK |
| **KAMARA** | | |
| 30 | kolorowa matryca typu CMOS | TAK |
| 31 | matryca o wielkości 1/2,3 cala | TAK |
| 32 | rozdzielczość   * 4 912x3 684 px (tryb 4:3) * 3 840x2 160 px (tryb 4K Ultra HD 16:9) * 1 920x1 080 px (tryb Full HD 16:9) | TAK |
| 33 | piksel o wielkości 1,25x1,25 [µm] | TAK |
| 34 | binning 2x, 4x | TAK |
| 35 | 12 bitowa konwersja analogowo-cyfrowa | TAK |
| 36 | czas akwizycji od 22 [µs] do 1 [s] | TAK |
| 37 | szybkość odświeżania podglądu „na żywo”   * 10,5 fps dla rozdzielczości 4 912x3 689 px (4:3) * 23,6 fps dla rozdzielczości 2 456x1 842 px (4:3) * 25 fps dla rozdzielczości 3 840x2 160 px (4K UHD 16:9) | TAK |
| 38 | złącze USB 3.0 | TAK |
| 39 | automatyczny balans bieli | TAK |
| 40 | mocowanie typu C-mount | TAK |
| 41 | adaptacja 0,5x | TAK |
| **KOMPUTER:** | | |
| 42 | procesor i5 lub równoważny | TAK |
| 43 | pamięć RAM nie mniej niż 8 GB | TAK |
| 44 | dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1 TB | TAK |
| 45 | zewnętrzna karta graficzna | TAK |
| 46 | klawiatura | TAK |
| 47 | mysz optyczna | TAK |
| **MONITOR:** | | |
| 48 | rozdzielczość nie niższa niż 4k | TAK |
| 49 | przekątna nie mniejsza niż 30 cali | TAK |
| **OPROGRAMOWANIE:** | | |
| 50 | pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu, | TAK |
| 51 | interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, | TAK |
| 52 | rejestracja zdjęć w różnych formatach - JPEG, JPEG2000, TIFF, BMP, Big TIFF | TAK |
| 53 | nagrywanie filmów w formacie AVI | TAK |
| 54 | wyświetlanie historii i właściwości obrazów, | TAK |
| 55 | dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, | TAK |
| 56 | wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, | TAK |
| 57 | wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu, | TAK |
| 58 | automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu, | TAK |
| 59 | łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy, | TAK |
| 60 | regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, | TAK |
| 61 | nanoszenie na obraz opisów i strzałek, | TAK |
| 62 | manualne pomiary typu długość, szerokość, pomiary kątów, linie łamane, proste prostopadłe i inne. | TAK |
| **INSTALACJA, KONFIGURACJA,** | | |
| 63 | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| **GWARANCJA I SERWIS** | | |
| 64 | Okres gwarancji nie krótszy niż **24 miesiące** od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego, w tym **bezpłatne przeglądy** gwarancyjne – obejmujące wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe (bez dodatkowego wynagrodzenia) zgodnie z wymaganiami producenta. | **Oferowany okres gwarancji : ………….. pełnych miesięcy**  *[Wykonawca wpisuje liczbę miesięcy gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące]*  ***Okres gwarancji - Parametr oceniany w kryteriach oceny oferty***  ***23 miesiące i mniej = oferta odrzucona*** |
| 65 | Przeglądy okresowe **w oferowanym okresie gwarancji** niezbędne do realizacji - dla zapewnienia i potwierdzenia bezpiecznej pracy [bez dodatkowego wynagrodzenia]**.** | **Wymagana liczba przeglądów okresowych / 1 (jeden) rok użytkowania urządzenia przez Zamawiającego *………….(wpisać)***  **Łączna wymagana liczba przeglądów okresowych w całym oferowanym okresie gwarancji …………….*………….(wpisać)*** |
| **DOKUMENTACJA** | | |
| 66 | Dokumenty wymagane **przy dostawie:** dopuszczające do obrotu i stosowania | TAK |
| 67 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wymagana przy dostawie) | TAK |
| 68 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |
| **SZKOLENIA** | | |
| 69 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oferowanego urządzenia - w języku polskim w siedzibie Zamawiającego – po dostawie w momencie instalacji i odbioru po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | TAK |
| 70 | Wszystkie szkolenia potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności lub certyfikatami imiennymi. | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA III. KALKULACJA CENOWA**  **ZADANIE 2** | | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (charakterystyka) | j.m. | oferowana  **cena jednostkowa netto** bez podatku od towarów i usług VAT  **w PLN 1** | Ilość | Stawka podatku od towarów i usług VAT  **w %** | wartość podatku od towarów i usług VAT  **w PLN** | **Cen**a **brutto**  z podatkiem od towarów i usług VAT **2**  **w PLN** |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7= Kol. 4 x Kol. 6 | Kol. 8= Kol. 4 + Kol. 7 |
| 1. | **Dostawa mikroskopu diagnostycznego**  **ZADANIE 2**  o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania Zamawiającego opisanych w SIWZ | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Koszt **usług** **powiązanych** z realizacją dostawy mikroskopu diagnostycznego - opisany w SIWZ w tym w szczególności koszty dostawy (transportu, ubezpieczenia,) instalacji, uruchomienia, serwisowania w okresie gwarancji i rękojmii, szkoleń. | kpl |  | 1 |  |  |  |
| 3. | **RAZEM** |  | ……….. |  |  | ……… | ……………..  [ łączna całkowita cena oferty brutto] |

1 W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ.

2Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, który oferuje Zamawiającemu dostawę w procedurze w której dochodzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -  nie wypełnia **kolumn 7 i 8.**

**W FORMULARZU OFERTY – załączniku nr 2 do SIWZ** – wykonawca podaje wartość netto ( bez podatku od towarów i usług VAT).



**ZAŁĄCZNIK NR 3/3 DO SIWZ**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**ZADANIE 3**

**DIAGNOSTYCZNY Z UCHYLNĄ NASADKĄ TRÓJOKULAROWĄ, OBIEKTYWAMI FLUORYTOWYMI 10X I 100X (IMMERSYJNY) ORAZ PLANACHROMATYCZNYM 50X (IMMERSYJNY), ORAZ KAMERA SC180 Z OPROGRAMOWANIEM I ZESTAWEM KOMPUTEROWYM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELA I.**  **ZADANIE 3 MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY** *[zwany także* *mikroskopem, sprzętem, urządzeniem, przedmiotem zamówienia*, *przedmiotem dostawy]* | | |
| Zamawiana liczba sztuk : **1 sztuka** | | |
|  | | **DANE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wpisuje Wykonawca** |
| Pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia | |  |
| OZNACZENIA w tym:  Nazwa urządzenia  Typ  Model | |  |
| Producent | |  |
| Kraj pochodzenia | |  |
| Dystrybutor /Sprzedawca | |  |
| Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu,  które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji i rękojmii | Serwis własny Wykonawcy:   * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |
| Serwis zlecony Podwykonawcom   * Nazwy Podwykonawców * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TABELA II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW**    **ZADANIE 3** | |
| Kol.1. | Kol.2 | Kol.3 |
|  | **Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki** [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia]  **Opis parametru** | **Parametr/Wartość oferowana**  **Wykonawca wpisuje słowa:**  **„TAK”** lub  **„NIE” oraz wartości parametrów -** tam gdzie Zamawiający wymaga podania wartości parametrów  *[wpisanie słowa „NIE” oznacza brak spełnienia wymagań Zamawiającego]* |
| **BAZAMIKROSKOPU** | | |
| 0.1. | Mikroskop fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, | TAK |
| 0.2 | Rok produkcji **2019** | TAK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami:   * regulacji intensywności światła, * przesuwu preparatów, | TAK |
| 2 | współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości, | TAK |
| 3 | wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro z prawej strony statywu przy śrubie makro, | TAK |
| 4 | wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości) z lewej strony statywu przy śrubie makro, | TAK |
| 5 | minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 [µm]. | TAK |
| **OŚWIETLENIE:** | | |
| 6 | wbudowane w bazę mikroskopu źródło światła typu LED odpowiadające mocy oświetlenia halogenowego nie mniej niż 30 [W], | TAK |
| 7 | oświetlenie wg systemu Koehlera, | TAK |
| 8 | wbudowany w bazę mikroskopu centralnie z przodu na dole regulator intensywności światła, | TAK |
| 9 | system zarządzania oświetleniem z zakodowaniem intensywności oświetlenia dla każdego z obiektywów (automatyczna zmiana intensywności oświetlenia przy zmianie obiektywu bez użycia komputera) zintegrowany bezpośrednio z bazą mikroskopu, obsługiwany dwoma klawiszami funkcyjnymi, znajdującymi się z w przedniej części mikroskopu na dole (jeden do kodowania intensywności dla każdego obiektywu, drugi do włączania/wyłączania systemu zarządzania oświetleniem). | TAK |
| **OPTYKA:** | | |
| 10 | w systemie korekcji do nieskończoności, | TAK |
| 11 | długość optyczna obiektywów 45 [mm]. | TAK |
| **NASADKA OKULAROWA:** | | |
| 12 | trójokularowa, | TAK |
| 13 | kąt nachylenia w zakresie 5-35 stopni, | TAK |
| 14 | regulowany rozstaw tubusów okularowych w zakresie 50-76 [mm], | TAK |
| 15 | wbudowany trójpozycyjny podzielnik światła między okularami/kamerą w proporcjach: 100/0, 50/50, 0/100. | TAK |
| **OKULARY:** | | |
| 16 | powiększenie 10x, | TAK |
| 17 | numer pola widzenia nie mniej niż 26 | TAK |
| 18 | każdy okular z wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie nie mniejszym niż -8/+2 dioptrii, | TAK |
| 19 | wyposażone w elastyczne, miękkie, gumowe muszle oczne. | TAK |
| **KONDENSOR** | | |
| 20 | o aperturze numerycznej NA=0,9, z uchylną soczewką czołową, przystosowany do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x (obserwacja na soczewce uchylonej dla obiektywów 1,25x, 2x, 4x), z regulowaną przesłoną aperturową, wyposażony w biały kapturek kontrastowy. | TAK |
| **UCHWYT REWOLWEROWY** | | |
| 21 | wymienny, kodowany na 6 obiektywów, współpracujący z systemem zarządzania oświetleniem. | TAK |
| **STOLIK MECHANICZNY** | | |
| 22 | z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty. | TAK |
| 23 | możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 250 stopni. | TAK |
| 24 | prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y, z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52 [mm], wyposażony w ergonomiczne nakładki gumowe uchwytu do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego, pozwalające na swobodne ułożenie dłoni na blacie stołu. | TAK |
| **OBIEKTYWY** | | |
| 25 | o długości optycznej nie dłuższej niż 45 [mm], dostosowane do pola widzenia nie mniej niż 26, o powiększeniu/aperturze numerycznej (NA)/minimalnej odległości roboczej (WD):   * Plan fluoryt 10x/NA=0,30/ WD nie mniej niż 10 [mm] * Plan achromat 20x/NA 0,40/WD nie mniej niż 1,2 [mm] * Plan achromat 50x/NA regulowana w zakresie 0,50-0,90/WD nie mniej niż 0,2 [mm] * Plan achromat 60x (suchy)/NA 0,80/WD nie mniej niż 0,2 [mm] * Plan fluoryt 100x/NA=1,3/WD nie mniej niż 0,2 [mm] | TAK |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** | | |
| 26 | pokrowiec | TAK |
| 27 | olejek immersyjny o poj. nie mniejszej niż 500 [ml] | TAK |
| **MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O**: | | |
| 28 | obiektywy 30x, 40x i 60x z imersją silikonową tego samego producenta o aperturze numerycznej odpowiednio NA 1,05, 1,25 i 1,30. | TAK |
| **INSTALACJA, KONFIGURACJA,** | | |
| 29 | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| **GWARANCJA I SERWIS** | | |
| 30 | Okres gwarancji nie krótszy niż **24 miesiące** od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego, w tym **bezpłatne przeglądy** gwarancyjne – obejmujące wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe (bez dodatkowego wynagrodzenia) zgodnie z wymaganiami producenta. | **Oferowany okres gwarancji : ………….. pełnych miesięcy**  *[Wykonawca wpisuje liczbę miesięcy gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące]*  ***Okres gwarancji - Parametr oceniany w kryteriach oceny oferty***  ***23 miesiące i mniej = oferta odrzucona*** |
| 31 | Przeglądy okresowe **w oferowanym okresie gwarancji** niezbędne do realizacji - dla zapewnienia i potwierdzenia bezpiecznej pracy [bez dodatkowego wynagrodzenia]**.** | **Wymagana liczba przeglądów okresowych / 1 (jeden) rok użytkowania urządzenia przez Zamawiającego *………….(wpisać)***  **Łączna wymagana liczba przeglądów okresowych w całym oferowanym okresie gwarancji …………….*………….(wpisać)*** |
| **DOKUMENTACJA** | | |
| 32 | Dokumenty wymagane **przy dostawie:** dopuszczające do obrotu i stosowania | TAK |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wymagana przy dostawie) | TAK |
| 34 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |
| **SZKOLENIA** | | |
| 35 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oferowanego urządzenia - w języku polskim w siedzibie Zamawiającego – po dostawie w momencie instalacji i odbioru po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | TAK |
| 36 | Wszystkie szkolenia potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności lub certyfikatami imiennymi. | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA III. KALKULACJA CENOWA**  **ZADANIE 3** | | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (charakterystyka) | j.m. | oferowana  **cena jednostkowa netto** bez podatku od towarów i usług VAT  **w PLN 1** | Ilość | Stawka podatku od towarów i usług VAT  **w %** | wartość podatku od towarów i usług VAT  **w PLN** | **Cen**a **brutto**  z podatkiem od towarów i usług VAT **2**  **w PLN** |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7= Kol. 4 x Kol. 6 | Kol. 8= Kol. 4 + Kol. 7 |
| 1. | **Dostawa mikroskopu diagnostycznego**  **ZADANIE 3**  o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania Zamawiającego opisanych w SIWZ | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Koszt **usług** **powiązanych** z realizacją dostawy mikroskopu diagnostycznego - opisany w SIWZ w tym w szczególności koszty dostawy (transportu, ubezpieczenia,) instalacji, uruchomienia, serwisowania w okresie gwarancji i rękojmii, szkoleń. | kpl |  | 1 |  |  |  |
| 3. | **RAZEM** |  | ……….. |  |  | ……… | ……………..  [ łączna całkowita cena oferty brutto] |

1 W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ.

2Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, który oferuje Zamawiającemu dostawę w procedurze w której dochodzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -  nie wypełnia **kolumn 7 i 8.**

**W FORMULARZU OFERTY – załączniku nr 2 do SIWZ** – wykonawca podaje wartość netto ( bez podatku od towarów i usług VAT).

 **ZAŁĄCZNIK NR 3/4 DO SIWZ**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**ZADANIE 4 MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELA I.**  **ZADANIE 4 MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY** *[zwany także**mikroskopem, sprzętem, urządzeniem, przedmiotem zamówienia*, *przedmiotem dostawy]* | | |
| Zamawiana liczba sztuk : **1 sztuka** | | |
|  | | **DANE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wpisuje Wykonawca** |
| Pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia | |  |
| OZNACZENIA w tym:  Nazwa urządzenia  Typ  Model | |  |
| Producent | |  |
| Kraj pochodzenia | |  |
| Dystrybutor /Sprzedawca | |  |
| Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu,  które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji i rękojmii | Serwis własny Wykonawcy:   * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |
| Serwis zlecony Podwykonawcom   * Nazwy Podwykonawców * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELA II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW**  **ZADANIE 4 – MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY** | | |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 |
| L.p. | **Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki**  [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia]  **Opis parametru** | **Parametr/Wartość oferowana**  **Wykonawca wpisuje słowa:**  **„TAK”** lub  **„NIE”**  **oraz wartości parametrów -** tam gdzie Zamawiający wymaga podania wartości parametrów  *[wpisanie słowa „NIE” oznacza brak spełnienia wymagań Zamawiającego]* |
| Mikroskop fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, | |  |
| Rok produkcji **2019** | |  |
|  | **PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU - SPRZĘT** |  |
|  | Mikroskop diagnostyczny z systemem analizy obrazu ASI i wyposażeniem jak poniżej |  |
| 1 | Mikroskop badawczy o budowie modułowej |  |
| 2 | Nowoczesny, stabilny statyw o trwałej budowie do stołu ze sterowaniem z prawej strony |  |
| 3 | Ergonomiczny układ ustawiania ostrości - pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowaniem stołem |  |
| 4 | Regulacja siły posuwu ruchu makro i blokada górnego położenia stolika |  |
| 5 | Regulowana przysłona polowa |  |
| 6 | Wbudowany filtr wybielający |  |
| 7 | Wbudowane minimum 2 filtry neutralne ND8 i ND32 ograniczające moc światła |  |
| 8 | Źródło światła – wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy 100W |  |
| 9 | Wbudowana w układ oświetlający soczewka typu „fly-eye” zapewniająca równomierne oświetlenie pola |  |
| 10 | Miska rewolwerowa sześciogniazdowa |  |
| 11 | Stolik z powłoką ceramiczną i mechaniczną nasadką krzyżową do ruchu *x;y*, pokrętła sterowania stołem z prawej strony położone współosiowo z pokrętłami ustawiania ostrości preparatu |  |
| 12 | Nasadka trinokularowa trójpołożeniowa z podziałem światła binokular/foto 100/0, 20/80, 0/100 |  |
| 13 | Łącznik do kamery dopasowany do wielkości matrycy kamery |  |
| 14 | Okulary 10 x z regulacją dioptryjną, pole widzenia 22mm |  |
| 15 | Kondensor z wyskalowanymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów |  |
| 16 | System optyczny korygowany na nieskończoną długość tubusa |  |
| 17 | Obiektywy o długości optycznej 60 mm |  |
| 18 | Obiektyw Plan Fluor 10x, N.A. 0.30, W.D. 16,0 mm |  |
| 19 | Obiektyw Plan Fluor 20x, N.A. 0.50, W.D. 2,1 mm |  |
| 20 | Obiektyw Plan Apochromat VC 100x oil, N.A.1.40, W.D .0.13 mm |  |
| 21 | Filtr zielony |  |
| 22 | Zapasowe żarówki halogenowe 100W 2 szt. |  |
| 23 | Certyfikat In Vitro |  |
|  | Kamera |  |
| 24 | Rozdzielczość: 2448 x 2048 pikseli |  |
| 25 | Progresywne skanowanie |  |
| 26 | Wymiar pikseli: 3,45 um x 3,45 um |  |
| 27 | Czujnik przekazu międzyliniowego: (nie wymagana przesłona mechaniczna) |  |
| 28 | Obraz na życzenie |  |
| 29 | Częstość odświeżania obrazu 35 klatek/sek |  |
| 30 | Układ zapobiegający rozogniskowaniu (Anti-Blooming) |  |
| 31 | Czas ekspozycji do ok. 10 sek. |  |
| 32 | Wyjście cyfrowe: 12-bit |  |
| 33 | Interface USB 3.0 |  |
| 34 | Wielkość sensora 2/3”, 8,4 mm x 7,1 mm (CMOS) |  |
| 35 | Rozdzielczość monitora 2560 x 1440 przy współczynniku 16:9 oraz 25” wielkości |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy systemu o stolik z automatycznym czytnikiem współrzędnych XY fotografowanego obszaru (komórki, metafazy). |  |
| 37 | Jedna, w pełni relacyjna baza danych obsługująca wszystkie moduły systemu, łatwa rozbudowa o kolejne programy (np. SKY, moduły skanujące itd.) oparta na serwerze SQL. |  |
| 38 | Funkcja Wizard – własne wydruki, porównywanie chromosomów, kreator ideogramów. Możliwość tworzenia ideogramów aberracyjnych |  |
| 39 | Zaawansowany wydruk kariotypu bezpośrednio z bazy danych bez konieczności otwierania programu do analizy. |  |
| 40 | Przypisywanie komórek do specyficznych klas i sortowanie według nich do dalszej analizy. |  |
| 41 | Galeria porównawcza zapisanych obrazów (możliwość wyświetlania 1, 2, 4, 6 i 12 obrazów jednocześnie, ostatnio przechwycone obrazy w oknie przechwytywania) |  |
| 42 | Porównanie kariotypów pomiędzy dowolną liczbą metafaz, również od różnych pacjentów. |  |
| 43 | Możliwość funkcjonowania w sieci – jedna baza może obsługiwać wiele systemów do akwizycji oraz systemów analizy obrazu. |  |
| 44 | Przygotowanie i wydruk zestawień statystycznych w formie graficznej |  |
| 45 | Automatyczne tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja – zabezpieczanie danych na różnych nośnikach (CD, DVD, zewnętrzny HD USB, pen-drive, dysk sieciowy itd.). |  |
| 46 | Własne wzory wydruków – edytor wzorów wydruków wyników.  Wydruki w języku polskim. |  |
| 47 | Rozbudowane funkcje filtrowania i wyszukiwania danych według dowolnie zadanych kryteriów |  |
| 48 | Możliwość dołączania dokumentów i zdjęć do danych pacjenta |  |
|  | Analiza kariotypu |  |
| 49 | Wielofunkcyjne narzędzia do obróbki obrazu i segmentacji obiektów jednym kliknięciem myszki |  |
| 50 | Obraz oryginalny z kamery jest przechowywany w pamięci przez cały czas- możliwość podglądu w dowolnym momencie edycji obrazu. |  |
| 51 | Dynamiczny układ tabeli kariotypu. |  |
| 52 | Narzędzia edycyjne aktywne również w tabeli kariotypu, możliwość dodawania brakujących obszarów telomerowych lub satelitów |  |
| 53 | Funkcja „Fix Zoom Factor” - oglądanie chromosomów zawsze w tej samej wielkości. |  |
| 54 | Pełne połączenie między obrazem metafazy, a kariotypem. |  |
| 55 | Płynny zoom i możliwość dowolnej aranżacji i wielkości okien dla metafazy i kariotypu |  |
| 56 | Wielostopniowe cofanie wykonanych operacji edycji obrazu (funkcja undo). |  |
| 57 | Automatyzacja procesu edycji obrazu w celu uzyskania najlepszych efektów kontrastu i ostrości oparta na ustawieniach preferencji użytkownika. |  |
| 58 | Pełna kontrola kontrastu, ostrości i jasności całego obrazu metafazy, jak i poszczególnych chromosomów (jednego lub kilku) – ręczna i automatyczna. |  |
| 59 | Zmiana kontrastu i jasności chromosomu/chromosomów w tabeli kariotypu natychmiast ma odzwierciedlenie na obrazie metafazy. |  |
| 60 | Parametry kontrastu, ostrości i jasności zapisywane są w postaci pliku. |  |
| 61 | Możliwość ustawienia szeregu domyślnych parametrów przez użytkownika, w tym np. kontrastu, osobno dla prążków G, Q, R w świetle przechodzącym i prążków R w świetle fluorescencyjnym. |  |
| 62 | Analiza obrazów również w formacie JPG – możliwość ułożenia kariotypu ze zdjęć metafazy przesłanych z innego źródła |  |
| 63 | Możliwa nieskończona ilość zmian w pliku klasyfikatorów – „uczenie programu”. |  |
| 64 | Szybkie, półautomatyczne liczenie chromosomów. |  |
| 65 | Ręczna analiza chromosomów w metafazie na ekranie. |  |
| 66 | Opcjonalne rozdzielanie chromosomów za pomocą segmentacji prostymi liniami. |  |
| 67 | Trzy warianty wyświetlania konturów chromosomów |  |
| 68 | Narzędzie rozszerzające lub zawężające kontur chromosomów z dokładnością 1 piksela. |  |
| 69 | Automatyczne indeksowanie chromosomów na metafazie oparte na położeniu w tabeli kariotypu. |  |
| 70 | Ideogramy chromosomów zgodne z ISCN o rozdzielczości 300, 400, 550, 700 i 850 prążków. |  |
| 71 | Automatyczny tekst wyniku podpisanego pod kariogramem, zgodny z ISCN. Automatyczne uaktualnianie wyniku z i do bazy danych. |  |
| 72 | Automatyczne podawanie przybliżonej rozdzielczości prążków analizowanych chromosomów. |  |
| 73 | Adnotacje - w tym również na ideogramach. Możliwość zaznaczania strzałkami i opisami w różnych kolorach i różnymi czcionkami. Predefiniowana lista często używanych opisów. |  |
| 74 | Predefiniowane wzory wydruku wyników, z możliwością wydruku trzech różnych formularzy jednocześnie (raport sumaryczny kariotypów aberracji komórkowych do natychmiastowej analizy klonów/aberracji |  |
| 75 | Rozbudowany program do edycji ideogramów. Możliwość tworzenia własnych ideogramów, w tym ideogramów aberracyjnych, i zapisywanie ich w bazie danych. Ideogram aberracyjny może być potem wybierany z listy i umieszczany w tabeli kariotypu (moduł Wizard). |  |
| 76 | Zaznaczanie prążków na ideogramach poprzez malowanie ich w dwóch kolorach za pomocą specjalnego pędzelka. |  |
| 77 | Możliwość jednoczesnego wykonywania wielu analiz dla pojedynczych obrazów w obrębie jednego przypadku |  |
| 78 | System automatycznie prezentuje pojedynczy kariotyp wielu przypadków (takich jak podobne osobniki) z wszystkimi chromosowami dołączonymi obok siebie dla każdej klasy |  |
|  | **INSTALACJA, KONFIGURACJA,** |  |
| **79** | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
|  | **GWARANCJA I SERWIS** |  |
| 80 | Okres gwarancji nie krótszy niż **24** **miesiące** od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego, w tym **bezpłatne przeglądy** gwarancyjne – obejmujące wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe (bez dodatkowego wynagrodzenia) zgodnie z wymaganiami producenta. | **Oferowany okres gwarancji : ………….. pełnych miesięcy**  *[Wykonawca wpisuje liczbę miesięcy gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące]*  ***Okres gwarancji - Parametr oceniany w kryteriach oceny oferty***  ***23 miesiące i mniej = oferta odrzucona*** |
| 81 | Przeglądy okresowe **w oferowanym okresie gwarancji** niezbędne do realizacji - dla zapewnienia i potwierdzenia bezpiecznej pracy [bez dodatkowego wynagrodzenia]**.** | **Wymagana liczba przeglądów okresowych / 1 (jeden) rok użytkowania urządzenia przez Zamawiającego *………….(wpisać)***  **Łączna wymagana liczba przeglądów okresowych w całym oferowanym okresie gwarancji …………….*………….(wpisać)*** |
|  | **DOKUMENTACJA** |  |
|  | Dokumenty wymagane **przy dostawie:** dopuszczające do obrotu i stosowania |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wymagana przy dostawie) |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia |  |
|  | **SZKOLENIA** |  |
| 83. | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oferowanego urządzenia - w języku polskim w siedzibie Zamawiającego – po dostawie w momencie instalacji i odbioru po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. |  |
| 84. | Wszystkie szkolenia potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności lub certyfikatami imiennymi. |  |
| ***UWAGA: jeżeli Wykonawca w Kolumnie 3 nie wpisał słowa „TAK” i jeżeli nic innego z oferty nie wynika, Zamawiający może uznać że oferta spełnia wymagania Zamawiającego.*** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA III. KALKULACJA CENOWA**  **ZADANIE 4**  **MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY** | | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (charakterystyka) | j.m. | oferowana  **cena jednostkowa netto** bez podatku od towarów i usług VAT  **w PLN 1** | Ilość | Stawka podatku od towarów i usług VAT  **w %** | wartość podatku od towarów i usług VAT  **w PLN** | **Cen**a **brutto**  z podatkiem od towarów i usług VAT **2**  **w PLN** |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7= Kol. 4 x Kol. 6 | Kol. 8= Kol. 4 + Kol. 7 |
| 1. | **Dostawa mikroskopu diagnostycznego**  **ZADANIE 4**  o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania Zamawiającego opisanych w SIWZ | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Koszt **usług** **powiązanych** z realizacją dostawy mikroskopu diagnostycznego - opisany w SIWZ w tym w szczególności koszty dostawy (transportu, ubezpieczenia,) instalacji, uruchomienia, serwisowania w okresie gwarancji i rękojmii, szkoleń. | kpl |  | 1 |  |  |  |
| 3. | **RAZEM** |  | ……….. |  |  | ……… | ……………..  [ łączna całkowita cena oferty brutto] |

1 W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ.

2Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, który oferuje Zamawiającemu dostawę w procedurze w której dochodzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -  nie wypełnia **kolumn 7 i 8.**

**W FORMULARZU OFERTY – załączniku nr 2 do SIWZ** – wykonawca podaje wartość netto ( bez podatku od towarów i usług VAT).



**ZAŁĄCZNIK NR 3/5 DO SIWZ**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**ZADANIE 5 DIAGNOSTYCZNY Z UCHYLNĄ NASADKĄ DWUOKULAROWĄ O POLU WIDZENIA 22, OBIEKTYWAMI PLANACHROMATYCZNYMI 10X, 40X, 50X (IMMERSYJNY), 100X (IMMERSYJNY)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABELA I.**  **ZADANIE 5 MIKROSKOP DIAGNOSTYCZNY** *[zwany także**mikroskopem, sprzętem, urządzeniem, przedmiotem zamówienia*, *przedmiotem dostawy]* | | |
| Zamawiana liczba sztuk : **1 sztuka** | | |
|  | | **DANE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wpisuje Wykonawca** |
| Pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia | |  |
| OZNACZENIA w tym:  Nazwa urządzenia  Typ  Model | |  |
| Producent | |  |
| Kraj pochodzenia | |  |
| Dystrybutor /Sprzedawca | |  |
| Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu,  które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji i rękojmii | Serwis własny Wykonawcy:   * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |
| Serwis zlecony Podwykonawcom   * Nazwy Podwykonawców * Adres punktów serwisowych * Dane kontaktowe: telefon, e- mail   pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TABELA II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW**    **ZADANIE 5** | |
| Kol.1. | Kol.2 | Kol.3 |
|  | **Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki** [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia]  **Opis parametru** | **Parametr/Wartość oferowana**  **Wykonawca wpisuje słowa:**  **„TAK”** lub  **„NIE” oraz wartości parametrów -** tam gdzie Zamawiający wymaga podania wartości parametrów  *[wpisanie słowa „NIE” oznacza brak spełnienia wymagań Zamawiającego]* |
| **BAZAMIKROSKOPU** | | |
| 0.1. | Mikroskop fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, | TAK |
| 0.2 | Rok produkcji **2019** | TAK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami:   * regulacji intensywności światła, * przesuwu preparatów, | TAK |
| 2 | współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości, | TAK |
| 3 | wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro z prawej strony statywu przy śrubie makro, | TAK |
| 4 | wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości) z lewej strony statywu przy śrubie makro, | TAK |
| 5 | minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 [µm]. | TAK |
| **OŚWIETLENIE:** | | |
| 6 | wbudowane w bazę mikroskopu źródło światła typu LED odpowiadające mocy oświetlenia halogenowego nie mniej niż 30 [W], | TAK |
| 7 | oświetlenie wg systemu Koehlera, | TAK |
| 8 | wbudowany w bazę mikroskopu centralnie z przodu na dole regulator intensywności światła, | TAK |
| 9 | system zarządzania oświetleniem z zakodowaniem intensywności oświetlenia dla każdego z obiektywów (automatyczna zmiana intensywności oświetlenia przy zmianie obiektywu bez użycia komputera) zintegrowany bezpośrednio z bazą mikroskopu, obsługiwany dwoma klawiszami funkcyjnymi, znajdującymi się z w przedniej części mikroskopu na dole (jeden do kodowania intensywności dla każdego obiektywu, drugi do włączania/wyłączania systemu zarządzania oświetleniem). | TAK |
| **OPTYKA:** | | |
| 10 | w systemie korekcji do nieskończoności, | TAK |
| 11 | długość optyczna obiektywów 45 [mm]. | TAK |
| **NASADKA OKULAROWA:** | | |
| 12 | dwuokularowa, | TAK |
| 13 | kąt nachylenia w zakresie 5-35 stopni, | TAK |
| 14 | regulowany rozstaw tubusów okularowych w zakresie 50-76 [mm], | TAK |
| 15 | regulacja dioptryjna +/- 5 w jednym tubusie. | TAK |
| **OKULARY:** | | |
| 16 | powiększenie 10x, | TAK |
| 17 | pole widzenia FN = 22, | TAK |
| 18 | wyposażone w elastyczne, miękkie, gumowe muszle oczne, | TAK |
| 19 | jeden okular z korekcją dioptrii w zakresie +/- 5. | TAK |
| **KONDENSOR** | | |
| 20 | Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,10, pozwalający na pracę z obiektywami 10x -100xdostosowanymi do pola widzenia zarówno 22, jak i 26,5. | TAK |
| **UCHWYT REWOLWEROWY** | | |
| 21 | wymienny, kodowany na 5 obiektywów, współpracujący z systemem zarządzania oświetleniem. | TAK |
| **STOLIK MECHANICZNY** | | |
| 22 | z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty. | TAK |
| 23 | możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszej niż 250 stopni. | TAK |
| 24 | prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y, z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52 [mm], wyposażony w ergonomiczne nakładki gumowe uchwytu do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego o grubości 5 [mm]. | TAK |
| **OBIEKTYWY** | | |
| 25 | o długości optycznej nie dłuższej niż 45 [mm] o powiększeniu/aperturze numerycznej (NA)/minimalnej odległości roboczej (WD):   * Plan achromat 10x/NA = 0,25/WD nie mniej niż 10,6 [mm] * Plan achromat 40x/NA = 0,65/WD nie mniej niż 0,60 [mm] * Plan achromat 50x/NA regulowana w zakresie 0,50-0,90/WD nie mniej niż 0,2 [mm] * Plan achromat 100x/NA = 1,25/WD nie mniej niż 0,13 [mm] | TAK |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE:** | | |
| 26 | pokrowiec | TAK |
| 27 | olejek immersyjny o poj. Nie mniejszej niż 500 [ml] | TAK |
| **MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O**: | | |
| 28 | przystawkę konsultacyjną dla drugiego obserwatora typu „obserwatorzy obok siebie”, wyposażoną w wbudowaną podświetlaną strzałkę wskaźnikową, z wbudowanym regulatorem położenia strzałki i zmieniaczem pomiędzy dwoma kolorami strzałki (zielony, czerwony), | TAK |
| 29 | nasadkę okularową o polu widzenia nie mniej niż 26. | TAK |
| **INSTALACJA, KONFIGURACJA,** | | |
| 30 | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| **GWARANCJA I SERWIS** | | |
| 31 | Okres gwarancji nie krótszy niż **24 miesiące** od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego, w tym **bezpłatne przeglądy** gwarancyjne – obejmujące wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy okresowe (bez dodatkowego wynagrodzenia) zgodnie z wymaganiami producenta. | **Oferowany okres gwarancji : ………….. pełnych miesięcy**  *[Wykonawca wpisuje liczbę miesięcy gwarancji - nie mniej niż 24 miesiące]*  ***Okres gwarancji - Parametr oceniany w kryteriach oceny***  ***23 miesiące i mniej = oferta odrzucona*** |
| 32 | Przeglądy okresowe **w oferowanym okresie gwarancji** niezbędne do realizacji - dla zapewnienia i potwierdzenia bezpiecznej pracy [bez dodatkowego wynagrodzenia]**.** | **Wymagana liczba przeglądów okresowych / 1 (jeden) rok użytkowania urządzenia przez Zamawiającego *………….(wpisać)***    **Łączna wymagana liczba przeglądów okresowych w całym oferowanym okresie gwarancji …………….*………….(wpisać)*** |
| **DOKUMENTACJA** | | |
| 33 | Dokumenty wymagane **przy dostawie:** dopuszczające do obrotu i stosowania | TAK |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wymagana przy dostawie) | TAK |
| 35 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |
| **SZKOLENIA** | | |
| 36 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oferowanego urządzenia - w języku polskim w siedzibie Zamawiającego – po dostawie w momencie instalacji i odbioru po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | TAK |
| 37 | Wszystkie szkolenia potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności lub certyfikatami imiennymi. | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA III. KALKULACJA CENOWA**  **ZADANIE 5** | | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (charakterystyka) | j.m. | oferowana  **cena jednostkowa netto** bez podatku od towarów i usług VAT  **w PLN 1** | Ilość | Stawka podatku od towarów i usług VAT  **w %** | wartość podatku od towarów i usług VAT  **w PLN** | **Cen**a **brutto**  z podatkiem od towarów i usług VAT **2**  **w PLN** |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7= Kol. 4 x Kol. 6 | Kol. 8= Kol. 4 + Kol. 7 |
| 1. | **Dostawa mikroskopu diagnostycznego ZADANIE 5**  o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania Zamawiającego opisanych w SIWZ | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Koszt **usług** **powiązanych** z realizacją dostawy mikroskopu diagnostycznego - opisany w SIWZ w tym w szczególności koszty dostawy (transportu, ubezpieczenia,) instalacji, uruchomienia, serwisowania w okresie gwarancji i rękojmii, szkoleń. | kpl |  | 1 |  |  |  |
| 3. | **RAZEM** |  | ……….. |  |  | ……… | ……………..  [ łączna całkowita cena oferty brutto] |

1 W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ.

2Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, który oferuje Zamawiającemu dostawę w procedurze w której dochodzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -  nie wypełnia **kolumn 7 i 8.**

**W FORMULARZU OFERTY – załączniku nr 2 do SIWZ** – wykonawca podaje wartość netto ( bez podatku od towarów i usług VAT).

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

|  |
| --- |
| **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)/ Adresy** |
|  |
|  |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**ZAKUP APARATURY DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE – MIKROSKOPY DIAGNOSTYCZNE**

**Nr postępowania: EZP-271-2-109/PN/2019**

**Zadanie …………………………..**

*Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp.*

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp **oświadczamy, że:**

**Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę (ofertę częściową)\* w niniejszym postępowaniu \***)

**Należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)**

Lista Wykonawców składających ofertę (ofertę częściową)\* w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

.........................................................................................................................................................................................................................

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE   
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

|  |
| --- |
| **Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Adresy** |
|  |
|  |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**ZAKUP APARATURY DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE – MIKROSKOPY DIAGNOSTYCZNE**

**Nr postępowania: EZP-271-2-109/PN/2019**

**Zadanie …………………………..**

Oświadczam, że:

* w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
* w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

***W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia[[1]](#footnote-1).* Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia*[[2]](#footnote-2)* w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer S 199, data /15/10/2019/, strona…………………….**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/S 199-483116**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]**

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego*[[3]](#footnote-3)*** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | **UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE** |
| ***Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?*** | ***Odpowiedź:***  **ZAKUP APARATURY DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE – MIKROSKOPY DIAGNOSTYCZNE** |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[4]](#footnote-4): |  |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[[5]](#footnote-5): | **EZP-271-2-109/PN/2019** |

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca*.***

**Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:  Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ]  [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[6]](#footnote-6):  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[7]](#footnote-7)? | [] Tak [] Nie |
| **Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[[8]](#footnote-8):** czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[9]](#footnote-9) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? **Jeżeli tak,** jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie      […]   [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| **Jeżeli tak**:  **Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.**  a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:  c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[10]](#footnote-10): d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? **Jeżeli nie:** **Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.**  **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……]    d) [] Tak [] Nie          e) [] Tak [] Nie         (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[11]](#footnote-11)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. | |
| **Jeżeli tak**: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Części** | **Odpowiedź:** |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | **Odpowiedź:** |
| Imię i nazwisko,  wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.   
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.   
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[12]](#footnote-12).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

**(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:  […] |

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji** oprócz informacji **wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

**Część III: Podstawy wykluczenia**

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej[[13]](#footnote-13)**;

**korupcja[[14]](#footnote-14)**;

**nadużycie finansowe[[15]](#footnote-15)**;

**przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną[[16]](#footnote-16)**

**pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[[17]](#footnote-17)**

**praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi[[18]](#footnote-18)**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | **Odpowiedź:** |
| Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[19]](#footnote-19) |
| **Jeżeli tak**, proszę podać[[20]](#footnote-20): a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; **c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]   b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[21]](#footnote-21) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[22]](#footnote-22) („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki[[23]](#footnote-23): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** | |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie | |
| **Jeżeli nie**, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:  Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?   * Proszę podać datę wyroku lub decyzji. * W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:   2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:  d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie  [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [[24]](#footnote-24) [……][……][……] | |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[25]](#footnote-25)

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[[26]](#footnote-26)**? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) **zbankrutował**; lub b) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lub c) zawarł **układ z wierzycielami**; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[27]](#footnote-27); lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? **Jeżeli tak:**   * Proszę podać szczegółowe informacje: * Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[28]](#footnote-28).   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego[[29]](#footnote-29)**?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   [……] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek **konflikcie interesów[[30]](#footnote-30)** spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie    […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie      […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie **zataił** tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | **Odpowiedź:** |
| Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[31]](#footnote-31) |
| **W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie   [……] |

**Część IV: Kryteria kwalifikacji**

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji** | **Odpowiedź** |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | **Odpowiedź** |
| **1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym** prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[32]](#footnote-32): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| **2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:** Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**: i/lub** 1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[33]](#footnote-33) (**)**:** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta   (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: **i/lub** 2b) Jego **średni** roczny **obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[34]](#footnote-34):** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta     (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych[[35]](#footnote-35)** określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[36]](#footnote-36) – oraz wartość): [……], [……][[37]](#footnote-37) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……]      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**: W okresie odniesienia[[38]](#footnote-38) wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**: W okresie odniesienia[[39]](#footnote-39) wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**:Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[40]](#footnote-40): | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | |  |  |  |  | |
| 2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych[[41]](#footnote-41)**, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……]   [……] |
| 3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:** Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli[[42]](#footnote-42)** swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: **lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……]    b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**: | [……] |
| 8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[[43]](#footnote-43)** następującą **część (procentową)** zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie         […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

**Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | **Odpowiedź:** |
| W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[44]](#footnote-44), proszę wskazać dla **każdego** z nich: | [….]    [] Tak [] Nie[[45]](#footnote-45)      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[46]](#footnote-46) |

**Część VI: Oświadczenia końcowe**

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

*a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim*[[47]](#footnote-47)*, lub*

*b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*[[48]](#footnote-48)*, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację*.

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby* [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO**

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY** wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”:

* + 1. Zamawiający **Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie** wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
   1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest:

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie** (dalej „Szpital”)

adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, tel. 12 658 2011, e-mail: sekretariat@usdk.pl

* 1. **Inspektor ochrony danych**

Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

* listownie na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265,   
  30-663 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
* poprzez e-mail: **iod@usdk.pl**
* telefonicznie: **12 333 9409**
  1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szpital

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w przypadku wyboru oferty – do realizacji umowy.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

* 1. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Dane osobowe będą udostępniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej odbiorcą danych może być każdy, przy czym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Dane osobowe mogą przetwarzać, na podstawie umów powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, dostawcy usług dla Szpitala, w tym m.in. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie systemów teleinformatycznych, dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

* 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Szpital nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

* 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 4 lata, albo w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE - zgodnie z warunkami realizowanych programów- unijnych, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami regulującymi państwowe zasoby archiwalne.

* 1. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych1),

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2),

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazano powyżej.

* 1. Nie przysługuje Państwu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  1. Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.10.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), stosownie do art. 22 RODO.

2.11.Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

2.12.**Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania zgody osoby fizycznej na wskazanie jej danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w składanej ofercie.**

---------------------------------------------------

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.  
   W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia*.* W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-6)
7. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

   Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

   Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-11)
12. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-13)
14. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-14)
15. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-17)
18. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-18)
19. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-19)
20. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-20)
21. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-21)
22. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-22)
23. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-23)
24. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-24)
25. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-25)
26. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-28)
29. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-30)
31. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-32)
33. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-34)
35. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-35)
36. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-36)
37. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-37)
38. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat. [↑](#footnote-ref-38)
39. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat. [↑](#footnote-ref-39)
40. Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-40)
41. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-41)
42. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-42)
43. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-43)
44. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-44)
45. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-45)
46. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-46)
47. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-47)
48. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-48)