

K

Kraków dnia 11.02.2020

**WYKONAWCY**

**www. bip.usdk.pl**

Dotyczy postępowania pn.

**Dostawa aparatury medycznej w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0247/17 pt. „Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.**

Numer postępowania: **EZP-271-2-10/PN/2020**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.1843 z późn. zm.) zwanej ustawą lub ustawą pzp. Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 139 000 euro.

**ODPOWIEDZI 3**

**NA PYTANIA WNIESIONE DO SIWZ**

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na wniesione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 1**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem pracy na jednym akumulatorze wynoszącym do 300 min monitorowania lub 150 defibrylacji o energii 360J?*

ODPOWIEDŹ 1 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 2**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o normie IP 34?*

ODPOWIEDŹ 2 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 3**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zaprogramowanym metronomem reanimacyjnym wg najnowszych wytycznych ERC z 2015 roku stanowiących o jednakowej liczbie uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych w stosunku 30:2 (ucisk:wdech) gwarantujących najlepszy stosunek częstości uciśnięć do ilości wykonanych wdechów? Pragniemy zauważyć, że proponowane przez nas urządzenie ma zaprogramowany i aktualizowany proces RKO do aktualnych przepisów i norm jakie są aktualnie obowiązują. Przez co urządzenie sprawnie nadzoruje i pomaga osobie prowadzącej proces RKO poprzez wyraźne komunikaty w języku polskim oraz sygnały wyświetlane na ekranie defibrylatora.*

ODPOWIEDŹ 3 **WYJASNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 4**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z 23 dostępnymi poziomami energii zewnętrznej?*

ODPOWIEDŹ 4 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 5**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez automatycznej regulacji parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta*

ODPOWIEDŹ 5 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 6**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie 0-140 [mA]?*

ODPOWIEDŹ 6 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 7**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z najczęściej stosowanym wzmocnieniem sygnału dla modułu EKG w zakresie 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV wyświetlanym na 8,4 calowym, kolorowym ekranie LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli – gwarantującym wysokiej jakości wyświetlanie krzywych EKG niezależnie od wartości wzmocnienia oraz z funkcją automatycznego wykrywania podłączonego do urządzenia odprowadzenia EKG?*

ODPOWIEDŹ 7 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 8**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wydrukiem EKG na papierze o szerokości 80 [mm]?*

ODPOWIEDŹ 8 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 9**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wydrukiem EKG na papierze o szerokości 80 [mm]?*

ODPOWIEDŹ 9 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

**PYTANIE 10**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z Modułem EtCO2 bez automatycznej kalibracji*

ODPOWIEDŹ 10 **WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji

Jan Zasowski