

Kraków dnia 26.02.2020r

Wykonawcy

www. bip.usdk.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wyrobów medycznych – 2 zadania,** numer postępowania: **EZP-271-2-9/PN/2020**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.1843 z późn. zm.) zwanej ustawą lub ustawą pzp. Zamówienie o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 139 000 euro.

ODPOWIEDZI 1

NA PYTANIA WNIESIONE DO SIWZ

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na wniesione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 1 -** Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści przedstawienie próbek niesterylnych?

**Odpowiedź: WYJAŚNIENIE:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE 2 -**Pakiet 1, pozycja 1

**Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:**  
1. - otwory bez folii chirurgicznej o śr. 10 cm, wzmocnienie o gramaturze 80g/m2, po dwóch stronach serwety transparentna wstawka foliowa zabezpieczająca pulpit sterowniczy o szerokości 60 cm – zamiast - Serweta do angiografii wykonana z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 50 g/m2   rozmiar min. 190 x 310 cm z dwoma otworami w okolicy pachwin o średnicy 6 cm. Otwory wypełnione folią chirurgiczną, w strefie otworów warstwa chłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze pow. 100 g/m2. Po prawej stronie serwety panel foliowy o szerokości min. 60 cm – 1 szt.

**Odpowiedź: WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

4. - serweta z 2-warstwowego laminatu 150 x 210 cm, z przylepcem – zamiast - Serweta wykonana z przeźroczystej folii, rozmiar min. 90 x 200 cm zaopatrzona w taśmę lepną – 1 szt.

**Odpowiedź: WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

5. – kleszczyki 18 cm – zamiast - Kleszczyki do opatrunków, długość  19 cm – 1 szt.

**Odpowiedź: ZMIANA:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

7. – metalowe nożyczki proste 11,5 cm – zamiast - Nożyczki plastikowe z metalowymi elementami tnącymi –długość min. 11 cm – 1 szt.

**Odpowiedź: ZMIANA:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę**.**

8. – pokrowiec 85 x 85cm – zamiast - Pokrowiec foliowy o wym.  75x 80 z elastycznymi ściągaczami – na głowicę RTG – szt. 2

**Odpowiedź: ZMIANA:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

9. – worek foliowy 40 x 50cm + taśma antystatyczna – zamiast - Pokrowiec foliowy o wym.  10 x 30  ( +/- 2 cm )  zamykany sznurkiem – na pilota – 1 szt.

**Odpowiedź: WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

12.   miska niebieska – zamiast - Miska okrągła przeźroczysta o objętości 250 ml  -  1 szt.

**Odpowiedź: WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

15.  kranik niebieski – zamiast - Kranik trójdrożny czerwony, ON – 1 szt.

**Odpowiedź: ZMIANA:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę**.**

**PYTANIE 3 -Pakiet 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety wykonanej z trójwarstwowego laminatu (włóknina + laminat + włóknina) o gramaturze 75g/m2, rozmiar 75 x 90cm z otworem przylepnym w części centralnej o wymiarach 6 x 8cm lub o średnicy 7cm?

**Odpowiedź: ZMIANA:** Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE 4 - Pakiet 1, poz. 1 zestaw angiograficzny**

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o

dopuszczenie zestawu angiograficznego, w którym fartuchy są wykonane z włókniny o gramaturze 35 g/m2( poz. 16).

**Odpowiedź : WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Ponadto prosimy o dopuszczenie nożyczek metalowych w poz. 7 oraz pokrowca foliowego 10 x 30 cm ( poz. 9) z gumką.

**Odpowiedź : WYJAŚNIENIE:** Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z wprowadzonymi zmianami ulega zmianie treść SIWZ w poniższy sposób:

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

3. ZAWARTOŚĆOFERTY:

1. Na podstawie art. 10c.1 pkt. 4 Zamawiający wymaga złożenia w ramach oferty **próbek**. Próbki oferowanych wyrobów muszą zostać złożone w trwale zamkniętym opakowaniu wraz z ofertą lub osobnym opakowaniu na którym należy umieścić opis:

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

**ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków**

**Próbki do przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – 2 zadania ZADANIE …….**

**Nr postępowania EZP-271-2-9/PN/2020**

**NIE OTWIERAĆ PRZED: …………….2020 r. GODZ. 10:00**

**PRÓBKI**

**Zamawiający wymaga w ramach oferty dostarczenia próbek dla Zadania 1 – min. po 1 zestawie z każdej pozycji, dla Zadania 2 – min. po 1 sztuce z każdej pozycji.**

Próbki oferowanych wyrobów stanowią wymagany załącznik do oferty na podstawie których zostanie dokonana ocena w kryterium „Jakość” oraz będą stanowić wzory na etapie realizacji umowy dostawy- należy dołączyć:

* + 1. Spis próbek z podaniem producenta i numerem katalogowym.
    2. Każda próbka powinna być oznaczona numerem zadania i pozycji, której dotyczy.
    3. Próbki powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe.
    4. Próbki oferowanych wyrobów powinny być umieszczone w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 02.03.2020 r. do godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego Kraków ul. Wielicka 265, pokój nr 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych.**
2. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.03.2020 r. Sesja otwarcia ofert rozpocznie się o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych.**

**Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wprowadzone zmiany w ofertach w przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni zmian w treści formularza Kalkulacji Cenowej wówczas, jeśli będzie to możliwe Zmawiający dokona zmian.**

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga