Kraków dnia 19.05.2020r

**EZP-271-2-53/PN/2020**

**Wykonawcy**

**Strona internetowa:**

www. bip.usdk.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę masek, układów oddechowych i nebulizatorów – 3 zadania nr postępowania EZP-271-2-53/PN/2020 r.

**ODPOWIEDZI**

**W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

**Zadanie 2 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z wkładem wykonanym z celulozy, z portem do tlenu oraz portem do odsysania, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, oporność 0,5 przy 30 l/min, objętość oddechowa 200-1000 ml, waga 9g?

**Odpowiedź 1. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 2**

**Zadanie 2 pozycja 6**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Zadania 2 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź 2. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 3**

**Zadanie 3 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta , mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowania pojedynczo?

**Odpowiedź 3. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 4**

**Zadanie 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę wykonaną z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta , mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, możliwość pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowania pojedynczo?

**Odpowiedź 4. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Zadanie 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Zadania 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź 5. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga