

Kraków, 18.09.2020r.

**EZP-271-2-98/PN/2020**

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania:

**Dostawę testów do wykrywania obecności rota i adenowirusa oraz norowirusa w stolcu, numer referencyjny: EZP-271-2-98/PN/2020**

**ODPOWIEDZI 2**

Zamawiający udziela odpowiedzi na wniesione zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów, których czułość i swoistość została wyznaczona względem testów ELISA?

**Odpowiedź 1 WYJAŚNIENIE:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści test o czułości:

dla adenowirusów 98,8%

dla rotawirusów 96,2%

dla norowirusów 97,9%?

**Odpowiedź 2 WYJAŚNIENIE:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści test o swoistości:

dla adenowirusów >99,9%

dla rotawirusów >99,9%

dla norowirusów 99,6%?

**Odpowiedź 3 WYJAŚNIENIE:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego Rota/Adeno/Norowirus  
o czułości dla Rotawirusa 100% i swoistości 98,4%

o czułości dla Adenowirusa 100% i swoistości 100%

o czułości dla Norowirusa 96,2% i swoistości 100% w stosunku do metody referencyjnej PCR?

**Odpowiedź 4 WYJAŚNIENIE:** Zamawiający dopuszcza również o ile wszystkie wartości czułości i swoistości (dla rota, adeno i norowirusa, a nie tylko np. dla norowirusa) zostały wyznaczone w stosunku do PCR jako metody referencyjnej.

**Pytanie 5 dotyczy projektu umowy – załącznik nr 1 do SIWZ**

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, koniczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie…….. dostaw miesięcznie, co daje liczbę …. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz ” .

**Odpowiedź 5 WYJAŚNIENIE**: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy projektu umowy – załącznik nr 1 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 4 zapisu, żeby faktury za dostarczony towar przekazywane były Zamawiającemu razem z dostawą w formie papierowej, lub w formie elektronicznej na adres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nie później niż w dniu doręczenia towaru.

**Odpowiedź 6 WYJAŚNIENIE:** Zamawiający ma możliwość odbierania faktur z platformy PEF, więc dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych na tę platformę.

**Pytanie 7 dotyczy projektu umowy – załącznik nr 1 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w paragrafie 6 ust. 1a poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

**Odpowiedź 7 WYJAŚNIENIE:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8 dotyczy projektu umowy – załącznik nr 1 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w poniżej przedstawiony sposób:

Paragraf 6 u ust. 1b

W wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie później niż 10% wartości niezrealizowanej partii towaru.

Paragraf 6 ust. 1 c

W wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru z tytułu nie załatwienia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanego towaru.

**Odpowiedź 8 WYJAŚNIENIE:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Z poważaniem**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**Lek. med. Andrzej Bałaga**