

Kraków, 21.09.2020r.

**EZP-271-2-98/PN/2020**

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania:

**Dostawę testów do wykrywania obecności rota i adenowirusa oraz norowirusa w stolcu, numer referencyjny: EZP-271-2-98/PN/2020**

**ODPOWIEDZI 3**

Zamawiający udziela odpowiedzi na wniesione zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

**Pytanie 1 dotyczy kalkulacji cenowej Załącznik 3 do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści test o parametrach: dla Rotawirusów czułość 97.3% swoistość: 97.1%, dla Adenowirusów czułość: 95,2% swoistość: 97,7% względem testu lateksowego dla Norowirusów czułość: 99,9% swoistość: 98,1% względem innego testu (zgodnie z załączona instrukcją).

**Odpowiedź 1 WYJAŚNIENIE:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 **Z poważaniem**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

 **Lek. med. Andrzej Bałaga**