

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Z DNIA 10.09.2020r.**

na

**DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA**

Numer postępowania: EZP-271-2-112/PN/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 288)

Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 139 000 euro.

Ogłoszenie nr 583453-N-2020 z dnia 10.09.2020r.

ZMIANA z dnia 17.09.2020r.

1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
2. SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZWROTÓW UŻYWANYCH W SIWZ
3. TRYB POSTĘPOWANIA
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5. TERMIN WYKONANIA
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (min. SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)
10. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. WYJAŚNIANIE OFERT. POPRAWIANIE OMYŁEK.
17. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO ZAWARCIU UMOWY
20. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

|  |
| --- |
|  **ZAŁĄCZNIKI**  |
| Załącznik nr 1 | Istotne Postanowienia Umowy (IPU) ( w tym Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych) |
| Załącznik nr 2 | Formularz Oferty |
| Załącznik nr 3  | Formularze Cenowe |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie własne - w sprawie spełniania warunków udziału, braku podstaw wykluczenia  |
| Załącznik nr 6 | Klauzula informacyjna – RODO |

1. **OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039390

REGON: 351375886

NIP: PL679 25 25 795

Tel: 12 658-20-11

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: **szpitalzdrowia.pl**

Adres e-mail do Działu Zamówień Publicznych: **zp@usdk.****pl**

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

1. **SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZWROTÓW UŻYWANYCH W SIWZ**

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z nią związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć:

1. **Ustawa** - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 t.j. z późn. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie (dalej **ustawa** lub **ustawa PZP** lub **ustawa pzp**);
2. **Rozporządzenie w sprawie dokumentów**- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) wraz z późniejszymi zmianami;
3. **Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – (**dalej **SIWZ** lub **specyfikacja)** - niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część a także wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia SIWZ;
4. **Wykonawca -** osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego lub podmioty te występujące wspólnie (w tym np. w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum) które ponoszą solidarnie odpowiedzialność za złożenie oferty, wniesienie wadium, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonanie umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy w tym zawartych umów lub porozumień i dotyczy również rozliczenia się między podmiotami występującymi wspólnie i ich podwykonawcami;
5. **Oferta -** złożony przez Wykonawcę zestaw dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zawierający formularz **Oferty** oraz odpowiednie załączniki min. Formularze Kalkulacja Cenowa/Opis przedmiotu Zamówienia, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ;
6. **Cena** - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 1](https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art%283%29ust%281%29pkt%281%29&cm=DOCUMENT) i [ust. 2](https://sip.lex.pl/#/document/18109812?unitId=art%283%29ust%282%29&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 650);
7. **Pełnomocnictwo** - oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona.
8. **TRYB POSTĘPOWANIA**
9. Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podst. art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.
10. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tj. o wartości **nie przekraczającej** wyrażonej w złotych równowartość kwoty **139 000 euro.**
11. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. **24aa** ustawy PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, mają właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające. Oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i w każdym takim przypadku rozumie się, że wskazaniu takiemu towarzyszą w niniejszej SIWZ wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązaniom. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach funkcjonalno-użytkowych, technicznych i jakościowych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
14. W przypadku, gdy Wykonawca ten nie potwierdzi, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.
15. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
16. Przedmiot zamówienia stanowi **dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.**
17. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawiera SIWZ oraz załączniki do SIWZ .

załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

załącznik nr 2 – Formularz Oferty

załącznik nr 3 – Formularze Cenowe

1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień **CPV**: **33696500-0 odczynniki laboratoryjne**,  **38434000-6 analizatory.**
2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w opakowaniach producenta do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.

UWAGA: Zamawiający akceptuje wyłącznie opakowania posiadające oryginalną
etykietę w języku polskim.

1. Wymagany termin niezmienności cen jednostkowych netto „w górę” przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia **podwykonawcom.** W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w Formularzu Ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie za zgodą Zamawiającego na warunkach określonych w umowie.
4. Wymagane terminy i warunki płatności – podano w ***załączniku nr 1 i do SIWZ*-IPU**.
5. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.
6. Zamawiający **nie zamierza** zwoływać zebrania wykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających się.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
11. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. oraz odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę gdyby były wskazane przez Zamawiającego w SIWZ , mają właściwości wyłącznie opisowe, a nie ograniczające. Oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i w każdym takim przypadku rozumie się, że wskazaniu takiemu towarzyszą w niniejszej SIWZ wyrazy **„lub równoważny”**. Zamawiający w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym rozwiązaniom. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach funkcjonalno-użytkowych, technicznych i jakościowych (wymagany standard) nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie poprzez złożenie odpowiednich dokumentów, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - zapewniają pełną integrację z systemami i urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.
13. **TERMIN WYKONANIA:**

1. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego przez okres **36 miesięcy.**

2. Realizacja umowy rozpocznie się w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają **warunki** dotyczące:
	1. **KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ** - *nie określa się warunku;*
	2. **SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ** - *nie określa się warunku;*
	3. **ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ** – *nie określa się warunku;*
3. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony **w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ** na zasadzie **spełnia/nie spełnia.**
4. Na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. **PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA**
6. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. **24 ust. 1 pkt 12 – 23** ustawy PZP **(obligatoryjne przesłanki wykluczenia).**
7. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie **art. 24 ust. 5 pkt 1,** ustawy **(fakultatywne przesłanki wykluczenia):**
	1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – *Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.)* lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – *Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);*
8. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**
9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć **wraz z ofertą w oryginale**  aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie własne** (według wzoru stanowiącego ***załącznik nr 5 do SIWZ)*** stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
	1. Nie podlega wykluczeniu,
	2. Spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie  **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej złożonych ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP.
	1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej **grupy kapitałowej** o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, (można złożyć według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do SIWZ**)**.** Wraz z oświadczeniem wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców. **Oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż **5 dni terminie** aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP. Dokumenty wskazane w **pkt 4.** Wykonawca będzie zobowiązany złożyć **w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
12. **Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego, składa następujące oświadczenia lub dokumenty:**
	1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
	2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,** zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
		1. § 5pkt 4 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert),
		2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w **pkt. 4.3.1.** zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. **Przepisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się.**
13. Wykonawca **nie jest zobowiązany** do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów w ww. bazach danych.
14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
15. **INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (min. SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA)**
16. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy usta­nawiają **pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści **pełnomocnictwa** załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
17. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, uznaje się również złożenie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.
19. Poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej.
20. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. (przesłanki obligatoryjne wykluczenia) oraz o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Pzp. (przesłanki fakultatywne wykluczenia- które wskazano w niniejszej SIWZ), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z **ROZDZIAŁEM VI** niniejszej SIWZ – warunki udziału w postępowaniu.
21. **Oświadczenie własne** składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia.
22. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp. składa każdy z wykonawców.
23. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia, przy czym:
	1. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej SIWZ.
	2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców.
24. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie **spółki cywilnej** postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
25. **KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**
26. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
27. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących **formy pisemnej** opisanych poniżej **w punkcie 7.**
28. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane są przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
29. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną na adres: **zp@usdk.pl****.**
30. Zamawiający preferuje korespondencję drogą elektroniczną. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres e-mailowy podany w **pkt. 4** niniejszego rozdziału w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma drogą elektroniczną nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą.
31. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
32. **Forma pisemna pod rygorem nieważności** zastrzeżona jest do złożenia **oferty** wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.
33. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
34. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: **Magdalena Ścisło**
35. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
36. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM -** Wadium nie jest wymagane
37. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
38. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
39. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **30 dni.** Odmowa skutkuje odrzuceniem oferty.
40. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
41. **Wymagania podstawowe:**
	* + 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
			2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
			3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
			4. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ lub według wzorów.
			5. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie **pełnomocnictwa**, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
42. **Forma oferty - wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów**
	* + 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie.
			2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były ponumerowane według formuły numer strony/ilość wszystkich stron.
			3. Zaleca się sporządzenie spisu treści zawierającego wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty.
			4. Zaleca się zabezpieczenie oferty przed zdekompletowaniem poprzez jej zszycie lub zbindowanie.
			5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
			6. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje wykonawca lub tłumacz przysięgły.
			7. Oświadczenia  lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” należy złożyć **w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
			8. Wykonawca który polega na zdolnościach innych podmiotów przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - **w oryginale.**
			9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
			10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
			11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem  powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem).
43. **ZAWARTOŚĆ OFERTY:**

Dokumenty stanowiące treść oferty składane w terminie złożenia oferty - **w oryginale:**

* + - 1. Wypełniony i podpisany **Formularz Oferty** zawierający informacje na podstawie których Zamawiający dokona oceny oferty w kryteriach oceny ofert – **załącznik nr 2** do SIWZ,
			2. Wypełnione i podpisane **Formularze Cenowe – załączniki od nr 3** do SIWZ.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia w terminie złożenia oferty - **w oryginale:**

**5)oświadczenie własne** według wzoru stanowiącego ***załącznik nr 5***do SIWZ o którym mowa w **Rozdziale VIII pkt.1.** SIWZ.

Dokumenty formalne identyfikujące Wykonawcę – odpowiednio jeśli dotyczy: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie, *(jeśli dotyczy).*

* + - 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, *(jeśli dotyczy),*

Pełnomocnictwa/umowy o współdziałaniu należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopi, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwa/umowy o współdziałaniu sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

* + - 1. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

**Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:** Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy w wyznaczonym, **nie krótszym niż 5 dni**, terminie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

* + - 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w **Rozdziale VIII. pkt 4.** SIWZ
1. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003r., nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
2. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
3. **Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 25.09.2020r. do godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego Kraków ul. Wielicka 265, pokój nr 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych.**
4. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana/oznaczona według poniższego wzoru:

**Adresat:**

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie**

**ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków**

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.**

Numer postępowania: **EZP-271-2-112/PN/2020**

Nie otwierać przed**……….…2020r. godz. *……….****(datę i godzinę otwarcia wypełnia Wykonawca)*

**Nazwa (imię, nazwisko) i adres Wykonawcy:…………….………….** *(wypełnia Wykonawca)*

1. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy zmiana. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane – zostanie ona zwrócona wykonawcy bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za zaliczeniem pocztowym

|  |
| --- |
| 1. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.09.2020r. Sesja otwarcia ofert rozpocznie się o godz. 10:00, w siedzibie zamawiającego pok. 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych.**
 |

1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej **bip.usdk.pl** informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.
4. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
5. Cenę oferty należy obliczyć według wzoru podanego w **Załączniku nr 3 do SIWZ – FORMULARZE CENOWE.**
6. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
7. Cenę oferty brutto (z VAT) należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę należy podać w PLN.
8. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.
9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku wykonawca podaje w ofercie „cenę netto” nie zawierającą podatku VAT. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795.
10. W ofercie Wykonawca wskazuje jaki jest jego aktualny **status podatnika VAT**. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o której mowa powyżej, Zamawiający na podstawie identyfikatora podatkowego NIP Wykonawcy uzna, że status podatnika VAT jest zgodny z informacją dostępną w ogólnodostępnej bazie w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę z ogólnodostępną bazą w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień w tym zakresie.
11. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. WYJAŚNIANIE OFERT. POPRAWIANIE OMYŁEK.**
12. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Zasady oceny(ilość pkt zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| 1 | Cena (C) | 60% | Maksymalną liczbę punktów **WPC = 6 punktów** w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty przy zastosowaniu wzoru:**Cmin****WPC = --------------------- x 10 x waga kryterium** **COB**gdzie:**WPC**– wartość punktowa w kryterium Cena **Cmin** – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert**COB** – cena brutto oferty badanej |
| 2 | Termin dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych  | 20% | **Tds=** Ilość punktów przyznanych badanej ofercie ----------------------------------------------------------- maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania **x 10 x waga kryterium**●dostawa do 7 dni (włącznie) - 10 pkt●dostawa od 8 do 14 dni (włącznie) - 5 pkt●dostawa powyżej 14 dni - 0 pktMax. liczba pkt w kryterium Tds = 10 pktTermin dostaw systematycznych będzie oceniany z formularza ofertowego.  |
| 3 | Jakość | 20%  | Zamawiający przyzna wartości punktowe przypisane do wskazanych w Załączniku nr 3 parametrów funkcjonalno-użytkowych, a następnie dokona oceny w oparciu o formułę:**WP = (WPTBO/WMAX)x10x waga kryterium**, **WP-** wartość punktowa w kryterium, **WPTBO** **-** ilość punktów przyznanych badanej ofercie, **WMAX-**maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania.  |
| **SUMA = Cena + Termin dostaw systematycznych + Jakość**  |

1. Obliczenia w kryterium Cena dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. W przypadku braku złożenia w ofercie informacji dotyczącej obowiązku podatkowego lub złożenia informacji sprzecznej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia czy wobec oferty Wykonawcy zachodzą podstawy do poprawy omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty lub do odrzucenia oferty jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli ze specyfiki przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy składającego ofertę nie wynika, że wybór oferty nakłada na Zamawiającego obowiązek podatkowy, Zamawiający nie ma obowiązku wzywania Wykonawcy do składania wyjaśnień w tym zakresie.
4. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży oświadczenia dotyczącego części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – traktowane to będzie jako deklaracja wykonania przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
	1. oczywiste omyłki pisarskie,
	2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
	3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Omyłki zostaną poprawione przez zamawiającego m. in. w następujący sposób:
	1. w przypadku rozbieżności między cenami podanymi słownie oraz w liczbach, wersję obowiązującą stanowi cena podana słownie dla ceny jednostkowej netto. Pozostałe ceny zostaną dostosowane.
	2. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną jednostkową a ceną sumaryczną uzyskaną przez mnożenie ceny jednostkowej i ilości, wersję obowiązującą stanowi cena jednostkowa netto, a cena całościowa zostanie poprawiona, chyba że w opinii zamawiającego w cenie jednostkowej nastąpiło oczywiste przestawienie znaku dziesiętnego, w którym to przypadku wersję obowiązującą stanowi cena sumaryczna, a cena jednostkowa zostanie poprawiona.
7. **FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY**
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (IPU) zawartych w załączniku do SIWZ.
9. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10. W umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy wskażą:
11. sposób reprezentacji wykonawców wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Zamawiającym, w zakresie: podpisania umowy z Zamawiającym, podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, realizowania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady;
12. wykonawcę upoważnionego do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami na podstawie, których Zamawiający będzie dokonywał zapłaty i do otrzymywania płatności od Zamawiającego;
13. zawarte będzie oświadczenie że wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej z Zamawiającym;

Umowa może nie zawierać powyższych postanowień, jeżeli z innych dokumentów Wykonawcy złożonych Zamawiającemu (np. pełnomocnictw, oświadczeń) wynikać będzie, że spełnione zostały powyższe wymagania.

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną , zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy jest on zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć, na żądanie Zamawiającego umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.
4. W przypadku nie wskazania w formularzu oferty nr rachunku bankowego Wykonawcy na potrzeby rozliczeń za realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać swój numer rachunku.
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę(y), które będą podpisywały umowę ze strony Wykonawcy: Imię i nazwisko oraz stanowisko/funkcję.
6. W przypadku podpisywania umowy przez Pełnomocnika – wymagane jest doręczenie Zamawiającemu pełnomocnictwa – o ile nie zostało złożone w ofercie.
7. Dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale wybrany Wykonawca powinien dostarczyć do **Działu Zamówień Publicznych** we wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty terminie.
8. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę, z nałożonych przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w niniejszym rozdziale Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy.
10. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana do podpisu - na jego wniosek wyrażony na piśmie.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO ZAWARCIU UMOWY:** Nie dotyczy.
13. **ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w załączniku do niniejszej SIWZ- Istotne Postanowienia Umowy (IPU) .

1. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp, a także przepisy aktów wykonawczych do ustawy. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

**Kraków dnia 17.09.2020r.**

 **ZATWIERDZAM**

 Dyrektor ds. Lecznictwa

Lek. Med. Andrzej Bałaga



**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**UMOWA NR EZP-272/………/2020 [umowa, Umowa]**

**[UMOWA DZIERŻAWY WRAZ Z SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI ]**

Zawarta w dniu **……………..2020 roku** w Krakowie

w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 139 000 euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp.), pn.

**Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora, numer postępowania: EZP-271-2-112/PN/2020**

pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie**, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039390, NIP 679-25-25-795; REGON 351375886,

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM** lub **DZIERŻAWCĄ**

w imieniu którego działają: ……………………………….

a

……………………………….\*zwanym dalej **WYKONAWCĄ** lub **WYDZIERŻAWIAJĄCYM**

w imieniu którego działa : ……………………………….

**[PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE]** *(\*jeśli dotyczy)*

*\*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez* ***podmioty występujące wspólnie****, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez te podmioty* ***solidarnej odpowiedzialności****za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec Zamawiającego w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy, o następującej treści:*

„ponoszących **solidarnie odpowiedzialność** za wykonanie niniejszej umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy w tym zawartych umów lub porozumień i dotyczy również rozliczenia się między podmiotami występującymi wspólnie w tym stronami spółki cywilnej lub uczestnikami Konsorcjum i ich podwykonawcami. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego upoważniony jest ……………………… *(\*nazwa Wykonawcy)* w szczególności do podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, wykonywania obowiązków z tytułu reklamacji dotyczących gwarancji jakości lub rękojmi za wady lub innych aspektów niezgodnego
z umową wykonania przedmiotu umowy.”

zwanymi dalej łącznie lub osobno **Stronami** lub **Stroną**,

**o następującej treści:**

*Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami Zamawiającego, oferta Wykonawcy, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz wszelkie inne dokumenty złożone przez Wykonawcę w toku postępowania znak sprawy:* ***EZP-271-2-112/PN/2020*** *stanowią integralną część umowy.*

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY**

Wszelkie załączone do umowy dokumenty stanowią jej integralną część.

|  |  |
| --- | --- |
| **NR ZAŁĄCZNIKA** **DO UMOWY** | **PRZEDMIOT (NAZWA) ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY** |
| ***Załącznik nr 1*** | Oferta Wykonawcy z dnia…………….tj. Formularz Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) ,FORMULARZ KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany także formularzem cenowym (według załącznika nr 3 do SIWZ)  |
| ***Załącznik nr 2***  | Wzór protokołu instalacji URZĄDZENIA |
| ***Załącznik nr 3***  | Klauzula informacyjna Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO |
| ***Załącznik nr 4***  | Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności |
| ***Załącznik nr 5***  | Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych  |

**DANE KONTAKTOWE STRON / ADRESY DO DORĘCZEŃ** - obowiązują jeśli w treści umowy nie wskazano inaczej.

**Osoby upoważnione do kontaktów** w związku z realizacją niniejszej umowy:

ze strony **Zamawiającego** w zakresie realizacji **sukcesywnych dostaw**: Dział Zaopatrzenia i Transportu ……………………………… tel. …………………….……… e-mail………………………………………

ze strony **Zamawiającego** w zakresie **dzierżawy urządzenia**: Dział Aparatury Naukowo Medycznej …………………………………..……… tel. …………………………….…e-mail…………………….………

ze strony **Wykonawcy** w zakresie **realizacji sukcesywnych dostaw**: ………………….……… tel……………….……e-mail ……………………………................

ze strony **Wykonawcy** w zakresie **dzierżawy urządzenia**: ………………………….……… tel……………….……e-mail ….........................................................

Adres **Zamawiającego** korespondencyjny do doręczeń: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Adres **Wykonawcy** korespondencyjny do doręczeń:…………………………………..………..………..

Adres **Wykonawcy** do doręczania przez Zamawiającego zamówień jednostkowych w ramach sukcesywnych dostaw tel.………………………….e-mail …………………………..

Adres **Wykonawcy** do doręczania przez Zamawiającego zgłoszeń reklamacji przedmiotu sukcesywnych dostaw: tel.………………………….e-mail …………………………..

Adres **Wykonawcy** do doręczania przez Zamawiającego zgłoszeń awarii/ zgłoszeń serwisowych dotyczących urządzenia będącego przedmiotem dzierżawy: tel………………………….e-mail …………………………..

**OBOWIĄZKI INFORMACYJNE RODO**

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w szczególności art. 13 i 14 RODO.

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w przepisach RODO
w szczególności art. 13 i 14 RODO

Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

**DEFINICJE**

W niniejszej umowie Zamawiający przyjmuje następujące definicje:

1. **dni robocze** - dni od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
2. **cena** (kwota, wartość) **netto** to cena (kwota, wartość) bez podatku od towarów i usług (VAT),
3. **cena** (kwota, wartość) **brutto** to cena (kwota, wartość) zawierająca podatek od towarów i usług (VAT),
4. **wartość umowy** oznaczatakże **wartość zamówienia** lub **wynagrodzenie** ,
5. **powiadomienie/informacja** **pisemna** to informacja przekazana na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mailem) pod adresy wskazane w niniejszej umowie,
6. **SIWZ** – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
7. **zamówienie jednostkowe, dostawa jednostkowa** -oznaczają zamówienia jednostkowe w ramach sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych wykorzystywanych w dzierżawionych urządzeniach,
8. **sukcesywne dostawy** – oznaczają sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych
9. paragrafy umowyoznaczone jako SUKCESYWNE DOSTAWY **(§A)** dotyczą przedmiotu zamówienia obejmującego sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych,
10. paragrafy umowyoznaczone jako DZIERŻAWA **(§B)**  dotyczą przedmiotu zamówienia obejmującego dzierżawę URZADZENIA ,
11. paragrafy umowyoznaczone jako **(§)**  dotyczą przedmiotu zamówienia obejmującego zarówno sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych jak i dzierżawę URZADZENIA.

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1A**

 **SUKCESYWNE DOSTAWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **sukcesywne** **dostawy odczynników
i materiałów eksploatacyjnych do URZĄDZENIA …………………………………** **analizatora do oznaczania parametrów krytycznych, o których mowa w § 1A niniejszej umowy** zgodnie z treścią SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia **………………2020r**. stanowiącą ***załącznik nr 1*** *do niniejszej umowy* zwane również zamiennie ***przedmiotem umowy, przedmiotem zamówienia*, *dostawami*, *produktami, towarem, wyrobami*** lub ***asortymentem.***
2. Szczegółowy asortyment, ilości, ceny jednostkowe, wymagania dotyczące przedmiotu umowy określa ***załącznik nr 1***do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów posiadających stosowne świadectwa lub certyfikaty, spełniających wymogi określone w odpowiednich przepisach , pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi przepisami. Dostawy produktów
z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w szczególności Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy podczas transportu do Zamawiającego.
6. Ilości o których mowa w **ust. 2** umowy,określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zastrzega możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego ilości poszczególnych produktów określonych w **ust. 2** umowyprzy zachowaniu ich **cen jednostkowych netto** oraz **w ramach** **maksymalnej** **wartości umowy netto** tj.ilości w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych mogą ulec zmianie (zmniejszeniu ilości
w zakresie jednej pozycji na rzecz zwiększenia ilości w zakresie innej pozycji**.**

Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy.

**§ 1B**

**DZIERŻAWA**

1. Przedmiotem umowy jest **dzierżawa fabrycznie nowego analizatora do oznaczania parametrów krytycznych (……………….)** wraz z dodatkowym wyposażeniemzwanych dalejURZĄDZENIEMlub zamiennie ***aparatem, sprzętem, przedmiotem zamówienia*** *lub*  ***przedmiotem dostawy*** zgodnie z treścią SIWZ oraz ofertą WYDZIERŻAWIAJĄCEGO z dnia**…………..2020 r** która stanowi ***załącznik nr 1*** do niniejszej umowy.
2. WYDZIERŻAWIAJĄCY oddaje w dzierżawę na okres **36 miesięcy**, dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez DZIERŻAWCĘ URZĄDZENIE spełniające wymagania SIWZ :

|  |
| --- |
| TABELA 1  |
| URZĄDZENIE  |
| lp. | nazwa  | liczba sztuk | wartość brutto [zł] | nr seryjny | rok produkcji |
| 1. |  |  |  |  |  |

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się do przeszkolenia bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie obsługi URZĄDZENIA wymienionego w **ust. 2** osób wskazanych przez DZIERŻAWCĘ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia URZĄDZENIA do siedziby Zamawiającego w terminie **do
14 dni** od daty zawarcia umowy oraz do instalacji URZADZENIA w terminie **do 7 dni** od daty dostarczenia. Wzór protokołu instalacji URZĄDZENIA stanowi ***załącznik nr 2*** do umowy.
3. Przez okres obowiązywania umowy URZĄDZENIA pozostają własnością WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.
4. WYDZIERŻAWIAJĄCY oświadcza, że dokonuje naliczania amortyzacji od wydzierżawionego URZADZENIA.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, wymaganiami stosownych norm i przepisów, wymaganiami wynikającymi z europejskich norm zharmonizowanych zawartych w obowiązujących dyrektywach nowego podejścia UE, które przewidują znakowanie wyrobów CE, zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami. Przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do obrotu, posiada stosowne świadectwa i certyfikaty, które Wydzierżawiający zobowiązuje się okazywać dzierżawcy wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) niezwłocznie na każde wezwanie dzierżawcy.

**WARUNKI REALIZACJI, ODBIORY**

**§2A**

**SUKCESYWNE DOSTAWY**

1. Przedmiot umowy będzie dostarczany do Zamawiającego **sukcesywnie,** każdorazowo na podstawie **zamówień jednostkowych** składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego pisemnie ( e-mailem, faxem) pod adresy Wykonawcy o których mowa w niniejszej umowie. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi na żądanie Zamawiającego przyjęcie zamówienia do realizacji przesyłając potwierdzenie pod adres podany w zamówieniu jednostkowym.
2. Poszczególne dostawy zwane są dalej również***dostawami jednostkowymi*** lub ***partiami produktów.***
3. Doręczenie zamówienia jednostkowego Wykonawcy przez Zamawiającego w **okresie obowiązywania umowy** o którym mowa w **§8 ust. 1** umowystwarza dla Wykonawcy zobowiązanie do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i złożonym zamówieniu jednostkowym. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich zamówień jednostkowych złożonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy również
w przypadku, gdy termin realizacji któregokolwiek z nich wykroczy poza okres obowiązywania umowy.
4. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 zawierają co najmniej:

A/Nazwę i adres Wykonawcy

B/Nazwę i adres Zamawiającego;

C/Wskazanie asortymentu oraz zamawianych ilości

D/Wskazanie daty zamówienia.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji dostaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych:
2. **……………(max. 14 dni)** od dnia złożenia zamówienia pocztą elektroniczną.
3. Przedmiot umowy dostarczany będzie do Zamawiającego w dni **robocze poniedziałek- piątek,
w godzinach od 8:00 do 14:30.**
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniu spełniającym wymagania prawa, opatrzonym etykietą zawierającą informację dotyczącą nr partii/nr serii, datę produkcji, termin ważności, nazwę przedmiotu dostawy, ilość oraz nazwę i adres producenta, a ponadto w opakowaniu zbiorczym zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego **niezgodności ilościowych** lub **wad jakościowych** lub **niezgodności z przedmiotem zamówienia** określonym w niniejszej umowie, Zamawiający może nie odebrać dostawy jednostkowej **w całości lub w części** i pozostawić nieodebraną dostawę jednostkową lub jej część do dyspozycji Wykonawcy zawiadamiając Wykonawcę o stwierdzonych niezgodnościach lub wadach.
6. W przypadku zwłoki w terminie dostawy, określonym w **§ 2 ust. 5** lub dostawy przedmiotu umowy
w ilości lub jakości niezgodnej z wymaganiami, Zamawiający uprawniony będzie do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i dokonania **zakupu interwencyjnego** od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej dostawy na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy wyższej ceny związanej z zakupem interwencyjnym produktów, ponadto Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia **kary umownej** zgodnie z zapisem **§ 6 umowy**. Każdorazowy zakup interwencyjny zmniejsza maksymalną wartość umowy o wartość tego zakupu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu.

**§2 B**

**DZIERŻAWA**

* + - 1. DZIERŻAWCA zobowiązuje się do użytkowania URZĄDZENIA w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością oraz zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi w języku polskim.
			2. WYDZIERŻAWIAJĄCY wraz z URZĄDZENIEM dostarczy całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.
			3. Zmiana miejsca użytkowania URZĄDZENIA może być dokonana jedynie za zgodą i w porozumieniu
			z WYDZIERŻAWIAJĄCYM.

**REKLAMACJE, ZGŁOSZENIA SERWISOWE, NAPRAWY**

 **§3A**

**SUKCESYWNE DOSTAWY**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości lub części dostawy, jeżeli nie jest zgodna z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.
2. Odbiór ilościowy nastąpi w dniu dostawy. W razie stwierdzenia **braków ilościowych**, Zamawiający sporządzi protokół i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.
3. Stwierdzone **wady jakościowe**, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić bez zbędnej zwłoki. Wykryte wady jakościowe wpisywane będą do protokołu z opisem rodzaju wad.
4. Wykonawca **rozpatrzy reklamacje** w terminie **…….. dni** od daty zgłoszenia. Reklamację uznaje się za uwzględnioną po upływie powyższego terminu.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca **wymieni** wadliwy przedmiot umowy wolny od wad
w terminie **do ……… dni** od dnia powiadomienia Zamawiającego o uznaniu reklamacji lub **upływu terminu** wskazanego w **§3A ust. 4** niniejszej umowy.
6. Zgłoszenia reklamacji mogą być dokonywane w formie elektronicznej na adres e-mail podany
w niniejszej umowie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, zwrotnego potwierdzenia reklamacji.
8. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu reklamowanych produktów) ponosi Wykonawca.
9. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest w oparciu o dokumentację Zamawiającego (protokoły reklamacyjne).
10. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przekazanego Wykonawcy do reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia Zamawiającemu takiego samego przedmiotu umowy lub kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości brutto nowego przedmiotu umowy.

**§ 3 B**

**DZIERŻAWA**

1. DZIERŻAWCA nie ma prawa dokonywania żadnych napraw URZĄDZENIA oraz zobowiązuje się do powiadomienia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO o każdej awarii bądź uszkodzeniu URZĄDZENIA.
2. WYDZIERŻAWIAJĄCY wykonuje na swój koszt naprawy, wymagane okresowe przeglądy serwisowe, wymiany podzespołów i części zamiennych do URZĄDZENIA (w szczególności pokrywa koszty dojazdu, robocizny, koszty części zamiennych) wynikające z normalnego zużycia przez cały okres obowiązywania umowy .
3. WYDZIERŻAWIAJĄCY ubezpiecza na swój koszt URZĄDZENIE.
4. W razie wystąpienia wad, usterek lub innych trudności w sprawnym funkcjonowaniu URZĄDZENIA
w zakresie jego pełnych funkcjonalności, DZIERŻAWCA obowiązany jest natychmiast powiadomić WYDZIERŻAWIAJĄCEGO a WYDZIERŻAWIAJĄCY obowiązany jest na własny koszt wadę lub usterkę usunąć **w terminie 48 godzin** od powiadomienia, a na czas naprawy przekraczający **48 godzin** podstawić URZĄDZENIE zastępcze o parametrach technicznych i funkcjonalnościach spełniających wymagania niniejszej umowy.
5. DZIERŻAWCA będzie dokonywał zgłoszeń awarii pod adresy kontaktowe wymienione w niniejszej umowie. WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązany jest do bezzwłocznego, zwrotnego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
6. Czas reakcji WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na zgłoszenie dokonane przez DZIERŻAWCĘ nie może przekroczyć **48 godzin** od zgłoszenia. Czas przystąpienia przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO do naprawy nie może przekroczyć **24 godzin** od zgłoszenia. Termin usunięcia usterek nie przekroczy **48 godzin** od zgłoszenia. Za zgodą Dzierżawcy – terminy mogą zostać wydłużone.
7. Za naprawy wynikające z niewłaściwej obsługi, niezachowania należytej staranności przy eksploatacji urządzenia WYDZIERŻAWIAJACY obciąży ich kosztami DZIERZAWCĘ.
8. Po zakończeniu okresu dzierżawy URZĄDZENIA, a także w przypadku wydania URZĄDZENIA WYDZIERŻAWIAJĄCEMU w związku z jego wymianą na aparat nowy, wolny od wad, WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich danych zapisanych w pamięci URZĄDZENIA w trakcie jego użytkowania. Czynność określona w zdaniu poprzednim zostanie wykonana w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez DZIERŻAWCĘ, w obecności Kierownika lub upoważnionego pracownika Działu Aparatury Naukowo-Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz zostanie potwierdzona protokołem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. W przypadku awarii nośnika danych w URZĄDZENIU, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony nośnik danych pozostaje u DZIERŻAWCY. Uszkodzony nośnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy przekazać Kierownikowi lub upoważnionemu pracownikowi Działu Informatyki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Przekazanie uszkodzonego nośnika powinno zostać potwierdzone protokołem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI**

**§4**

1. **Maksymalna wartość umowy netto …………….**wynosi **………………zł , maksymalna wartość** **umowy brutto**  wynosi **…………………. zł** *(słownie …………..złotych 00/100)* zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą ***załącznik nr 1*** do umowy.

w tym:

**1.a. maksymalna wartość umowy** obejmująca sukcesywne **dostawy materiałów eksploatacyjnych** ………………….……..wynosi

…………………………..….……zł netto

……………………….……….zł brutto

**1b.** **maksymalna wartość umowy** obejmująca **dzierżawę URZĄDZENIA**……………………….wynosi

……………………………….…zł netto

…………………………...…….zł brutto

w tym:

**czynsz dzierżawny za 1 miesiąc kalendarzowy** (cena jednostkowa, miesięczny czynsz dzierżawny) wynosi :

……………………………...…zł netto

………………………………..zł brutto

1. W zakresie **dostaw** wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane każdorazowo w oparciu o faktyczną ilość **dostarczonego** przedmiotu umowy, na podstawie cen jednostkowych netto (bez podatku od towarów i usług VAT) podanych w ***załączniku nr 1 do umowy.***
2. W zakresie **dzierżawy** URZĄDZENIAczynsz dzierżawny płacony będzie miesięcznie przez kolejne
**36 miesięcy** licząc od daty instalacji URZĄDZENIA, na podstawie faktur wystawianych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na koniec miesiąca kalendarzowego i dostarczonej do DZIERŻAWCY do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Czynsz dzierżawny za niepełny miesiąc kalendarzowy dzierżawy ustala się proporcjonalnie.
3. W razie niesprawności URZĄDZENIA, braku którejkolwiek funkcjonalności URZĄDZENIA lub zwłoki
w dostarczeniu URZĄDZENIA, DZIERŻAWCA jest zwolniony z obowiązku uiszczania czynszu dzierżawnego, proporcjonalnie do okresu przez jaki DZIERŻAWCA pozbawiony był możliwości korzystania z URZĄDZENIA w zakresie jego pełnych funkcjonalności.
4. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy wskazane w ***załączniku nr 1 do umowy*** zawierają wszelkie koszty związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego, w tym w szczególności cło lub akcyzę (o ile występują), ubezpieczenie, koszty transportu lub rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie obliczony przy zastosowaniu stawek zgodnych
z obowiązującymi przepisami w dacie wystawienia faktury.
6. **Ceny jednostkowe netto**, o których mowa w **ust. 1** (***załączniku nr 1 do umowy***) nie ulegną podwyższeniu przez okres **12 miesięcy** od daty zawarcia umowy.
7. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług **VAT** wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów sposób opisany w **§ 7 ust. 3 pkt 2** (dotyczącym zmiany umowy). W związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług **VAT** dopuszcza się zmianę (odpowiednio podwyższenie lub obniżenie) **maksymalnej wartości umowy brutto.** Zmiany w tym zakresie nie wymagają aneksu do umowy.
8. Wykonawca może **obniżyć** cenę jednostkową netto **w każdym czasie** bez względu na okoliczności,
w formie aneksu do umowy.
9. Płatności dokonywane będą z dołu przelewem **na rachunek** Wykonawcy **………………………………**
w terminie **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Podstawą zapłaty faktury jest przyjęcie dostawy przez Zamawiającego.
12. Przedmiot umowy będzie przekazywany Zamawiającemu na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z zamawianą partią produktów w ramach zamówień jednostkowych.
13. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać numer niniejszej umowy.
14. Zmiana numeru rachunku Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna w formie aneksu do umowy lub za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć informację o zmianie numeru rachunku podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (a w przypadku podpisania informacji przez pełnomocnika wraz odpowiednim pełnomocnictwem) na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych wymagań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek wskazany w niniejszej umowie będzie uznane za skuteczne.
15. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.
16. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje w przypadkach i trybie wskazanym niniejszej umowie.

**ZWŁOKA W ZAPŁACIE, CESJA WIERZYTELNOŚCI**

**§ 5**

1. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą, Wykonawca przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy **30 dniowy** termin na uregulowanie płatności.
2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.
3. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.
4. W sytuacji zgody Zamawiającego na dokonanie cesji wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze dotyczącej zobowiązania objętego cesją numeru rachunku właściwego do dokonania zapłaty po cesji.
5. W szczególnych przypadkach Wykonawca na wniosek Zamawiającego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**

**§6**

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

**A/** w przypadku odstąpienia od umowy w całościlub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie **§ 9 ust. 2** umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy w całości lub części przez Wykonawcę
– w wysokości odpowiednio **10 %** **maksymalnej**  **wartości umowy** **netto** tej części umowy której odstąpienie lub rozwiązanie dotyczy (tj. sukcesywnych dostaw lub dzierżawy URZADZENIA) określonej w **§ 4 ust. 1 umowy;**

**B/** w wysokości **2 % wartości netto** niezrealizowanej w terminie **dostawy jednostkowej** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż **20% wartości netto** niezrealizowanej dostawy jednostkowej;

**C**/ w wysokości **2 % wartości netto** reklamowanego przedmiotu umowy w zakresie **dostawy jednostkowej** z tytułu nie dokonania wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie
o którym mowa w **§ 3A ust. 5 umowy** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż **20% wartości netto** reklamowanego przedmiotu umowy,

**D/** Jeżeli niesprawność URZĄDZENIA lub brak jakiejkolwiek funkcjonalności URZĄDZENIA, trwa w okresie miesiąca kalendarzowego dłużej niż **5 dni kalendarzowych** lub zwłoka w dostarczeniu lub instalacji URZĄDZENIA lub URZADZENIA zastępczego trwa dłużej niż **5 dni kalendarzowych**, wówczas DZIERŻAWCA ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości odpowiadającej **1/30** wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego **netto** (dla danego URZĄDZENIA) o którym mowa w **§4 ust.1b umowy** za każdy dzień kalendarzowy w którym DZIERŻAWCA pozbawiony był możliwości korzystania z URZĄDZENIA w zakresie jego pełnych funkcjonalności, niezależnie od prawa do obniżenia czynszu.

**E/** w wysokości **200 zł** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu okresowego URZADZENIA lub innego niezbędnego do prawidłowego użytkowania (o których mowa w **§ 3B ust.2** umowy) do wysokości **10 % maksymalnej wartości umowy netto** określonej w **§ 4 ust. 1** umowy; Zastosowanie kary umownej o której mowa w niniejszym punkcie wyklucza zastosowanie kary umownej o której mowa w **§ 6 pkt.** **D/** umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych lub ich części z  wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
3. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi **notę księgową**. W przypadku gdy wysokość naliczonej kary umownej przewyższać będzie kwotę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, różnicę pomiędzy notą księgową a wynagrodzeniem Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Zamawiającego w terminie określonym w nocie księgowej.
4. Kary umowne nalicza się za każdy dzień kalendarzowy.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Strony zachowują prawo dochodzenia zastrzeżonych kar umownych.
6. W przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie **ust. 1 pkt. B/ lub C/ lub D/ lub E/** przekroczy **10 %** **maksymalnej** **wartości umowy** **netto** określonej w **§ 4 ust. 1** umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez dodatkowego wezwania i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w **ust. 1 pkt. A/**

**ZMIANY UMOWY**

**§7**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez obie Strony **aneksu**, chyba że niniejsza umowa przewiduje inaczej i są dopuszczone
z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy dotyczących:
3. **wynagrodzeni**a, w przypadku:
4. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług **VAT**;
5. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
6. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub gdy zmianie uległa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
7. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

1. **przedmiotu umowy** w przypadku:
	1. zakończenia produkcji lub wycofania z rynku lub czasowej niedostępności na rynku lub pojawienia się na rynku nowszej generacji przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmianę na inny produkt równoważny o parametrach spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w tym o parametrach lub cechach technicznych wyższej jakości; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego i przedstawić mu nowy produkt do testowania i akceptacji pod warunkiem, iż ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy nie ulegną zwiększeniu,
	2. trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia URZĄDZENIA, przy jednoczesnej niemożliwości wydzierżawienia przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO URZĄDZENIA o identycznych parametrach, przy możliwości wydzierżawienia URZĄDZENIA zamiennego o parametrach spełniających wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ); w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego i przedstawić mu nowy produkt do testowania i akceptacji pod warunkiem, iż ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy nie ulegną zwiększeniu,
2. **wydłużenia terminu ważności** lub terminu rękojmi lub terminu gwarancji, w sytuacji wydłużenia ich przez producenta lub Wykonawcę;
3. przyczynienia się Zamawiającego do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – zmiana poprzez przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do rozmiarów przyczynienia się Zamawiającego do opóźnienia,
4. **zmiany danych podmiotów** zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) również zmiana lokalizacji ich siedziby lub lokalizacji ich komórek organizacyjnych pod warunkiem, iż ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy nie ulegną zwiększeniu,
5. przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy w związku ze zmianą **ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym** gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian obowiązujących przepisów, wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub innych organów lub wynikać będzie z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) – zmiana poprzez wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian w obowiązujących przepisach, wydaniem wytycznych, zawarciem umów;
6. **terminu realizacji** – przewiduje się możliwość **skrócenia** okresu realizacji. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany przedmiot umowy,
7. przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie który został przewidziany w **innych** niż
w niniejszym paragrafie **postanowieniach umowy,**
8. **wydłużenie terminu płatności** wynagrodzenia na wniosek jednej ze Stron za zgodą drugiej Strony,
9. zmian organizacyjnych po stronie DZIERŻAWCY, w szczególności w zakresie organizacji pracy jednostki organizacyjnej korzystającej z przedmiotu dzierżawy,
10. zmian w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem DZIERŻAWCY jeżeli wymaga tego prawidłowa realizacja przez DZIERŻAWCĘ świadczeń zdrowotnych,
11. zmian umowy w wyniku których możliwe będzie podniesienie poziomu lub jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zamawiającego,
12. Zmiany o których mowa w **ust. 2 pkt 1** dokonywane będą według następujących zasadach:
13. każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
14. zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w **ust. 2 pkt 1 lit. a**, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (**VAT**) . Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
15. zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa
w **ust. 2 pkt 1 lit.** **b** lub **lit. c** lub **lit.d**, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych . W przypadku zmiany,
o której mowa w **ust. 2 pkt 1 lit. b** lub **lit. c** lub **lit.d**, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
16. Wykonawca występujący z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie **ust. 2** jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
17. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) personelu, wraz
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi
– w przypadku zmiany, o której mowa w **ust. 2 pkt 1 lit b**, lub
18. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) personelu, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu),
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w **ust. 2 pkt 1 lit. b lub lit. c lub lit. d.**
19. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w postaci aneksu jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
20. Zmiany w zakresie wskazanym w **ust. 2 pkt 2 -5** niniejszego **§**, dokonywane będą według następujących zasad:
21. wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę,
22. w przypadku wystąpienia braku poszczególnych pozycji asortymentowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego pisemnie o okolicznościach stanowiących podstawę wystąpienia braków.
23. Z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia na podstawie **ust. 2 pkt.1** niniejszego **§** Wykonawca może wystąpić nie wcześniej jak po upływie okresu wskazanego w niniejszej umowie a jeżeli nie został wskazany, to nie wcześniej niż po upływie **12 miesięcy** od daty zawarcia umowy (postanowienie to nie dotyczy zmiany stawki VAT). Warunkiem wprowadzenia do umowy zmiany dotyczącej wzrostu wynagrodzenia jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
24. Obniżenie wynagrodzenia/cen jednostkowych na podstawie **ust. 2 pkt.4** może nastąpić w każdym czasie. Jeżeli Zamawiający może ustalić samodzielnie nowe niższe ceny na podstawie zmienionych ogólnie obowiązujących przepisów – wniosek i zgoda Wykonawcy w tym zakresie nie jest wymagana.

**OKRES OBOWIĄZYWANIA**

**§8**

1. Umowa została zawarta na okres ***36 (słownie: trzydziestu sześciu)* miesięcy**  od dnia **……………..……r.** do dnia **……………..……r**. lub do wyczerpania **maksymalnej wartości umowy netto** o której mowa w **§4 ust. 1** umowy w zależności, który z tych terminów nastąpi wcześniej. W przypadku zrealizowania umowy wartościowo umowa ulega rozwiązaniu.
2. W przypadku nie zrealizowania umowy w zakresie o którym mowa **w §4 ust.1** umowy Strony dopuszczają możliwość przedłużenia aneksem okresu realizacji umowy w zakresie **dostaw** **i/lub** **dzierżawy** nie dłużej jednak niż do upływu **48 miesięcy** od daty zawarcia niniejszej umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen jednostkowych netto chyba, że zmiana została przewidziana w niniejszej umowie. Wydłużenie okresu realizacji umowy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
3. Dopuszcza się w ramach **maksymalnej wartości umowy netto** o której mowa w **§4 ust. 1** umowy:
	1. zwiększenie **maksymalnej wartości umowy netto** o której mowa w **§4 ust.1 b** (obejmującej dzierżawę) i odpowiednio zmniejszenie **maksymalnej wartości umowy netto** o której mowa w **§4 ust.1 a** umowy (obejmującej sukcesywne dostawy), lub
	2. zwiększenie **maksymalnej wartości umowy netto** o której mowa w **§4 ust.1 a** (obejmującej sukcesywne dostawy) i odpowiednio zmniejszenie **maksymalnej wartości umowy netto** o której mowa w **§4 ust.1 b** umowy (dzierżawę).
4. Zamawiający ma prawo rozwiązać wypowiedzieć umowę w zakresie dzierżawy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w którym złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy w przypadku zrealizowania umowy

**ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE**

**§9**

1. Każda ze Stron może żądać rozwiązania umowy w całości lub części za porozumieniem.
2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w całości lub części, **bez dodatkowego wezwania Wykonawcy** (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, z jednoczesnym uprawnieniem żądania zapłaty kary umownej wskazanej w **§6 ust. 1 lit. A** umowy, w każdym z następujących przypadków:
	1. **w zakresie sukcesywnych dostaw:**
	2. **dwukrotnie** nieterminowo zrealizowanych w całości lub w części dostaw jednostkowych (w tym braku realizacji dostaw) realizowanych na podstawie jednostkowych zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie kolejnych ***60*** dni kalendarzowych lub
	3. **dwukrotnego** niedotrzymania terminówo których mowa w **§3A ust. 4** niniejszej umowy wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad (całości reklamowanej dostawy lub jej części lub braku wymiany reklamowanej dostawy w całości lub części), na podstawie zgłoszonych w okresie kolejnych ***60*** dni kalendarzowych przez Zamawiającego reklamacji stanowiących podstawę wymiany lub
	4. **powtarzających się**, uzasadnionych **reklamacji ilościowych lub jakościowych** dostaw jednostkowych tj. ***3 (trzy)***uzasadnione reklamacje dotyczące całości lub części ***3 (trzech)*** różnych dostaw jednostkowych złożone przez Zamawiającego w okresie kolejnych ***60*** dni kalendarzowych.
	5. **w zakresie dzierżawy URZADZENIA:**
	6. w przypadku niezrealizowania dostawy lub instalacji URZĄDZENIA w terminach o których mowa w **§ 1B ust. 4**  na warunkach określonych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych, bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym z jednoczesnym uprawnieniem żądania zapłaty kary umownej wskazanej w **§6 ust. 1 lit. A** umowy.
	7. w przypadku gdy pomimo stwierdzonych wad, usterek lub innych trudności w sprawnym funkcjonowaniu URZĄDZENIA, Wykonawca nie wykonał terminowo obowiązków wynikających z niniejszej umowy o których mowa w **§ 3B** umowy, Zamawiający wezwie ponownie Wykonawcę do realizacji obowiązków, wyznaczając mu dodatkowy termin po którego upływie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie **30 dni kalendarzowych** z jednoczesnym żądaniem zapłaty kary umownej wskazanej w **§6 ust. 1 lit. A** umowy.
3. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w terminie **do 30 dni kalendarzowych** od wystąpienia ostatniej przesłanki (okoliczności) będącej jego podstawą. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy prawidłowo zrealizowanej do dnia rozwiązania umowy przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty). Odstąpienie od umowy na podstawie niniejszego ustępu nie uchybia obowiązkowi zapłaty kar umownych. Postanowienia **§ 6 ust. 2 i ust. 3** niniejszejumowy stosuje się odpowiednio.
4. Rozwiązanie umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym dzierżawy URZĄDZENIA upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym **sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych.**
5. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy w zakresie dotyczącym **sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych** upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym **dzierżawy URZĄDZENIA.**
6. Na podstawie **itp. 145 ustawy**, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może **odstąpić od umowy** w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Na podstawie **itp. 145a.ustawy**  Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

5.1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem itp. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

5.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie itp. 24 ust. 1;

5.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w [itp. 258](https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art%28258%29&cm=DOCUMENT) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT) 2014/24/UE i [dyrektywy](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT) 2014/25/UE,
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

1. W przypadku, o którym mowa w **itp. 145a** ustawy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Strony rozliczą się za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**PODWYKONAWCY**

**§ 10**

1. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przedłożyć, **na żądanie Zamawiającego**, umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.
2. Realizacja niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego **bez konieczności sporządzania aneksu do umowy**.
3. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy **powierza / nie powierza** wykonanie części zamówienia następujących Podwykonawcom*………….(\*\*\*wpisać odpowiednio – zgodnie z ofertą Wykonawcy)*

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

**§11**

1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego na drodze negocjacji rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi a mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy lub pozostających
w bezpośrednim lub pośrednim związku z umową.
2. W przypadku braku osiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie **30 dni** od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**SIŁA WYŻSZA**

**§ 12**

1. Gdyby nastąpiły jakiekolwiek okoliczności będące poza rozsądnym zakresem kontroli Wykonawcy lub Zamawiającego (zdarzenie siły wyższej) i spowodowały odpowiednio do postanowień niniejszej umowy zwłokę lub opóźnienie lub uniemożliwiły Stronie wykonanie zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy w przewidzianych w niej terminach, wówczas wykonanie takiego zobowiązania podlega przedłużeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostało zawieszone względnie opóźnione z tego powodu, pod warunkiem, że Strona wykonująca zobowiązanie zawiadomi drugą Stronę w ciągu ***3 dni*** od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
2. W takim przypadku Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki tego zdarzenia. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż ***3 miesiące,*** Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy) ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej Stronie.
3. Zdarzenia siły wyższej obejmują – wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe – pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.
5. W przypadku rozwiązania umowy z powodów siły wyższej trwającej dłużej niż ***3 miesiące*,** Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie wykonane do tego czasu dostawy lub usługi.

**POUFNOŚĆ**

**§ 13**

1. Niniejsza umowa jest **jawna.**
2. Strony umowy zobowiązują się uzgadniać zakres powierzonych informacji, które będą podlegać zastrzeżeniu i będą przekazywane w ramach realizacji niniejszej umowy.
3. Każda ze stron umowy jest upoważniona do przekazania zastrzeżonych informacji lub dokumentów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony jedynie w przypadku:
	* 1. gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa *lub*
		2. gdy dokumenty te są niezbędne do realizacji danego zadania wynikającego z realizacji postanowień umowy, pod warunkiem, że Strony umowy powiadomią osoby trzecie o zakresie poufności.
4. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za ujawnienie takich informacji i danych, o których mowa
w niniejszym paragrafie.
5. Informacje, które są publicznie znane z drukowanych publikacji Wykonawcylub w inny sposób ogólnie znane nie stanowią informacji poufnych.

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**§ 13A**

1. Strony są niezależnymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w stosunku do danych osobowych dotyczących osób, z pomocą których wykonują Umowę.
2. Strony udostępniają sobie dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stron, jakim jest wykonanie Umowy.
3. Strony zobowiązane są do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych osobowych, do których uzyskały dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do niewykorzystywania tych danych do celów innych niż realizacja niniejszej Umowy. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie obowiązek informacyjny, wobec osób, których dane udostępnił Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 14 RODO. Klauzula informacyjna Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie stanowi *Załącznik Nr 3 do Umowy.*
5. Strony szczegółowo ustaliły warunki przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w imieniu Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy w zakresie związanym z dzierżawą URZĄDZENIA w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 5 do Umowy.
6. Wykonawca, oraz osoby, z pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę, nie są uprawnione do przetwarzania danych osobowych, których administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie innych niż wskazane w ust. 1 i powierzone do przetwarzania zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Przebywanie osób, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w obszarze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w którym przetwarzane są dane osobowe, jest dopuszczalne wyłącznie w obecności i pod nadzorem upoważnionego pracownika Działu Aparatury Naukowo-Medycznej lub upoważnionego pracownika Oddziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO i ustawą o ochronie danych osobowych oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania, które uzyskają w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, zarówno w okresie jej obowiązywania jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, uzyskanych w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w czasie trwania umowy jak i po zakończeniu jej wykonywania, z zastrzeżeniem informacji: jawnych, powszechnie znanych lub w inny sposób ogólnie dostępnych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz informacji, które muszą zostać ujawnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że odbierze od wszystkich osób wyznaczonych do realizacji prac związanych z dzierżawą URZĄDZENIA w ramach niniejszej Umowy pisemne oświadczenia
o zachowaniu poufności i udostępni je na żądanie Zamawiającego.
11. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji w siedzibie Zamawiającego prac związanych
z dzierżawą URZĄDZENIA zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi *Załącznik Nr 4 do Umowy*. Podpisane oświadczenia należy przekazać Kierownikowi lub upoważnionemu pracownikowi Działu Aparatury Naukowo-MedycznejUniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przed rozpoczęciem prac związanych z dzierżawą URZĄDZENIA.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§14**

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów, o ile ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

**§15**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że umowa stanowi inaczej.
2. **Zmiana** wszelkich **danych kontaktowych** (osoby do kontaktów, numery telefonów i faksów, adresy e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.
3. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.
4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią **SIWZ** a postanowieniami umowy oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom **SIWZ** i jej załącznikom.
5. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
6. Umowa została oryginalnie sporządzona w języku polskim. W przypadku funkcjonowania tekstów umowy w innych językach, rozstrzygająca jest oryginalna wersja polska.
7. Umowę sporządzono *(stosuje się odpowiednio) :*
8. w postaci papierowej w **trzech jednobrzmiących egzemplarzach** jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego;
9. w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**WYKONAWCA / WYDZIERŻAWIAJĄCY : ZAMAWIAJĄCY / DZIERŻAWCA**

**Załącznik nr 2 do umowy nr EZP-272/……/2020**

# PROTOKÓŁ INSTALACJI z dnia ………/………/………..

*[WZÓR]*

Zgodnie z umową nr **EZP-272/……./20…..** zawartą w dniu  **………/………/20…….** w Krakowie

pomiędzy:

**……………………………………………………………………………………………………………………………………**

(Przekazującym /WYDZIERŻAWIAJĄCYM)

a

Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
(Odbierającym / DZIERŻAWCĄ )

dotyczącą dzierżawy niżej wymienionego URZADZENIA:

|  |
| --- |
| URZĄDZENIE |
| lp. | nazwa  | liczba sztuk | wartość brutto [zł] | nr seryjny | rok produkcji | numer inwentarzowy |
|  |  |  |  |  |  |  |

Strony potwierdzają instalację URZADZENIA wymienionego w niniejszym protokole.

|  |
| --- |
| Podpisy Stron: |
| **WYKONAWCA / WYDZIERŻAWIAJĄCY** **PRZEKAZUJĄCY URZĄDZENIE** | **ZAMAWIAJĄCY / DZIERŻAWCA** **ODBIERAJĄCY URZADZENIE** |
|  |  |

**Załącznik nr 3 do Umowy nr EZP-272/…../2020**

**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE WYKONAWCA UDOSTĘPNIŁ ZAMAWIAJĄCEMU-UNIWERSYTECKIEMU SZPITALOWI DZIECIĘCEMU W KRAKOWIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY**

**NR EZP-272/……/202….Z DNIA ………….………...**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Zamawiający informuje, że:

1. **Administrator**

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych pozyskanych w celu realizacji w/w Umowy jest:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie (dalej „Szpital”) adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. 12 333 93 83 ;e-mail: sekretariat@usdk.pl

1. **Inspektor ochrony danych**

Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”

- telefonicznie pod numerem: 12 333 9409

- poprzez e-mail: iod@usdk.pl

1. **Informacja o źródle danych oraz kategoriach danych**

Szpital pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w **trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie
Nr EZP-271-2-112/PN/2020**, tj. …………………………………………………………………………………………………

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).

1. **Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania**

Szpital będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących realizację umowy z Wykonawcą, w imieniu którego Pani/Pan działa, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie obowiązków wynikających m.in. z ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

1. **Kategoria odbiorców danych osobowych**

Szpital może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług, z którymi Szpital zawarł umowy. Są to m.in. podmioty zapewniającymi obsługę i wsparcie systemów teleinformatycznych, usługi związane z niszczeniem i utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

1. **Przekazywanie danych poza obszar EOG**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

1. **Okres przechowywania danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy zawartej z Wykonawcą,
w imieniu którego Pani/Pan działa, a następnie przechowywane przez okres wynikający
z odpowiednich przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać
z tytułu zawarcia umowy.

1. **Prawa osób, których dane dotyczą**

Na warunkach i zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

* prawo dostępu do treści swoich danych, w tym otrzymania kopii danych,
* prawo do sprostowania swoich danych osobowych, czyli wnioskowania o poprawienie

lub uzupełnienia niekompletnych danych,

* prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych
– w przypadkach przewidzianych prawem
* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadkach przewidzianych prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem
lub Inspektorem ochrony danych.

1. **Prawo wniesienia skargi**

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

1. **Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji**

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(bez udziału człowieka) i nie będą podlegać profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Załącznik Nr 4 do Umowy nr EZP-272/……./2020**

……………………..................................…………………………………………

*(Imię i nazwisko pracownika[[1]](#footnote-1)) Wykonawcy)*

………………………………………………………………………………………………

*(Nazwa Wykonawcy)*

*……………………………………………………………………..*

*(Nazwa, data i nr umowy (dalej „Umowa”)*

**OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI[[2]](#footnote-2))**

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że zapoznałam/-łem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO[[3]](#footnote-3)) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie, w związku z wykonywaniem przeze mnie czynności związanych z realizacją Umowy, zobowiązuję się w szczególności do:

* zachowania w tajemnicy (w tym nieujawniania podmiotom i osobom nieuprawnionym) informacji, w tym danych osobowych, do których uzyskam dostęp w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Szpitala, niezależnie od formy ich uzyskania (na piśmie, ustnie, elektronicznie), pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej,
* niewykorzystywania informacji, w tym danych osobowych, do których uzyskam dostęp, w celach niezwiązanych z czynnościami wykonywanymi na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie,
* dołożenia należytej staranności w celu ochrony powyższych informacji, w tym danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem,
* zachowania w tajemnicy rodzajów i sposobów zabezpieczenia informacji, w tym systemów informatycznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej,
* utrzymywania w tajemnicy wszelkich innych informacji uzyskanych przy wykonywaniu Umowy za wyjątkiem:

- informacji wyraźnie wyłączonych spod tej tajemnicy przez ich dysponenta,

- informacji powszechnie dostępnych,

- informacji, których ujawnienie stanowi wymóg określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy informacji, o których mowa powyżej także po wygaśnięciu
lub rozwiązaniu Umowy oraz ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z Wykonawcą.

W przypadku powzięcia wiadomości lub podejrzenia naruszenia któregokolwiek, ze swoich zobowiązań,
o których mowa powyżej, zobowiązuje się w trybie natychmiastowym poinformować o tym fakcie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, w formie pisemnej.

……………………….…….……………………………….…………………………….

*(miejscowość, data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)*

**Załącznik Nr 5 do Umowy nr EZP-272/…../2020**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
do Umowy nr EZP-272/…../202..**

 **z dnia……...202…..r**

zawarta w dniu **………...2020r.** w Krakowie , pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie**, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039390, NIP: 6792525795,

który reprezentuje:

……………………………………………………………………………………………

zwany dalej **Administratorem /Powierzającym**

a

……………………………………………………………………………………………

które reprezentuje:

……………………………………………………………………………………………….

zwany dalej **Podmiotem Przetwarzającym / Procesorem**

(dalej łącznie jako: „**Strony**”)

Mając na uwadze, że Strony zawarły umowę, w związku z realizacją której przetwarzane są dane osobowe, a także w związku z faktem, iż Strony zobowiązane są do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

Strony postanawiają zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „Umowa” lub „Umowa Powierzenia”) o następującej treści:

1. **Przedmiot umowy**
	1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „Umowa” lub „Umowa Powierzenia”) ma zastosowanie do zawartej pomiędzy Stronami umowy Nr EZP-……………………… w dniu…….202..r. („Umowa Podstawowa”), której przedmiotem jest dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.
	2. Administrator, na podstawie art. 28 RODO powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Podstawowejoraz przez okres obowiązywania Umowy Podstawowej.
	3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać powierzone Dane Osobowe sporadycznie, w miarę potrzeb związanych z wykonywaniem czynności przetwarzania wynikających z Umowy Podstawowej, tj. prac związanych z naprawą, usuwaniem awarii, okresowymi przeglądami serwisowymi, wymianą nośnika danych lub URZĄDZENIA dzierżawionego w ramach Umowy Podstawowej
	oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi dzierżawionego URZĄDZENIA dla personelu Administratora.
	4. W zakresie prac związanych z naprawą, usuwaniem awarii, okresowymi przeglądami serwisowymi, wymianą nośnika danych lub URZĄDZENIA dzierżawionego w ramach Umowy Podstawowej powierzone do przetwarzania Dane Osobowe obejmują dane w formie elektronicznej zawarte w oprogramowaniu oraz na nośniku danych znajdującym się w URZĄDZENIU i należą do następujących kategorii danych osobowych („**Dane Osobowe**”):

dane zwykłe Pacjentów takie jak: imię i nazwisko, nr księgi głównej

dane szczególnych kategorii dotyczące stanu zdrowia Pacjentów – informacje pochodzące z przeprowadzonych badań

Powierzone do przetwarzania Dane Osobowe mogą podlegać następującym operacjom lub zestawom operacji przetwarzania w celu i zakresie adekwatnym dla prawidłowej realizacji Umowy Podstawowej: przeglądanie oraz usuwanie.

W przypadku wymiany lub zwrotu dzierżawionego przez Administratora na podstawie Umowy Podstawowej URZĄDZENIA, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do trwałego usunięcia danych osobowych zgromadzonych w URZĄDZENIU podczas jego użytkowania. Dane powinny zostać usunięte w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie przez Podmiot przetwarzający lub osobę trzecią.

Podmiot przetwarzający nie jest w szczególności uprawniony do pobierania, przechowywania, modyfikowania oraz udostępniania powierzonych danych.

Wykonywanie przez Podmiot przetwarzający operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres lub cel opisane powyżej wymaga każdorazowej wyrażonej na piśmie zgody Administratora.

* 1. W zakresie przeprowadzenia szkolenia związanego z obsługą dzierżawionego URZĄDZENIA dla Personelu Administratora powierzone do przetwarzania Dane Osobowe mogą obejmować: dane zwykłe uczestników szkolenia takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail), stanowisko i miejsce pracy oraz dane dotyczące odbycia szkolenia.

Powierzone do przetwarzania Dane Osobowe mogą być przetwarzane w postaci tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej.

Powierzone do przetwarzania Dane Osobowe mogą podlegać następującym operacjom lub zestawom operacji przetwarzania zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie – w celu i zakresie adekwatnym dla prawidłowej realizacji Umowy Podstawowej.

Wykonywanie przez Podmiot przetwarzający operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres lub cel opisane powyżej wymaga każdorazowej wyrażonej na piśmie zgody Administratora.

1. **Podpowierzenie**
	1. Procesor może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych Osobowych („**podpowierzenie**”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („**Umowa Podpowierzenia**”) innym podmiotom przetwarzającym („**Podprzetwarzający**”) w celu
	i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Podstawowej, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu*.*
	2. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na podstawie uprzedniej zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że obowiązek taki nakładają na Procesora przepisy prawa. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
	3. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.
	4. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych konkretnemu Podprzetwarzającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
	5. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia*.*
	6. Procesor nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.
	7. Podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom nie zmniejsza zakresu odpowiedzialności Przetwarzającego wynikającej z Umowy.
2. **Obowiązki Procesora**
	1. Procesor zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Niniejsza Umowa stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.
	2. Procesor zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, którym dostęp do nich jest niezbędny dla realizacji Umowy.
	3. Procesor zapewnia, że wszystkie osoby dopuszczone przez niego do przetwarzania Danych Osobowych uzyskały stosowne upoważnienie do ich przetwarzania, określające zakres i cel upoważnienia.
	4. Procesor zapewnia, że wszystkie osoby, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych, zostały pisemnie zobowiązane do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia zarówno w trakcie ich zatrudnienia jak również po jego ustaniu.
	5. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej ma zastosowanie również po śmierci pacjenta.
	6. Procesor w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
	7. Procesor niezwłocznie powiadamia Administratora o każdorazowym otrzymaniu przez niego żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, pochodzących od osoby której dotyczą Dane Osobowe. Zawiadomienie powinno zostać złożone Administratorowi w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres: **iod@usdk.pl**, z załączeniem kopii żądania tej osoby.
	8. Procesor współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora jego obowiązków, o których mowa w art. 32˗36 RODO.
	9. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych osobowych.
	10. Procesor zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 ust. 2 RODO). Procesor udostępnia na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania w zakresie dotyczącym Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.
	11. Procesor nie może wykorzystywać w celu realizacji Umowy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO bez uprzedniej zgody Administratora.
	12. Procesor ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych Osobowych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Procesor zobowiązuje się do monitorowania stanu przeszkolenia osób upoważnionych oraz aktualizacji prowadzonych szkoleń w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy.
3. **Obowiązki Administratora**

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Procesorem w wykonaniu Umowy, udzielać Procesorowi wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.

1. **Bezpieczeństwo danych**
	1. Procesor oświadcza, że przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania Danych Osobowych
	i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.
	2. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Procesor podejmuje środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności: uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Procesor powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków.
	3. Procesor oświadcza, że ocenił czy stopień przyjętego przez niego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych jest odpowiedni do oceny ryzyka związanego z ich przetwarzaniem. Procesor stosuje się do wyników tej oceny oraz udostępnia Administratorowi wszelkie informacje na ten temat na każde jego żądanie.
	4. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się stale monitorować przyjęte środki techniczne oraz organizacyjne pod kątem ich adekwatności oraz zapewnienia zgodności przetwarzania Danych Osobowych z wymaganiami RODO.
2. **Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych**
	1. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi oraz przekazuje informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
	2. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane w formie pisemnej oraz elektronicznej na adres: **iod@usdk.pl** wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
	3. Procesor przeprowadza wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i przekazuje wyniki tej analizy do Administratora w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
3. **Nadzór**
	1. Procesor udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO.
	2. Udostępnianie ww. informacji powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu żądania od Administratora w formie pisemnej lub elektronicznej.
	3. Procesor umożliwia Administratorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji. Audyt lub inspekcję może w imieniu Administratora przeprowadzić upoważniony przez niego podmiot.
	4. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu Procesora o planowanej kontroli. Administrator zawiadomi Procesora o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz wglądu do dokumentacji oraz systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Procesora udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych oraz udostępnienia rejestru kategorii czynności przetwarzania, w zakresie dotyczącym powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych.
	5. Procesor zobowiązuje się do zastosowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych Administratora dotyczących ochrony powierzonych Danych Osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. Wydane przez Administratora zalecenia muszą być zgodne z niniejszą Umową
	i obowiązującymi przepisami prawa.
	6. W przypadku stwierdzenia w wyniku czynności kontrolnych naruszeń postanowień niniejszej Umowy lub przepisów o ochronie danych osobowych Procesor zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Administratora.
	7. Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem oraz organem nadzoru w zakresie w jakim postępowanie to dotyczy Danych Osobowych. Procesor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Administratora o wszczęciu postępowania kontrolnego przez organ nadzoru, w zakresie w jakim dotyczy ono powierzonych Danych Osobowych oraz o wszelkich działaniach innych organów, bądź innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych Danych Osobowych.
	8. Przetwarzający zobowiązuje się stosować do ewentualnych wskazówek lub zaleceń wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
4. **Oświadczenia Stron**
	1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia.
	2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia, RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane (w tym w odniesieniu do danych osobowych pacjentów, w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
	i Rzeczniku Praw Pacjenta).
	3. Procesor oświadcza, że posiada wiedzę oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy .
	4. Na żądanie Administratora Procesor okaże Administratorowi stosowne referencje, doświadczenie, raporty z audytów, certyfikaty lub inne dowody potwierdzające, iż Procesor zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
	i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
5. **Odpowiedzialność**
	1. Procesor ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę, której dane dotyczą lub Administratora z tytułu działań niezgodnych z zapisami niniejszej Umowy Powierzenia, RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane,
	w tym w szczególności za niezgodne z treścią Umowy Powierzenia udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych.
	2. Procesor odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwych lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa (organizacyjnych i technicznych).
	3. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzających spoczywa na Procesorze. Procesor nadzoruje i kontroluje przetwarzanie danych osobowych powierzonych Podprzetwarzającemu.
6. **Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia**
	1. **Umowa obowiązuje od dnia zawarcia Umowy podstawowej i została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.**
	2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy Powierzenia w przypadku niespełniania przez Podmiot Przetwarzający wymagań wynikających z RODO lub rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy Powierzenia, a w szczególności, gdy Podmiot Przetwarzający:
	3. nie usunął uchybień pokontrolnych w terminie wskazanym przez Administratora,
	4. wykorzystał powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową Powierzenia,
	5. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez uzyskania zgody Administratora,
	6. uchybi obowiązkowi zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych Administratorowi w szczególności, gdy uchybienie takie będzie rodziło negatywne konsekwencje po stronie Administratora oraz dla osób, których dane dotyczą.
7. **Zakończenie przetwarzania**
	1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Procesor zobowiązany jest do trwałego usunięcia przetwarzanych Danych Osobowych oraz wszelkich ich kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.
	2. Usunięcie danych z dzierżawionego URZĄDZENIA powinno zostać potwierdzone pisemnym protokołem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. **Postanowienia Końcowe**
	1. Niniejsza Umowa Powierzenia zostanie zrealizowana przez Podmiot przetwarzający w ramach wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonania Umowy Podstawowej.
	2. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem
	a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy.
	3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
	4. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle realizacji niniejszej Umowy.
	5. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające w związku z realizacja niniejszej Umowy Powierzenia rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Administratora.
	6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
	7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową Powierzenia zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz RODO.

**PODPISY:**

**PODMIOT PRZETWARZAJĄCY / PROCESOR ADMINISTRATOR /POWIERZAJĄCY**

USDK

**Załącznik nr 1**

**do UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH EZP-272/……./202….. z dnia ……………..2020r.**

**Lista zaakceptowanych PODPRZETWARZAJĄCYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pełna nazwa podmiotu | Adres | Dane kontaktowe | Zakres podpowiedzenia/rodzaj zleconych operacji przetwarzania/ | Nr oraz okres obowiązywania umowy podpowierzenia  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………………… | …………………………………… |
| *data podpis Podmiotu* ***Przetwarzającego/Procesora*** | *data podpis* ***Administratora/Powierzającego*** |

**Wyjaśnienie:**

Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wypełnia się tylko w przypadku, gdy występuje podpowierzenie.

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

Dane dotyczące Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy  |  |
| Adres rejestrowy Wykonawcy Kod pocztowy, Miejscowośćulica, Nr lokalu |  |
| NIP |  |
| REGON  |  |
| KRS/CEIDGOznaczenie sądu |  |
| Nr telefonu  |  |
| Adres email |  |
| Czy wykonawca jest małym czy średnim przedsiębiorcą? |  |

*\* wypełnić tabelę tyle razy ile to konieczne dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

|  |
| --- |
| Dane Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym w związku ze złożoną ofertą  |
| Adres korespondencyjny pod który Zamawiający może kierować korespondencję do Wykonawcy Kod pocztowy, Miejscowośćulica, Nr lokaluNr telefonuAdres email |  |
| Imię i Nazwisko osoby/ osób upoważnionych do kontaktów z zamawiającym oraz dane kontaktowe: Nr telefonuAdres email |  |

....................., dnia …………………

**OFERTA**

Do Zamawiającego:

**Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

**ul. Wielicka 265**

**30-663 Kraków**

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składamy ofertę w postępowaniu na

**Dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora, nr postępowania EZP-271-2-112/PN/2020**

*prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 139 000,00 euro,*

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za łączna cenę

|  |
| --- |
| **CENA OFERTY = ……………………………………………… zł brutto ( z VAT)***Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………****.***w tym podatek od towarów i usług VAT w kwocie **…................................................................. zł** **Wartość netto= …………………………………………….. zł** *Cena oferty została obliczona zgodnie z dołączonym Formularzem KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* ***Załącznikiem 3 do SIWZ.*** *[****Cena Oferty jest kwotą z TABELI III.D****] zawiera wszelkie koszty związane z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia w całym okresie realizacji - opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym jej załącznikach.* |

1. Zobowiązujemy się realizować zamówienie przez okres **36 miesięcy** od daty zawarcia umowy tj. oddać w dzierżawę analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz sukcesywnie dostarczać dedykowane do nich odczynniki i materiały zużywalne.
2. Oświadczam, że **dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych** będą dostarczane do magazynu Zamawiającego w terminach wynoszących odpowiednio:

- **dla zamówień standardowych** **–** **do …………….. dni kalendarzowych (*max. 14 dni* )** od dnia złożenia zamówienia – **dostawy systematyczne**.

1. Oświadczamy, że oferowane odczynniki, materiały eksploatacyjne będą posiadały optymalnie długi termin przydatności wynoszący **minimum 6 miesięcy** od daty dostawy i będą odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.
2. Akceptujemy termin płatności **60 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i warunki płatności opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto „w górę” w stosunku do ceny ofertowej przez **12 miesięcy** od daty zawarcia umowy.
4. Oświadczamy, że maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji będzie wynosił ………… dni od daty złożenia reklamacji ( **max. 10 dni).**
5. Oświadczamy, że wymiana wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad nastąpi
w terminie………. dni od rozpatrzenia reklamacji ( **max. 5 dni).**

*(Jeżeli Wykonawca nie uzupełni informacji dotyczącej ww. terminów przyjmuje się, że oferuje termin maksymalny, jeżeli nic innego z oferty nie wynika).*

1. Oświadczamy, że urządzenia dostarczymy na własny koszt i ryzyko. Termin dostarczenia URZĄDZENIA do siedziby Zamawiającego ustala się do………… **(*max. 14 dni*)** od daty zawarcia umowy
i zamontujemy w terminie do …………… ***(max. 7 dni)*** od daty dostarczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pokryjemy wszystkie dodatkowe koszty związane z zamontowaniem urządzeń. Jako załącznik do Umowy zostanie dołączony protokół instalacji URZĄDZENIA ***załącznik nr 2.***
2. Czynsz płacony będzie przez okres 12 miesięcy licząc od daty instalacji urządzeń , na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ.
3. Czynsze dzierżawne płatne miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca
i dostarczonej do Zamawiającego do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Oświadczamy, że bezpłatnie przeszkolimy personel Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń
5. Oświadczamy, że w razie awarii przyrządów: Zgłoszenia awarii należy dokonać ….................................. (podać adres, tel./ fax, formę).
6. Termin usunięcia usterek nie przekroczy…................................**(max. 48 godz.)**
7. Warunki serwisu: czas reakcji serwisu …................... godzin **(do 24 godzin)**
8. **Oświadczamy, że dostarczone urządzenie będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użycia bez dodatkowych zakupów i inwestycji.**
9. Oświadczamy, że wykonamy na swój koszt wymagane przeglądy techniczne aplikacyjne przynajmniej
 raz w roku, oraz bezpłatne naprawy (pokryjemy wszystkie koszty robocizny i koszty części zamiennych) wynikające z normalnego zużycia.
10. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 roku – o wyrobach medycznych ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186).
11. Zobowiązujmy się do przedkładania na każde wezwanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia lub realizacji zawartej umowy odpowiednich, aktualnych dokumentów (w wersji papierowej lub elektronicznej) potwierdzających, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie przepisami prawa.
12. Wraz z przedmiotem dostawy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, właściwe, autoryzowane dokumenty dotyczące przedmiotu dostawy.tj. deklaracja zgodności CE, certyfikaty, zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, jako dokumenty towarzyszące dostawie bezpośredniej.
13. Dzierżawione urządzenie posiada następujące dokumenty dopuszczające do obrotu:

nazwa dokumentu:...........................................................nr ......................z dnia..................................- zał. Nr...............

1. Zgłoszenia reklamacji będą dokonywane w formie elektronicznej na adres
e-mail……………………….……………
2. Oświadczamy, że *(niepotrzebne skreślić)*:
	1. zamówienie zostanie zrealizowane w całości przez Wykonawcę \*\*
	2. Zamierzamy powierzyć **Podwykonawcom** następujące części przedmiotu zamówienia \*\* *(wypełnia Wykonawca, który będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców):*

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy Podwykonawcy, NIP, adres | Zakres zamówienia powierzonego Podwykonawcy – krótki opis części zamówienia, które powierzymy do wykonania Podwykonawcy  |
|  |  |

*W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże* ***części*** *zamówienia, którą powierzy podwykonawcy i jeżeli nic innego z oferty nie wynika przyjmuje się, że realizuje zamówienie samodzielnie.*

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że jesteśmy **związani ofertą** przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że akceptujemy treść załączonych do specyfikacji **Istotnych Postanowień Umowy**i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tych postanowień w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że wybór naszej oferty (*\*\* niepotrzebne skreślić*):
	1. **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
	z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………… (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości …………………….………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).
	2. **nie będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
	z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*

*W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże czy wybór jego oferty będzie prowadził lub nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa powyżej, jeżeli nic innego nie wynika z oferty lub okoliczności sprawy – przyjmuje się, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanej informacji przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyjaśnień i odpowiednio poprawić cenę oferty.*

1. Informujemy o wniesieniu wymaganego **wadium** w formie………………………………….

.…………………………………………………………..………………………………………………......................

1. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w …….............. ……...................................................................nr.................................................................................................................. Oświadczamy, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wypełniliśmy obowiązki informacyjne w szczególności przewidziane w itp. 13. Lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
2. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ………………. Do Oferty.
3. **DANE DO UMOWY:**
	1. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który realizowane będą płatności z tytułu wykonywania umowy:

Nazwa banku…………………….….Nr rachunku…………………………………………

* 1. **Osoba(y), które będą zawierały umowę w imieniu Wykonawcy:**

Imię i Nazwisko Funkcja

**………………………….. ………………………….**

* 1. **Osoba(y) upoważnione do kontaktów w związku z realizacją umowy:**

w zakresie **realizacji sukcesywnych dostaw**: …………………

Imię i Nazwisko Funkcja

**………………………….. ………………………….**

**Adresy kontaktowe: tel. ………………………. E mail…………….….. fax………………….……..**

w zakresie **dzierżawy urządzenia**: …………………

Imię i Nazwisko Funkcja

**………………………….. ………………………….**

**Adresy kontaktowe: tel. ………………………. E mail…………….….. fax…………………..……..**

* 1. **Adres Wykonawcy na który będą składane zamówienia jednostkowe przez Zamawiającego w ramach sukcesywnych dostaw materiałów zużywalnych:**

**………………………. E mail………………….. fax…………………..…..**

* 1. **Adres Wykonawcy do doręczania przez Zamawiającego zgłoszeń reklamacji przedmiotu sukcesywnych dostaw: tel………………………….e-mail …………………………..**
	2. **Adres Wykonawcy do doręczania przez Zamawiającego zgłoszeń awarii/ zgłoszeń serwisowych dotyczących URZĄDZENIA będącego przedmiotem dzierżawy: tel………………………….e-mail ………………………………..**

……………………………………………………………………………….

 Data i podpis osoby upoważnionej

 **ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ**

**EZP-271-2- 112/PN/2020**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA – DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE NA OKRES REALIZACJI 36 MIESIECY W CELU WYKONANIA 27 000 OZNACZEŃ**

Wykonawca wypełnia poniższe TABELE w sposób w nich wskazany wskazany

|  |
| --- |
| **TABELA I.****ANALIZATOR** *[zwany także**URZADZENIEM****,*** *aparatem,**sprzętem, przedmiotem zamówienia*, *przedmiotem dostawy]* |
|  | **DANE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIA** – wpisuje Wykonawca |
| Pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| Wartość oferowanego URZADZENIA **brutto [zł]**  | **…………………...……..zł**  |
| Rok produkcji URZĄDZENIA *- fabrycznie nowy 2020r.*  |  |
| Numer katalogowy /Numer seryjny  |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Dystrybutor /Sprzedawca |  |
| Serwis / Serwisy które Wykonawca dedykuje Zamawiającemu, które będą świadczyć objęte zamówieniem usługi gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi | Serwis własny Wykonawcy:* Adres punktów serwisowych
* Dane kontaktowe: telefon, e-mail

pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |
| Serwis zlecony Podwykonawcom* Nazwy Podwykonawców
* Adres punktów serwisowych
* Dane kontaktowe: telefon, e-mail

pod które Zamawiający może kierować zgłoszenia gwarancyjne/serwisowe |  |

|  |
| --- |
| **TABELA II. DZIERŻAWA ANALIZATORA** |
| **Kol.1** | **Kol.2** | **Kol.3** | **Kol.4** |
| Lp. | **Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki** [w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia]**Opis parametru**Parametry graniczne aparatu | **Graniczne wartości wymagane przez** **Zamawiającego****Parametr / Wartość wymagana** | **Parametr/Wartość oferowana****Wykonawca wpisuje słowa:****„TAK”** lub **„NIE”****oraz wartości parametrów –** tam, gdzie Zamawiający wymaga [wskazując w Kol.3 „Podać” „opisać”] podania wartości parametrów *[wpisanie słowa „TAK” oznacza potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego];**[wpisanie słowa „NIE” oznacza brak spełnienia wymagań Zamawiającego]* |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy (rok produkcji 2020). Analizator typu kasetowego: wszystkie elementy wymienialne: odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, myjące oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo – sensorowej. Dopuszcza się osobną kasetę sensorową, w której muszą się znajdować także płyny kontrolne. Nie dopuszcza się żadnych zewnętrznych kalibratorów/materiałów do regulacji, w ampułkach niezależnie czy kalibracji/regulacji dokonuje serwis, czy użytkownik.  | TAK (podać) |  |
| 2 | Sonda aspiracyjna musi znajdować się w kasecie odczynnikowej lub odczynnikowo- sensorowej i stanowić jej integralny element. Nie dopuszcza się czynności obsługowych typu wymiana, czyszczenie sondy aspiracyjnej lub jakichkolwiek elementów typu uchwyt, uszczelki sondy itp. Niezależnie czy wykonuje je operator czy też serwis.  | TAK |  |
| 3 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, tHb, O2Hb, MetHb, COHb, HHb, K+, Na+, Ca++, Cl, Glukoza, Mleczany.  | TAK |  |
| 4 | Zakres liniowości oznaczonego wapnia zjonizowanego od 0,11-5,00 mmol/L  | TAK |  |
| 5 | Wystandaryzowany czas kondycjonowania kasety odczynnikowo – sensorowej nie większy niż 60 minut | TAK |  |
| 6 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez potrzeby użycia adapterów. Możliwość oznaczenia we krwi pełnej. Objętość analizowanej próbki przy pobraniu z kapilary/strzykawki dla całego panelu badań podanego w punkcie 2 nie większa niż 150 µL.  | TAK |  |
| 7 | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim.  | TAK |  |
| 8 | Badania kontroli jakości przeprowadzone w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu przy użyciu płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta lub Levej – Jenningsa dla każdego parametru.  | TAK |  |
| 9 | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych lub kalibracja fabryczna.  | TAK |  |
| 10 | Czas pomiaru nie większy niż 45 sekund  | TAK |  |
| 11 | Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowych  | TAK |  |
| 12 | Analizator usuwający mikroskrzepy w sposób całkowicie automatyczny, bez udziału operatora. Nie dopuszcza się aparatu z opcją ręcznego usuwania skrzepów ze względu na aktualną sytuację epidemiczną i biohazard.  | TAK |  |
| 13 | Automatyczne oświetlenie pola aspiracji i próbki  | TAK |  |
| 14 | Wszystkie kasety niezbędne do wykonania badań przechowywyane w temperaturze pokojowej, nie wymagają przechowywania w lodówce.  | TAK |  |
| 15 | Automatyczne monitorowanie ilości badań możliwych do wykonania.  | TAK |  |
| 16 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium i Szpitala na koszt Wykonawcy.  | TAK |  |
| 17 | Analizator wyposażony w UPS dający czas nie krótszy niż 30 minut podtrzymania zasilania.  | TAK |  |

**NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH (WARUNKÓW GRANICZNYCH) SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY**

|  |
| --- |
| **TABELA III. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW****PARAMETRY OCENIANE ANALIZATORA DO OZNACZEŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH**  |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 |
| L.p. | **Parametr**  | **Parametr oczekiwany**  | **Parametr oferowany**  | **Punktacja** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie elementy wymienialne niezbędne do wykonania oznaczeń tj. odczynniki, sensory, płyny kontrolne, myjące, pojemnik na odpadki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo- sensorowej.  | TAK/NIE  |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
| 2. | System kontroli jakości wykrywający i automatycznie korygujący błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje mogące wywołać interferencje bez udziału operatora. Automatyczna dokumentacja naprawy błędów: bieżący dostęp z ustawień operatora do raportu błędów (data, rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony).  | TAK/NIE  |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
| 3. | Jednorazowa autowalidacja za pomocą wewnętrznych materiałów (znajdujących się w kasecie) w trakcie jej uruchomiania w celu sprawdzenia jej integralności i wykluczenia błędów w fazie analitycznej na poziomie 97%.  | TAK/NIE  |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |
| 4. | Możliwość oznaczenia parametru Hematokryt.  | TAK/ NIE  |  | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |

**TABELA III.A. KALKULACJA CENOWA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na okres 36 miesięcy | Ilość opakowań | Cenajednostkowanetto opak. [ zł ] | Wartość łącznanetto[ zł ] | Stawka podatku VAT[ % ] | Wartość VAT[ zł ] | Wartośćbrutto z VAT[ zł ] | Pełnynumer katalogowy | Producent | Numer i data ważności, świadectwo dopuszczenia\* |
| Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | Kol 4 | Kol 5 | Kol 6 | Kol 7 = Kol. 5 x Kol 6 | Kol 8 | Kol 9 = Kol 7 x Kol 8 | Kol 10 = Kol 7 + Kol 9 | Kol 11 | Kol 12 | Kol. 13 |
| **1** | **Kaseta (pH, pCO2**, **pO2, sO2, K+, Na+, Ca2+, Cl-, oksymetria (O2HB, HHb, COHb, MetHb, Glukoza, Mleczany).**  |  | **27 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |

* **W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), wykonawca wypełnia kolumnę 13 wpisując numer dokumentu, który jest zobowiązany dołączyć do oferty.**

|  |
| --- |
| **TABELA III.B.**  **FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA- MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE** *Wykonawca wpisuje dane do tabeli według poniższego wzoru podając ilości wszystkich niezbędnych materiałów zużywalnych (materiały eksploatacyjne, odczynniki) kompatybilnych i dedykowanych dla oferowanego analizatora na okres realizacji* ***36 miesięcy - 27 000 oznaczeń***  *uwzględniając wymagania opisane w SIWZ, w tym w* ***TABELI III.A.***  |
| Lp. | AsortymentNazwa | Jednostkamiary | Ilość opakowańna okres realizacji **36 miesięcy- 27 000 oznaczeń**  | Oferowana cena jednostkowa nettobez podatku od towarów i usług VAT **1** [zł] | Wartość netto[zł] | Stawka podatku od towarów i usług VAT[%] | Wartość podatku od towarów i usług VAT[zł] | Wartość bruttoz podatkiem od towarów i usług VAT **2** [zł] | Nr katalogowy | Producent |
|  |  |  |  |  | **[Kol 4 x Kol 5]** |  |  | **[Kol 6 + Kol 8]** |  |  |
| Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | Kol 4 | Kol 5 | Kol 6 | Kol 7 | Kol 8 | Kol 9 | Kol 10 | Kol 11 |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…….** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** **materiały zużywalne** |  |  |  |  |  |  |
| **TABELA III.C.**  **KALKULACJA CENOWA - SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA - DZIERŻAWA ANALIZATORA** |
|  | AsortymentNazwa | Jednostkamiary | Liczba miesięcy  | Oferowana cena jednostkowa nettobez podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość netto[zł] | Stawka podatku od towarów i usług VAT[%] | Wartość podatku od towarów i usług VAT[zł] | Wartość bruttoz podatkiem od towarów i usług VAT **2** [zł] |
|  |  |  |  |  | **[Kol 4 x Kol 5]** |  |  | **[Kol 6 + Kol 8]** |
| Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | Kol 4 | Kol 5 | Kol 6 | Kol 7 | Kol 8 | Kol 9 |
| **1** | Dzierżawa analizatora | Czynsz dzierżawnyza 1 miesiąc  | **36** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |

|  |
| --- |
| **TABELA III.D.**  **CENA OFERTY** |
| **RAZEM**[TABELA III.A.RAZEM + TABELA III.B. RAZEM + TABELA III.C. RAZEM **]**  |  |  |  |  |

*W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w SIWZ.*

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

*Wykonawca, który oferuje Zamawiającemu dostawę w procedurze, w której dochodzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - nie wypełnia kolumn 7 i 8. wówczas w FORMULARZU OFERTY – załączniku nr 2 do SIWZ – wykonawca podaje wartość netto (bez podatku od towarów i usług VAT).*

 **Załącznik nr 4 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

|  |
| --- |
| **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)/ Adresy**  |
|  |
|  |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA**

**Numer postępowania: EZP-271-2-112/PN/2020;**

*(\*zaznaczyć odpowiednio )*

*Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy Pzp.*

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp **oświadczamy, że:**

**Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę (ofertę częściową)\* w niniejszym postępowaniu \***)

**Należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)**

Lista Wykonawców składających ofertę (ofertę częściową)\* w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

.........................................................................................................................................................................................................................

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

*………………………………………….*

*Data, podpisy upoważnionych osób*

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**prawo zamówień publicznych (ustawy PZP) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia**

|  |
| --- |
| **Nazwa(y) Wykonawcy(ów) / Adresy** |
|  |
|  |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA**

**Numer postępowania: EZP-271-2-112/PN/2020;**

**CZĘŚĆ I**

Oświadczam że:

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. **24 ust 1 pkt 12-23** ustawy Pzp,
3. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. **24 ust 5 pkt 1**  ustawy Pzp,

*dnia ................................................................................................................*

*(podpis osoby uprawnionej doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

**CZĘŚĆ II** *(jeśli dotyczy)*

Oświadczam, że **zachodzą** **w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust*. 5 pkt 1 *ustawy PZP).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………….……………………………………………………………..

*dnia ................................................................................................................*

*(podpis osoby uprawnionej doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

**CZĘŚĆ III** *(jeśli dotyczy)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a. ust. 5 ustawy PZP dotyczące PODWYKONAWCÓW, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podwykonawcy/ów,

 …………………….…….. *(podać pełną nazwę/firmę, adres )*

**nie zachodzą podstawy wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia, które wskazane zostały w **CZĘŚCI I** niniejszego oświadczenia.

*dnia ................................................................................................................*

*(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO**

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY** wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”:

* + 1. Zamawiający **Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie** wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
	1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest:

**Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie** (dalej „Szpital”)

adres: ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, tel. 12 658 2011, e-mail: sekretariat@usdk.pl

* 1. **Inspektor ochrony danych**

Szpital wyznaczył Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

* listownie na adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
* poprzez e-mail: **iod@usdk.pl**
* telefonicznie: **12 333 9409**
	1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szpital

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w przypadku wyboru oferty – do realizacji umowy.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

* 1. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Dane osobowe będą udostępniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej odbiorcą danych może być każdy, przy czym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Dane osobowe mogą przetwarzać, na podstawie umów powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, dostawcy usług dla Szpitala, w tym m.in. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie systemów teleinformatycznych, dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

* 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Szpital nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

* 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 4 lata, albo w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE lub innych programów - zgodnie z warunkami realizowanych tych programów, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami regulującymi państwowe zasoby archiwalne.

* 1. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych1),

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2),

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazano powyżej.

* 1. Nie przysługuje Państwu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
	1. Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.10.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), stosownie do art. 22 RODO.

2.11.Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

2.12.**Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania zgody osoby fizycznej na wskazanie jej danych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w składanej ofercie lub umowie.**

---------------------------------------------------

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1. Osoba, którą Wykonawca kieruje do realizacji/wykonywania przedmiotu Umowy [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełniają wszystkie osoby, biorące udział w realizacji prac związanych z dzierżawą URZĄDZENIA. Podpisane oświadczenie należy przekazać Kierownikowi Działu Aparatury Naukowo-Medycznej USD w Krakowie przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z dzierżawą URZĄDZENIA. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [↑](#footnote-ref-3)