

Kraków, dnia 04.12.2020 r.

Wykonawcy

bip.usdk.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWA ZESTAWÓW SZLABANÓW PARKINGOWYCH ORAZ URZADZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z MONTAŻEM I WYKONANIEM INSTALACJI ZASILAJĄCEJ I KOMUNIKACYJNEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE

Numer postępowania: EZP-271-2-141/PN/2020

**ODPOWIEDZI NR 3**

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 1.** W ***załączniku nr 2 do SIWZ***, **TABELI 1 Kalkulacja kosztów wykonania przedmiotu zamówienia** Zamawiający wspomina o terminalu przy wjeździe na SOR podając ilość 2 sztuki. Prosimy o dokładne doprecyzowanie, wskazanie zapisów świadczących o faktycznej ilości urządzeń jakie należy dostarczyć?

**ODPOWIEDŹ 1**

**Licząc że jeden terminal = wjazd lub wyjazd**

**4 terminale wjazdy/wyjazdy główne**

**2 terminale subparking SOR wjazd/wyjazd**

**PYTANIE 2.**W ***załączniku nr 3 do SIWZ* Opis Przedmiotu zamówienia** Zamawiający nie wskazuje lokalizacji dla umieszczenia stacji klienckiej dla obsługi SOR. Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca jej lokalizacji.

**ODPOWIEDŹ 2**

**Stacja kliencka obsługi SOR jest to stacja robocza/lub przenośna dla pracownika szpitala.**

**PYTANIE 3.** W ***załączniku nr 3*** ***do SIWZ*** **Opis Przedmiotu zamówienia** Zamawiający wspomina :„komputer z systemem operacyjnym umożlwiający uruchomienie oprogramowania do zarządzania systemem parkingowym w trybie kiosk”. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „kiosk”.

ODPOWIEDŹ 3

**System dedykowany wyłącznie do obsługi systemu parkingowego m. in. Automatyczne uruchomienie aplikacji, brak możliwości uruchamiania innego oprogramowania itp.**

**PYTANIE 4:** Zamawiający w ***załączniku nr 3*** ***do SIWZ*** **Opis Przedmiotu zamówienia** pisze:

„2.3.5 Czytnik kodów kreskowych do odczytywania kodów na biletach – 6 sztuki”.

Z opisu ogólnego przedmiotu zamówienia wynika, że czytników do odczytu kodów kreskowych ma być w sumie 4.

Proszę o doprecyzowanie i wskazanie miejsc umieszczenia dodatkowych 2 czytników.

ODPOWIEDŹ 4

**Czytniki kodów kreskowych do komputera umożliwiające czytanie kodów z w biletów na stanowisku komputerowym.**

**PYTANIE 5.** Zamawiający **w *załączniku nr 3* *do SIWZ* Opis Przedmiotu zamówienia** pisze:

„2.3.9. Piloty współpracujące z dostarczonymi odbiornikami radiowymi (kartami częstotliwości), min. dwuzakresowe 8 sztuk”.

Z opisu ogólnego przedmiotu zamówienia wynika, ze pilotów do urządzeń Wykonawca ma dostarczyć 4. Proszę o doprecyzowanie ile faktycznie pilotów należy dostarczyć?

ODPOWIEDŹ 5 : 8 sztuk.



Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i

i Inwestycji

inż. Jan Zasowski