

Kraków, dnia 03.04.2020r

Wykonawcy

www. bip.usdk.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wyrobów medycznych
– 2 zadania dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie: Paski do drukarki sieciowej
HC-100 oraz papier i żele do EKG, EEG,** numer postępowania: **EZP-271-2-26/PN/2020**

ODPOWIEDZI NR 2 NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na wniesione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 1**

**Dotyczy ZADANIA NR 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Ascard Gold o wymiarze 210mm x 20 z odpowiednim przeliczeniem na 1800 rolek?

**Odpowiedź 1: ZMIANA treści załącznika nr 3/2 do SIWZ:**

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza również.

Wykonawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób wprowadzić zmianę do formularza - załącznika nr 3/2 do SIWZ w kolumnie 2 „Nazwa przedmiotu zamówienia” i w kolumnie 5 „Ilość”

*W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu i nie wprowadzenia przez Wykonawcę zmiany do treści formularza - załącznika nr 3/2 do SIWZ – jeżeli treść oferty na to pozwoli – Zamawiający dokona poprawy.*

**PYTANIE 2**

**Dotyczy ZADANIA NR 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści papier do EEG kompatybilny z aparatem GRASS 8-16D o wymiarze 420mm x 300 mm x 2000 kartek z przeliczeniem na 55 opakowań?

**Odpowiedź 2: ZMIANA treści załącznika nr 3/2 do SIWZ:**

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza również.

Wykonawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób wprowadzić zmianę do formularza - załącznika nr 3/2 do SIWZ w kolumnie 2 „Nazwa przedmiotu zamówienia” i w kolumnie 5 „Ilość”.

*W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu i nie wprowadzenia przez Wykonawcę zmiany do treści formularza - załącznika nr 3/2 do SIWZ – jeżeli treść oferty na to pozwoli – Zamawiający dokona poprawy.*

**PYTANIE 3**

**Dotyczy ZADANIA NR 2, pozycja 6**

Czy Zamawiający oczekuje zamiennika papieru do USG Mitsubishi K 61 B?

**Odpowiedź 3: WYJAŚNIENIE**

Zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 3/2 do SIWZ, Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

**PYTANIE 4**

**Dotyczy ZADANIA NR 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści żel do badań USG w op. 250 ml z odpowiednim przeliczeniem na 2704 sztuki?

**Odpowiedź 4: ZMIANA treści załącznika nr 3/2 do SIWZ:**

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza również.

Wykonawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób wprowadzić zmianę do formularza - załącznika nr 3/2 do SIWZ w kolumnie 2 „Nazwa przedmiotu zamówienia” i w kolumnie 5 „Ilość”.

*W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu i nie wprowadzenia przez Wykonawcę zmiany do treści formularza - załącznika nr 3/2 do SIWZ – jeżeli treść oferty na to pozwoli – Zamawiający dokona poprawy.*

**PYTANIE 5**

**Dotyczy ZADANIA NR 2, pozycja 10**

Czy Zamawiający oczekuje żelu do EEG/ECG o pojemności 250 ml?

**Odpowiedź 5: ZMIANA treści załącznika nr 3/2 do SIWZ:**

Opis w kolumnie 2 poz. 10 formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3/2 do SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: „żel do EEG/ECG, pojemność od 250 do 260 ml”

Wykonawca zobowiązany jest w odpowiedni sposób wprowadzić zmianę do formularza - załącznika nr 3/2 do SIWZ w kolumnie 2 „Nazwa przedmiotu zamówienia”.

*W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu i nie wprowadzenia przez Wykonawcę zmiany do treści formularza - załącznika nr 3/2 do SIWZ – jeżeli treść oferty na to pozwoli – Zamawiający dokona poprawy.*

**PYTANIE 6**

**Dotyczy ZADANIA NR 2, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicach 30mm, 40mm, 50mm?

**Odpowiedź 5: WYJAŚNIENIE**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga