Kraków, dnia  23.01.2013r.

EZP-271-2/11/2013 p- 1

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę worków oddechowych nr postępowania EZP-271-2/11/2013

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy  poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje worków oddechowych bezlateksowych ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający   dopuszcza również

Pytanie 2 dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający  dopuści worek oddechowy o pojemności 1,5 l ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy poz.3

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 2,3 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający  oczekuje worków oddechowych jednorazowego użytku  czy   wielorazowego użytku ?

Odpowiedź:

Zamawiający  oczekuje worków oddechowych jednorazowego użytku.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków oddechowych o pojemności 1l ( pozycja 1 ), 2l ( pozycja 2), 3l (pozycja 3)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymaga worków o pojemności 0,5 l ( pozycja 1 ), 1 l ( pozycja 2), 2 l (pozycja 3) wszystkie z końcówką 22F.

Pytanie 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki z dowolnego       1-2 rozmiarów, w przypadku gdy oferowany sprzęt  pochodzi od tego samego producenta, posiada te same właściwości, a różni się jedynie rozmiarem. Państwa zgoda umożliwi zmniejszyć koszty przygotowania oferty przetargowej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 dotyczy terminu płatności

Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar,  z 60 dni do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003r tj. do 30 dni

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust.3 istotnych warunków umowy na  następujący:  „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  ( zakaz cesji ), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki  w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty  będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Równocześnie Zamawiający informuje , że nastąpiła   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert : 28.01.2013r do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Otwarcie ofert : 28.01.2013r o godz. 11:00   pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga