Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                                                                    Kraków, 29.01.2013 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

EZP-271-2/15/2013-p.1

Dotyczy: Dostawa produktów dla apteki – 9 grup  nr postęp. EZP-271-2/15/2013

Zamawiający koryguje w Grupie 8 pozycję 18 ( w załączeniu poprawiny Formularz Ofertowy)

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 3/8  do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Grupa 8

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary opakowania | ilość opakowań | Wartość netto opakowania | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny opatrunek półprzepuszczalny z folii do pokrywania ran czystych szer. 5,1 cm dług. 7,6 cm | 100 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny opatrunek półprzepuszczalny z folii do pokrywania ran czystych szer. 10,2 cm. dług. 12,7cm | 50 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny opatrunek półprzepuszczalny z folii do pokrywania ran czystych 20,3 x 25,4 cm | 10 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek z jodyną powidonową, bakteriobójczy o szerokim spektrum działania, aktywny na MRSA 5 cm x 5 cm | 25 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek z jodyną powidonową, bakteriobójczy o szerokim spektrum działania, aktywny na MRSA 9,5 cm x 9,5 cm | 25 szt. | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny, wilgotny, nieprzywierający opatrunek stosowany przy ranach powierzchniowych szer. 7,5-7,6 cm dł. 7,5-7,6 cm | 50 szt. | 40 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny, wilgotny, nieprzywierający opatrunek stosowany przy ranach powierzchniowych 7,6 x 40,6 | 36 szt. | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny, wilgotny, nieprzywierający opatrunek stosowany przy ranach powierzchniowych szer. 7,5-7,6 cm dł. 20-20,3 cm | 24 szt. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny, wilgotny, nieprzywierający opatrunek stosowany przy ranach powierzchniowych szer. 12,7-20 cm dł. 22,9-40 cm | 12 szt. | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Samoprzylepny hydrokoloidowy opatrunek przeznaczony do leczenia ran z małym lub średnim wysiekiem 20 x 20 cm | 5 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Samoprzylepny hydrokoloidowy opatrunek przeznaczony do leczenia ran z małym lub średnim wysiekiem 10 x 10 cm | 10 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bardzo cienki samoprzylepny hydrokoloidowy opatrunek do leczenia ran z małym wysiękiem 10 x 10 cm | 5 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek przeciwdrobnoustrojowy z 100% włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% srebra 20 x 30 cm | 5 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek przeciwdrobnoustrojowy z 100% włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% srebra 5 x 5 cm | 10 szt. | 40 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek przeciwdrobnoustrojowy z 100% włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% srebra 10 x 10 cm | 10 szt. | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opatrunek przeciwdrobnoustrojowy z 100% włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% srebra 15 x 15 cm | 5 szt. | 60 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hydrożel do autolitycznego usuwania martwicy z zawartością alginatu sodowego w formie harmonijkowego aplikatora z możliwością pozostawienia na ranie do 3 dni | 15g x 1 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hydrożel do autolitycznego usuwania martwicy z zawartością alginatu sodowego w formie harmonijkowego aplikatora z możliwością pozostawienia na ranie do 3 dni | 25g x 1 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, nie przywierający do rany przepuszczalny dla powietrza 5cm x 5 cm | 50 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, nie przywierający do rany przepuszczalny dla powietrza 10cm x 10 cm | 10 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, nie przywierający do rany przepuszczalny dla powietrza 15cm x 20 cm | 10 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                        ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy)