Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                                           Kraków, 14.03.2013 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/37/2013-p.1

Dotyczy: Dostawa filtrów do centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnych

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu SWIZ:

1. „ilość kieszeni równa się szerokości filtra (A) podzielić przez 10 tj. A/10”

jakie będą wg powyższej reguły ilości kieszeni przykładowo dla filtrów :

G3 592x592x300 mm ilość kieszeni = ??

F7 840x540x600 mm ilość kieszeni = ??

F9 970x570x1150 mm ilość kieszeni = ??

Odpowiedź: Ilość kieszeni równa się szerokości filtra (A) w [cm] podzielić przez 10 tj. A/10,

G3 592x592x300 mm ilość kieszeni  winna wynosić min. 6 szt.

F7 840x540x600 mm ilość kieszeni winna wynosić min. 8 szt.

F9 970x570x1150 mm ilość kieszeni winna wynosić min. 10 szt.

Pytanie 2 – dot. „ ramki filtrów kieszeniowych o szerokości 20 mm wykonane ze stali ocynkowanej z taśmami mocującymi”

# Czy taśmy mocujące, to obręcze spinające ze sobą kieszenie w ramce ?

# Odpowiedź:  Taśmy mocujące to nie są „obręcze spinające ze sobą kieszenie w ramce” tylko taśmy umocowane na zewnątrz kieszeni filtra w celu utrzymania kieszeni w pozycji pionowej

Pytanie 3 – dot. Grupa 1 – budowa filtra absolutnego

Czy obudowa filtrów absolutnych może zostać wykonana ze stali ocynkowanej ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza również obudowę filtrów absolutnych ze stali ocynkowanej

Pytanie 4 – dot. Grupa 2 – budowa filtra kieszeniowego

Z czego mają zostać wykonane taśmy mocujące oraz czy określają Państwo ich ilość i sposób montażu ?

Odpowiedź: Taśmy winny mieć długość ok. 0,5 m, by móc przywiązać kieszenie filtrów do konstrukcji czerpni. Materiał taśm winien być odpowiednio wytrzymały, a ilość taka by kieszenie utrzymywać w pozycji poziomej. Wystarczy 1 szt./kieszeń.

Zamawiający informuje, że zostaje utworzona Grupa 3 ( w załączeniu zmieniony formularz ofertowy i cenowy)

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Składanie ofert: 22.03.2013 r. godz. 10:45 pok. 2H-06b

Otwarcie ofert: 22.03.2013 r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.....................................................

Województwo:..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ............................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................

NIP: ................................................... REGON....................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę filtrów do central  klimatyzacyjno-wentylacyjnych do USD w Krakowie zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - zał. nr 3/1-3/3 do siwz za cenę brutto:

Grupa 1 - ………………………………………..………………

Grupa 2 - ………………………………………..………………

Grupa 3 - ………………………………………..………………

- Zobowiązujemy się dostarczyć  towar do siedziby Kupującego własnym  transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie  …………   ( max. do 4 tygodni ) od daty podpisania umowy.

- Termin płatności: ……..….. dni* (min. 60 dni) od daty otrzymania towaru  przez Zamawiającego, oraz prawidłowo  wystawionej faktury.

- Oświadczamy,  że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego.

- Oświadczamy, że oferowane przez nas filtry do central klimatyzacyjno-wentylacyjnych  posiadają wymagane atesty i dopuszczenia zgodne z obowiązującymi normami ( dokumenty w załączeniu).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom …………………………………………………………………………….**).

- Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

....................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

Grupa 1

| Lp. | Typ filtra | Klasa filtra | Wymiar filtra | Ilość | jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Absolutny | 11 | 1000x630x292 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Absolutny | 11 | 400x315x292 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Absolutny | 11 | 800x1250x292 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Absolutny | 11 | 915x610x292 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Absolutny | 13 | 405x405x150 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Absolutny | 13 | 457x457x78 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Absolutny | 13 | 457x610x78 | 14 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Absolutny | 13 | 575x575x78 | 59 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Absolutny | 13 | 610x610x292 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Absolutny | 13 | 610x610x80 | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Absolutny | 13 | 915x610x292 | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Absolutny | 13 | 915x762x78 | 28 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Rama filtrów absolutnych wykonana z MDF z uszczelką po stronie brudnej

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

Grupa 2

| Lp. | Typ filtra | Klasa filtra | Wymiar filtra | Ilość | jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompaktowy | 3 | 570x275x50 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompaktowy | 4 | 450x450x80 | 80 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompaktowy | 4 | 550x450x80 | 32 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompaktowy | 4 | 580x317x50 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompaktowy | 4 | 700x450x80 | 32 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompaktowy | 9 | 550x900x80 | 28 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Tkanina | 3 | szer. 2 m | 120 | m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Tkanina | 5 | szer. 2 m | 120 | m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Workowy | 3 | 429x287x200 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Workowy | 3 | 592x287x300 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Workowy | 3 | 592x287x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Workowy | 3 | 592x592x300 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Workowy | 3 | 592x592x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Workowy | 3 | 680x640x600 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Workowy | 4 | 592x287x300 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Workowy | 4 | 592x287x360 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Workowy | 4 | 592x386x360 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Workowy | 4 | 592x542x300 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Workowy | 4 | 592x592x300 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Workowy | 4 | 592x592x360 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Workowy | 5 | 592x287x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Workowy | 5 | 592x592x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Workowy | 7 | 392x800x600 | 32 | szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Workowy | 7 | 429x287x600 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | Workowy | 7 | 450x450x500 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Workowy | 7 | 492x800x600 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Workowy | 7 | 540x540x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Workowy | 7 | 592x287x590 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Workowy | 7 | 592x287x600 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | Workowy | 7 | 592x542x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Workowy | 7 | 592x592x590 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Workowy | 7 | 592x592x600 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | Workowy | 7 | 592x800x600 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | Workowy | 7 | 840x540x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | Workowy | 7 | 945x545x500 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Workowy | 9 | 510x800x800 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Workowy | 9 | 570x380x1000 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Workowy | 9 | 592x287x590 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Workowy | 9 | 592x287x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | Workowy | 9 | 592x382x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | Workowy | 9 | 592x542x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | Workowy | 9 | 592x592x360 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | Workowy | 9 | 592x592x590 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | Workowy | 9 | 970x370x1100 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | Workowy | 9 | 970x370x950 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 46 | Workowy | 9 | 970x570x1150 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 47 | Workowy | 9 | 970x600x1100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 48 | Workowy | 9 | 970x780x1050 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 49 | Workowy | 9 | 970x790x1150 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Ilość kieszeni

Filtru powinny zawierać kieszenie w wykonaniu standardowym tj. w przybliżeniu dla:

- filtrów Eu3-4, ilość kieszeni równa się szerokości filtra (A) podzielić przez 10 tj. A/10

- filtrów Eu5-7, ilość kieszeni równa się: A/10+1÷2 szt.

- filtrów Eu7-9, ilość kieszeni równa się: A/10 + 2÷3 szt.

- Ramki filtrów kieszeniowych o szerokości 20 mm wykonane ze stali ocynkowanej z taśmami mocującymi

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

Grupa 3

| Lp. | Typ filtra | Klasa filtra | Wymiar filtra | Ilość | jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetowy | 3 | 930x610x100 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasetowy | 5 | 840x690x100 | 5 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy)