Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                               Kraków, 15.03.2013 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/37/2013-p.2

Dotyczy: Dostawa filtrów do centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnych

Pytanie 1

Zwracamy się  z  prośbą  o wyjaśnienie  w Grupie asortymentowej  2  poz. 1-6  czy są to filtry kasetowe plisowane na co wskazywałaby klasa  filtracji 3 ,4  / medium poliester /  czy też medium  jest minipleat ?

Odpowiedź: Filtry kasetowe to filtry plisowane, fałdowane, gdzie podstawą wykonania jest tkanina filtracyjna. Nie ma wymogu technologicznego wytworzenia tkaniny. Filtr ma spełniać wymogi normatywne w certyfikacie zgodności.

Zamawiający informuje iż w Grupie 2 wprowadza zmiany :

- w pozycji 1 zamiast „kompaktowy” winno być „kasetowy”

- pozycja 4 zostaje wykreślona

W załączeniu poprawiony formularz ofertowy dla Grupy 2

W celu wyeliminowania pomyłek w definiowaniu filtrów kasetowych i filtrów kompaktowych oferent powinien zobaczyć filtry już używane w Szpitalu lub skontaktować się telefonicznie  z   mgr inż. Leszkiem Windakiem

Zamawiający zmienia pkt 8.1.1. SWIZ winno być : „posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan zasowski

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

Grupa 2

| Lp | Typ filtra | Klasa filtra | Wymiar filtra | Ilość | jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetowy | 3 | 570x275x50 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompaktowy | 4 | 450x450x80 | 80 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompaktowy | 4 | 550x450x80 | 32 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompaktowy | 4 | 700x450x80 | 32 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompaktowy | 9 | 550x900x80 | 28 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Tkanina | 3 | szer. 2 m | 120 | m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Tkanina | 5 | szer. 2 m | 120 | m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Workowy | 3 | 429x287x200 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Workowy | 3 | 592x287x300 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Workowy | 3 | 592x287x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Workowy | 3 | 592x592x300 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Workowy | 3 | 592x592x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Workowy | 3 | 680x640x600 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Workowy | 4 | 592x287x300 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Workowy | 4 | 592x287x360 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Workowy | 4 | 592x386x360 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Workowy | 4 | 592x542x300 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Workowy | 4 | 592x592x300 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Workowy | 4 | 592x592x360 | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Workowy | 5 | 592x287x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Workowy | 5 | 592x592x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Workowy | 7 | 392x800x600 | 32 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Workowy | 7 | 429x287x600 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Workowy | 7 | 450x450x500 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | Workowy | 7 | 492x800x600 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Workowy | 7 | 540x540x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Workowy | 7 | 592x287x590 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Workowy | 7 | 592x287x600 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Workowy | 7 | 592x542x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | Workowy | 7 | 592x592x590 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Workowy | 7 | 592x592x600 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Workowy | 7 | 592x800x600 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | Workowy | 7 | 840x540x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | Workowy | 7 | 945x545x500 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | Workowy | 9 | 510x800x800 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Workowy | 9 | 570x380x1000 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Workowy | 9 | 592x287x590 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Workowy | 9 | 592x287x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Workowy | 9 | 592x382x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | Workowy | 9 | 592x542x600 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | Workowy | 9 | 592x592x360 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | Workowy | 9 | 592x592x590 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | Workowy | 9 | 970x370x1100 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | Workowy | 9 | 970x370x950 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | Workowy | 9 | 970x570x1150 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 46 | Workowy | 9 | 970x600x1100 | 8 | szt. |  |  |  |  |  |
| 47 | Workowy | 9 | 970x780x1050 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 48 | Workowy | 9 | 970x790x1150 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Ilość kieszeni

Filtru powinny zawierać kieszenie w wykonaniu standardowym tj. w przybliżeniu dla:

- filtrów Eu3-4, ilość kieszeni równa się szerokości filtra (A) podzielić przez 10 tj. A/10

- filtrów Eu5-7, ilość kieszeni równa się: A/10+1÷2 szt.

- filtrów Eu7-9, ilość kieszeni równa się: A/10 + 2÷3 szt.

- Ramki filtrów kieszeniowych o szerokości 20 mm wykonane ze stali ocynkowanej z taśmami mocującymi

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy)